Stanowisko do mycia tac na zwłoki-	ilość	1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model, nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres (podać) |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025r) podać): |  |

| Lp. | Podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
| 1 | Stanowisko do mycia tac na zwłoki – kompatybilne z tacami na zwłoki z komór chłodniczych na zwłoki |
| 3 | W całości wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 |
| 4 | Dołączyć zestaw niezbędnego oprzyrządowania do przyłączeń wod – kan do mycia tac. |
| 5 | Wymiary dł. 220-230, wys. 200-220 cm głębokość 30-40 cm |
|  | Zdejmowany panel przedni zbiornika ociekowego |
|  | Panel przedni mocowany na mocnych hermetycznych uszczelkach i zatrzaskach |
| 6 | Waga do 100kg |
| 7 | Urządzenie nowe w momencie montażu |
| 8 | Urządzenie nie może być prototypem musi pochodzić z seryjnej produkcji. |
| 9 | Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta. |
|  | Producent urządzenia musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 |
| 10 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |