Załącznik nr 1.1. do zapytania ofertowego

Modyfikacja 17.04.2026

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Pakiet 1– SPRZĘT I URZĄDZENIA PROSEKTORYJNE

| Pozycja | Przedmiot zamówienia (nazwa poszczególnych urządzeń/sprzętu) | Ilość szt./ kpl. | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basen do przechowywania zwłok (10 zwłok) | 1 szt. |  |
| 2 | Centrala dezynfekcyjna | 2 szt. |  |
| 3 | Komora chłodnicza do przechowywania zwłok | 1 szt. |  |
| 4 | Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna z licznikiem | 11 szt. |  |
| 5 | Lampa operacyjna bezcieniowa, podwójna, sufitowa | 2 szt. |  |
| 6 | Myjnia dezynfektor | 1 szt. |  |
| 7 | Natrysk bezpieczeństwa | 1 szt. |  |
| 8 | Stanowisko do mycia tac na zwłoki | 1 szt. |  |
| 9 | Stanowisko do płukania i suszenia ciała | 1 kpl |  |
| 10 | Stół sekcyjny PROFESJONALNY, wentylowany, podnoszony ,uchylny | 2 szt. |  |
| 11 | System wizyjny POST MORTEM | 1 kpl |  |
| 12 | Szafa formalinowa | 3 szt. |  |
| 13 | Tablica interaktywna multimedialna, dotykowa z uchwytem ściennym do systemu wizyjnego | 2 szt. |  |
| 14 | Urządzenie do mycia ciśnieniowego wodą | 2 szt. |  |
| 15 | Basen formalinowy mobilny | 3 szt. |  |
| 16 | Oczomyjka | 5 szt. |  |
| 17 | Piła taśmowa do kości | 1 szt. |  |
| 18 | Pompa do konserwacji zwłok | 1 szt. |  |
| 19 | Stojak pulpit na książki ze stali kwasoodpornej | 2 szt. |  |
| 20 | Stół wielofunkcyjny mobilny do zwłok | 1 szt. |  |
| 21 | Wózek do transportu zwłok z podnoszeniem hydraulicznym | 1 szt. |  |
| 22 | zestaw meblowy z wbudowanym zlewem i umywalką ( stal kwasoodporna) | 1 kpl |  |
| 23 | Zestaw transportowy z pokrywą ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |  |
|  | Ogółem | x |  |

Okres gwarancji ww sprzętu wynosi: ………… miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy)

Wartość netto: …………………………………..

Uwaga!

Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „ogółem wartość brutto” formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z niniejszego formularza.