Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba do hodowli 125 mL | Dwuramienna kolba obrotowa wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3. Wyposażona w regulowany wirnik łopatkowy, który zapewnia lepsze mieszanie oraz dolne wgłębienie, które poprawia krążenie i zmniejsza gromadzenie się komórek w środku kolby. Stosowana do hodowli komórek zawiesinowych za pomocą mieszadła magnetycznego łopatkowego. Możliwość sterylizacji kolby w autoklawie w temperaturze 121C. Pojemność robocza 125ml, średnica 65 mm, wysokość 155mm. |  |  |
| 2 | Kolba do hodowli 250 mL | Dwuramienna kolba obrotowa wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3. Wyposażona w regulowany wirnik łopatkowy, który zapewnia lepsze mieszanie oraz dolne wgłębienie, które poprawia krążenie i zmniejsza gromadzenie się komórek w środku kolby. Stosowana do hodowli komórek zawiesinowych za pomocą mieszadła magnetycznego łopatkowego. Możliwość sterylizacji kolby w autoklawie w temperaturze 121C. Pojemność robocza 250ml, średnica 85 mm, , wysokość 175mm. |  |  |

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony)  
w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

- W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności.   Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

………………………………………….……….	                                                     …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data)                                                  	                          czytelny podpis Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentacji)