Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej); numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kriopudełka na probówki, 81-stanowiskowe, wys. 76 mm (PC) | produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek wykonane z poliwęglanu parametry wymiarowe zgodne z opisem pozycji: 81-stanowiskowe, wys. 76 mm (PC) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 2. | Pudełka na probówki 15 ml | produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek pasuje do stożkowych laboratoryjnych 15 ml dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 3. | Pudełka na probówki 50 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa pudełek / kaset do organizacji i przechowywania probówek laboratoryjnych. Oferowany produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek, materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie, układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek pasuje do stożkowych probówek laboratoryjnych o pojemności 50ml dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 4. | Adaptery do probówek stożkowych 25 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa adapterów do probówek, przeznaczonych do stabilnego osadzania probówki o określonej pojemności w rotorach, statywach lub innych elementach wyposażenia laboratoryjnego. Oferowany produkt powinien zapewniać właściwe dopasowanie geometryczne, ograniczać ryzyko przechylania lub uszkodzenia probówki oraz umożliwiać bezpieczną eksploatację w standardowych procedurach laboratoryjnych. Minimalne wymagania użytkowe: kompatybilność z probówkami firmy Eppendorf 25 ml będących na wyposażeniu lub równoważnych o zachowanych wymiarach materiał odporny na obciążenia mechaniczne i typowe czynniki laboratoryjne kształt zapewniający stabilne osadzenie probówki możliwość łatwego montażu i demontażu bez uszkadzania kubełka rotora oraz probówki dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 5. | Adaptery do probówek 5,0 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa adapterów do probówek, przeznaczonych do stabilnego osadzania probówek o określonej pojemności w rotorach, statywach lub innych elementach wyposażenia laboratoryjnego. Oferowany produkt powinien zapewniać właściwe dopasowanie geometryczne, ograniczać ryzyko przechylania lub uszkodzenia probówki oraz umożliwiać bezpieczną eksploatację w standardowych procedurach laboratoryjnych. Minimalne wymagania użytkowe: kompatybilność z probówkami stożkowymi firmy Eppendorf 5 ml będącymi na wyposażeniu lub równoważnych o zachowanych wymiarach materiał odporny na obciążenia mechaniczne i typowe czynniki laboratoryjne kształt zapewniający stabilne osadzenie probówki możliwość łatwego montażu i demontażu bez uszkadzania kubełka rotora oraz probówki dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 6. | Tacka z melaminy; 428 x 288 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 428 × 288 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 7. | Tacka z melaminy; 355 x 240 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 355 × 240 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 8. | Tacka z melaminy; 268 x 208 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 268 × 208 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 9. | Stojak stołowy na worki – mały – wysokość 25 cm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz sterylizację promieniowaniem UV geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji wysokość około 25 cm (+/- 5 cm) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 10. | Stojak na 6 pipet automatycznych Finnpipette F1/F2 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: przeznaczony do pipet Finnpipette F1/F2 firmy Thermofisher będących na wyposażeniu Zamawiającego. konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji, uniemożliwiająca niekontrolowane spadanie pipet automatycznych liczba miejsc: 6 lub równoważna zgodna z opisem pozycji dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 11. | Uchwyt do pipety Eppendorf Research® | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: przeznaczony dla pipet Eppendorf Research® będących na wyposażeniu Zamawiającego konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze umożliwiająca przymocowanie uchwytu np. na ścianie materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz sterylizację promieniowaniem UV geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |
| 12. | Statyw na jedną probówkę stożkową 25 ml oraz 50 ml, | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji kompatybilność ze stożkowymi probówkami wirówkowymi o pojemności 25 ml oraz 50 ml firmy Eppendorf będących na wyposażeniu lub innych o zachowanych wymiarach dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych |  |  |

- W  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)