# FENG.01.01-IP.01-006J/23

Dotyczy realizacji projektu

w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG);

Tytuł projektu:

„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”

# ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby firmy LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.” realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

Lublin, dnia 26.03.2026 r.

- ZAMAWIAJĄCY

LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Tomasza Zana 39a 20-634 Lublin

NIP: 7123430434

Dane do kontaktu:

Wojciech Witarski

w.witarski@labfram.pl

Tel. kontaktowy 606443100

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Ul. Aleja Rzeczypospolitej 10/61

02-972 Warszawa

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem postępowania jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby firmy LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.” realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

  - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie w Bazie konkurencyjności nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie w Bazie konkurencyjności po upływie terminu na składanie wyjaśnień, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Komunikacja między zamawiającym, a oferentem (pytania/odpowiedzi) musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w

stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosują się zamiennie.

- Zamawiający zobowiązuje się przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia są akcesoria laboratoryjne na potrzeby firmy LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.” realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Kategoria/nazwa | Opis / charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary [ | Łączna ilość sztuk/opako wań do zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kriopudełka na probówki, 81-stanowiskowe, wys. 76 mm (PC) | produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek wykonane z poliwęglanu parametry wymiarowe zgodne z opisem pozycji: 81-stanowiskowe, wys. 76 mm (PC) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | opakowanie | 4 |
| 2. | Pudełka na probówki 15 ml | produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek pasuje do stożkowych laboratoryjnych 15 ml dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | opakowanie | 5 |
| 3. | Pudełka na probówki 50 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa pudełek / kaset do organizacji i przechowywania probówek laboratoryjnych. Oferowany produkt powinien zapewniać bezpieczne uporządkowanie próbek, czytelne rozmieszczenie miejsc oraz wygodę transportu i magazynowania na stanowisku laboratoryjnym lub w warunkach obniżonej temperatury, jeżeli dotyczy. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja dostosowana do wskazanego rodzaju i pojemności probówek materiał odporny na typowe warunki laboratoryjne i wielokrotne użytkowanie układ miejsc umożliwiający stabilne ustawienie probówek pasuje do stożkowych probówek laboratoryjnych o pojemności 50ml dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | opakowanie | 5 |
| 4. | Adaptery do probówek stożkowych 25 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa adapterów do probówek, przeznaczonych do stabilnego osadzania probówki o określonej pojemności w rotorach, statywach lub innych elementach wyposażenia laboratoryjnego. Oferowany produkt powinien zapewniać właściwe dopasowanie geometryczne, ograniczać ryzyko przechylania lub uszkodzenia probówki oraz umożliwiać bezpieczną eksploatację w standardowych procedurach laboratoryjnych. Minimalne wymagania użytkowe: kompatybilność z probówkami firmy Eppendorf 25 ml będących na wyposażeniu lub równoważnych o zachowanych wymiarach materiał odporny na obciążenia mechaniczne i typowe czynniki laboratoryjne kształt zapewniający stabilne osadzenie probówki możliwość łatwego montażu i demontażu bez uszkadzania kubełka rotora oraz probówki dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | Opakowanie 6 sztuk/ opakowanie | 1 |
| 5. | Adaptery do probówek 5,0 ml | Przedmiotem zamówienia jest dostawa adapterów do probówek, przeznaczonych do stabilnego osadzania probówek o określonej pojemności w rotorach, statywach lub innych elementach wyposażenia laboratoryjnego. Oferowany produkt powinien zapewniać właściwe dopasowanie geometryczne, ograniczać ryzyko przechylania lub uszkodzenia probówki oraz umożliwiać bezpieczną eksploatację w standardowych procedurach laboratoryjnych. Minimalne wymagania użytkowe: kompatybilność z probówkami stożkowymi firmy Eppendorf 5 ml będącymi na wyposażeniu lub równoważnych o zachowanych wymiarach materiał odporny na obciążenia mechaniczne i typowe czynniki laboratoryjne kształt zapewniający stabilne osadzenie probówki możliwość łatwego montażu i demontażu bez uszkadzania kubełka rotora oraz probówki dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | Opakowanie 8 sztuk/ opakowanie | 1 |
| 6. | Tacka z melaminy; 428 x 288 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 428 × 288 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 1 |
| 7. | Tacka z melaminy; 355 x 240 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 355 × 240 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 1 |
| 8. | Tacka z melaminy; 268 x 208 x 17 mm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa tacek laboratoryjnych przeznaczonych do przenoszenia, czasowego odkładania i organizacji materiałów na stanowisku pracy. Oferowany produkt powinien charakteryzować się sztywną konstrukcją, gładką powierzchnią ułatwiającą utrzymanie czystości oraz odpornością na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV. Minimalne wymagania użytkowe: materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania laboratoryjnego obrzeże ograniczające zsuwanie się przedmiotów łatwość czyszczenia i dezynfekcji materiał odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz działanie promieni UV wymiary zewnętrzne zgodne z opisem pozycji: 268 × 208 × 17 mm (+/- 5 cm na każdym z wymiarów) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 1 |
| 9. | Stojak stołowy na worki – mały – wysokość 25 cm | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz sterylizację promieniowaniem UV geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji wysokość około 25 cm (+/- 5 cm) dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 3 |
| 10. | Stojak na 6 pipet automatycznych Finnpipette F1/F2 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: przeznaczony do pipet Finnpipette F1/F2 firmy Thermofisher będących na wyposażeniu Zamawiającego. konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji, uniemożliwiająca niekontrolowane spadanie pipet automatycznych liczba miejsc: 6 lub równoważna zgodna z opisem pozycji dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 3 |
| 11. | Uchwyt do pipety Eppendorf Research® Uchwyt przeznaczony do pipet tłokowych będących na wyposażeniu Zamawiającego, tj. pipet Eppendorf Research® lub rozwiązanie równoważne, pod warunkiem pełnej kompatybilności z tymi pipetami". | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: przeznaczony dla pipet Eppendorf Research® będących na wyposażeniu Zamawiającego konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze umożliwiająca przymocowanie uchwytu np. na ścianie materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania odporny na dezynfekcję 70% etanolem oraz sterylizację promieniowaniem UV geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | sztuka | 8 |
| 12. | Statyw na jedną probówkę stożkową 25 ml oraz 50 ml, | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu organizacji stanowiska laboratoryjnego w postaci stojaka, statywu lub uchwytu przeznaczonego do przechowywania akcesoriów i sprzętu. Oferowany produkt powinien zapewniać stabilne ustawienie wyposażenia, łatwy dostęp w trakcie pracy oraz kompatybilność z elementami wskazanymi w opisie pozycji. Minimalne wymagania użytkowe: konstrukcja stabilna i odporna na typowe obciążenia robocze materiał odpowiedni do wielokrotnego użytkowania geometria dopasowana do akcesoriów wskazanych w opisie pozycji kompatybilność ze stożkowymi probówkami wirówkowymi o pojemności 25 ml oraz 50 ml firmy Eppendorf będących na wyposażeniu lub innych o zachowanych wymiarach dostarczony produkt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i odpowiednio oznakowany dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych | Opakowanie/ 4 sztuki na opakowanie | 1 |

  - Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego.

  - Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;

  - Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

  - Miejscem  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  jest  miejsce  realizacji  projektu  wskazane  przez

Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

  - Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.

  - W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 5 – Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

  - Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia;.

  - Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważny.

  - Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, w formie cyfrowej lub pisemnej,

  - deklarację zgodności CE lub dokument równoważny – o ile jest wymagany,

  - wszelkie wymagane certyfikaty i atesty w języku polskim - o ile są wymagane przepisami prawa lub właściwymi normami.

  - Kod CPV:

Kod CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

# HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin realizacji zamówienia – w terminie 3 tygodnie od daty podpisania umowy

# OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

  - Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).

  - Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako jednostkowa cena netto oraz

łączna cena netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Łączna cena netto - dla każdej części Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z

warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania.

  - W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu 03.04.2026 r.

  - Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.

  - Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej

umowy.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2026 r. godz:9:00w Bazie

konkurencyjności.

  - Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.

  - Oferta musi być ważna minimum 60 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winno być doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub” WYCOFANIE OFERTY”. Zmiana oferty lub jej wycofanie złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający dokona oceny tych

wyjaśnień w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. W przypadku nie złożenia wyjaśnień przez Oferenta w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

  - Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie dokumentowej (Art. 772 Kodeksu Cywilnego) – rozumianej jako skan podpisanego oryginału lub elektronicznej (Art. 781 Kodeksu Cywilnego) – rozumianej jako dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wysłany za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  - Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania

Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

# KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| ŁĄCZNA CENA NETTO | 100 |

a) ŁĄCZNA CENA NETTO– PC

W kryterium ŁACZNA CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym łączną cenę netto przedmiotu zamówienia. Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

|  | Cn x 100 | Pc – otrzymane punkty |
| --- | --- | --- |
| Pc = | Cb | Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert Cb – wartość netto badanej Oferty |

Oferta za kryterium „łączna cena netto” może otrzymać maksymalnie 100,00 pkt.

- Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW

ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 2 do zapytania ofertowego.

# LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących

dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji

- Potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 3)

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.

13 lub art. 14 RODO,

- Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta – jeśli dotyczy.

# INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

  - Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Z postępowania wyklucza się podmioty znajdujące się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) Lista osób i podmiotów znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

# INFORMACJE	O	FORMALNOŚCIACH	JAKIE	POWINNY	ZOSTAĆ	DOPEŁNIONE	PO	WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Informacje	o	wynikach	postępowania	Zamawiający	zamieści	na	stronie	internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

  - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

# WARUNKI ZMIANY UMOWY

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki to zdarzenie miało na przebieg realizacji Dostaw;

- zaistnienia innych okoliczności niż siła wyższa, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;

- w przypadku nieprzekazania lub nieterminowego przekazania Wykonawcy materiałów, danych wejściowych i dokumentów w terminach określonych w umowie lub innych opóźnień po stronie Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana terminu wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania, działając z należytą starannością;

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;

- Wydłużenia postępowań w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy, o ile nie zostało to spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku gdy zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nieobjętych Umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a wykonanie zamówień objętych Umową będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową.

Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie (warunki rozliczenia umowy, dokonywania płatności) lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Usług;

- zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;

- w każdym przypadku, gdy przedmiot umowy może zostać osiągnięty w inny niż wskazany w umowie sposób, przy czym zmiana sposobu realizacji umowy jest racjonalna finansowo i rzetelnie uzasadniona, np. w przypadku możliwości modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy, której efektem nie będzie pogorszenie jakości przedmiotu dostawy (przedmiot dostawy nie będzie gorszy niż założony pierwotnie w umowie);

- zaistnienia okoliczności (zjawisk makroekonomicznych) niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy i niezależnych od Stron, takich jak: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności materiałów, istotny wzrost cen materiałów, gwałtowna inflacja, istotny spadek cen, które będą wymagały waloryzacji wynagrodzenia. (podwyższenia bądź obniżenia wynagrodzenia wykonawcy). W przypadku waloryzacji wynagrodzenia, wzrost/spadek ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.

- otrzymania decyzji od właściwej Instytucji udzielającej dofinansowania na realizowanie przedmiotu zamówienia, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe wymogi;

- zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.

- Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

Ww. zmiany mogą stanowić podstawy zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy na zasadach przewidzianych w pkt 4 lit. b) – e) rozdziału 3.2.4 Umowa w sprawie zamówienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień (lit. b), przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:

- zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;

- wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony;

- realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony;

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d), ust. 4, sekcja 3.2.4 Wytycznych ds. kwalifikowalności wydatków.

Warunki zmian:

- Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

- Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych., wydłużenie terminu realizacji ze względu na obiektywne czynniki

- Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

# Podstawowe warunki realizacji umowy zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 dołączonym do zapytania ofertowego. Zakres ten będzie uwzględniony w zawartej umowie z wykonawcą

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-634), ul. Tomasza Zana 39a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950953, NIP 7123430434, REGON 521127042 e-mail: w.macherzynski@jkrzyzanowski.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.” w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Instytucją umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach POIR na lata 2021-2027, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, o oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji

- - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Załącznik nr 5 – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Załącznik nr 6-  Istotne postanowienia umowy