Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej); numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 komplety butelek wirówkowych | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów butelek wirówkowych (łącznie 8 sztuk, po 4 sztuki w komplecie), przeznaczonych do pracy w rotorze wychylnym o pojemności 4 × 1000 ml. Oferowane butelki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego rotorem wychylnym klasy 4 × 1000 ml, stosowanym w wirówkach laboratoryjnych klasy ogólnego zastosowania, tj. rotor typu TX-1000 (na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego) stosowany w wirówkach klasy Megafuge ST4FR (na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodnie z definicją równoważności określoną w dokumentacji postępowania. Wymagane parametry techniczne: - materiał wykonania: polipropylen (PP); - pojemność nominalna pojedynczej butelki: 1 litr; - komplet handlowy: 4 sztuki; - przeznaczenie: do stosowania w rotorze wychylnym 4 × 1000 mL; - kompatybilne z rotorem typu TX-1000 lub równoważnym, tj. rotorem wychylnym o tych samych parametrach użytkowych i geometrycznych. - przystosowane do współpracy z bucketami (koszami) dedykowanymi do rotorów wychylnych 4 × 1000 mL. - wyrób fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany; - przeznaczony do zastosowań laboratoryjnych związanych z wirowaniem próbek w dużych objętościach. Wymagania równoważności: Zamawiający dopuszcza produkty równoważne względem butelek referencyjnych współpracujących z rotorem TX-1000.., pod warunkiem, że oferowane butelki: - są wykonane z materiału o właściwościach nie gorszych niż polipropylen stosowany w zastosowaniach laboratoryjnych,mają pojemność 1000 mL każda, - są dostarczane w komplecie 4 szt., - zapewniają pełną kompatybilność funkcjonalną i mechaniczną z rotorem typu TX-1000 (rotor wychylny 4 × 1000 mL) oraz jego bucketami. Wariant elementu oznaczonego numerem katalogowym 75003001 występuje jako bucket przeznaczony do tego rotora, który jest kompatybilny z butelkami będącymi przedmiotem przetargu. zapewniają bezpieczne użytkowanie przy parametrach pracy tego rotora. Wskazanie rotora TX-1000 oraz przykładowego bucketu o numerze katalogowym 75003001 ma charakter odniesienia do posiadanego sprzętu Zamawiającego i służy określeniu wymaganego standardu kompatybilności. |  |  |

- W  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)