Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

- Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.

- Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy meble bezpośrednio do siedziby: ,

- Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Osiedle A 30. 38-542 Rzepedź

Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Termin dostarczenia sprzętu to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub produktu ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji pozwalających określić w sposób jednoznaczny cechy, parametry oferowanego produktu równoważnego np. nazwa produktu/producenta/dystrybutora, link do strony z informacją o produkcie lub inny dokument pozwalający na identyfikację produktu i jego parametrów wraz z uzasadnieniem równoważności produktu i wskazaniem numeru pozycji z Opisu przedmiotu zamówienia, której produkt równoważny dotyczy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w przypadku wątpliwość o ocenie równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów dotyczących produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Proponowane produkty muszą być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zachowania dbałości o środowisko naturalne, podczas realizacji zamówienia. Zamawiający poprzez dbałość o środowisko rozumienie zaniechanie wszystkich działań wpływających negatywnie na środowisko naturalne oraz podejmowanie działań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne  a w szczególności m.in. wykorzystywanie przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Podział przedmiotu zamówienia ze względu

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne kompletnego zestawu do treningu EEG Biofeedback dla Szkoła Podstawowa w Rzepedzi Osiedle A 30. 38-542 Rzepedź

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz szkolenie z obsługi kompletnego zestawu do treningu EEG Biofeedback, w skład którego wchodzą: - 2-kanałowy wzmacniacz EEG z możliwością rozbudowy do 4 kanałów, - dedykowane oprogramowanie treningowe w języku polskim, - zestaw elektrod, czepek EEG oraz materiały eksploatacyjne, - komputer oraz dodatkowy monitor, - biurko ergonomiczne do pracy z systemem, - certyfikowane szkolenie dla nauczyciela/trenera. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Opis Produktu |
|  | 2-kanałowy wzmacniacz EEG z możliwością rozbudowy do 4 kanałów, | 1 | Minimalne Parametr Wymaganie - Liczba kanałów - 2 kanały pomiarowe z możliwością rozbudowy do 4 kanałów bez wymiany urządzenia - Wejścia -6 wbudowanych na stałe wejść typu „touch-proof” - Impedancja wejściowa ≥ 100 MΩ - Pojemność wejściowa ≤ 100 pF - Filtr sieciowy - Filtr notch 50 Hz zapewniający dobrą odpowiedź impulsową (wymagane dostarczenie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10 Hz przy włączonym filtrze) - Częstotliwość próbkowania - 2000 próbek/s na kanał - Bezpieczeństwo elektryczne - Zgodność z normą PN-EN 60601-1 - Obudowa - Silikonowa, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi - Serwis - gwarancja sprawnego serwisu i wsparcia technicznego na terenie Polski |
|  | Oprogramowanie | 1 | - Intuicyjny interfejs do rejestracji klientów, weryfikacji prawidłowości podłączenia elektrod oraz sterowania treningiem. - Stały, jednoczesny podgląd 8 pasm fal mózgowych: Delta, Theta, Alfa, SMR, Beta1, Beta2, HiBeta, Gamma. - Zapis i analiza fal na podstawie obliczeń RMS. - Pomiar impedancji on-line: mapa impedancji w czasie rzeczywistym, stale widoczna na ekranie trenera bez konieczności aktywacji dodatkowych funkcji. - Automatyczne dostosowywanie progów trudności (belek) z możliwością zmiany online podczas treningu. - Moduł „Oddechowy”: automatyczne ustawianie progów wdechu/wydechu, możliwość dodawania nieograniczonej liczby animacji. - Funkcja „Postępy treningu”: porównywanie wyników w formie liczbowej i wykresów, archiwizacja danych. - Możliwość tworzenia indywidualnych montaży, wgrywania własnych zdjęć i plików muzycznych. - Definiowanie własnych planów/protokołów treningowych. - Aktualizacje oprogramowania realizowane online przez Internet. - Gry dodatkowe: „Puzzle” (własne zdjęcia), „Film” (integracja z YouTube), „Pszczoły” (konfigurowalna liczba obiektów, podsumowanie po 5 s). - Licencja dożywotnia z możliwością aktualizacji online |
|  | Zestaw elektrod i akcesoriów pomiarowych | 1 | - Czepek EEG: wykonany z elastycznego materiału (typu neopren), rozmiar M (48–54 cm), kolor czerwony, wyposażony w opaskę pod brodę. - Oznaczenie i trwały opis wszystkich punktów zgodnie z systemem 10/20. - Specjalne spinki do mocowania elektrod miseczkowych oraz otwory ułatwiające aplikację żelu. - Elektrody miseczkowe (w tym referencyjna i uziemiająca montowane na czepku; system nie wykorzystuje elektrod usznych). - Żel przewodzący o wysokich parametrach przewodnictwa: łącznie min. 470 g. - Strzykawka z pipetą do precyzyjnej aplikacji żelu. |
|  | Sprzęt komputerowy i meble | 1 | Komputer stacjonarny lub laptop z funkcją pracy w trybie 2-monitorowym, - System operacyjny: Microsoft Windows 10/11 64-bit, - Pamięć RAM: minimum: 8 GB min. DDR4, - Dysk w technologii SSD: minimum 512 GB, - Wymagane porty: 1x HDMI, 2x USB, - Układ graficzny zintegrowany o wysokiej wydajności lub karta dedykowana z pamięcią własną minimum 2GB, zapewniająca płynną obsługę grafiki 3D oraz wsparcie dla technologii Virtual Reality (VR) w rozdzielczości Full HD Monitor zewnętrzny - Przekątna ekranu: Minimum 24 cale (format 16:9). - Rozdzielczość natywna: Minimum 1920 x 1080 (Full HD) lub wyższa. - Typ matrycy: IPS lub VA (zapewniające szerokie kąty widzenia, kluczowe gdy pacjent siedzi nieco z boku lub pod kątem). - Czas reakcji matrycy: Maksimum 5 ms (GtG) (zapewniający brak efektu smużenia podczas animacji). - Częstotliwość odświeżania: Minimum 75 Hz - Jasność matrycy: Minimum 250 cd/m². - Złącza: Minimum 1x HDMI lub DisplayPort - Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna (matowa), minimalizująca odbicia światła w gabinecie. - Regulacja: Możliwość pochylenia ekranu (tilt). Biurko - Ergonomiczne, przeznaczone do pracy z aparaturą Biofeedback, blat min. 120×60 cm, stabilna konstrukcja, system prowadzenia okablowania, kolor neutralny, fabrycznie nowe |
|  | Szkolenie certyfikowane dla nauczyciela | 1 | W ramach zamówienia należy zapewnić certyfikowane szkolenie z obsługi systemu biofeedback dla nauczyciela. Szkolenie powinno obejmować co najmniej: - podstawy teoretyczne biofeedbacku, - konfigurację i uruchomienie urządzenia, - podłączanie elektrod i czepka, - sprawdzanie impedancji, - prowadzenie treningu, - korzystanie z oprogramowania, - dobór plansz i gier, - tworzenie i zapis protokołów treningowych, - analizę wyników i postępów, - zasady higieny, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Wymagania szkoleniowe: - szkolenie certyfikowane, - szkolenie praktyczne, - szkolenie prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, - zakończone wydaniem imiennego certyfikatu dla nauczyciela, - możliwość realizacji szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym znajdującym się max. 450 km od siedziby Szkoły w Rzepedzi - szkolenie w języku polskim. |