## Podsumowanie
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość Netto Suma | VAT (23%) | Wartość Brutto
1 | Stanowisko badawcze sterowania platformami transportowymi (A) | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Stanowisko badawcze konfiguracji modułów platform transportowych (B) | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Stanowisko badawcze przemienników częstotliwości (C) | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Stanowisko badawcze układów sterowania (D) | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Mobilne stanowisko PLC (E) | 1 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  | 0 | 0 | 0

## Stanowisko A
Lp. | Opis pozycji / Komponent | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto
1 | Kompletny stół roboczy ESD z wyposażeniem (Stanowisko A) | szt. | 1 | 0 | 0
2 | Stacja robocza | szt. | 1 | 0 | 0
3 | Moduł sprzęgający (Bus Coupler) dla systemu EtherCAT, przejście na E-bus (np. EK1100 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
4 | Moduł wejść cyfrowych 8-kanałowy, 24 V DC, filtr 3,0 ms (np. EL1008 lub równoważny) | szt. | 2 | 0 | 0
5 | Moduł wyjść cyfrowych 8-kanałowy, 24 V DC, 0,5 A (np. EL2068 lub równoważny) | szt. | 2 | 0 | 0
6 | Moduł wejść bezpiecznych (Safety), 8-kanałowy, standard FSoE (np. EL1918 lub równoważny) | szt. | 2 | 0 | 0
7 | Moduł wyjść bezpiecznych (Safety), 4-kanałowy, standard FSoE (np. EL2904 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
8 | Moduł komunikacyjny master/slave CANopen (np. EL6751 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Moduł Master IO-Link, 4-kanałowy (np. EL6224 lub równoważny) | szt. | 3 | 0 | 0
10 | Moduł licznika dla dwóch enkoderów HTL, 100 kHz (np. EL5152 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
11 | Moduł zakończenia szyny danych dla systemu E-bus (np. EL9011 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
12 | Moduł kompaktowego serwowzmacniacza, obsługa FSoE, prąd wyjściowy do 4,5A (np. ELM7231-9018 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA NETTO: | 0

## Stanowisko B
Lp. | Opis pozycji / Komponent | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto
1 | Kompletny stół roboczy ESD z wyposażeniem (Stanowisko B) | szt. | 1 | 0 | 0
3 | Karta pamięci o pojemności min. 12 MB, dedykowana do oferowanego systemu sterowania (np. SIMATIC karta pamięci 12 MB lub równoważna) | szt. | 1 | 0 | 0
4 | Moduł komunikacyjny obsługujący protokoły CAN lub CANopen, kompatybilny z szyną danych sterownika (np. SIMATIC ET200SP CAN/CANopen lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
5 | Moduł licznika 1x 24 V dla enkoderów przyrostowych lub impulsowych, min. 3 DI, 2 DQ (np. SIMATIC ET 200SP moduł licznika lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
6 | Moduł wejść cyfrowych bezpiecznych (Fail-safe), min. 8 F-DI 24 VDC (np. SIMATIC ET200SP 8 F-DI lub równoważny) | szt. | 2 | 0 | 0
7 | Moduł wyjść cyfrowych bezpiecznych (Fail-safe), min. 4 F-DQ 24 VDC/ 2A (np. SIMATIC ET200SP 4 F-DQ lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
8 | Moduł wejść cyfrowych standardowych, min. 16 DI 24 VDC (np. SIMATIC ET200SP 16 DI lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Moduł wyjść cyfrowych standardowych, min. 16 DQ 24 VDC/ 0,5 A (np. SIMATIC ET200SP 16 DQ lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
10 | Moduł komunikacyjny Master IO-Link, min. 4 kanały (np. SIMATIC ET200SP IO-Link Master lub równoważny) | szt. | 3 | 0 | 0
11 | Podstawka montażowa dla modułów rozszerzeń z otwarciem nowej grupy potencjałowej (np. BaseUnit BU15-P16+A0+2D lub równoważna) | szt. | 2 | 0 | 0
12 | Podstawka montażowa dla modułów rozszerzeń z kontynuacją grupy potencjałowej (np. BaseUnit BU15-P16+A0+2B lub równoważna) | szt. | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA NETTO: | 0

## Stanowisko C
Lp. | Opis pozycji / Komponent | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto
1 | Kompletny stół roboczy ESD z wyposażeniem (Stanowisko C) | szt. | 1 | 0 | 0
2 | Przekaźnik hamulca, wąskoprofilowy 6,2 mm, 24V DC (np. 857-304 lub równoważny) | szt. | 4 | 0 | 0
3 | Wyłącznik nadprądowy 3-polowy, char. C, 6A, 10kA (np. HN-C6/3 lub równoważny) | szt. | 4 | 0 | 0
4 | Stycznik mocy zintegrowany z funkcją Safety STO, cewka 24V DC (np. 3RT2015-1BB41 lub równoważny) | szt. | 4 | 0 | 0
5 | Wyłącznik nadprądowy główny 3-polowy, char. C, 16A, 10kA (np. HN-C16/3 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
6 | Wyłącznik nadprądowy 1-polowy, char. C, 6A, 10kA (np. HN-C6/1 lub równoważny) | szt. | 4 | 0 | 0
7 | Wyłącznik nadprądowy zasilacza 1-polowy, char. C, 10A, 10kA (np. HN-C10/1 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
8 | Magnetyczny czujnik prędkości (enkoder inkrementalny), HTL, min. 1024 imp/obr (np. MNI40N lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Złączka szynowa ochronna PE, zielono-żółta, przekrój min. 4mm2 (np. 3044128 lub równoważna) | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Złączka szynowa ochronna PE, zielono-żółta, przekrój min. 4mm2 (np. 3044128 lub równoważna) | szt. | 1 | 0 | 0
11 | Złączka szynowa zasilająca, niebieska (N), przekrój min. 4mm2 (np. 3044115 lub równoważna) | szt. | 1 | 0 | 0
12 | Ścianka końcowa do złączek szynowych (np. 3047028 lub równoważna) | szt. | 1 | 0 | 0
13 | Wyłącznik bezpieczeństwa w obudowie, ryglowany, „grzybek” (np. XALK178F lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
14 | Jednostka sterująca falownika (Control Unit) z obsługą PROFINET (np. 6SL3246-0BA22-1FA0 lub równoważna) | szt. | 1 | 0 | 0
15 | Inteligentny panel operatora dla falownika (IOP-2) (np. 6SL3255-0AA00-4JA2 lub równoważny) | szt. | 1 | 0 | 0
16 | Moduł mocy falownika (Power Module), min. 0,75kW (np. 6SL3210-1PE11-8AL1 lub równoważny) | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | Karta pamięci z oprogramowaniem firmware dla falownika (np. 6SL3054-4AG00-2AA0-ZF01 lub równoważna) |  | 1 | 0 | 0
16 | Motoreduktor ślimakowy, parametry mechaniczne zgodne z prototypem QBA (np. SEW SF37DRN71M4BE05 lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Przemiennik częstotliwości (Cabinet Inverter) z Safety, PROFINET (np. I95AE155F1CV10Z0CR lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Moduł montażowy / akcesoria do falownika (np. EPCZEMSD0L1010 lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Blok dystrybucji zasilania, szary (np. 84326002 lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Blok dystrybucji zasilania, 4-polowy, niebieski (N) (np. 84326003 lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Blok dystrybucji zasilania, 4-polowy, zielono-żółty (PE) (np. 84326009 lub równoważny) |  | 1 | 0 | 0
16 | Złączka szynowa typu Push-in, 1.5 mm2, szara (np. 3031076 lub równoważna) |  | 1 | 0 | 0
16 | Złączka szynowa typu Push-in, przekrój 1.5 mm², niebieska (np. 3031089 lub równoważna) |  | 1 | 0 | 0
16 | Złączka szynowa typu Push-in, przekrój 1.5 mm², zielono-żółta (PE) (np. 3031513 lub równoważna) |  | 1 | 0 | 0
16 | Ścianka końcowa do złączek szynowych typu Push-in (np. 3030417 lub równoważna) |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA NETTO: | 0

## Stanowisko D
Lp. | Opis pozycji / Komponent | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto
1 | Kompletny stół roboczy ESD z wyposażeniem (Stanowisko D) | szt. | 2 | 0 | 0
2 | Generator funkcyjny 60MHz - 2 kanały | szt. | 2 | 0 | 0
3 | Stacja lutownicza 2w1 hotair/grotowa z wyciągiem | szt. | 2 | 0 | 0
4 | Zestaw narzędzi precyzyjnych (np. iFixit Mako) | szt. | 2 | 0 | 0
5 | Zestaw narzędzi do budowy sieci (Krone, Zaciskarka, Tester) | szt. | 2 | 0 | 0
6 | Zestaw narzędzi CrV (min. 60 el.) | szt. | 2 | 0 | 0
7 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V | szt. | 2 | 0 | 0
8 | Imadło wielofunkcyjne 360 stopni | szt. | 2 | 0 | 0
9 | Zestaw narzędziowy w walizce (min. 215 el.) | szt. | 2 | 0 | 0
10 | Organizer szufladkowy (Multicase Cargo) | szt. | 8 | 0 | 0
11 | Uchwyt trzecia ręka z lupą | szt. | 2 | 0 | 0
12 | Mata silikonowa do lutowania | szt. | 4 | 0 | 0
13 | Uchwyt 6-ramienny gęsia szyja | szt. | 2 | 0 | 0
14 | Pirometr cyfrowy | szt. | 2 | 0 | 0
15 | Zestaw wkrętaków izolowanych VDE | szt. | 2 | 0 | 0
16 | Mini dmuchawa bezszczotkowa | szt. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA NETTO: | 0

## Stanowisko E
Lp. | Opis pozycji / Komponent | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto
1 | Kompletny mobilny stół roboczy ESD na kołach (Stanowisko E) | szt. | 1 | 0 | 0
2 | Sterownik PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | szt. | 1 | 0 | 0
3 | Panel operatorski HMI KTP700 Basic | szt. | 1 | 0 | 0
4 | Zasilacz przemysłowy 24V 10A DIN | szt. | 1 | 0 | 0
5 | Przełącznik Industrial Switch 5xRJ45 | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA NETTO: | 0