**FORMULARZ OFERTOWY**

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Rafik Mazurkiewicz”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Zamawiający* | **RAFIKMAZURKIEWICZ NAZIM SPÓŁKA KOMANDYTOWA** **ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec**  **NIP: 5751887839 REGON 360758465** | | |
| *Oferent ( pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu)* |  | | |
| *Przedmiot zamówienia* | Przedmiotem zamówienia jest realizacja montażu instalacji PV na budynkach zamawiającego zgodnie z n/w specyfikacją  Budynek 1   * montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,93 kW, składającej się z 19 paneli o mocy 0,47 kW każdy   Budynek 2   * montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,58 kW, składającej się z 9 paneli o mocy 0,47 kW każdy   Budynek 4   * montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,22 kW, składającej się z 26 paneli o mocy 0,47 kW każdy   Budynek 5   * montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,23 kW, składającej się z 9 paneli o mocy 0,47 kW każdy   **Rozwiązania likwidujące bariery dla osób z niepełnosprawnościami**  Zamawiający wymaga likwidacji ograniczeń dla osób niepełnosprawnych poprzez możliwość sterowania, kontroli, nadzoru nad pracą instalacji PV za pomocą aplikacji - w sposób intuicyjny, prosty i łatwy w tym dla osób z dysfunkcjami  **Zielone kryterium dostępowe**   * Zastosowanie konstrukcji wsporczej z materiału odpornego na korozję * Żywotność modułu nie mniejsza niż 6000 cykli * Oferent powinien złożyć oświadczenie, że wszystkie elementy instalacji będą miały gwarancję trwałości oraz pełnej naprawialności przez okres co najmniej 10 lat. Oferent musi zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej umożliwiającej serwisowanie instalacji we wskazanym okresie * KODY CPV Zamówienia   09332000-5 Instalacje słoneczne  09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.** | | |
| *Kryteria oceny zamówienia:* | Kryterium oceny | Cena | |
| Netto | Brutto |
| 1. Cena za instalacje PV |  |  |
|  |
|  | **Cena łączna za poszczególne elementy** |  |  |
| *Termin płatności* | *Termin płatności zamówienia* |  | |
| *Termin realizacji* | *Termin realizacji w dniach* |  | |
| *Zastosowanie konstrukcji wsporczej z materiału odpornego na korozję* | **Tak** | **Nie** | |
| *Okres gwarancji* | *Okres gwarancji w miesiącach (Liczba)* |  | |
| *Czas reakcji serwisowej* | *Czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach (Liczba)* |  | |
| *Forma płatności* | przelew | | |
| *Oświadczenie oferenta  ( zgodnie z zapytaniem ofertowym)* | OŚWIADCZAMY, ŻE:  1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;  Ponadto deklaruję spełnienie kryterium dot. warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:   * trwałość i naprawialność instalacji –oświadczam że wszystkie elementy instalacji będą miały gwarancję trwałości oraz pełnej naprawialności przez okres co najmniej 10 lat. Oferent musi zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej umożliwiającej serwisowanie instalacji we wskazanym okresie * Zastosowana zostanie konstrukcja wsporcza z materiału odpornego na korozję | | |
| *Informacje dodatkowe  ( Dane osoby do kontaktu*  *Imię; Nazwisko; e-mail; telefon)* |  | | |
| *Data przygotowania oferty* |  | | |
| *Termin ważności oferty* |  | | |
| *Podpis i pieczęć Oferenta* | …………………………………… | | |

( Pełna nazwa oferenta )

( NIP)

Miejscowość data

**Oświadczenie o braku powiązań**

**osobowych i kapitałowych**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w Rafik Mazurkiewicz”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentacji Oferenta