ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

dotyczy projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w Ecolor”

Zamawiający:

ECOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Niecała 32, 32-080 Zabierzów

NIP: 5130283594 REGON 524330157

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

ECOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niecała 32, 32-080 Zabierzów

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – od 02.06.2026 do 30.11.2026 r.

- Termin składania ofert:

Od 14.05.2026 do 29.05.2026 do godz 12.00
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć
	w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu. Przyjęto n/w kryteria oceny dla każdej z części zapytania obejmujące:

- Cena – 30% wagi oceny

- Okres gwarancji – 30% wagi oceny

- Termin realizacji zamówienia – 40% wagi oceny

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

Ad. 1  - Cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 30 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Okres gwarancji:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

Okres gwarancji oferty badanej
-----------------------------	x 30 = liczba punktów

Okres gwarancji najdłuższy

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną, konkretną wartość liczbową, wyrażoną w pełnych miesiącach.

Nie dopuszcza się:

- podawania okresu gwarancji w dniach, tygodniach ani innych jednostkach czasu,

- podawania okresów cząstkowych (np. ułamków miesiąca),

- wskazywania przedziałów czasowych (np. „od–do”),

- podawania więcej niż jednej wartości okresu gwarancji.

W przypadku podania okresu gwarancji w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres gwarancji”, bez możliwości uzupełnienia lub poprawy w tym zakresie

Ad. 3  - Termin realizacji zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 40 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji zamówienia należy podać wyłącznie w pełnych tygodniach.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną, konkretną wartość liczbową, wyrażoną w tygodniach.

Nie dopuszcza się:

- podawania terminu realizacji w dniach, miesiącach ani innych jednostkach czasu,

- podawania okresów cząstkowych (np. ułamków tygodnia),

- wskazywania przedziałów czasowych (np. „od–do”),

- podawania więcej niż jednej wartości terminu realizacji.

W przypadku podania terminu realizacji w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, bez możliwości uzupełnienia lub poprawy w tym zakresie.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń będących częścią formularza ofertowego

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

  - trwałość i naprawialność obiektu – oferent winien złożyć oświadczenie, iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony

  - Drewno zastosowanie przy robotach budowlanych powinno posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC bądź równoważne lub wykonawca zastosuje materiały pochodzące z recyklingu

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

- Przedmiot Zamówienia:

Zapytanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji obiektów zlokalizowanych w miejscowości Lubanie 76a.

Zakres planowanych do realizacji prac obejmuje

- Roboty budowlane - termo

Docieplenie - stropodach (Stropodach-produkcja U = 3,143 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 580,00 m²

Materiał dociepleniowy: docieplenie styropapą  o lambdzie nie gorszej niż 0,034 grubość nie mniejsza niż 24 cm

Docieplenie - stropodach (Stropodach-produkcja U = 1,593 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 112,00 m²

Materiał dociepleniowy: docieplenie styropapą o lambdzie nie gorszej niż 0,034 grubość nie mniejsza niż 24 cm
Uwagi: Koszty uwzględniają wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej z papy asfaltowej

Docieplenie - ściana zewnętrzna (Ściana zewnętrzna-produkcja U = 0,860 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 110,00 m²

Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,13 m, lambda: 0,032 W/mK

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,191 W/(m²K)

Docieplenie - ściana zewnętrzna (Ściana zewnętrzna-produkcja U = 0,993 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 350,00 m²

Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,13 m, lambda: 0,032 W/mK

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,197 W/(m²K)

Docieplenie - podłoga na gruncie (Podłoga na gruncie-produkcja U = 0,866 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 112,00 m²

Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,10 m, lambda: 0,033 W/mK

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,239 W/(m²K)

Uwagi:Koszty uwzględniają wykonanie nowej posadzki. Z uwagi na warunki techniczne

grubość styropianu nie może przekroczyć 10 cm. Przegorda spełnia wymagania WT2021

(U<0,3W/m2*K)

Docieplenie - podłoga na gruncie (Podłoga na gruncie-produkcja U = 0,840 W/(m2*K))

Powierzchnia docieplenia: 580,00 m²

Materiał dociepleniowy: Styropian twardy - grubość: 0,10 m, lambda: 0,035 W/mK

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,247 W/(m²K)

Uwagi:Koszty uwzględniają wykonanie nowej posadzki.Z uwagi na warunki techniczne

grubość styropianu nie może przekroczyć 10 cm. Przegorda spełnia wymagania WT2021

(U<0,3W/m2*K)

- Roboty budowlane – prace instalacyjne

Modernizacja systemu cwu

Modernizacja polega na montażu zasobnika c.w.u. z wężownicą i podłączeniu go do pompy ciepła oraz wymianie instalacji c.w.u.

Modernizacja systemu grzewczego

W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy ok. 15 kW na potrzeby części biurowo-socjalnej wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie odzysku ciepła ze sprężarki powietrza.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wymianę sieci przesyłowej oraz montaż nowych grzejników płytowych wraz zaworami termostatycznymi w części biurowo socjalnej oraz montaż nowych nagrzewnic wodnych w części produkcyjnej. Całość będzie nadzorowana i sterowana przez system zarządzania energią, którym można zarządzać z wykorzystaniem Internetu.

- KODY CPV Zamówienia

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261410-1 Izolowanie dachu

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto za realizację całego zadania (cena całkowita). Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych

11.	Okres gwarancji (podany w miesiącach – nie krótszy niż 24 miesiące)

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających. 
Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

KRYTERIA DOSTĘPOWE

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Weryfikacja kryterium na podstawie dołączenia polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 
1 000 000,00  zł  (słownie: milion złotych). – dla robót budowlanych

- Weryfikacja kryterium na podstawie dołączenia polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 
280 000,00  zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). – dla robót instalacyjnych

- Weryfikacja kryterium na podstawie wniesienia wadium

- w wysokości 3 500,00  zł dla robót budowlanych do dnia zakończenia przetargu.

- w wysokości 1 500,00  zł dla robót instalacyjnych do dnia zakończenia przetargu.

Na konto PL50 1140 2004 0000 3102 8333 0109 lub gotówką w siedzibie firmy

- Dodatkowo Wykonawca zawrze na okres realizacji przedmiotu kontraktu umowę ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (CAR/EAR)

- Dołączy do wniosku zaświadczenie

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferent oświadcza, iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie wykonawcy.

Dodatkowe wymagania w zakresie prac

- Profesjonalne zabezpieczenie powierzchni przed rozpoczęciem pracy

- Praca na czynnym zakładzie w sposób nie zakłócający funkcjonowania firmy.

- Praca możliwa w dni robocze od godziny 15 oraz weekendowo w godzinach od 6.00 do 22.00

- Kompleksowe usługi sprzątania po pracy każdego dnia

- Wymagane wejście na teren budowy do 5dni od podpisania umowy

- Wymagany brak przestoju w pracach w dniach roboczych

- Wymagane dołączenie zaświadczenia o niezaleganiu podwykonawcom o treści jak niżej:

„oświadczenia wszystkich podwykonawców Wykonawcy Generalnego o braku zaległości Wykonawcy Generalnego wobec nich oraz o uregulowaniu wszystkich należnych płatności”

- Wymagany Kierownik po stronie wykonawcy z uprawnieniami do wglądu w specjalności konstrukcyjno-budowlanych

Zielone kryterium

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

•	trwałość i naprawialność obiektu – oferent winien złożyć oświadczenie, iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony

•	trwałość i naprawialność instalacji – oferent winien złożyć oświadczenie, iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy instalacji CWU, systemu grzewczego w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem instalacji, nieograniczony

•	Drewno zastosowane przy robotach budowlanych powinno posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC bądź równoważne lub wykonawca deklaruje, że zastosuje materiały pochodzące z recyklingu (na etapie realizacji oferent powinien potwierdzić ten fakt poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów)

IX. Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; będących częścią formularza ofertowego oraz

    - potwierdzenie wpłaty/ wniesienia wadium

    - polisa oc

    - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być dołączone w formacie PDF.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela

- Pan Krzysztof Solarz tel. kom.: + 666-600-721, e-mail: biuro@ecolor.com.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu celem umożliwienia zamawiającemu udzielenia odpowiedzi przed zakończeniem przetargu.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/