## PODSUMOWANIE
Tabela rozbicia ceny kontraktowej Radomskie Centrum Onkologii – Rozbudowa i Przebudowa 26-600 Radom, ul. Uniwersytecka 6a
Inwestor: KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII Sp. z o.o., ul. W. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa
Lp. | Branża / Zakres | Arkusz | Wartość netto [zł] | VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | BUDOWLANA – Rozbudowa i przebudowa (Tom 1–4) | BUDOWLANA | 0 | 0 | 0
2 | ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA (Tom 5a + 5b) | ELEKTRYCZNA_TELETECHN | 0 | 0 | 0
3 | SANITARNA WEWNĘTRZNA – Rozbudowa + Przebudowa (Tom 6a + 6b) | SANITARNA | 0 | 0 | 0
4 | SANITARNA ZEWNĘTRZNA – Inst. zewnętrzne (Tom 7) | SANIT_ZEWNĘTRZNA | 0 | 0 | 0
5 | GAZY MEDYCZNE (Tom 8) | GAZY_MEDYCZNE | 0 | 0 | 0
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY |  |  | 0 | 0 | 0
** Gazy medyczne – VAT 8% (wyroby medyczne). Stawka VAT w kolumnie E obliczona jako 8% wartości netto.

## BUDOWLANA
BRANŻA BUDOWLANA – Ślepy kosztorys ofertowy
Rozbudowa i przebudowa RCO ¦ Tomy: 1 (Rozbudowa), 2 (Przebudowa), 3 (Meble), 4 (Rehabilitacja)
Lp. | Opis robót | J.m. | Przedmiar | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
TOM 1 – ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
1. PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1 | Demontaż słupów oświetleniowych | słup |  |  | 0
1.2 | Rozebranie obrzeży betonowych i nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową | m2 |  |  | 0
1.3 | Mechaniczna i ręczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych (słupy, stopy) oraz demontaż stalowej konstrukcji zadaszenia nad wejściem | kpl |  |  | 0
1.4 | Demontaż okien wraz z parapetami | kpl |  |  | 0
1.5 | Demontaż fasady aluminiowej | m2 |  |  | 0
1.6 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (kontenery 15 m3) | kpl |  |  | 0
Razem: PRACE ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  | 0
2. ROZBUDOWA – STAN SUROWY
2.1 | Roboty ziemne (wykopy, transport urobku) | m3 |  |  | 0
2.2 | Fundamenty żelbetowe (ławy, stopy, płyta fundamentowa) | m3 |  |  | 0
2.3 | Izolacje fundamentów (poziome i pionowe) | m2 |  |  | 0
2.4 | Podkłady betonowe pod posadzkę na gruncie | m3 |  |  | 0
2.5 | Słupy żelbetowe | m3 |  |  | 0
2.6 | Ściany murowane z bloczków | m3 |  |  | 0
2.7 | Nadproża prefabrykowane żelbetowe | kpl |  |  | 0
2.8 | Wieńce i belki żelbetowe | m3 |  |  | 0
2.9 | Strop (płyta stropowa – system uproszczony) | kpl |  |  | 0
2.10 | Daszek stalowy nad wejściem (konstrukcja + pokrycie) | kpl |  |  | 0
Razem: STAN SUROWY |  |  |  |  | 0
3. ROZBUDOWA – STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
3.1 | Warstwy podposadzkowe (beton chudy, izolacje, wylewki) | m2 |  |  | 0
3.2 | Wykładziny PVC medyczne | m2 |  |  | 0
3.3 | Posadzki z płytek ceramicznych / gresowych + cokoliki | m2 |  |  | 0
3.4 | Wycieraczki podłogowe systemowe | kpl |  |  | 0
3.5 | Ściany działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych | m2 |  |  | 0
3.6 | Obudowy pionów instalacyjnych z płyt GK | m2 |  |  | 0
3.7 | Okładziny ścienne – wykładzina PVC do najwyższej ościeżnicy + gładzie + malowanie powyżej | m2 |  |  | 0
3.8 | Okładziny ścienne – tapeta winylowa na pełną wysokość + gładzie | m2 |  |  | 0
3.9 | Malowanie ścian (pełna wysokość) | m2 |  |  | 0
3.10 | Sufity modułowe medyczne higieniczne | m2 |  |  | 0
3.11 | Sufity modułowe medyczne standardowe | m2 |  |  | 0
3.12 | Sufity podwieszane gipsowe nierozbieralne | m2 |  |  | 0
3.13 | Parapety wewnętrzne | mb |  |  | 0
3.14 | Ślusarka drzwiowa wewnętrzna (drzwi aluminiowe / stalowe) | szt. |  |  | 0
3.15 | Biały montaż (umywalki, ustępy, baterie, armatura) | kpl |  |  | 0
Razem: STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY |  |  |  |  | 0
4. ROZBUDOWA – STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
4.1 | Ocieplenie elewacji systemem ETICS (styropian + tynk) | m2 |  |  | 0
4.2 | Tynk mineralny cienkowarstwowy na ścianach | m2 |  |  | 0
4.3 | Tynk na cokole | m2 |  |  | 0
4.4 | Płytki ceramiczne elewacyjne – brązowe i białe | m2 |  |  | 0
4.5 | Ślusarka drzwiowa zewnętrzna (aluminium) | szt. |  |  | 0
4.6 | Ślusarka okienna (okna aluminiowe) | m2 |  |  | 0
4.7 | Wykończenie dachu (obróbki, papy, hydroizolacje) | m2 |  |  | 0
4.8 | Wykończenie attyki i parapety zewnętrzne | kpl |  |  | 0
4.9 | Odwodnienie dachu (rury spustowe, wpusty) | kpl |  |  | 0
4.10 | Logo i oznaczenie identyfikacyjne na elewacji | kpl |  |  | 0
4.11 | Rusztowania – montaż, eksploatacja, demontaż | m2 |  |  | 0
Razem: STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY |  |  |  |  | 0
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 | Nawierzchnie parkingów (stanowiska postojowe) – kostka betonowa na podbudowie | m2 |  |  | 0
5.2 | Jezdnia wewnętrzna (nawierzchnia z kostki / asfaltu na podbudowie) | m2 |  |  | 0
5.3 | Chodniki i ciągi piesze (kostka betonowa na podbudowie) | m2 |  |  | 0
5.4 | Krawężniki i obrzeża betonowe | mb |  |  | 0
5.5 | Trawniki i zieleń – humus, nasiew trawy | m2 |  |  | 0
Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  | 0
TOM 2 – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
6. PRACE ROZBIÓRKOWE (przebudowa)
6.1 | Demontaż stolarki drzwiowej | szt. |  |  | 0
6.2 | Demontaż sufitów podwieszanych | m2 |  |  | 0
6.3 | Demontaż posadzek (wykładziny, płytki) | m2 |  |  | 0
6.4 | Demontaż i skucie okładzin ściennych / tynków, uzupełnienie ścian z bloczków i uzupełnienie tynków | m2 |  |  | 0
6.5 | Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki | kpl |  |  | 0
Razem: PRACE ROZBIÓRKOWE (przebudowa) |  |  |  |  | 0
7. PRZEBUDOWA – WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
7.1 | Ściany i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (nowe ścianki, obudowy) | m2 |  |  | 0
7.2 | Nowe okładziny ścienne z płytek – płytki na pełną wysokość | m2 |  |  | 0
7.3 | Nowe okładziny ścienne – wykładzina PVC do najwyższej ościeżnicy + malowanie | m2 |  |  | 0
7.4 | Nowe okładziny ścienne – wykładzina od cokołu do wys. 1,2 m + malowanie powyżej | m2 |  |  | 0
7.5 | Istniejące okładziny ścienne z płytek – remont / uzupełnienia | m2 |  |  | 0
7.6 | Malowanie ścian (istniejące i nowe) | m2 |  |  | 0
7.7 | Tapeta winylowa na pełną wysokość | m2 |  |  | 0
7.8 | Nowe sufity modułowe medyczne standardowe | m2 |  |  | 0
7.9 | Nowe sufity podwieszane gipsowe nierozbieralne | m2 |  |  | 0
7.10 | Nowe wykładziny PVC medyczne (posadzki) | m2 |  |  | 0
7.11 | Nowe posadzki z płytek ceramicznych / gresowych wraz z cokolikami | m2 |  |  | 0
7.12 | Ślusarka drzwiowa (drzwi aluminiowe / stalowe) | szt. |  |  | 0
7.13 | Stolarka drzwiowa (drzwi drewniane ppoż.) | szt. |  |  | 0
7.14 | Biały montaż (umywalki, ustępy, baterie, armatura) | kpl |  |  | 0
Razem: PRZEBUDOWA – WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |  |  |  |  | 0
TOM 3 – WYPOSAŻENIE MEBLOWE / REJESTRACJA
8. MEBLE I WYPOSAŻENIE STAŁE
8.1 | Zabudowa meblowa rejestracji (lada z wyposażeniem, szafy) | kpl |  |  | 0
8.2 | Aneks kawowy (zabudowa, wyposażenie AGD) | kpl |  |  | 0
8.3 | Obudowa słupa (wykończenie architektoniczne) | kpl |  |  | 0
8.4 | Szafa z drążkiem na ubrania (szatnia) | kpl |  |  | 0
8.5 | Szafki na rzeczy osobiste z ławką (szatnia) | kpl |  |  | 0
8.6 | Zabudowa meblowa w Punkcie Pobrań (lada, szafki) | kpl |  |  | 0
8.7 | Lada pielęgniarska z wyposażeniem | kpl |  |  | 0
8.8 | Przegrody międzystanowiskowe (ścianki działowe mobilne) | kpl |  |  | 0
8.9 | Biurko lekarza (zabudowa gabinetowa) | kpl |  |  | 0
Razem: MEBLE I WYPOSAŻENIE STAŁE |  |  |  |  | 0
TOM 4 – ZABUDOWA REHABILITACJA
9. ZABUDOWA POMIESZCZEŃ REHABILITACJI
9.1 | Aneks kawowy w pomieszczeniu rehabilitacji (zabudowa + wyposażenie) | kpl |  |  | 0
9.2 | Zabudowa meblowa / stałe wyposażenie w pomieszczeniu rehabilitacji | kpl |  |  | 0
Razem: ZABUDOWA POMIESZCZEŃ REHABILITACJI |  |  |  |  | 0
PRACE NIEUJĘTE WW BRANŻY
10.PRACE NIEUJĘTE POWYŻEJ
10.1 |  | kpl |  |  | 0
RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  | 0

## ELEKTRYCZNA_TELETECHN
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA – Ślepy kosztorys ofertowy
Tom 5a – Rozbudowa ¦ Tom 5b – Przebudowa ¦ RCO Radom
Lp. | Opis robót | J.m. | Przedmiar | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
TOM 5a – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE – ROZBUDOWA
1. TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ
1.1 | Dostawa i montaż zestawu rozdzielnic głównych (0TP2+0TR2+0TG2) wraz z WLZ i oprzewodowaniem zasilającym | kpl |  |  | 0
1.2 | Montaż konstrukcji wsporczych, korytka kablowe ognioodporne E90, demontaż istniejących rozdzielnic i okablowania | kpl |  |  | 0
Razem: TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ |  |  |  |  | 0
2. INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA WENTYLACJI
2.1 | Wykucie i zaprawienie bruzd pod przewody wtynkowe | mb |  |  | 0
2.2 | Układanie przewodów kabelkowych bezhalogenowych N2XH (różne przekroje) p.t. i n.t. w korytkach i rurach ochronnych | mb |  |  | 0
2.3 | Montaż opraw oświetleniowych (typ A2, A3, B1, C1, LED wpuszczane, kierunkowe, awaryjne, zewnętrzne) | szt. |  |  | 0
2.4 | Montaż gniazd wtykowych, łączników, puszek instalacyjnych | kpl |  |  | 0
2.5 | Okablowanie i zasilanie central i urządzeń wentylacyjnych | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA WENTYLACJI |  |  |  |  | 0
3. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
3.1 | Montaż szyn wyrównawczych MSW i uziemień gazów medycznych | kpl |  |  | 0
3.2 | Układanie przewodów wyrównawczych DYżo 4 mm², LgY 6/16 mm² | mb |  |  | 0
Razem: POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE |  |  |  |  | 0
4. PRÓBY POMONTAŻOWE
4.1 | Badania i pomiary instalacji elektrycznej (linie kablowe, obwody 1-fazowe, pomiar rezystancji izolacji, skuteczność zerowania, oświetlenie) | kpl |  |  | 0
Razem: PRÓBY POMONTAŻOWE |  |  |  |  | 0
5. ROBOTY DEMONTAŻOWE (elektryka)
5.1 | Demontaż istniejących rozdzielnic, przewodów, łączników, gniazd i opraw oświetleniowych | kpl |  |  | 0
Razem: ROBOTY DEMONTAŻOWE (elektryka) |  |  |  |  | 0
6. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV I INTERKOM
6.1 | Układanie kabla teleinformatycznego S/FTP kat. 6A wraz z montażem gniazd RJ45 i RTV oraz patchpanelami | mb |  |  | 0
6.2 | Dostawa i montaż systemu interkom (C-RUBIC) wraz z uruchomieniem i zasilaczem | kpl |  |  | 0
6.3 | Wykonanie testów dynamicznych kat. 6A, zarabianie końców kabli | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV I INTERKOM |  |  |  |  | 0
7. INSTALACJA DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)
7.1 | Montaż głośników sufitowych DSO wraz z okablowaniem (HTKSH) i uruchomieniem systemu | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA DSO |  |  |  |  | 0
8. INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA
8.1 | Montaż czujek pożarowych optycznych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, gniazd czujek na sufitach betonowych | szt. |  |  | 0
8.2 | Układanie kabli do inst. bezpieczeństwa pożarowego (N2XH, YnTKSY, HTKSHekw PH90) wraz z uchwytami i ochroną ogniową | mb |  |  | 0
8.3 | Moduły sterujące/kontrolne, wskaźniki zadziałania, elementy EKS systemu POLON 4000, uruchomienie i szkolenie | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA |  |  |  |  | 0
TOM 5b – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE – PRZEBUDOWA
9. TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ (przebudowa)
9.1 | Dostawa i montaż rozdzielnic przebudowywanych pomieszczeń (tablice pietrowe, podrozdzielnice) wraz z WLZ i oprzewodowaniem | kpl |  |  | 0
Razem: TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ (przebudowa) |  |  |  |  | 0
10. INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD I ZASILANIA WENTYLACJI (przebudowa)
10.1 | Wykucie i zaprawienie bruzd, układanie przewodów kabelkowych N2XH, montaż opraw oświetleniowych, gniazd i łączników w remontowanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD I ZASILANIA WENTYLACJI (przebudowa) |  |  |  |  | 0
11. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I INSTALACJA ODGROMOWA (przebudowa)
11.1 | Montaż szyn wyrównawczych, przewodów wyrównawczych i odgromowych, uziomów | kpl |  |  | 0
Razem: POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I INST. ODGROMOWA (przebudowa) |  |  |  |  | 0
12. PRÓBY POMONTAŻOWE (przebudowa)
12.1 | Badania i pomiary instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
Razem: PRÓBY POMONTAŻOWE (przebudowa) |  |  |  |  | 0
13. ROBOTY DEMONTAŻOWE (elektryka przebudowa)
13.1 | Demontaż istniejącego okablowania, osprzętu i opraw oświetleniowych w remontowanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
Razem: ROBOTY DEMONTAŻOWE (elektryka przebudowa) |  |  |  |  | 0
14. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV I INTERKOM (przebudowa)
14.1 | Układanie kabla S/FTP kat. 6A, montaż gniazd RJ45, RTV i systemu interkom w remontowanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV I INTERKOM (przebudowa) |  |  |  |  | 0
15. INSTALACJA DSO (przebudowa)
15.1 | Montaż głośników DSO i okablowania w remontowanych pomieszczeniach wraz z uruchomieniem | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA DSO (przebudowa) |  |  |  |  | 0
16. INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA (przebudowa)
16.1 | Montaż czujek, ROP, kabli ppoż. i elementów systemu SSP wraz z uruchomieniem i szkoleniem w remontowanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA (przebudowa) |  |  |  |  | 0
PRACE NIEUJĘTE WW BRANŻY
17.PRACE NIEUJĘTE POWYŻEJ
17.1 |  | kpl |  |  | 0
RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  | 0

## SANITARNA
BRANŻA SANITARNA – Ślepy kosztorys ofertowy
Tom 6a – Rozbudowa ¦ Tom 6b – Przebudowa ¦ RCO Radom
Lp. | Opis robót | J.m. | Przedmiar | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
TOM 6a – INSTALACJE SANITARNE – ROZBUDOWA
1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne (typ A/I) – różne obwody | m2 |  |  | 0
1.2 | Przewody wentylacyjne okrągłe (typ Spiro) śr. 100–315 mm | m2 |  |  | 0
1.3 | Przewody akustyczne (Sonodec) śr. 100 i 200 mm | m2 |  |  | 0
1.4 | Wentylator kanałowy z regulatorem obrotów + tłumiki akustyczne | szt. |  |  | 0
1.5 | Anemostaty kwadratowe i kołowe (nawiewniki / wywiewniki), przepustnice, klapy ppoż. | kpl |  |  | 0
1.6 | Izolacja przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 40 mm | m2 |  |  | 0
1.7 | Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej | kpl |  |  | 0
1.8 | Roboty dodatkowe – przebicia i zamurowania w ścianach pod kanały wentylacyjne | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  | 0
2. INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 | Rurociągi miedziane freonowe (linii cieczy i ssania) śr. 6,35–19,05 mm wraz z połączeniami lutowanymi i izolacją termiczną | mb |  |  | 0
2.2 | System klimatyzacji VRF1 – agregat skraplający zewnętrzny z kompletem jednostek wewnętrznych sufitowych / kasetonowych | kpl |  |  | 0
2.3 | System klimatyzacji VRF2 – agregat skraplający zewnętrzny z kompletem jednostek wewnętrznych | kpl |  |  | 0
2.4 | Rurociągi odprowadzenia skroplin PP dn25 + syfony + wpięcia do kanalizacji | kpl |  |  | 0
2.5 | Próba szczelności i napełnienie układu czynnikiem chłodniczym (freon) | kpl |  |  | 0
2.6 | Roboty dodatkowe – przebicia i zamurowania dla instalacji klimatyzacji | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  |  | 0
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (c.o.)
3.1 | Rurociągi c.o. z PP Stabi (PERT-AL-PERT) śr. 16–40 mm wraz z izolacją termiczną, zaworami i armaturą | mb |  |  | 0
3.2 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne (900 mm, różne długości) wraz z głowicami termostatycznymi i zaworami | szt. |  |  | 0
3.3 | Grzejniki stalowe dekoracyjne z armaturą | szt. |  |  | 0
3.4 | Próby szczelności instalacji c.o., regulacja na gorąco | kpl |  |  | 0
3.5 | Roboty dodatkowe (przebicia, wywiezienie gruzu, szkolenie) | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  | 0
4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA (woda zimna i ciepła z cyrkulacją)
4.1 | Rurociągi wody zimnej i ciepłej użytkowej z PP PN20 (Stabi) śr. 16–32 mm wraz z izolacją, zaworami i armaturą | mb |  |  | 0
4.2 | Podejścia do przyborów sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, ustępy) z zaworkami odcinającymi | kpl |  |  | 0
4.3 | Próby szczelności i płukanie instalacji wodociągowej | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |  | 0
5. INSTALACJA HYDRANTOWA
5.1 | Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane śr. 32 mm z izolacją termiczną | mb |  |  | 0
5.2 | Szafka hydrantowa wnękowa HP25 z zaworem, prądownicą i wężem | kpl |  |  | 0
5.3 | Próba szczelności instalacji hydrantowej | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  |  | 0
6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 | Rurociągi kanalizacyjne PVC niskoszumowe i standardowe śr. 50–160 mm wraz z podejściami odpływowymi, czyszczakami i rurami wywiewymi | mb |  |  | 0
6.2 | Roboty dodatkowe – przebicia, zamurowania, przejścia ppoż., wywóz gruzu | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  | 0
TOM 6b – INSTALACJE SANITARNE – PRZEBUDOWA
7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (przebudowa)
7.1 | Przewody wentylacyjne z blachy (prostokątne i okrągłe Spiro) w zakresie przebudowywanych stref, wraz z kształtkami, podwieszeniami i uszczelnieniami | m2 |  |  | 0
7.2 | Centrale nawiewno-wywiewne higieniczne z odzyskiem ciepła i chłodu, wentylatory kanałowe, agregaty skraplające do central – dostawa, montaż i podłączenie | kpl |  |  | 0
7.3 | Anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, klapy ppoż., tłumiki akustyczne, czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe – montaż i regulacja | kpl |  |  | 0
7.4 | Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 40 mm | m2 |  |  | 0
7.5 | Regulacja instalacji wentylacji i roboty dodatkowe (przebicia, zamurowania) | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (przebudowa) |  |  |  |  | 0
8. INSTALACJA KLIMATYZACJI (przebudowa)
8.1 | Rurociągi miedziane freonowe z izolacją termiczną, dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych VRF w przebudowywanych strefach na konstrukcjach wsporczych | kpl |  |  | 0
8.2 | Odprowadzenie skroplin, próba szczelności, napełnienie freonem, uruchomienie | kpl |  |  | 0
8.3 | Roboty dodatkowe – przebicia, zamurowania | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA KLIMATYZACJI (przebudowa) |  |  |  |  | 0
9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (przebudowa)
9.1 | Rurociągi c.o. PP Stabi z izolacją termiczną, grzejniki płytowe higieniczne z armaturą, próby szczelności i regulacja w przebudowywanych strefach | kpl |  |  | 0
9.2 | Roboty dodatkowe – przebicia, montaż zawiesi, szkolenie obsługi | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (przebudowa) |  |  |  |  | 0
10. INSTALACJA WODOCIĄGOWA (przebudowa)
10.1 | Rurociągi wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją PP Stabi z izolacją, armaturą i podejściami do przyborów sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach | kpl |  |  | 0
10.2 | Próby szczelności i płukanie instalacji | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA (przebudowa) |  |  |  |  | 0
11. INSTALACJA HYDRANTOWA (przebudowa)
11.1 | Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane z izolacją, próba szczelności | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA HYDRANTOWA (przebudowa) |  |  |  |  | 0
12. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (przebudowa)
12.1 | Rurociągi kanalizacyjne PVC śr. 50–160 mm z podejściami i czyszczakami w przebudowywanych pomieszczeniach | mb |  |  | 0
12.2 | Roboty dodatkowe – przebicia, zamurowania, przejścia ppoż., wywóz gruzu | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (przebudowa) |  |  |  |  | 0
PRACE NIEUJĘTE WW BRANŻY
13.PRACE NIEUJĘTE POWYŻEJ
13.1 |  | kpl |  |  | 0
RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  | 0

## SANIT_ZEWNĘTRZNA
BRANŻA SANITARNA ZEWNĘTRZNA – Ślepy kosztorys ofertowy
Tom 7 – Instalacje zewnętrzne (kanalizacja sanitarna, deszczowa, gaz) ¦ RCO Radom
Lp. | Opis robót | J.m. | Przedmiar | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Roboty ziemne koparką (poj. 1,20 m³) z transportem urobku na odl. do 1 km – demontaż istniejącej instalacji kan. i gazu | m3 |  |  | 0
1.2 | Wykopy liniowe / jamiste do głęb. 1,5 m ze skarpami – demontaż instalacji kan. i gazu | m3 |  |  | 0
1.3 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego śr. 160 mm w wykopie | mb |  |  | 0
1.4 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego śr. 250 mm w wykopie | mb |  |  | 0
1.5 | Demontaż rurociągu gazowego w wykopie | mb |  |  | 0
1.6 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym – kat. gr. I-II | m3 |  |  | 0
1.7 | Roboty ziemne koparką (poj. 1,20 m³) z transportem urobku – montaż nowej instalacji kan. i gazu | m3 |  |  | 0
1.8 | Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szer. 1,5 m, głęb. do 3,0 m, zasypanie i odeskowanie – montaż kanalizacji | m3 |  |  | 0
1.9 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione szer. 1,5 m, głęb. do 1,0 m, zasypanie z ukopu – montaż gazu | m3 |  |  | 0
1.10 | Wykopy jamiste głęb. do 4,0 m koparką (poj. 0,60 m³) – fundamenty studni | m3 |  |  | 0
1.11 | Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami na odl. do 10 m | m3 |  |  | 0
Razem: PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 0
2. INSTALACJA GAZU – ZEWNĘTRZNA
2.1 | Montaż rurociągów PE (HDPE) śr. nom. 50 mm z rur w zwojach | mb |  |  | 0
2.2 | Łączenie rur PE śr. 50 mm metodą zgrzewania czołowego | poł. |  |  | 0
2.3 | Połączenia rur PE śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. |  |  | 0
2.4 | Oznakowanie trasy gazociągu taśmą ostrzegawczą PE | mb |  |  | 0
2.5 | Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza gazowego wraz z montażem aparatury kontrolno-pomiarowej | kpl |  |  | 0
2.6 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej (mapa powykonawcza) | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA GAZU – ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  | 0
3. INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ
3.1 | Kanały z rur PVC na wcisk śr. zewn. 160 mm | mb |  |  | 0
3.2 | Kanały z rur PVC na wcisk śr. zewn. 200 mm | mb |  |  | 0
3.3 | Kanały z rur PVC na wcisk śr. zewn. 250 mm | mb |  |  | 0
3.4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm, głęb. 3 m (właz ciężki, stopnie, pierścienie odciążające) | szt. |  |  | 0
3.5 | Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą ostrzegawczą PE | mb |  |  | 0
3.6 | Odkorkowanie instalacji i wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  |  | 0
4. PRACE DODATKOWE
4.1 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich (pospółka) gr. 15 cm | m3 |  |  | 0
4.2 | Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 20 cm | m3 |  |  | 0
4.3 | Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami na odl. do 10 m – zasypka | m3 |  |  | 0
4.4 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym – zasypka końcowa | m3 |  |  | 0
4.5 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW (100 KM) | m2 |  |  | 0
4.6 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu | m2 |  |  | 0
4.7 | Wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu samochodami samowyładowczymi z hałd | m3 |  |  | 0
4.8 | Dodatek za transport ziemi i odpadów – każdy następny 1 km | m3 |  |  | 0
Razem: PRACE DODATKOWE |  |  |  |  | 0
PRACE NIEUJĘTE WW BRANŻY
4.PRACE NIEUJĘTE POWYŻEJ
4.1 |  | kpl |  |  | 0
RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  | 0

## GAZY_MEDYCZNE
GAZY MEDYCZNE – Ślepy kosztorys ofertowy
Tom 8 – Instalacja gazów medycznych (O₂, próżnia, sprężone powietrze) ¦ RCO Radom ¦ VAT 8%
Lp. | Opis robót | J.m. | Przedmiar | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
1.1 | Rurociągi miedziane instalacji gazów medycznych śr. zewn. 10 mm, ciśnienie do 1,0 MPa – montaż na ścianach | mb |  |  | 0
1.2 | Rurociągi miedziane instalacji gazów medycznych śr. zewn. 12 mm, ciśnienie do 1,0 MPa – montaż na ścianach | mb |  |  | 0
1.3 | Trójniki miedziane gładkie śr. 10 mm – montaż kształtek | szt. |  |  | 0
1.4 | Trójniki miedziane gładkie śr. 12 mm – montaż kształtek | szt. |  |  | 0
1.5 | Złączki miedziane gładkie śr. 10 mm – montaż kształtek | szt. |  |  | 0
1.6 | Złączki miedziane gładkie śr. 12 mm – montaż kształtek | szt. |  |  | 0
1.7 | Połączenia lutowane elementów rur śr. 10 mm | kpl |  |  | 0
1.8 | Połączenia lutowane elementów rur śr. 12 mm | kpl |  |  | 0
1.9 | Ścienna tablica poboru gazów medycznych (panel poboru O₂, próżni, sprężonego powietrza) | szt. |  |  | 0
1.10 | Skrzynki do zaworów odcinających instalacji gazów medycznych | szt. |  |  | 0
1.11 | Przygotowanie instalacji do uruchomienia – przedmuchanie odcinków | kpl |  |  | 0
1.12 | Próba ciśnieniowa do 1,0 MPa – pierwsze 30 m instalacji | odcinek |  |  | 0
1.13 | Próba ciśnieniowa do 1,0 MPa – następne odcinki po 30 m | odcinek |  |  | 0
1.14 | Napełnienie instalacji gazami medycznymi (rozruch) | szt. |  |  | 0
1.15 | Wykonanie wcinki w istniejące rurociągi gazów medycznych | kpl |  |  | 0
1.16 | Dokumentacja powykonawcza instalacji gazów medycznych | kpl |  |  | 0
Razem: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |  |  | 0
PRACE NIEUJĘTE WW BRANŻY
2.PRACE NIEUJĘTE POWYŻEJ
2.1 |  | kpl |  |  | 0
⚠ Instalacja gazów medycznych – VAT 8% (wyrób medyczny). Wartość VAT liczyć jako 8% wartości netto.
RAZEM KOSZTORYS NETTO |  |  |  |  | 0