Załącznik 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy kompleksowego wykonania wygłuszenia sali wykładowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie przy ul. H. Sienkiewicza 4 na potrzeby realizacji projektu „Akademia bez barier” w Akademii Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie

Tryb postępowania: Zasada konkurencyjności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa poprawa akustyki sali wykładowej/konferencyjnej poprzez wykonanie prac montażowych i wykończeniowych oraz zastosowanie rozwiązań akustycznych.

Charakterystyka pomieszczenia:

Rysunek stanowi załącznik nr 1 do SWIZ

Wysokość pomieszczenia różna od 2,7 m do 3 m

Zakres zamówienia obejmuje:

- przygotowanie pomieszczenia, w tym wyrównanie i dostosowanie sufitu,

- wykonanie adaptacji akustycznej sufitu,

- montaż paneli akustycznych na ścianach,

- dostosowanie podłogi poprzez zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych,

- wykonanie prac wykończeniowych i montażowych,

- prace porządkowe

Celem zamówienia jest poprawa warunków akustycznych pomieszczenia, w szczególności:

- redukcja pogłosu,

- poprawa zrozumiałości mowy,

- zwiększenie komfortu użytkowników,

- dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym neuroróżnorodnych.

Wymagania techniczne i jakościowe

Zastosowane materiały muszą:

- posiadać właściwości dźwiękochłonne odpowiednie dla pomieszczeń dydaktycznych,

- przyczyniać się do redukcji pogłosu i poprawy zrozumiałości mowy,

- posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,

- być trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwe w utrzymaniu czystości,

- spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Panele akustyczne ścienne

- powinny być wykonane z materiałów o wysokiej klasie pochłaniania dźwięku,

- dopuszcza się panele tapicerowane, tekstylne, z wełny mineralnej lub materiałów równoważnych,

- powierzchnia paneli powinna być estetyczna, odporna na zabrudzenia i uszkodzenia,

- krawędzie paneli powinny być wykończone w sposób bezpieczny dla użytkowników.

Sufit akustyczny

- powinien zapewniać wysoką skuteczność pochłaniania dźwięku,

- dopuszcza się rozwiązania w postaci:

  - sufitów podwieszanych,

  - paneli sufitowych,

  - wysp akustycznych,

- konstrukcja powinna być stabilna i dostosowana do warunków pomieszczenia.

Podłoga

- należy zastosować materiały o właściwościach dźwiękochłonnych, np. wykładzinę akustyczną, panel vinylowy

- materiał powinien być odporny na intensywne użytkowanie (ruch pieszy),

- powinien być łatwy do utrzymania w czystości i bezpieczny w użytkowaniu (np. antypoślizgowy).

Estetyka i kolorystyka

- rozwiązania powinny być dostosowane do charakteru sali dydaktycznej i przestrzeni uczelnianej,

- zaleca się stosowanie stonowanej, neutralnej kolorystyki (np. odcienie szarości, beżu, bieli) z elementami zapewniającymi spójność wizerunku marki,

- dopuszcza się zastosowanie elementów dekoracyjnych pod warunkiem zachowania spójności estetycznej w tym paneli z roślin stabilizowanych.

- rozmieszczenie paneli powinno być uporządkowane i harmonijne.

Dostępność i komfort użytkowania

- materiały i rozwiązania powinny ograniczać nadmiar bodźców akustycznych,

- należy unikać rozwiązań powodujących efekt echa lub nadmiernego odbicia dźwięku,

- rozwiązania powinny wspierać komfort osób neuroróżnorodnych i nadwrażliwych sensorycznie.

Warunki realizacji

- prace mogą być prowadzone wyłącznie:
od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00–22:00,

- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania uczelni.

Termin realizacji

Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do dnia 10 maja 2026 r.

Wizja lokalna

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
Termin wizji należy uzgodnić indywidualnie.