Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 33/FESL/10_25/2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka lub na wszystkie części.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 Formularz oferty jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

- Wszystkie urządzenia i sprzęty muszą być objęte minimum 24 gwarancją (wymagane są dokumenty gwarancyjne w języku polskim).

- Wszystkie sprzęty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.

- Wszystkie urządzenia i sprzęty muszą być wyrobami medycznymi z oznakowaniem CE.

- Do wszystkich urządzeń i sprzętów musi zostać dołączona instrukcja w języku polskim (możliwa w formie elektronicznej).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń/sprzętów, które stanowić będą doposażenie Laboratorium medycznych czynności ratunkowych w Akademii WSB i będą wykorzystywane w celach dydaktycznych.

| CZĘŚĆ 1: Dostawa - kardiomonitory z zestawem elektrod 2 sztuki – umożliwiające naukę interpretacji rytmów serca oraz prowadzenie zaawansowanych procedur resuscytacyjnych (ALS/ACLS), |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Urządzenie musi umożliwiać symulację rytmów: VF, VT, asystolia, PEA; zmianę rytmu w trakcie scenariusza; prowadzenie użytkownika poprzez komunikaty głosowe i/lub wizualne. |  |
|  | Tryb analizy rytmu (AED), tryb instruktorski, symulacja defibrylacji i RKO |  |
|  | Kompatybilność z elektrodami treningowymi wielokrotnego użytku, symulacja poprawnego i niepoprawnego podłączenia, tryb dorosły/pediatryczny |  |
|  | Metronom RKO, komunikaty głosowe, ocena poprawności działań, pilot instruktorski |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, czas pracy min. 2 godziny, waga ≤ 3 kg. |  |
|  | Urządzenie, elektrody treningowe, przewody, zasilacz/baterie, instrukcja, opcjonalnie torba transportowa. |  |
|  | Możliwość aktualizacji, integracja z fantomem, zapis szkolenia, komunikacja bezprzewodowa. |  |
|  | Zgodność z wytycznymi ERC i AHA, urządzenie szkoleniowe (bez wyładowania). |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania. |  |

| CZĘŚĆ 2: Dostawa – Pulsoksymetry – 10 sztuk, umożliwiające ocenę parametrów życiowych zgodnie z algorytmem ABCDE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi (SpO₂) oraz częstości tętna (PR), wyposażony w wyświetlacz cyfrowy i graficzny. |  |
|  | zakres pomiaru SpO₂: 70–100%, dokładność ±3% |  |
|  | zakres pomiaru pulsu: min. 30–250 bpm |  |
|  | prezentacja wartości SpO₂ i PR |  |
|  | pomiar indeksu perfuzji (PI) |  |
|  | pletyzmogram |  |
|  | wskaźnik jakości sygnału |  |
|  | zasilanie bateryjne lub akumulatorowe |  |
|  | automatyczne wyłączanie |  |
|  | czas pomiaru ≤10 s |  |
|  | zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania. |  |
| CZĘŚĆ 3: Dostawa – Ciśnieniomierze – 10 sztuk, umożliwiające ocenę parametrów życiowych zgodnie z algorytmem ABCDE. |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Automatyczne ciśnieniomierze naramienne przeznaczone do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna, wspierających podstawową ocenę parametrów życiowych w ramach algorytmu ABCDE, w szczególności w zakresie oceny układu krążenia. |  |
|  | Funkcja wykrywania nieregularnego rytmu serca (arytmii) |  |
|  | Funkcja zapamiętywania wyników pomiarów: |  |
|  | Prezentację wyników na czytelnym wyświetlaczu. |  |
|  | Funkcję automatycznego wyłączania. |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna. |  |
|  | Zakres pomiarowy: ciśnienie: co najmniej 0–280 mmHg, tętno: co najmniej 40–180 uderzeń/min. |  |
|  | Mankiet: naramienny, zakres obwodu ramienia: co najmniej 22–42 cm (lub równoważny zakres zapewniający uniwersalność). |  |
|  | Zasilanie: bateryjne (np. baterie AA lub równoważne), dopuszcza się dodatkowo zasilanie sieciowe lub przez port USB. |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |
| CZĘŚĆ 4: Dostawa - Termometr IR – 8 sztuk |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Termometr bezdotykowy (IR – podczerwień), przeznaczony do pomiaru temperatury ciała pacjentów w warunkach medycznych lub opiekuńczych. Urządzenie powinno umożliwiać szybki, bezkontaktowy pomiar temperatury w sposób zgodny z wymaganiami praktyki klinicznej (m.in. ocena stanu pacjenta zgodnie z podejściem ABCDE). |  |
|  | Pomiar temperatury ciała w sposób bezdotykowy (technologia IR). |  |
|  | Możliwość wykonania pomiaru w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy. |  |
|  | Możliwość wykonania seryjnych pomiarów bez konieczności dezynfekcji sondy. |  |
|  | Wyświetlanie wyniku pomiaru na ekranie cyfrowym. |  |
|  | Funkcja sygnalizacji podwyższonej temperatury (wizualna i/lub dźwiękowa). |  |
|  | Możliwość zapisu i odczytu historii pomiarów. |  |
|  | Intuicyjna obsługa umożliwiająca użytkowanie jedną ręką. |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiaru z odległości |  |
|  | Automatyczne wyłączanie |  |
|  | Zasilanie bateryjne (np. AA lub AAA) |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu baterii |  |
|  | Dokładność pomiaru - w zakresie 35,0–42,0°C: ≤ ±0,3°C |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: min. 0,1°C () |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |
| CZĘŚĆ 5: Dostawa stetoskopów lirowych – 8 sztuk |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Stetoskopy lirowe do diagnostyki medycznej (osłuchiwania tonów serca, płuc i naczyń |  |
|  | Konstrukcja liry (pałąka): Lira wykonana z metalu (np. stal nierdzewna, stop aluminium lub równoważny materiał), Konstrukcja sprężynowa zapewniająca stabilny docisk, Możliwość regulacji dopasowania do użytkownika, Dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne (lira zewnętrzna lub zintegrowana) |  |
|  | Oliwki douszne: Materiał miękki (np. silikon lub materiał medyczny równoważny), Ergonomiczny kształt zapewniający szczelność akustyczną, Możliwość demontażu i wymiany, W zestawie co najmniej 1 dodatkowy komplet |  |
|  | Przewód akustyczny: Wykonany z materiału odpornego na zginanie i starzenie, Materiał bez lateksu lub równoważny (bezpieczny dla użytkownika), Długość całkowita stetoskopu: 70–110 cm, Konstrukcja jedno- lub dwuprzewodowa – dopuszczalne oba rozwiązania |  |
|  | Głowica stetoskopu: Dwustronna (membrana + lejek), Materiał: metal (np. stal nierdzewna, aluminium lub równoważny), Obracana głowica umożliwiająca wybór strony aktywnej, Średnica membrany: min. 40 mm, Średnica lejka: min. 30 mm |  |
|  | Parametry akustyczne: Skuteczna transmisja dźwięków w zakresie tonów niskich i wysokich, Dobra izolacja od hałasów otoczenia, Brak istotnych strat sygnału akustycznego, Możliwość różnicowania częstotliwości (np. przez zmianę nacisku głowicy lub równoważne rozwiązanie) |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |

| CZĘŚĆ 6: Dostawa stetoskopów - 10 sztuk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Stetoskopy akustyczne przeznaczone do diagnostyki medycznej, przeznaczony do badań ogólnolekarskich (internistycznych) lub internistyczno-pediatryczne |  |
|  | Głowica dwustronna (membrana + lejek) lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie średnica membrany: ok. 40–45 mm wykonana z metalu (np. stal nierdzewna, aluminium) lub materiału równoważnego membrana umożliwiająca osłuchiwanie tonów wysokich lejek umożliwiający osłuchiwanie tonów niskich dopuszcza się membranę dwutonową (zmiana charakterystyki przez nacisk) |  |
|  | Właściwości akustyczne wysoka jakość przewodzenia dźwięku zdolność do osłuchiwania tonów niskich i wysokich ograniczenie zakłóceń z otoczenia konstrukcja zapewniająca precyzyjne osłuchiwanie |  |
|  | Przewód (dren) długość całkowita: ok. 65–75 cm materiał: PVC, silikon lub równoważny odporny na załamania i odkształcenia łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Lira (rurki uszne) wykonana z metalu lub materiału równoważnego sprężysta konstrukcja zapewniająca odpowiedni docisk ergonomiczny kształt umożliwiający komfort użytkowania |  |
|  | Oliwki (końcówki douszne) miękkie, dopasowujące się do przewodu słuchowego zapewniające izolację akustyczną minimum jedna para w zestawie dopuszcza się dodatkowe końcówki zapasowe |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |

| CZĘŚĆ 7: Dostawa - spirometru diagnostycznego z turbina wielorazową – 1 sztuka. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Spirometr diagnostyczny z turbiną wielorazowego użytku, przeznaczony do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego u dorosłych i dzieci. |  |
|  | Układ pomiarowy: Czujnik przepływu umożliwiający wielokrotne użycie lub rozwiązanie równoważne zapewniające powtarzalność pomiarów Możliwość dezynfekcji elementów mających kontakt z pacjentem Automatyczna lub półautomatyczna kompensacja warunków pomiarowych (np. BTPS lub równoważna) Brak konieczności częstej kalibracji lub uproszczona procedura kalibracyjna |  |
|  | Zakres i dokładność pomiarów Zakres pomiaru przepływu: co najmniej ±14 l/s Zakres pomiaru objętości: min. 0–10 l Dokładność pomiaru objętości: ≤ ±3% lub ±50 ml Rozdzielczość objętości: ≤ 10 ml Czas odpowiedzi czujnika: ≤ 10 ms |  |
|  | Funkcjonalność: Możliwość wykonywania podstawowych badań spirometrycznych (VC, FVC, FEV1, PEF lub równoważne) Prezentacja wyników w formie liczbowej i graficznej Możliwość oceny poprawności badania zgodnie z uznanymi standardami (np. ATS/ERS lub równoważne) |  |
|  | Interfejs: Wbudowany wyświetlacz lub współpraca z urządzeniem zewnętrznym Menu w języku polskim lub możliwość jego ustawienia |  |
|  | Dane i komunikacja: Możliwość zapisu i przeglądania wyników badań Możliwość eksportu danych do systemu zewnętrznego (np. komputer, urządzenie mobilne) Interfejs komunikacyjny (np. USB, Bluetooth lub równoważny) |  |
|  | Zasilanie: Zasilanie sieciowe i/lub akumulatorowe |  |
|  | Konstrukcja i wyposażenie Obudowa umożliwiająca dezynfekcję powierzchni Możliwość stosowania filtrów antybakteryjnych/antywirusowych W zestawie co najmniej: turbina wielorazowa ustniki lub adaptery oprogramowanie (jeśli wymagane do obsługi) |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |
| CZĘŚĆ 8: Dostawa stetoskopu elektronicznego cyfrowego – 2 sztuki |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Stetoskop elektroniczny cyfrowy przeznaczony do zastosowań medycznych, umożliwiającego osłuchiwanie oraz cyfrową analizę dźwięków biologicznych (m.in. serca i płuc). |  |
|  | Funkcjonalność: Możliwość odsłuchiwania dźwięków serca i płuc Możliwość regulacji głośności lub wzmocnienia Możliwość redukcji zakłóceń otoczenia lub rozwiązanie równoważne |  |
|  | Tryby pracy: Możliwość wyboru zakresów częstotliwości lub trybów odsłuchu |  |
|  | Dane: Możliwość zapisu i odtwarzania dźwięków (opcjonalnie) Możliwość współpracy z urządzeniem zewnętrznym lub aplikacją |  |
|  | Zasilanie Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |
| CZĘŚĆ 9: Dostawa 4 zestawów składających się z glukometrów z zestawem pasków i lancetów |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Glukometry do pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, |  |
|  | Parametry pomiarowe zakres pomiarowy: nie węższy niż 10–600 mg/dl (0,6–33,3 mmol/l) czas pomiaru: maks. 7 sekund objętość próbki krwi: maks. 1,0 µl metoda pomiaru: elektrochemiczna lub równoważna |  |
|  | Funkcjonalność automatyczne kodowanie pasków lub brak konieczności kodowania pamięć: minimum 300 wyników pomiarów możliwość wyliczania średnich (np. 7, 14, 30 dni) funkcja oznaczania pomiarów (np. przed/po posiłku) automatyczne włączanie i wyłączanie czytelny wyświetlacz sygnalizacja błędów pomiarowych |  |
|  | Wymagania dotyczące pasków testowych kompatybilne z oferowanym glukometrem jednorazowe, sterylne niewymagające kodowania zakres pomiarowy zgodny z urządzeniem termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
|  | Każdy z 4 zestawów zestaw musi zawierać: glukometr – 1 szt. paski testowe – minimum 100 szt. nakłuwacz automatyczny – 1 szt. lancety – minimum 10 szt. baterie niezbędne do działania urządzenia etui |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |

| CZĘŚĆ 10: Dostawa 2 zestawów diagnostycznych zawierających otoskop + oftalmoskop w walizce transportowej każdy z zestawów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Otoskop – wymagania minimalne Typ: diagnostyczny, bezpośredni Oświetlenie: LED lub halogen (min. 2,5 V) zapewniające równomierne, jasne pole widzenia Układ optyczny: soczewka powiększająca (min. 3×) możliwość odchylenia soczewki Konstrukcja: głowica z portem do insuflacji (opcjonalnie) kompatybilność z wziernikami wielorazowymi lub jednorazowymi W zestawie: minimum 3–5 wzierników w różnych rozmiarach (np. 2,5–6 mm) |  |
|  | Oftalmoskop – wymagania minimalne Typ: bezpośredni Oświetlenie: LED lub halogen (ok. 2,5 V) Zakres regulacji dioptrii: min. od ok. –20 D do +20 D Tarcza apertur: minimum 5–6 przysłon (np. mała, duża, szczelinowa) Filtry: co najmniej filtr bezczerwienny lub równoważny |  |
|  | Rękojeść (zasilanie) Ergonomiczna, antypoślizgowa obudowa (np. metalowa lub wysokiej jakości tworzywo) Zasilanie: baterie standardowe (np. typu C/R14 lub AA) lub akumulator Włącznik z regulacją natężenia światła Kompatybilność z obiema głowicami (otoskop + oftalmoskop) |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |
| CZĘŚĆ 11: Dostawa defibrylatora z funkcją monitorowania parametrów życiowych, przeznaczonego do zastosowań dydaktycznych oraz symulacji medycznej, wraz z wyposażeniem i akcesoriami – 2 sztuki |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Defibrylator przeznaczony do zastosowań dydaktycznych i symulacyjnych, umożliwiający prowadzenie szkolenia z zakresu resuscytacji. |  |
|  | Funkcjonalność: Możliwość pracy w trybie manualnym i/lub automatycznym (AED) Możliwość symulacji procedur medycznych bez generowania rzeczywistego wyładowania lub współpraca z symulatorami Możliwość monitorowania podstawowych parametrów (np. EKG, SpO₂, NIBP lub równoważne) |  |
|  | Parametry techniczne: Defibrylacja w technologii stosowanej w urządzeniach medycznych (np. dwufazowa lub równoważna) Zakres energii dostosowany do zastosowań szkoleniowych i klinicznych Czas gotowości do pracy umożliwiający sprawne przeprowadzenie procedur |  |
|  | Interfejs: Wyświetlacz umożliwiający czytelne prezentowanie parametrów Intuicyjna obsługa (np. przyciski, ekran dotykowy lub rozwiązanie równoważne) |  |
|  | Funkcje szkoleniowe: Wsparcie RKO (np. metronom, komunikaty) lub rozwiązanie równoważne Możliwość rejestracji i odtwarzania przebiegu szkolenia |  |
|  | Komunikacja: Możliwość eksportu danych Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami (opcjonalnie) |  |
|  | Zasilanie: Zasilanie akumulatorowe i/lub sieciowe) |  |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |

| CZĘŚĆ 12: Dostawa Trenażera (fantom) do nauki wykonywania iniekcji pod kontrolą ultrasonografii (USG) – 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| 1 | Trenażer przeznaczony do szkolenia studentów i personelu medycznego w zakresie: wykonywania wkłuć/iniekcji pod kontrolą USG, identyfikacji struktur anatomicznych w obrazie ultrasonograficznym, koordynacji ręka–oko (sonda USG + igła), oceny poprawności wkłucia (np. aspiracja płynu). |  |
| 2 | Kompatybilność z USG możliwość obrazowania struktur wewnętrznych przy użyciu standardowych aparatów USG, realistyczny obraz ultrasonograficzny odwzorowujący tkanki miękkie i naczynia |  |
| 3 | Struktura anatomiczna obecność co najmniej jednego kanału/naczynia do iniekcji (zalecane ≥2 na różnych głębokościach), średnice naczyń w zakresie ok. 4–8 mm lub równoważne , możliwość odwzorowania różnych głębokości wkłucia, opcjonalnie: struktury zakrzywione lub o zmiennym przebiegu |  |
| 4 | Realizm procedury wyczuwalny opór podczas wkłucia (imitacja warstw tkanki), możliwość potwierdzenia poprawnego wkłucia (np. wypływ płynu / krwi symulowanej) , możliwość obserwacji igły w obrazie USG. |  |
| 5 | Materiał materiał umożliwiający wielokrotne nakłucia (np. silikon, elastomer lub materiał równoważny), właściwości samoregenerujące lub ograniczające widoczność śladów po wkłuciach |  |
| 6 | Trwałość zdolność do wykonania min. kilkuset wkłuć bez istotnej utraty funkcjonalności |  |
| 7 | Budowa modułowa możliwość wymiany elementów zużywalnych (np. wkładki z naczyniami) , łatwy montaż/demontaż komponentów. |  |
| 8 | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania |  |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy: