Załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego WSNoZ/1/03/2026 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- CZĘŚĆ NR 1 - Laser tulowy

Przedmiot postępowania: Laser tulowy w liczbie jednej sztuki.

a.  	Opis przedmiotu zamówienia (nazwa podzespołu lub parametry wraz z opisem wymagań):

i.            Długość i zakres fali elektromagnetycznej

1.   Wymagane: 1927nm

ii.            Moc

1.  Minimum: 15W

iii.            Tryb pracy

1.  Wymagane: ablacyjny, nieablacyjny, subablacyjny

iv.        Szerokość impulsu

1.  0,1 ms-5 ms

v.             Interfejs:

1.   Wymagane: graficzny interfejs użytkownika sterowany za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego

2.  Tryb inteligentny

vi.          Głowica zabiegowa

1.   Minimum: dwie głowice zabiegowe

2. Wymagane: głowica frakcyjna, głowica z rolkami

3. Żywotność głowicy minimum 10 000 000 strzałów

vii.           Rodzaj obudowy

- Minimum: obudowa pionowa, mobilna na kółkach

- Wymagane: cyrkulacja powietrza zapobiegająca przegrzaniu płyty głównej

viIi.         Gwarancja

1.  Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.   Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

1.  	Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

2.  Produkcja nie wcześniej niż w roku dwa tysiące dwudziestym czwartym.

3.  Urządzenie musi posiadać certyfikaty: CE, FDA

- CZĘŚĆ NR 2 - Laser diodowy

Przedmiot postępowania: Laser diodowy w liczbie jednej sztuki.

a.  	Opis przedmiotu zamówienia (nazwa podzespołu lub parametry wraz z opisem wymagań):

i.            Parametry emitera

1.   Wymagane: jednoczesne generowanie trzech długości fali: 755nm (włosy ciemne/jasna karnacja), 808nm (włosy średnie i ciemne), 1064nm (włosy jasne/ciemna karnacja)

2.  Źródło światła : dioda laserowa

3. Minimum: żywotność głowicy min. 25 000 000 błysków

ii.            Moc i energia

- Minimum: moc 2000W

- Energia wyjściowa (gęstość): regulowana w zakresie 1-100 J/cm2

- Częstotliwość impulsów: do 20Hz (tryb pracy płynnej „in motion”)

- Czas trwania impulsu: regulowany w zakresie 10-400ms

iii. Głowica i pole zabiegowe

1. Wymagane: System chłodzenia: potrójny (powietrze + woda + kontaktowa szafirowa głowica chłodząca)

2. Minimum: Temperatura chłodzenia końcówki: regulowana, osiągająca zakres od 0 do -5̊C w celu pełnej anestezji powierzchniowej skóry

3. Głowica niewymagająca stosowania żelu

iv.             Interfejs:

1.   Wymagane: graficzny interfejs użytkownika sterowany za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego LCD o przekątnej min. 8 cali

2.  Język operacyjny: polski

3.  Tryb inteligentny i profesjonalny/ekspercki

v.            Rodzaj obudowy

1.  Wymagane: obudowa nablatowa

2. Masa urządzenia: maksymalnie 30kg

3. Zasilanie: AC 220V/50Hz

vi.            Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy, wysyłka sprzętu do naprawy na koszt producenta/dystrybutora w czasie trwania gwarancji

vii.             Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

viii.      Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu z obsługi urządzenia i zasad bezpieczeństwa w siedzibie zamawiającego

ix.      Wymagania dodatkowe

1.  	Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do pracy bez zakupu dodatkowych akcesoriów

2.  	Produkcja nie wcześniej niż w roku dwa tysiące dwudziestym trzecim.

3.  Urządzenie musi posiadać certyfikat medyczny wydany przez jednostkę notyfikowaną

- CZĘŚĆ NR 3 - Komputerowy analizer stanu skóry

Przedmiot postępowania: Komputerowy analizer stanu skóry w liczbie jednej sztuki.

a.  	Opis przedmiotu zamówienia (nazwa podzespołu lub parametry wraz z opisem wymagań):

i.            Oprogramowanie

1.   Wymagane: język operacyjny polski

2.  Minimum: kompatybilność z systemem Windows 7 i wyżej

3.  Wymagane: prowadzenie kartoteki klientów i zapis analiz, porównanie wyników

ii.            Kamera

1.  	Minimum: 15Megapixeli

iii.         Rodzaje świateł

1.  	Wymagane: UV, RGB, PL

iv.         Rodzaje analiz

1.  	Wymagane: ocena struktury skóry, zmarszczek, porów, przebarwień, rumienia/rozszerzonych naczyń

v.            Rodzaj obudowy

1.  	Minimum: Urządzenie powinno mieć możliwość przemieszczania

vi.            Gwarancja

1.  	Minimum: dwanaście miesiący od daty dostawy.

vii.           Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

viii.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

ix.          Wymagania dodatkowe

1.  	Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

2.  	Produkcja nie wcześniej niż w roku dwa tysiące dwudziestym czwartym.

3.  Urządzenie musi posiadać certyfikaty: CE

- CZĘŚĆ NR 4 - Urządzenie do modelowania i regeneracji skóry

Przedmiot postępowania: Urządzenie do modelowania i regeneracji skóry w liczbie jednej sztuki.

a.  	Opis przedmiotu zamówienia (nazwa podzespołu lub parametry wraz z opisem wymagań):

I: Interfejs

- Wymagane: Graficzny interfejs użytkownika sterowany za pośrednictwem ekranu dotykowego oraz regulację ustawień bezpośrednio na wyświetlaczu aplikatora

- Dla komfortu pracy operatora kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 15 cali, i rozdzielczości minimum 1900 × 1000 pikseli

ii: Głowice zabiegowe:

- Minimum: urządzenie musi zostać dostarczone wraz z minimum trzema dedykowanymi do urządzenia głowicami:

  - Głowica do twarzy emitująca monopolarne fale radiowe i ultradźwięki, przywraca elastyczność skóry poprzez wywołanie zjawiska noekolagenezy

  - głowica do ciała emitująca monopolarne fale RF z ultradziwiękami i aktywnym chłodzeniem, głowica musi  posiadać zintegrowaną kamerę termowizyjną w celu dodatkowej oceny przebiegu zabiegu

  - głowica monopolarnego frakcyjnego mikronakłuwania RF, powinna posiadać możliwość włączenie trybu rozszerzonego w celu większej penetracji energii terapeutycznej oraz możliwość resurfacingu mikroablacyjnego. Maksymalna wartość energii emitowanej na igle: minimum 105 mJ/igła; minimalny zakres od 0,5mm-4mm

iv: Kontrola pracy głowicy

- Wymagane: System kontroli wizualnej pozwalający na stałe monitorowanie kontaktu pomiędzy końcówką aplikatora, a skórą pacjenta  oraz system informujący użytkownika o braku dostatecznego kontaktu pomiędzy elektrodą, a  skórą pacjenta

v. Rodzaj obudowy

- Minimum: Urządzenie powinno mieć możliwość przemieszczania i posiadać 4 kółka jezdne w tym minimum 2 kółka wyposażone w hamulce

Vi: Gwarancja

- Minimum: 24 mce od daty dostawy

Vii: Serwis

- Wymagane: Producent urządzenia musi posiadac autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Viii: Szkolenie

- Wymagane: Dostawca jest zobowiązany do przeszkolenia nieodpłatnie personelu z obsługi urządzenia. Minimum 1 szkolenie.

Ix: wymagania dodatkowe:

- Wymagane: sprzet fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy

- Produkcja nie wcześniej niż w roku 2025

- Urządzenie musi posiadać certyfikaty: CE

- CZĘŚĆ NR 5 - Aparat do elektroterapii

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

Wymagane dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe

Wymagany Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy

Wymagane Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy.

Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza -100mA

Natężenie maks. Pr. TENS – 140mA

Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe – 60mA

Natężenie maks. Pr. Galwaniczny – 40mA

Wymagany Tryb przerywany dla prądów unipolarnych

Wymagana Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno

Wymagana Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t

Wymagana Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji

Wymagany Tryb programowy i manualny

Programy zabiegowe wbudowane min. 69

Jednostki chorobowe wybieranie wymagane po nazwie lub dziedzinie

Programy użytkownika min. 50

Sekwencje zabiegowe wbudowane min.38

Baza sekwencji użytkownika min.10

Wymagane Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika

Wymagana Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Wymagana Opcja definiowania programów ulubionych

Wymagany Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Wymagany test elektrod

Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x9-2szt, 100x9-2szt

Zasilanie 230V/40W

Wymagany Certyfikat producenta potwierdzający przeszkolenie z obsługi aparatu oraz zasad bezpieczeństwa

Wymagana Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych

Wymagana Instrukcja w języku polskim

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

- CZĘŚĆ NR 6 - Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej-  1 szt. z aplikatorem skanującym do laseroterapii – 1 szt. i sondą do laseroterapii – 1 szt

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE APARATU DO LASEROTERAPII

Wymagany Sterownik do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej , tryb manualny i programowy, stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów, licznik czasu aplikatorów laserowych, statystyki przeprowadzonych zabiegów, duży min 7" kolorowy wyświetlacz dotykowy, wymagany przycisk bezpieczeństwa przerywający emisję laserową.

Możliwość podłączenia sond laserowych:

1. o mocy min . 200/400 mW i długości fali 808nm

2. o mocy min 40/80mW i długości fali 660nm

- regulacja mocy sond i aplikatorów

- tryb emisji: ciągły i impulsowy

Możliwość podłączenia aplikatora skanującego min. 100/450mW

Możliwość podłączenia aplikatora prysznicowego min. 1800 mW

Wymagane Wbudowane moduły wysokoenergetyczne min 808nm/8W i 980nm/10W

Wymagane 2 nasadki aplikacyjne: 1cm2 i 5cm2

Wymagane Dedykowane tryby ustawień do współpracy z aplikatorami światłowodowymi

Szczytowa moc wyjściowa min. 18W

Wymagane Tryby pracy źródeł promieniowania: ciągły i impulsowy

Wymagany tryb impulsowy: prostokątny, trójkątny (superpuls)

Wypełnienie trybu impulsowego: w zakresie 1-90%, impuls min. 50us

Częstotliwość trybu impulsowego w zakresie 1-10000 Hz

Wymagana Ilustrowana encyklopedia procedur terapeutycznych

Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów – min. 3

Wymagany Tryb manualny i programowy

Wymagane Kontrola nad parametrami zabiegowymi

Wymagane Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie

Ilość programów zabiegowych dla sond punktowych min. 58

Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera min. 26

Ilość programów użytkownika min. 250

Wymagana Edycja nazw programów użytkownika

Wymagana Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu

Wymagany Zegar zabiegowy

Wymagane Wtyk blokady drzwi DOOR

Zasilanie 230V, 50Hz, 40W

Wymagane Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty

Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem

Wymagana deklaracja zgodności UE tzw. Certyfikat CE

Wymagany dokument wpisu do rejestru wyrobów medycznych

Gwarancja: min 24 miesiące na sterownik

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE - Aplikator skanujący do laseroterapii

Aplikator skanujący przeznaczony do laseroterapii niskoenergetycznej na dużych powierzchniach ciała

Wymagane automatyczne i równomierne rozprowadzanie energii w trybie skanowania

Wymagana praca w trybie emisji ciągłej oraz impulsowej

Wymagane ustawienie mocy promieniowania laserowego

Wymagane ustawienie czasu zabiegu oraz dawki energii

Wymagana regulacja częstotliwości impulsów

Wymagana możliwość ustawienia (regulacji) pola zabiegowego

Konstrukcja zapewniająca powtarzalność terapii i brak ryzyka przegrzania tkanek

Przeznaczenie: fizjoterapia i rehabilitacja (stany bólowe, zapalne, obrzęki)

Wymagana współpraca ze sterownikiem/aparatem do laseroterapii

vii.         Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE - Sonda do laseroterapii

Sonda (aplikator punktowy) przeznaczona do wykonywania miejscowych zabiegów w obrębie niewielkich obszarów terapeutycznych

Wymagane precyzyjne oddziaływanie promieniowaniem laserowym w trybie kontaktowym lub bezkontaktowym

Wymagana praca w trybie emisji ciągłej oraz impulsowej

Wymagany dobór parametrów zabiegowych: czas, moc, dawka energii

Wymagana możliwość aplikacji energii w punktach spustowych, przyczepach ścięgnistych oraz drobnych stawach

Konstrukcja umożliwiająca prowadzenie terapii w obszarach trudnodostępnych oraz w obrębie zmian pourazowych

Przeznaczenie: rehabilitacja i medycyna fizykalna

Wymagana pełna kompatybilność ze sterownikiem/aparatem do laseroterapii

Wymagany przewód połączeniowy do aparatu - 1 szt.

vii.         Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- CZĘŚĆ NR 7 - Aparat do magnetoterapii – 1 szt z aplikatorem pola magnetycznego CPE1 - 1 szt i z aplikatorem pola magnetycznego CPE2 - 1 szt

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE APARAT DO MAGNETOTERAPII

Wymagane dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe

W zestawie: sonda punktowa IR min. 400 mW/ 808nm

W zestawie: aplikator skanujący min. 100/450 mW 660/808 nm

W zestawie: aplikator pola magnetycznego płaski z wentylatorem

W zestawie: aplikator pola magnetycznego płaski współpracujący z aplikatorem głównym

Wymagana emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym

Wymagany automatyczny test promieniowania laserowego

Wymagane okulary ochronne - 2szt

Wymagany tryb pracy: programowy/ manualny

Wymagana baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych

Wymagane statystyki przeprowadzonych zabiegów

Wymagana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Wymagana podręczna lista programów i sekwencji ulubionych

Wymagana możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika

Wymagane jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie

Wymagany 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy.

Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA

Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA

Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA

Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA

Wymagany Tryb przerywany dla prądów unipolarnych

Wymagana elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t

Wymagane Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji

Min. 30 programów akupunkturowych

Min. 285 wbudowanych programów zabiegowych

Min. 300 programów do ustawienia dla użytkowników

Min. 285 programów ulubionych

Wymagana Opcja definiowania programów ulubionych

Min. 38 wbudowanych sekwencji zabiegowych

Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników

Wymagany testu elektrod

Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x9-2szt, 100x9-2szt

Zasilanie 230V/40W

Wymagana deklaracja zgodności UE tzw. Certyfikat CE

Wymagany dokument wpisu do rejestru wyrobów medycznych

Wymagana Instrukcja w języku polskim

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE- Aplikator pola magn.CPE 1

Aplikator pola magnetycznego (niskoczęstotliwościowe pole magnetyczne) przeznaczony do wykonywania zabiegów magnetoterapii

Wymagane oddziaływanie terapeutyczne: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz wspierające procesy regeneracyjne

Wymagane wsparcie procesów gojenia tkanek miękkich i tkanki kostnej

Przystosowany do prowadzenia terapii miejscowej na wybranym obszarze ciała

Konstrukcja umożliwiająca stabilne ułożenie aplikatora w trakcie trwania zabiegu

Wymagana współpraca z aparatem generującym pole magnetyczne w standardowych trybach terapeutycznych

Wymagana obsługa parametrów (z poziomu aparatu): częstotliwość, natężenie oraz czas zabiegu

Przeznaczenie: fizjoterapia i rehabilitacja

vii.         Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

1.  	Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE Aplikator pola magnetycznego CPE 2

Aplikator pola magnetycznego (niskiej częstotliwości) przeznaczony do wykonywania zabiegów magnetoterapii

Wymagana konstrukcja umożliwiająca terapię dużych i głęboko położonych obszarów anatomicznych

Wymagane zapewnienie równomiernej ekspozycji pola magnetycznego w obrębie całego pola zabiegowego

Wymagana możliwość prowadzenia terapii miejscowej oraz segmentarnej

Zastosowanie: leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu, stanów zapalnych, obrzęków oraz procesów regeneracyjnych

Konstrukcja zapewniająca stabilną i bezpieczną pracę w warunkach gabinetowych

vii.         Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

1.  	Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- CZĘŚĆ NR 8 - Fala uderzeniowa (wraz z torbą i stolikiem)

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

Urządzenie do terapii falą uderzeniową

W zestawie stolik posiadający 2 półki wraz z mocowaniami, nakładkę na półkę dedykowaną do aparatu, szufladę na akcesoria, uchwyt na ręczniki papierowe, uchwyt na żel x2 szt.

W zestawie torba transportowa z kieszeniami na akcesoria do fali uderzeniowej

Ciśnienie kompresora wymagane w zakresie 1-5bar

Częstotliwość emisji impulsów w zakresie 1-25Hz

Wymagana Ilość uderzeń 1-10000

Gęstość mocy maks.3mJ/mm2

Żywotność systemu balistycznego min. 2mln cykli

Tryb emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy tryb emisji impulsów.

Aparat o wymiarach 36x30x15 cm +/- 5%

Masa sterownika z aplikatorem i zasilaczem do 10 kg

Aparat w zestawie z 4 transmiterami: 10, 15, 20 i oraz tytanowym 15mm

Minimum 7 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

Wbudowane minimum 44 predefiniowane programy zabiegowe

Wymagany Tryb anatomiczny z ilustrowaną encyklopedią anatomiczną

Aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania

Automatyczny system usuwania wilgoci z układu pneumatycznego urządzenia

Wymagany układ zabezpieczeń przed pracą poza dopuszczalnymi temperaturowymi warunkami środowiskowymi

Zasilanie 230V/40W

Gwarancja: min 2 lata

Wymagany Certyfikat producenta potwierdzający przeszkolenie z obsługi aparatu oraz zasad bezpieczeństwa

Wymagana Instrukcja w języku polskim

Wymagana deklaracja zgodności UE tzw. Certyfikat CE

Wymagany dokument wpisu do rejestru wyrobów medycznych

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

- CZĘŚĆ NT 9 - Lampa sollux

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

Uproszczona obsługa

Wymagana lampa statywowa z regulacją wysokości i ustawienia tubusa

Wymagana podstawka umożliwiająca pracę lampy na stole

Wymagane mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy

Wymagane wymuszone chłodzenie tubusa

Wymagana siatka zabezpieczająca

Wymagany sterownik elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia czasu zabiegu i regulacji mocy promieniowania

Maksymalna moc żarówki do 375W

Regulacja jasności w zakresie :10-99%, krok 10%

zegar zabiegowy w zakresie :1-30min

zasilanie, pobór mocy : 230V,50Hz,450W

Wymagany Filtr czerwony z siatką zabezpieczającą

Wymagany Filtr niebieski z siatką zabezpieczającą

Wymagane Okulary ochronne dla pacjenta

Wymagane Okulary ochronne dla terapeuty

Podstawa stołowa o wymiarach maksymalnych 30x39x41

Wymiary lampy maksymalnie : 50x60x190

Waga urządzenia max: 13,7kg

Gwarancja: min 24 miesiące

Wymagana Instrukcja użytkowania w języku polskim

Wymagana deklaracja zgodności UE tzw. Certyfikat CE

Wymagany dokument wpisu do rejestru wyrobów medycznych

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

- CZĘŚĆ NR 10 - Aparat do ultradźwięków z głowicą do ultradźwięków

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE APARATU DO ELEKTROTERAPII

W zestawie głowica ultradźwiękowa o powierzchni min 4cm2

Wymagana częstotliwość pracy głowicy w zakresie 1MH i 3,5MHz

Wymagany tryb pracy: programowy/ manualny

Wymagana baza wbudowanych programów

Wymagane statystyki przeprowadzonych zabiegów

Wymagana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Wymagana podręczna lista programów

Wymagana możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika

Wymagana jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie

Min 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

Wymagany Tryb programowy i manualny

Min. 58 wbudowanych programów zabiegowych

Min. 50 programów do ustawienia dla użytkowników

Min. 58 programów ulubionych

wymiary maks. 34 x 28 x 11‐16

Zasilanie 230V/40W

Gwarancja: min 2 lat na sterownik

Wymagana deklaracja zgodności UE tzw. Certyfikat CE

Wymagany dokument wpisu do rejestru wyrobów medycznych Wymaga instrukcja w jezyku polskim

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE głowicy do ultradźwięków [1 szt]

Głowica ultradźwiękowa przeznaczona do wykonywania zabiegów sonoterapii

Wymagana praca w trybie emisji ciągłej oraz impulsowej

Wymagana praca na standardowych częstotliwościach terapeutycznych

Wymagana stabilność emisji oraz równomierne rozprowadzenie energii na polu zabiegowym

Konstrukcja umożliwiająca pracę metodą kontaktową z wykorzystaniem żelu sprzęgającego

Wymagane oddziaływanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz poprawa metabolizmu i mikrokrążenia

Zastosowanie: leczenie dolegliwości narządu ruchu (m.in. zmiany przeciążeniowe, blizny, przykurcze, entezopatie, stany po urazach)

vii.         Gwarancja

1.  	Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- CZĘŚĆ NR 11 - Urządzenie do masażu i drenażu limfatycznego

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

w zestawie wymagane 2 mankiety na kończyny dolne – min. 4 komorowe

w zestawie wymagany 1 mankiet na kończynę górną - min. 4 komorowy

Wymagana możliwość podłączenia 1 lub 2 mankietów jednocześnie

wymagane wybór trybu pracy: A1, A2, B, C, D, E

Wymagane ustawienie czasu zabiegu: w zakresie 5-99min

Wymagane ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego : w zakresie 0-240 mm Hg

Wymagane czasy przerwy (odstępu): w zakresach 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sek.

Wymagane ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze w zakresach : (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 s).

Wymagana Możliwość wyłączenia danej komory mankietu

Wymagana Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapisanie parametrów masażu

Wymagana Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

Waga maks. 2,9 kg

wymiary maks. 12,5x20x26 cm

Wymagany przewód pojedynczy – 1 szt.

Wymagany przewód podwójny - 1 szt.

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- CZĘŚĆ NR 12 - Stół do terapii manualnej elektryczny

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

Wymagany Multifunkcjonalny min. 7 segmentowy blat

Wymagana Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej

Wymagana stabilna stalowa podstawa z systemem jezdnym

Wymagany System regulacji odcinka lędźwiowego umożlwiający ruch góra/dół (tilting) w zakresie -40° do 22°,

Wymagany System regulacji odcinka lędźwiowego umożlwiający ruch boczny (swing) w zakresie -18° do 18°.

Wymagany System regulacji podgłówka umożliwiający ruch góra/dół całego stelaża podgłówka w zakresie -40° do 30°,

Wymagany System regulacji podgłówka umożliwiający dodatkowy ruch samego podgłówka w zakresie 0° do 30°.

Wymagany System umożliwiający przeprowadzenie trakcji dla odcinka szyjnego i lędźwiowego w całkowitym zakresie 13 cm.

Wymagany System umożliwiający wykonanie techniki „drop” na odcinku lędźwiowym, klatki piersiowej i szyjnym.

Wymagane Obrotowe podłokietniki - w pełni regulowane zarówno pod względem wysokości (regulacja góra-dół), jak i położenia (regulacja na boki).

Wymagany innowacyjna pianka integralna umożliwiająca wykonywanie bardziej precyzyjnych impulsów w terapii manualnej

obciążenie maks. do 200 kg

Ergonomiczne dźwignie, z unikalnym systemem regulacji, umożliwiającym uniesienie pacjenta w danej sekcji bez konieczności angażowania siły terapeuty

Wymagana Regulacja zgięcia dla odcinka miednicy i kończyn dolnych umożliwiająca funkcję ruchu

Wymagany Podgłówek z wycięciem na twarz regulowany w wielu płaszczyznach i kątach nachylenia

Wymagany Rama sterującą ze stali nierdzewnej

Wymagany System jezdny wyposażony w 4 skrętne kółka z systemem blokady

Wymagany Wyłącznik bezpieczeństwa

Wymagany pas bezpieczeństwa

Grubość pianki min. 4 cm

vii.         Gwarancja

1.           Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy.

ix.          Serwis

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać     autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

x.          Szkolenie

1.    Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel

xi.          Wymagania dodatkowe

- Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

- Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

- Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

- CZĘŚĆ NR 13 - Urządzenie do trakcji OPIS/PARAMETRY WYMAGANE

Wymagane Urządzenie do trakcji pneumatycznej lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Wymagane pneumatycznie rozsuwane dwuczęściowe leżysko

Wymagane prowadzenie wyciągu w pozycji pronacji i supinacji

Wymagane Komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy

Wymagany mechanizm płynnego generowania siły

Wymagana Możliwość wykonywania trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej).

siła trakcji w zakresie 1 - 90 kg

wymiary (po złożeniu) maks. 60 x 65 x 10 cm

waga maks. 11 kg

Wymagane pokrowiec transportowy w zestawie

Gwarancja: min 12 miesięcy vii. Gwarancja 1. Minimum: dwadzieścia cztery miesiące od daty dostawy. ix. Serwis 1. Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski x. Szkolenie 1. Wymagane: Producent/Dystrybutor urządzenia musi nieodpłatnie przeszkolić personel xi. Wymagania dodatkowe 1. Wymagane: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji, kompletny i gotowy do pracy.

Deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta, potwierdzającą spełnienie aktualnych norm i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis wyrobu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski.