Nowy Targ, 27.04.2026

Zamawiający:

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Szewska 8

34-440 Nowy Targ

NIP: 7352691202

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2026

W związku z realizacją projektu pt.: „Modernizacja energetyczna w firmie WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA”, 
w ramach działania 3.01 – Kredyt Ekologiczny, Programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, firma WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów oraz wykonanie izolacji stropodachu i dachu segmentów A, B, C i D budynku Sanatorium w miejscowości Rabka-Zdrój, ul. Na Banię 42, zgodnie z określoną poniżej specyfikacją. Powierzchnia dachu do pokrycia ok. 2635m2

Zakres prac:

- zgrzanie papy nawierzchniowej po uprzednim przygotowaniu podłoża,

- kompleksowe wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej 0,5mm,

- kompleksowe obróbki papowe ścian, attyk, podstaw kominów i montaż listew docinkowych,

- montaż wpustów dachowych.

Termoizolacja przestrzeni stropodachu

- wykonanie otworów przejściowych wewnętrznych oraz przejściowych zewnętrznych przestrzeni stropodachu,

- położenie warstwy wełny mineralnej dla całości stropu poddasza (łączna grubość 200mm, łączna powierzchnia 2430m2).

IZOLACJA STROPODACHU I DACHU SEGMENT A

Strop nad dachem i dach wymaga ocieplenia. Dach kryty papą, bez izolacji, w segmencie A wełna mineralna o grubości 15 cm. Po wykonaniu zamówienia grubość warstwy izolacji powinna wynosić 25 cm. Powierzchnia ocieplenia: 412,00 m2.

Dach kryty papą, bez izolacji zostanie pokryty wełną skalną o poniższej grubości. Grubość zastosowanej dodatkowej warstwy izolacji termicznej wyniesie g=0,1 m.

Podstawowe / minimalne parametry:

- materiał: wełna skalna o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,0370 W/mK

- grubość warstwy izolacji: spełniony wymóg wielkości oporu cieplnego R ≥ 0,67 (m2 K)/W

- grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 0,1 m.

IZOLACJA STROPODACHU I DACHU SEGMENTY BCD

Strop nad dachem i dach wymaga ocieplenia. Dach kryty papą, bez izolacji. Strop betonowy bez izolacji w segmentach BCD. Powierzchnia ocieplenia: 1491,46 m2.

Przewiduje się ocieplenie segmentów BCD dachu i stropodachu materiałem izolacyjnym (wełną skalną) o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,0370 W/mK. Grubość zastosowanej dodatkowej warstwy izolacji termicznej wyniesie g=0,2 m. Powierzchnia segmentu do ocieplenia: 1491,46m2. Strop betonowy bez izolacji zostanie pokryty wełną skalną o ww. grubości.

Podstawowe / minimalne parametry:

- materiał: wełna skalna o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,0370 W/mK

- grubość warstwy izolacji z wełny mineralnej: spełniony wymóg wielkości oporu cieplnego R ≥ 0,67 (m2 K)/W

- grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 0,2 m.

Zakres obejmuje wszystkie warstwy technologiczne niezbędne do prawidłowego wykonania izolacji dachu.

Przy realizacji Zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających możliwie najwyższą efektywność energetyczną oraz ograniczenie zużycia energii w trakcie eksploatacji budynku.

Materiały izolacyjne powinny spełniać wymagania w zakresie efektywności energetycznej oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z obowiązującymi normami.

W celu uzyskania punktów w kryterium „Aspekty środowiskowe realizacji zamówienia” Wykonawca może załączyć do oferty Plan działań środowiskowych.

Plan działań środowiskowych powinien zawierać opis działań ograniczających wpływ realizacji zamówienia na środowisko, w szczególności:

- sposób realizacji tych działań,

- wskazanie sposobu ich weryfikacji (o ile to możliwe),

- odniesienie do co najmniej jednego z następujących obszarów:

  - gospodarka odpadami,

  - ograniczenie emisji pyłów,

  - ograniczenie emisji hałasu,

  - wykorzystanie sprzętu o obniżonej emisji spalin,

  - ograniczenie zużycia energii w trakcie realizacji robót,

lub zastosowanie innych rozwiązań równoważnych prowadzących do ograniczenia wpływu realizacji zamówienia na środowisko.

Plan powinien zawierać opis działań możliwych do zastosowania w ramach realizacji zamówienia.

KOD CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45321000-3 - Izolacja cieplna

II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1.Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2. Wymagana jest co najmniej 5-letnie doświadczenie Wykonawcy w zakresie robót budowlanych tj. (budowa hal, remonty dachów, modernizacja świetlików, obróbki dekarskie, pokrycia dachów papą termozgrzewalną lub membraną). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, Listy zrealizowanych zamówień znajdującej się w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego oraz załączonych do złożonej oferty referencji lub innych równoważnych dokumentów.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| Kryterium I | Cena łączna brutto | 95% |
| Kryterium II | Aspekty środowiskowe realizacji zamówienia | 5% |

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.

Kryterium I – Cena łączna brutto: waga: 95%

Sposób wyliczenia punktów:

Wynik = (najniższa cena łączna brutto / cena brutto badanej oferty) x 95 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 95 pkt

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją usługi, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość składania ofert w walucie innej niż PLN. Jednak dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zostanie ona przewalutowana wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia, który został wyznaczony jako końcowy termin nadsyłania ofert

W przypadku podmiotów zagranicznych, które złożą ofertę w kwocie netto w celu wyłącznie porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający doliczy należny podatek  VAT (23%). Umowa zostanie zawarta na kwotę netto.

Kryterium II – Aspekty środowiskowe realizacji zamówienia – waga 5%

Ocenie podlegać będą działania Wykonawcy ograniczające wpływ realizacji zamówienia na środowisko.

Wykonawca może (fakultatywnie) załączyć do oferty „Plan działań środowiskowych”, zawierający opis proponowanych rozwiązań.

Zakres Planu działań środowiskowych

Plan powinien zawierać:

- opis działań ograniczających wpływ realizacji zamówienia na środowisko,

- sposób realizacji tych działań,

- wskazanie sposobu ich weryfikacji przez Zamawiającego (o ile to możliwe),

- odniesienie do co najmniej jednego z poniższych obszarów lub zastosowanie rozwiązań równoważnych:

  - gospodarka odpadami,

  - ograniczenie emisji pyłów,

  - ograniczenie emisji hałasu,

  - wykorzystanie sprzętu o obniżonej emisji spalin,

  - ograniczenie zużycia energii w trakcie realizacji robót.

Plan powinien zawierać opis działań w zakresie wskazanym powyżej.

### Sposób przyznawania punktów

Punkty przyznawane będą za działania wskazane w Planie działań środowiskowych według poniższego katalogu:

Każde z poniższych działań – maksymalnie 1 pkt (łącznie maks. 5 pkt):

- Gospodarka odpadami budowlanymi
– np. segregacja odpadów, przekazanie do odzysku/recyklingu lub inne działania ograniczające ilość odpadów.

- Ograniczenie emisji pyłów
– np. stosowanie technologii ograniczających pylenie, organizacja prac minimalizująca emisję pyłów lub rozwiązania równoważne.

- Ograniczenie emisji hałasu
– np. stosowanie sprzętu o obniżonej emisji hałasu lub organizacja robót ograniczająca uciążliwości.

- Sprzęt budowlany o obniżonej emisji spalin
– np. wykorzystanie maszyn spełniających normy emisji spalin (np. Stage IV / Euro 5 lub równoważne) lub innych rozwiązań ograniczających emisję.

- Ograniczenie zużycia energii w trakcie realizacji robót
– np. stosowanie energooszczędnych urządzeń, optymalizacja transportu, wykorzystanie zasilania elektrycznego lub inne rozwiązania równoważne.

### Zasady oceny

W ramach każdego działania punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- 0 pkt – brak opisu działania, lub działanie opisane w sposób ogólny.

- 1 pkt – działanie opisane w sposób konkretny, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji i możliwości jego weryfikacji. Za opis konkretny uznaje się opis zawierający co najmniej: zakres działania, sposób jego realizacji oraz wskazanie mierzalnego efektu lub sposobu weryfikacji.

Punkty przyznawane będą wyłącznie za działania opisane w Planie działań środowiskowych.

Maksymalna liczba punktów: 5 pkt.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do realizacji zadeklarowanych działań oraz – na etapie realizacji zamówienia – przedstawienia dokumentów lub innych form potwierdzenia ich wykonania (np. karty przekazania odpadów, wykaz sprzętu, dokumentacja fotograficzna lub inne równoważne dowody).

IV. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres, nr telefonu i adres e-mail;

- Datę przygotowania oferty;

- Całkowitą cenę brutto;

- Datę ważności oferty;

- Warunki płatności – sposób i termin płatności;

- Datę realizacji zamówienia;

Oferta powinna być przygotowana na wzorze załączonym do niniejszego zapytania, wraz z dołączonymi do niej załącznikami:

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta.

3. Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

4. Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające realizację zamówień wykazanych w Załączniku nr 4

5. Plan działań środowiskowych (fakultatywny - w celu uzyskania punktów w kryterium II)

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia, o których mowa w pkt I ustala się na nie dłuższy niż do 30.10.2026 r.

VI. KOMUNIKACJA WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja z Zamawiającym możliwa jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

Po upływie terminu składania ofert komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Piotr Bocheński, e-mail: piotr.bochenski@wojas.pl

Zadawanie pytań dotyczących niniejszego ZO możliwe jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności nie później niż na 3 dni przed zakończeniem terminu na składanie ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w późniejszym terminie.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania.

3. Ofertę składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo w formie skanu oferty podpisanej własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

6. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

8. Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

9. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie

ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Po upływie terminu składania ofert komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2026 r. (wraz z końcem dnia). Oferty można składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na podanej stronie internetowej: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty i/lub do odwołania lub zamknięcia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4.Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA. WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA będzie przetwarzało dane osobowe je w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z

wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania zakupowego wyklucza się podmioty:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta,

- Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

_______________________________

Podpis Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający:

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Szewska 8

34-440 Nowy Targ

NIP: 7352691202

FORMULARZ OFERTY

| I. Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| II. Adres Oferenta, nr telefonu, adres e-mail |  |
| III. Przedmiot oferty | Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego nr 10/2026 z dnia 27.04.2026 r. |
| IV. Data przygotowania oferty |  |
| V. Ważność oferty | 30 dni |
| VI. Cena całkowita brutto |  |
| VII. Termin realizacji usługi |  |
| VIII. Warunki płatności |  |

______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa oferenta: _______________________________

Niniejszym oświadczamy, że między ………………………………………………………………………………………………………………….. a WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

_____________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

________________ dnia ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym.

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym usług.

- Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zasoby ludzkie niezbędne do realizacji przedmiotu postępowania ofertowego.

- Posiadam co najmniej 5 letnie doświadczenie, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z późn. zm.), w szczególności:

- nie jestem podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

- moim beneficjentem rzeczywistym nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

- moja jednostka dominująca nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

_______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

LISTA ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

| L.p. | Nazwa firmy i adres siedziby | Zrealizowane zamówienie | Data realizacji (dd/mm/rrrr) | Kwota (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykazane powyżej zamówienia są udokumentowane załączonymi do niniejszej oferty referencjami/innymi równoważnymi dokumentami.

…………………………………………………………

podpis Oferenta