Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 57/FESL/10_25_2/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka lub na wszystkie części.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 Formularz oferty jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera do badania ciśnienia – ręka, 3 zestawy, które stanowić będą wyposażenie laboratoriów medycznych, ukierunkowanych na rozwiązywanie projektów kompleksowego wsparcia rozwoju Akademii WSB zgodnie z potrzebami zielonej i cyfrowej gospodarki.

| CZĘŚĆ 1: Zakup, dostawa, montaż - trenażer do badania ciśnienia – ręka, 3 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Trenażer model lewego ramienia dorosłego z funkcją pomiaru ciśnienia |  |
|  | Osłuchiwanie 5 tonów Korotkowa |  |
|  | Pomiar ciśnienia trzema metodami |  |
|  | Wyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej i ramieniowej |  |
|  | Możliwość regulacji siły tętna (min. 3 poziomy) |  |
|  | Tryb treningowy i ewaluacyjny |  |
|  | Wykres ciśnienia mankietu |  |
|  | Wskaźnik dekompresji w czasie rzeczywistym |  |
|  | Generowanie raportów i zapis wyników |  |
|  | Regulacja tętna |  |
|  | Regulacja ciśnienia |  |
|  | Włączenie/wyłączenie przerwy osłuchowej |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Walizka lub torba transportowa do trenażera |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2025 r. lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 2: Zakup, dostawa, montaż - trenażer zakładania zgłębnika i pielęgnacji rurki tracheostomijnej – 2 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Trenażer do zakładania zgłębnika, pielęgnacji tracheotomii oraz intubacji – tors mężczyzny |  |
|  | Możliwość ćwiczenie umiejętności z zakresu pielęgnacji tracheotomii, opieki nad pacjentami z ograniczeniami oddechowymi oraz procedur związanych z karmieniem przez zgłębnik |  |
|  | Możliwość ćwiczenia opieki nad pacjentami z ograniczeniami oddechowymi |  |
|  | Możliwość ćwiczenia procedur związanych z karmieniem przez zgłębnik |  |
|  | Budowa : anatomiczne punkty orientacyjne min. tchawica, przełyk, płuca, żołądek |  |
|  | Intubacja dotchawicza przy użyciu laryngoskopu |  |
|  | Zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego |  |
|  | Możliwość płukania żołądka |  |
|  | Odżywianie przez zgłębnik żołądkowy |  |
|  | Zakładanie rurki pokarmowej z możliwością podawania pokarmu |  |
|  | Intubacja przy użyciu rurki ET |  |
|  | W zestawie: worek imitacja płuc, worek imitacja żołądek, sztuczny śluz |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| CZĘŚĆ 3: Zakup, dostawa, montaż - trenażer wkłuć centralnych - 1 zestaw |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Trenażera do nauki zakładania centralnego dostępu żylnego typu PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) z wykorzystaniem ultrasonografii w czasie rzeczywistym |  |
|  | Ruchoma głowa zestaw |  |
|  | Żyły kompatybilne z USG |  |
|  | Żyła odłokciowa, ramieniowa, odpromieniowa, tętnica ramienna |  |
|  | Nerw pośrodkowy |  |
|  | Anatomia wyczuwalne palpacyjnie: dół przedłokciowy, obojczyk, mostek, wyrostek barkowy łopatki, żebra oraz od 1 do 4 przestrzenie międzyżebrowe |  |
|  | Realistyczne tkanki, kompatybilne z ultradźwiękami |  |
|  | Możliwość prowadzenia prowadnika i pełnej kaniulacji |  |
|  | Możliwość umieszczenia linii PICC z użyciem ultrasonografii |  |
|  | Możliwość cewnikowanie z wprowadzeniem obwodowym przy użyciu żyły odłokciowej, ramieniowej, odpromieniowej |  |
|  | Możliwość zakładania linii PIC na różnych anatomiach (normalnej, geriatrycznej i otyłej) |  |
|  | W zestawie wymienne wkładki, sztuczna krew |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera/ zestawu |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| CZĘŚĆ 4: Zakup, dostawa, montaż - symulator wkłuć doszpikowych - 2 zestawy |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Trenażer w postaci min. 1 sztuka kończyny dolnej |  |
|  | Możliwość używania z prawie każdym dostępnym urządzeniem do iniekcji doszpikowej |  |
|  | Możliwe wstrzykiwanie płynów (iniekcje domięśniowe) |  |
|  | Możliwość pobierania krwi |  |
|  | Budowa: wyczuwalne punkty orientacyjne (m.in. rzepka, piszczel itp. ) |  |
|  | Wymienne skóra i kości |  |
|  | Zbiornik krwi, system umożliwiający aspirację płynu |  |
|  | W zestawie sztuczna krew |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera/ zestawu |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| CZĘŚĆ 5: Zakup, dostawa, montaż - trenażer do badania jamy brzusznej - 1 zestaw |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Tors dorosłego mężczyzny z realistyczną anatomią i punktami orientacyjnymi |  |
|  | Możliwe wykonanie badania palpacyjnego (powierzchowne i głębokie) |  |
|  | Możliwe wykonanie osłuchiwanie (tętnica nerkowa, aorta, tętnica biodrowa, jelita) |  |
|  | Możliwe wykonanie opukiwania (wątroby, śledziony, żeber) |  |
|  | Zawiera zestaw narządów wymiennych zmienionych chorobowo min. żebra, nerki, śledziona (różne stopnie powiększenia), wątroba, pęcherz, węzeł chłonny pachwinowy, zmiany patologiczne |  |
|  | Funkcje zawiera kostne punkty orientacyjne |  |
|  | Funkcja odtwarzanie dźwięków |  |
|  | Sterownik w zestawie |  |
|  | Zasilacz w zestawie |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera/ zestawu |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 6: Zakup, dostawa, montaż - Pedobarograf diagnostyczny z oprogramowaniem 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Urządzenie diagnostyczne służące do oceny wad stóp w warunkach statycznych i dynamicznych oraz parametrów neurologicznych, ortopedycznych i diabetologicznych. |  |
|  | Powierzchnia aktywna min. 40x 40 cm |  |
|  | Ilość czujników min. 1500 |  |
|  | Połączenie z komputerem min. USB |  |
|  | Częstotliwość akwizycji min. 100 Hz |  |
|  | Możliwość wykonywania badania statycznego |  |
|  | Możliwość wykonywania badania dynamicznego (chód) |  |
|  | Możliwa analiza parametrów czasowo-przestrzennych |  |
|  | Oprogramowanie wymagane, kompatybilne z urządzeniem |  |
|  | Licencja na oprogramowanie bezterminowa |  |
|  | Grubość platformy min. 8 mm |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera/ zestawu |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego, szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 7: Zakup, dostawa, montaż - Podoskop z możliwością zbierania danych cyfrowych – 2 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Podoskop z podświetleniem, lustrem, kamerą full HD |  |
|  | Kamera umożliwia zrobienie zdjęcia lub nakręcenie sekwencji filmowej |  |
|  | Rejestracja sekwencji ruchowych i zarchiwizowanie min. 20 klatek/s |  |
|  | Oprogramowanie do podoskopu umożliwiające wykonywanie pomiarów na obrazie stóp i pięt uzyskanych ze zdjęć z podoskopu |  |
|  | Możliwość wykonywania w oprogramowaniu manualnych pomiarów odległości i kątów oraz automatycznych pomiarów |  |
|  | Podświetlenie LED |  |
|  | Obciążenie do 150 kg |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 8: Zakup, dostawa i montaż myjki do głowy z masażerem 3 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Myjka do głowy z funkcją masażu |  |
|  | Masażer wibracyjny, sterowanie pilotem |  |
|  | Misa ceramiczna z miejscem na kosmetyki |  |
|  | Tapicerka skaj |  |
|  | Podłączenie do mediów z boku lub tyłu obudowy |  |
|  | Wysokość siedziska min. 45 cm, szerokość siedziska min. 50 cm |  |
|  | Wysokość misy min. 60 cm |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 9: Zakup, dostawa, montaż - urządzenie do masażu uciskowego sekwencyjnego 2 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Aparat do drenażu limfatycznego min. 4 – komorowy |  |
|  | Mankiety min. 4 komorowe na ręce - 2 sztuki, min. 4 komorowe na nogi (prawa i lewa) min. 2 sztuki, biodra/ brzuch min. 1 sztuka |  |
|  | Poszerzacz mankietów na nogi min. 2 sztuki |  |
|  | Ciśnienie od min. 20 mmHg |  |
|  | Programy zabiegowe min. 5, możliwość zapisywania programów |  |
|  | Możliwość wyłączania komór |  |
|  | Regulacja tempa zabiegu |  |
|  | Moc pobór min. 40 W |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy, dotykowy |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego, |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 10: Zakup, dostawa, montaż - zestaw trenażerów do wkłuć podskórnych i śródskórnych 4 zestawy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Funkcja: umożliwia wstrzykiwanie płynów/ wody |  |
|  | Pojemnik/Walizka lub torba do przechowywania trenażerów |  |
|  | Trenażery wielowarstwowe, odtworzone: warstwa naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia |  |
|  | Możliwe wkłucia śródskórne na całej powierzchni trenażera. Po prawidłowym wstrzyknięciu płynu, na skórze tworzy się charakterystyczny pęcherz (który można odciągnąć) |  |
|  | Funkcja: wielokrotnego nakłuwanie każdego z miejsc iniekcji |  |
|  | Pasek mocujący umożliwiający umocowanie trenażera na pacjencie standaryzowanym lub manekinie |  |
|  | Funkcja: opór wkłucia |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ 11: Zakup, dostawa, montaż - zestaw zaawansowanych trenażerów do intubacji (dziecięcy – 1 sztuka i osoby dorosłej - 1 sztuka) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Głowa dziecka funkcje min. do nauki umiejętności intubacji i udrażniania górnych dróg oddechowych |  |
|  | Głowa dziecka umocowana do podstawy |  |
|  | Głowa dziecka: zaznaczone punkty orientacyjne, możliwość zakładania przyrządów przez jamę ustna i nosową |  |
|  | Głowa dziecka zawiera: zęby, język, tchawica, przełyk, struny głosowe, głośnia, nagłośnia, krtań, płuca, żołądek |  |
|  | Głowa dorosłego funkcje min. do nauki umiejętności intubacji i udrażniania górnych dróg oddechowych |  |
|  | Głowa dorosłego funkcje min. konikotomii |  |
|  | Głowa dorosłego funkcje min. wentylacji przy użyciu maski |  |
|  | Głowa dorosłego umocowana do podstawy |  |
|  | Głowa dorosłego: zaznaczone punkty orientacyjne |  |
|  | Głowa dorosłego: możliwość zakładania przyrządów przez jamę ustna i nosową |  |
|  | Głowa dorosłego zawiera: zęby (różne rodzaje uzębienia), struny głosowe, chrząstki tylne, nagłośnię, wcięcie międzynalewkowe, płuca |  |
|  | Walizka lub torba do przechowywania trenażera/ zestawu |  |
|  | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2024 r lub nowsze, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki |  |
|  | Punkt serwisowy na terenie Polski Adres: …………………………… |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy: