Oferta stanowi „Część”, oferent składa ofertę na Część przedmiotu zamówienia

PSYCHOLOGIA

Część 1

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla kadry dydaktycznej.

Część 1 KOMBINEZON GERIATRYCZNY – 4 szt.

| KOMBINEZON GERIATRYCZNY (Symulator GERT lub równoważny) – 4 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………. (uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (wypełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Symulator Odczuć Starczych |  |
| 2. | Symulacja Upośledzenia związanego z wiekiem: - przykrycie soczewki oka - zwężenie pola widzenia - ubytek słuchu o wysokiej częstotliwości - ograniczenia ruchomości głowy - sztywność stawów - utrata siły - ograniczone umiejętności koordynacji |  |
| 3. | Dodatki: -symulacja drżenia Parkinsona -ochraniacze na buty do symulacji -ograniczenie ruchomości kolan - symulator bólu pleców: 2 szt. w dwóch rozmiarach |  |
|  | DODATKOWE WARUNKI |  |
| 1. | Szkolenie dla użytkowników |  |
| 2. | Gwarancja 24 miesiące lub dłużej |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/

Oferta stanowi „Część”, oferent składa ofertę na Część przedmiotu zamówienia

PSYCHOLOGIA

Część 2

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla kadry dydaktycznej.

Część 2 Eye tracker - badanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego – 1 szt.

| Eye tracker - badanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego – 1 szt. (Eyetracker Gazepoint GP3 HD (stacjonarny) lub równoważny) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………. (uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (wypełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | od 0.5 – 1.0° dokładność |  |
| 2. | minimalna prędkość 150Hz |  |
| 3. | 5- lub 9-punktowa kalibracja |  |
| 4. | otwarte API |  |
| 5. | min. 35 cm (poziomo) x min. 22 cm (pionowo) zakres ruchu, ±15 cm zakres ruchu w głębokości, |  |
| 6. | wymiary max. 235 x 45 x 47 mm (125g), |  |
| 7. | kompatybilny z monitorami 24″ lub mniejszymi |  |
|  | DODATKOWE WARUNKI |  |
| 1. | Szkolenie dla użytkowników |  |
| 2. | Gwarancja 24 miesiące lub dłużej |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/

Oferta stanowi „Część”, oferent składa ofertę na Część przedmiotu zamówienia

PSYCHOLOGIA

Część 3

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla kadry dydaktycznej.

Część 3 System monitoringu funkcji poznawczych. i koordynacji wzrokoworuchowej – 1 szt.

| System monitoringu funkcji poznawczych. i koordynacji wzrokoworuchowej – 1 szt. (Rehacom lub równoważny) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………. (uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji……………………………………….……………………… (wypełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | System komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych |  |
| 2. | Lista modułów treningowych na stanowisku: -ALTA – Czujność -AUFM – Uwaga i koncentracja -REVE – Reakcje na bodźce wzrokowe -REA1 – Zdolność reagowania -SUSA – Ciągłość uwagi -VIG2 – Czujność 2 -GEAU – Podzielność uwagi -GEA2 – Podzielność uwagi 2 -RAUM – Operacje przestrzenne -SPOT – Operacje trójwymiarowe -RO3D – Operacje przestrzenne 3 D -VRO1 – Operacje dwuwymiarowe -KONS – Zdolności wzrokowo konstrukcyjne -LEST – Strategie pamięciowe -VERB – Zapamiętywanie informacji -BILD – Zapamiętywanie obrazów -WORT – Zapamiętywanie słów -MEMO – Pamięć topologiczna -GESI – Zapamiętywanie twarzy -WOME – Pamięć robocza -LODE – Myślenie logiczne -EINK- Zakupy -PLAN - Planowanie -CALC – Porównywanie i obliczenia -SAKA – Trening sakadowy -EXO2 – Badanie wzroku 2 -RESE – Terapia przywracania wzroku -WISO – Koordynacja wzrokowo – ruchowa |  |
| 3. | Lista modułów oceny na stanowisku -ALET - Czujność -GEAT – Podzielność uwagi -GONT – Kontrola reakcji -PUME – Pamięć robocza -NUQU – Eksploracja wzrokowa -LOGT – Myślenie logiczne -VITE – Pole widzenia -KAMP – Ocena pola widzenia |  |
| 4. | Ilość stanowisk: 1 stanowisko w danym czasie; możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk |  |
| 8. | Parametry panelu rehabilitacyjnego: - duże klawisze. - klawisze numeryczne - przystosowany do obsługi stopami - podłączany do komputera przez USB |  |
| 9. | Program zarządzający umożliwiający wprowadzanie i przechowywanie danych osób pacjentów, podgląd historii sesji, wydruku, przygotowanie sesji treningowych przystosowanych do pacjenta, analizę wyników |  |
| 10. | Funkcje ustawień modułów treningowych: -Każdy moduł treningowy posiada wbudowane, predefiniowane ustawienia - Możliwość zmiany predefiniowanych ustawień - Każdy moduł treningowy posiada możliwość ustawienia długości czasu treningu - Każdy moduł posiada możliwość ustawienia ręcznego poziomu trudności |  |
| 11. | Zestawy treningowe umożliwią tworzenie gotowych predefiniowanych zestawów treningowych |  |
| 12. | Autoadaptacja posiada mechanizm autoadaptacji poziomu trudności do aktualnej sprawności osoby trenującej |  |
| 13. | Wybrane parametry analizy wyników: - Pokazuje uśrednione wartości z wyników sesji - Pokazuje wszystkie sesje - Pokazuje pojedyncze sesje - Pokazuje liczbę wykonanych zadań w sesji - Pokazuje liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi - Pokazuje czasy reakcji w sekundach - Pokazuje czas trwania treningu - Pokazuje przerwy w treningu - Możliwość wydruku sesji - Pokazuje wykresy poziomu postępu - Umożliwia eksport danych do Excela |  |
| 14. | Możliwość wprowadzenia w bazie nieograniczonej liczby pacjentów. |  |
|  | DODATKOWE WARUNKI |  |
| 1. | Instalacja i szkolenie dla użytkowników w siedzibie klienta |  |
| 2. | Gwarancja 24 miesiące lub dłużej |  |

.................................. dnia ...........................                                                            ..…………………………

/Podpis Wykonawcy/