Załącznik nr 6

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/15/26/UE

Wymagania techniczne dla układu stabilizacji ciśnienia

# Wytyczne do doboru urządzenia do uzupełniania, odpowietrzenia i stabilizacji ciśnienia dla węzła cieplnego w budynku :

- Cicha 3

# Wysokie parametry

# Okres grzewczy – 406 kW

# Maks. Obliczeniowa temp. na zasilaniu - 135°C

# Maks. Obliczeniowa temp. na powrocie - 70°C

# Niskie parametry

# Okres grzewczy

# Zasilanie - 60°C

# Powrót - 40°C

# Pojemność instalacji: 7,0 m3/h

# Wysokość statyczna: 36 m

# Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6 bar

- Cicha 7

# Wysokie parametry

# Okres grzewczy –406 kW

# Maks. Obliczeniowa temp. na zasilaniu - 135°C

# Maks. Obliczeniowa temp. na powrocie - 70°C

# Niskie parametry

# Okres grzewczy

# Zasilanie - 60°C

# Powrót - 40°C

# Pojemność instalacji: 7,0 m3/h

# Wysokość statyczna: 36 m

# Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6 bar