OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

194619/2026

| MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ A Trenażer do nauki wykonywania USG naczyń obwodowych – 1 szt. Model odzwierciedla naczynie krwionośne o średnicy 6mm (+/- 5%) i gradiencie głębokości od 5mm do 30mm (+/- 5%) CZĘŚĆ B Trenażer do nauki wykonywania USG zakrzepicy żył głębokich – 1 szt. Model odzwierciedla min. dwa naczynia o średnicy 8 mm (+/- 5%): zdrowe i z cechami zakrzepicy. Możliwość oceny zakrzepicy żył na podstawie obrazów USG. CZĘŚĆ C Trenażer do nauki wykonywania USG z miejscami echogenicznymi – 1szt. Model odzwierciedla, co najmniej 4 miejsca echogeniczne (zoechogeniczne, hipoechogeniczne, hierechogeniczne, bezechowe). Trenażer wykonany z materiału wytrzymałego na wielokrotne przebicie. CZĘŚĆ D Ramię treningowe do iniekcji – 1 szt. Możliwość treningu: - Iniekcji dożylnych - Infuzji (i.v.) - Pobierania krwi - Zakładania dostępów dożylnych - Palpacji żył W zestawie dołączony statyw na sztuczną krew. CZĘŚĆ E Defibrylator AED z fantomem – 1 szt. Wbudowane w fantom funkcje: - wskaźnik siły ucisku klatki piersiowej, - blokada dróg oddechowych, - optyczny wzorzec częstotliwości oddechu (np. dioda LED). - Wyraźne punkty anatomiczne fantomu do zlokalizowania miejsca przyklejenia elektrod defibrylacyjnych, - możliwość wykonania ćwiczeń z defibrylacji automatycznej. AED – wbudowane: - generowanie komend głosowych w języku polskim i angielskim, - co najmniej 8 scenariuszy szkoleniowych zgodnych z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i AHA, - możliwość sterowania za pomocą pilota, - możliwość zmiany wytycznych za pomocą karty pamięci. W zestawie: dołączony zasilacz do AED, karta pamięci, pilot, min. 20 worków powietrznych , min. 3 pary elektrod dla dorosłych, min. 2 pary elektrod dla dziecka. Wbudowana możliwość zasilania bateryjnego lub akumulatorowego AED. |  |