OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. A

### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych pomiarów kalorymetrii różnicowej z szybkim skanowaniem z użyciem techniki Flash DSC dla maksymalnie 6 próbek organicznych materiałów ciekłokrystalicznych dostarczonych przez Zamawiającego (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych).

Pomiary mają być przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy, z użyciem techniki Flash DSC (np. urządzenie Mettler Toledo Flash DSC 1 lub równoważne), umożliwiającego ultraszybkie zmiany temperatury i rejestrację procesów fizykochemicznych zachodzących podczas przemian fazowych.

I. 	Cel i zakres usługi

Celem realizacji usługi jest:

Uzyskanie wysokorozdzielczych danych dotyczących przemian fazowych materiałów ciekłokrystalicznych w warunkach kontrolowanego i zróżnicowanego tempa chłodzenia i ogrzewania, ocena kinetyki przejść fazowych i stabilności termicznej, porównanie dynamiki nukleacji i selektywnego wychładzania przy różnych szybkościach chłodzenia.

Zakres usługi obejmuje:

- Przyjęcie i rejestrację dostarczonych próbek materiałów ciekłokrystalicznych (maks. 6), które występują w temperaturze pokojowej jako proszek:

- Przygotowanie próbek do pomiarów Flash DSC, obejmujące: odpowiednie umieszczenie próbki na czujniku (chip sensor),

- Kontrolę masy próbki zgodnie z wymaganiami producenta aparatu,

- Dobór warunków atmosferycznych (azot, powietrze lub inne, jeśli dostępne).

- Wykonanie serii pomiarów Flash DSC dla każdej próbki w zakresie temperatur:

273 K – 450 K (lub min. 280 K – 450 K)

- Zastosowanie różnych szybkości chłodzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: 0.1 K/s, 0.2 K/s, 0.5 K/s, 1 K/s, 2 K/s, 5 K/s, 10 K/s, 20 K/s, 50 K/s, 100 K/s, 200 K/s, 500K/s

(lub maksymalnie dopuszczalnych dla urządzenia Flash DSC Wykonawcy).

- Rejestrację przemian fazowych, w tym m.in.: zeszklenie (Tg), przejścia mezofazowe (np. N–Iso, N–NTB, itd.), krystalizację, topnienie.

- Opracowanie kompletu wyników, obejmujące:

a) surowe dane DSC (heat-flow vs T / time), znormalizowane krzywe pomiarowe, zestawienie temperatur przejść fazowych, dane tabelaryczne w formacie .csv lub .xlsx.

b) Przygotowanie raportu końcowego, zawierającego: opis procedury pomiarowej, parametry pracy urządzenia (temperatury, szybkości skanowania, atmosfera), warunki przygotowania próbki, wyniki wraz z interpretacją i wnioskami.

c) Sugestie dotyczące dalszych badań (jeśli dotyczy).

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca powinien:

- Zapewnić możliwość konsultacji technicznych przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy przed i w trakcie realizacji, w zakresie:

  - doboru parametrów pomiarowych,

  - stabilności termicznej próbek,

dostępnych szybkości skanowania.

- Zapewnić możliwość zdalnego lub osobistego udziału przedstawiciela Zamawiającego w wybranych etapach pomiarów (jeśli pozwala na to regulamin Wykonawcy).

- Używać aparatury klasy Flash DSC, która umożliwia:

  - co najmniej 0.1–200 K/s chłodzenia (preferowane nawet do >1000 K/s jeśli dostępne),

  - pomiary próbek organicznych,

  - rejestrację danych z wysoką rozdzielczością czasową.

- Udostępnić certyfikowaną i sprawną aparaturę zgodną z normami kalorymetrycznymi.

- Zabezpieczyć próbki zgodnie z procedurami BHP i dobrymi praktykami laboratoryjnymi.

III. Harmonogram realizacji:

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 tygodni od dnia przekazania próbek jednak nie później niż do 26 czerwca 2026.

Zamówienie może być wykonane szybciej — według możliwości Wykonawcy.

  - Warunek udziału

Wykonawca powinien:

- Posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji badań z wykorzystaniem techniki Flash DSC lub równoważnej, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz od terminu otwarcia ofert, potwierdzone przykładami raportów, publikacji lub realizacji usług.

- Dysponować profesjonalną aparaturą klasy Flash DSC, umożliwiającą:

  - kontrolowane szybkie chłodzenie i ogrzewanie,

  - pomiary w zakresie temperatur co najmniej 273–450 K,

  - rejestrację krzywych przemian fazowych materiałów organicznych.

- Dysponować personelem, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w pracy z kalorymetrią DSC (preferowane doświadczenie z materiałami polimerowymi i/lub organicznymi i/lub  ciekłokrystalicznymi).

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w ofercie, iż spełnia warunek udziału.

  - Dodatkowe wymagania:

- Urządzenia powinny być sprawne technicznie, kalibrowane zgodnie z dokumentacją producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do udokumentowania posiadania sprzętu spełniającego powyższe warunki (np. poprzez załączenie karty katalogowej, opisu technicznego lub zdjęć).

  - Warunki płatności:

Rozliczenie za usługę odbywać się będzie po wykonaniu usługi w oparciu o ilość faktycznie przebadanych próbek (wraz z przygotowaniem raportu) oraz w oparciu o cenę jednostkową za wykonanie badania 1 próbki.

Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru usługi. Podstawą podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu całości raportu z wykonanych badań.

Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi nim objęte.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uiszczone po spełnieniu wszystkich świadczeń będących przedmiotem umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszt przeprowadzenia badań, koszt przygotowania próbek, koszty wykorzystania urządzeń i czujników (czipów) koniecznych do wykonania zamówienia, koszty przygotowania raportu, a także koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację usługi, koszt zwrotu pozostałości próbek do Zamawiającego, koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz ewentualny zysk Wykonawcy.

Ceny jednostkowe wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

  - Wyniki i efekty końcowe

- Efekt końcowy realizacji usługi:

- wykonanie kompletu pomiędzy 1 a 6 zestawów pomiarów techniką Flash DSC zgodnie z OPZ,

- uzyskanie danych termicznych dla każdej próbki obejmujących:

  - rejestrację przejść fazowych w zakresie 273–450 K,

  - pomiary w wielu szybkościach chłodzenia i ogrzewania (0.1–200 K/s lub w zakresie dopuszczalnym przez aparaturę),

  - opracowanie danych.

- Forma przekazania efektów zamówienia

Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy w wersji elektronicznej, zawierający:

- szczegółowy opis zastosowanych procedur i warunków pomiarowych,

- parametry techniczne użytej aparatury klasy Flash DSC,

- pełne dane pomiarowe w formacie:

  - surowym (raw data),

  - znormalizowanym,

- zestawienie temperatur przejść fazowych oraz wyników analizy,

- opis wpływu szybkości chłodzenia na charakter przemian fazowych,

- wykresy i interpretację rezultatów,

- rekomendacje dotyczące dalszych badań (jeśli dotyczy).

Raport musi być przekazany w formacie PDF oraz dane surowe w formacie CSV/XLSX.

- Dostarczone materiały i ich wykorzystanie

- Wykonawca może przechowywać dostarczone próbki i dokumentację projektową wyłącznie do celów archiwizacyjnych do momentu zakończenia usługi.

- Po zakończeniu pomiarów Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Zwrotu pozostałości próbek ciekłokrystalicznych,

  - utylizacji zużytych chipów DSC oraz innych materiałów pomocniczych
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami chemicznymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku realizacji usługi.