Bielsko-Biała, dnia 02.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2026

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Czechowickie Centrum Rozwoju Otoczenia Biznesu” zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę, montaż i podłączenie fabrycznie nowej stacji TRAFO o parametrach technicznych wskazanych w pkt. III zapytania.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. sp.k.

ul. Piekarska 57

43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000443492, NIP: 937-266-49-42, REGON: 243123993

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        - żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź załączników, z zastrzeżeniem, iż brak któregokolwiek z wymaganych załączników, spowoduje odrzucenie oferty,

        - poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie (w tym rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

        - wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach zapytania ofertowego oraz innych, wymaganych przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia,

- Zamawiający wystąpi z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnić się będzie o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych na przedmiot zamówienia wymieniony w punkcie III, gdyż przedmiotem zamówienia jest jedna kompletna stacja transformatorowa.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub wariantowości cen.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji: ul. Górnicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):

- 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

- 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

- 31174000-6 - Transformatory układów zasilania

Zapytanie dotyczy dostawy, montażu i podłączenia fabrycznie nowej stacji TRAFO (stacji słupowej transformatorowej) wyposażonej w transformator napowietrzny trójfazowy o przekładni 15/0,42 kV i mocy 630 kVA zgodnej z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron (stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej geodezyjnej;

- wykonanie dokumentacji odbiorowej, wykonanie i uzgodnienie projektu układu pomiarowego w zakładzie energetycznym.

Wymagane jest, aby prace wykonywane były pod nadzorem osoby z uprawnieniami SEP do min. 15 kV lub bez ograniczeń (osobę tą należy wskazać w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego).

Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące. Gwarancja ponad min. gwarancję jest dodatkowo punktowana w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII.2 zapytania.

Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania są:

        - warunki przyłączenia wydane przez Tauron dnia 18.03.2026 r.,

        - schemat elektryczny uwzględniający położenie stacji transformatorowej i miejsce podłączenia z zakładem Zamawiającego (załącznik do warunków przyłączenia).

Istnieje możliwość dokonania dokładnych pomiarów bezpośrednio w miejscu montażu. Organizacja wizji lokalnej (lub połączenie video) jest możliwa, po przesłaniu prośby na adres poczty elektronicznej: a.czarnik@inbud.bielsko.pl.

W ramach projektu pn. „Czechowickie Centrum Rozwoju Otoczenia Biznesu” oprócz przedmiotowego zamówienia planowana jest realizacja, realizowane są, bądź zrealizowane zostały inne zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O realizację zamówienia nie może ubiegać się podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:

- Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców) zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Który nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne - zgodnie z punktem X.2-3 niniejszego zapytania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

- Dysponujący osobą posiadającą uprawnienia SEP (lub równoważne) w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru) do min. 15 kV (lub bez ograniczeń).

W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca dołączy do oferty świadectwo kwalifikacji wraz z uzupełnionymi załącznikami:

- nr 5: wykaz osoby/osób delegowanych do realizacji Przedmiotu Zamówienia posiadającego/posiadających ww. uprawnienia

- nr 6: oświadczenie RODO.

- Posiadający doświadczenie w prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia:

W celu spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca potwierdzi, że posiada doświadczenie w zakresie montażu min. 1 stacji transformatorowej o mocy min. 400 kVA, tj. zrealizował w ostatnich 3 latach (koniec montażu musi przypadać w okresie maksymalnie 3 lat liczonych wstecz do dnia upływu terminu składania ofert) min. 1 stację transformatorową o mocy min. 400 kVA.

Weryfikacja na podstawie kopii dołączonych do oferty: referencji lub protokołu odbioru bez uwag.

Jeżeli z referencji lub protokołu odbioru nie wynika np. informacja o mocy instalacji, możliwe jest załączenie dodatkowych dokumentów, tj. umowa, zamówienie lub faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty, w których zawarte będą dodatkowe, brakujące informacje dot. przedmiotu zamówienia, np.: data realizacji zamówienia, czy informacja o mocy (prawidłowa realizacja badana na podstawie protokołu odbioru bez uwag lub referencji to potwierdzających).

Ze złożonych dokumentów wynikać ma prawidłowy montaż min. 1 stacji transformatorowej o mocy min. 400 kVA.

- Posiadający dobrą sytuacją ekonomiczną i finansową:

  - Polisę OC:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku wskazania w polisie wysokości sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dla celów badania i oceny ofert, dokona przeliczenia tej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. publikacji Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności). Kopię polisy należy załączyć do oferty.

  - Brak zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz z opłacaniem podatków i opłat:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,

- nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat,

chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne także wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeśli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg załączenia do oferty ww. zaświadczeń dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

- Który wniósł wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na poniższych warunkach:

        - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu.

        - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

        - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

- NAZWA BANKU: Santander Bank Polska S.A.

- Numer konta bankowego: 28 1090 2398 0000 0001 5540 9665,

- przy wnoszeniu wadium rekomendujemy podać tytuł przelewu: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 2/2026”).

        - Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

        - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą przez stronę Bazy Konkurencyjności.

        - W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna termin ważności dokumentu     stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin ważności oferty.

        - W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu maks. 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

        - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym, jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

        - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą,

- zawarcia umowy z Wykonawcą,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,

- wycofania oferty przed upływem terminu składani ofert,

- odrzucenia oferty,

- dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do czasu podpisania umowy.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy: do 31.10.2026 r.

VI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 22.05.2026 r.

VII. MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z WYKONAWCĄ:

- Nie dopuszcza się płatności zaliczkowych.

- Dopuszcza się możliwość rozliczenia na podstawie faktur częściowych za wykonane bezusterkowo prace w okresach minimum miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Rozliczenie na podstawie faktur częściowych nie przekroczy 90% wartości Umowy. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest Protokół Zaawansowania Robót, podpisany bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Minimum 10% wartości zamówienia płatne będzie po podpisaniu protokołu końcowego bez uwag.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- W zakresie terminu wykonania umowy, w przypadkach, gdy:

  - wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

  - wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez instytucje państwowe czy samorządowe, konsekwencje pandemii, itp.) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - zamawiający nie przygotował miejsca umożliwiającego montaż przedmiotu zamówienia - w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o jaki okres (niezbędny do przygotowania miejsca) zostaje przesunięta dostawa/montaż.

  - niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy,

  - oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów przez zakład energetyczny, realizację działań niezbędnych do przyłączenia stacji trafo do sieci oraz odbiór instalacji przez zakład energetyczny, itp.,

  - zmiany obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadkach wskazanych w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Dostawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

IX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy lub uniemożliwiającą skuteczne rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dofinansowanego ze źródeł pomocy publicznej, w tym konieczność doprecyzowania lub dodania parametrów określających przedmiot zamówienia,

- nie wpłynie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Oferent, przedkładając ofertę, tym samym zgadza się na wszystkie warunki opisane w pkt. VII-IX zapytania.

X. WYKLUCZENIA

      - W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Oferent składa oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78 Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

      - W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

      - Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 05.05.2026 r.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta powinna:

  - zawierać datę sporządzenia,

  - zawierać adres Oferenta, NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby Oferenta),

  - zawierać dane kontaktowe Oferenta (imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, nr tel., adres e-mail),

  - być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta. W przypadku reprezentacji wieloosobowej, na ofercie (lub pełnomocnictwie do podpisania oferty) wymagany jest podpis osób wg sposobu reprezentacji zgodnego z dokumentem rejestrowym.

- Oferta powinna zostać dostarczona pisemnie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż w pkt 5 powyżej (np. pocztą, czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeśli przed wyznaczeniem nowego terminu składania ofert wpłynie co najmniej 1 oferta na bazę konkurencyjności, postępowanie zostanie unieważnione, aby te oferty mogły być złożone w oparciu o aktualną treść zapytania. Procedura ta nie dotyczy nieistotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

- Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- W przypadku braku możliwości komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez Bazę Konkurencyjności, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się może pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofertach.

- DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  - dokumenty, o których mowa w pkt IV zapytania powyżej,

  - upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta przez osobę podpisującą Ofertę, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego Oferenta (jeżeli dotyczy).

XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Metodologia przyznawania punktów | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena netto za przedmiot zamówienia | Cena najtańszej spośród ważnych ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej ważnej oferty i pomnożona przez 100 punktów. Kryterium 1=najniższa cenarozpatrywana cena×100 * waga | 85% |
|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Oferent proponujący dłuższą gwarancję niż 2-letnią (liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy bez uwag) otrzyma 2 pkt za każdy miesiąc ponad minimalną gwarancję, nie więcej niż 100 pkt (przykładowo: za wydłużenie gwarancji o 1 rok Oferent otrzyma dodatkowo 24 pkt * waga). W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie pod uwagę brana będzie minimalna wymagana długość gwarancji opisana wyżej (0 pkt). | 10% |
|  | Roczna suma strat jałowych transformatora (w kWh) | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Do przeliczenia należy przyjąć 8760h rocznie. Najniższa roczna suma strat jałowych transformatora liczona w kWh, spośród ważnych ofert zostanie podzielona przez: roczną sumę strat jałowych transformatora liczoną w kWh określoną w analizowanej ofercie. i przemnożone przez 100 oraz wagę. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie oferta uzyska 0 pkt w ramach tego kryterium. | 5% |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach każdego kryterium oceny i osobno w odniesieniu do każdego z kryteriów przyznana zostanie punktacja. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą średnich kursów walut obcych NBP z ostatniego dnia składania ofert.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest P.B. INBUD BIELSKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Piekarska 57, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000443492

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który polega na dochodzeniu roszczeń i obronie praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów.

- Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w
przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu), organów skarbowych, komisji europejskiej.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu:  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

- Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

- W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych  ;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Wykonawcy:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.