Kielce, 05.03.2026r.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

dostawa produktów/materiałów medycznych

I ZAMAWIAJĄCY

CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” A.REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. KARCZÓWKOWSKA 45, 25-713 KIELCE

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów/materiałów medycznych koniecznych 
do prowadzenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad pacjentami niesamodzielnymi oraz rehabilitacji domowej chorych związana z realizacją projektu pn: „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” 
o numerze FESW.09.04-IZ.00-0052/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 
2021-2027.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33140000-3 Materiały medyczne

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

II SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia, tj. każdy zamawiany produkt w każdym pakiecie musi być zgodny 
z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących 
o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w służbie zdrowia.

UWAGA:

W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów między innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych, badań, jak również próbek oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia jakości i parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę następującego asortymentu:

PAKIET 1 – środki medyczne i dezynfekcyjne do zabiegów pielęgniarskich

| Lp. | Nazwa i opis towaru | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. | op. | 20,00 |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. | op. | 20,00 |
| 3 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. | op. | 10,00 |
| 4 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. | op. | 10,00 |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. | szt. | 40,00 |
| 6 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Desderman 1000 ml z pompką | but. | 20 |
| 7 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Desderman 500 ml z pompką | but. | 30 |
| 8 | Bezbarwny preparat, na bazie octenidyny przeznaczony do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Spektrum działania: B (Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml. | but. | 20,00 |
| 9 | Roztwór poliheksanidyny i betainy stosowany do leczenia ran, przemywania skóry i błon śluzowych. But. 350 ml. | but. | 20,00 |
| 10 | Preparat alkoholowy zawierający 1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348. Wyrób medyczny. Opakowanie 1000ml ze spryskiwaczem dołączonym do każdej butelki | but. | 20,00 |
| 11 | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm 17N 8W opakowanie typu Flow-Pack, opakowanie a’3 sztuki | op. | 100,00 |
| 12 | Kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 cm 17N 8W opakowanie typu Flow-Pack, opakowanie a’3 sztuki | op. | 200,00 |
| 13 | Kompresy gazowe jałowe 10x10 cm 17N 8W opakowanie typu Flow-Pack, opakowanie a’3 sztuki | op. | 150,00 |
| 14 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5 cm 17N 12W, opakowanie 100 szt. | op. | 150,00 |
| 15 | Kompresy gazowe niejałowe 10x10 cm 17N 12W, opakowanie 100 szt. | op. | 50,00 |
| 16 | Opaska dzianinowa elastyczna podtrzymująca 10cmx4m w opakowaniu indywidualnym | szt. | 100,00 |
| 17 | Skalpele jednorazowe 11, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie, op. a 10szt. | op. | 10,00 |
| 18 | Skalpele jednorazowe 24, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie, op. a 10szt. | op. | 10,00 |
| 19 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie oraz formułę ułatwiającą zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 7,0 ; 7,5 ; 8,0 po 50 par każdego rozmiaru | par | 150,00 |
| 20 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374- 4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523- 1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary S kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 100,00 |
| 21 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374- 4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523- 1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary M kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 300,00 |
| 22 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 15,00 |
| 23 | Przylepiec mocujący z włókniny 2,5cm x 9,14m | szt. | 100,00 |
| 24 | Gaza opatrunkowa 1 m2, jałowa 17-nitkowa | szt. | 50,00 |
| 25 | Serweta sterylna dwuwarstwowa o wymiarach 50x60cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2, chłonności 600%, posiadająca I klasę palności, spełniająca wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. | szt. | 100,00 |
| 26 | Pinceta jałowa | szt. | 100,00 |
| 27 | Gaziki odkażające nasączone alkoholem a’100 szt. | op. | 30,00 |
| 28 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. | szt. | 50,00 |
| 29 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L płaski, wykonany czystego PP o wysokości 10,5 (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego, posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. | 100,00 |
| 30 | Igła 0,8x40 mm 100 szt. | op. | 10,00 |
| 31 | Igła 0,7x40 mm 100 szt. | op. | 10,00 |
| 32 | Igła 0,5x25 mm 100 szt. | op. | 10,00 |
| 33 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 μm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia . | szt. | 50,00 |
| 34 | Plaster do zamykania ran 6mm x 75mm op. Blister a'3 szt. | op. | 100,00 |
| 35 | Miska nerkowata tekturowa jednorazowego użytku | szt. | 100,00 |
| 36 | Cewnik Foleya CH 18 dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewnętrznie folia, zewnętrznie papier-folia. Sterylizowany. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk | szt. | 3,00 |

PAKIET 2 – środki dezynfekcyjne i pielęgnacyjne do świadczeń rehabilitacji

| Lp. | Nazwa i opis towaru | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Desderman 500 ml z pompką | but. | 30 |
| 2 | Preparat alkoholowy zawierający 1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348. Wyrób medyczny. Opakowanie 1000ml ze spryskiwaczem dołączonym do każdej butelki | but. | 10,00 |
| 3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary S kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 100,00 |
| 4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary M kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 150,00 |
| 5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 100,00 |
| 6 | Gaza opatrunkowa 1 m2, jałowa 17-nitkowa | op. | 200,00 |
| 7 | Kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 cm 17N 8W opakowanie typu Flow-Pack, opakowanie a’3 sztuki | op. | 300,00 |
| 8 | Żel do wykonywania zabiegów z użyciem prądu elektrycznego 500 ml | op. | 100,00 |
| 9 | Oliwka do masażu 500 ml z pompką | op. | 100,00 |
| 10 | Ręcznik papierowy biały 2-warstwowy, klejony z możliwością centralnego dozowania, gramatura 37g/m², długość rolki 75m,wysokość rolki ok.23cm, perforacja co 25cm. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każda rolka zapakowana oddzielnie. | rolka | 25,00 |
| 11 | Worek LDPE, grubość folii min. 35 μm, pojemność 35 L (op. 50szt.). Kolor czerwony. | rolka | 5,00 |

PAKIET 3 – środki medyczne do zabiegów pielęgniarskich

| Lp. | Nazwa i opis towaru | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLUCOSUM 20% 10ML*10 AMP. | op. | 3 |
| 2 | DEXAVEN 4MG/ML*10 AMP.2ML | op. | 2 |
| 3 | NATR.CHLOR.0,9% 10ML*100 AMP | op. | 4 |
| 4 | NATR.CHLOR.0,9% 500ML | but. | 20 |
| 5 | GLUCOSUM 5% 500ML | but. | 20 |
| 6 | RINGERI SOLUTIO 500ML | but. | 20 |
| 7 | LIGNOCAINUM H/CH ZEL 'U' 2% 30G | tuba | 20 |
| 8 | LIGNOCAINUM H/CH ZEL 'A' 2% 30 G | tuba | 20 |
| 9 | PASKI DIAGNOSTIC GOLD STRIP * 50 SZT | op. | 20 |
| 10 | LANCETY DO NAKŁÓWACZY | op. | 5 |

- Podane w opisie nazwy własne produktu lub producenta służą jedynie określeniu standardu jakości zamawianego produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia produktów równoważnych o tych samych cechach i parametrach. Wskazanie nazw własnych przez Zamawiającego ma jedynie na celu kompatybilność z posiadanym już sprzętem medycznym używanym przez Zamawiającego i stanowi racjonalną i celową potrzebę dokonania zakupów, które nie utrudnią prowadzenia działalności statutowej.

- Zlecenie obejmuje skompletowanie każdej pozycji asortymentu wyszczególnionego 
w danym pakiecie w ilości wskazanej w zamówieniu oraz dostawę materiałów medycznych 
do Centrum Medycznego ZDROWIE PLUS A. Rezner sp.k., ul. Karczówkowska 45 
w Kielcach.

- Wymagany termin dostawy – 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 
na realizację zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby każdy produkt/materiał miał termin ważności 
min. do 31.03.2027r.

- Oferty należy składać odrębnie na każdy pakiet, na pełny asortyment z danego pakietu. Jeżeli oferta nie będzie złożona na pełny asortyment nie zostanie dopuszczona do oceny.

- Wykonawca w ofercie musi podać jednostkową cenę netto każdej pozycji asortymentu, stawkę VAT, cenę brutto asortymentu, wartość brutto pozycji asortymentu oraz cenę brutto dostawy całego pakietu. Cena dostawy powinna zawierać także koszty przesyłki/transportu materiałów do zamawiającego.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

- W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent prowadzi działalność w zakresie zgodnym z ofertą od minimum 2 lat – ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz informacji zawartych w rejestrach przedsiębiorców (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń do prowadzenia sprzedaży wyrobów farmaceutycznych 
i medycznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunku oferent powinien złożyć kopie uprawnień/zezwoleń lub kopie dokumentów rejestrowych podmiotu, jeśli wskazują profil wymaganej działalności gospodarczej lub stosowne oświadczenie. Dokumenty oraz kopie muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ programem regionalnym Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu 
z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,

e) pozostaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium oferent powinien złożyć stosowne oświadczenie, według załączonego wzoru – Załącznik nr 2.

- Zamówienie nie może zostać udzielone Oferentowi, jeżeli podlega wykluczeniu 
na podstawie przesłanek wynikających z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) termin realizacji zamówienia – 20%

2) cena oferty – 80%

SPOSÓB OCENY OFERT

Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone wg. następujących wzorów:

1) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - wartość kryterium (waga 20%) = 20pkt

Oferent który zobowiąże się do dostawy w terminie krótszym niż wymagany otrzyma następujące punktu za ofertę:

- dostawa w terminie do 5 dni kalendarz.– 20pkt

- dostawa w terminie do 10 dni kalendarz.– 10pkt

- dostawa w terminie do 15 dni kalendarz.– 0pkt

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów.

2) CENA - wartość kryterium (waga 80%) = 80pkt

Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób:

CENA najniższa oferty

CENA = -------------------------------- x 80 pkt

CENA badanej oferty

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 80 punktów.

Oferta będzie oceniana na podstawie ceny brutto całego pakietu.

Wartość oferty ustala się jako sumę punktów za kryterium 1 i 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w toku oceny wynosi 100pkt.

- Oferta oceniana będzie dla każdego pakietu odrębnie.

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zaproszony zostanie do podpisania umowy na dostawę według załączonego wzoru – Załącznik nr 4.

- Dostawa powinna nastąpić w terminie wskazanym w ofercie liczonym od zawarcia umowy.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT płatnej w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin złożenia oferty upływa w dniu 13.03.2026r. o godzinie 14.00.

- Ofertę można złożyć na wybrany jeden pakiet, zgodnie z decyzją oferenta.

- Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, dla każdego pakietu odrębnie.

- Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) 
pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w terminie do dnia 
13 marca 2026 r. do godz. 10:00. Oferty wysłane w inny sposób, np. na adres e-mail nie będą rozpatrzone, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Oferty złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane. Oferent po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 
i nazwiska) lub podpis elektroniczny. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika prosimy o dołączenie do oferty pełnomocnictwa.

- Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania, odpowiedzi oraz inna wymiana informacji), a także przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa 
się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni 
na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają 
się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Oferentów.

- Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie przekazana poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/