Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

………………………………………………….

miejscowość, data

OFERTA

Nr postępowania: ……….. z dnia: …………….

Dane Oferenta:

Nazwa 			...................................................

Adres				...................................................

Telefon:			...................................................

e-mail:				...................................................

NIP:				...................................................

REGON: 			...................................................

Osoba do kontaktu: 		...................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Lamela Sp. z o.o. poprzez  wymianę maszyn oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”, na realizacje którego firma Lamela Sp. z o.o. otrzymała wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny, składam poniższą ofertę cenową:

| Nazwa ……………. |  |
| --- | --- |
| Kwota netto [……waluta…….] |  |
| Kwota brutto [……waluta…….] |  |

Wykonawca ponadto zapewnia:

- Czas realizacji zamówienia: nie później niż 9 miesięcy  od dnia podpisania umowy. W tym:

- Czas uzyskania warunków przyłączeniowych – maksymalnie 6 miesięcy,

- Montaż instalacji wraz z odbiorami i podłączeniem do sieci – maksymalnie 3 miesiące.

- Minimalny okres gwarancji Wykonawcy:

- moduły fotowoltaiczne (min. 12 lat) o gwarantowanej sprawności nominalnej w okresie pierwszych 10 lat eksploatacji (kalendarzowych, nieprzestępnych) nie mniejszej niż 90,7% oraz w okresie 25 lat eksploatacji nie mniejszej niż 80,2%,

- konstrukcja wsporcza, w tym zabezpieczenie antykorozyjne, jeśli dotyczy (min. 10 lat),

- inwertery solarne (min. 10 lat),

- prace instalacyjne (min. 5 lat),

- instalacja fotowoltaiczna (min. 5 lat),

- prace montażowe (min. 5 lat).

Okresy gwarancji dla wszystkich ww. elementów rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji.

Zamawiający wymaga, aby w okresie 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji, Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny na całość zamówienia z czasem reakcji do 48h. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu zdiagnozowania problemu przez Wykonawcę i przekazania zaleceń.

Gwarancja Wykonawcy swym zakresem będzie obejmować:

- gwarancję na zakupywaną instalację, polegającą na nieodpłatnej naprawie lub wymianie instalacji lub części instalacji w razie wystąpienia wady, usterki lub uszkodzenia,

- gwarancję na wykonane prace instalacyjne i montażowe, w tym prawidłowe zamocowanie konstrukcji i uszczelnienie dachu,

- uszkodzenia dachu powstałe podczas montażu lub w wyniku wadliwie wykonanej instalacji,

- bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji,

- czas usunięcia wady lub usterki – nie dłuższy niż 20 dni roboczych.

- W ramach oferowanego wynagrodzenia:

  - dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. na adres ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz,

  - przeprowadzić 2-dniowe szkolenie dla minimum 4 pracowników Zamawiającego  z obsługi instalacji i jej urządzeń oraz oprogramowania,

  - dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową (DTR), oprogramowanie sterowania, deklarację zgodności potwierdzającą klasę bezpieczeństwa CE (wszystkie dokumenty w języku polskim),

  - przygotować projekt instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem połączenia z istniejącą instalacją fotowoltaiczną 49,815 kWp,

  - uwzględnić wymagania ubezpieczyciela określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Wymagania Ubezpieczyciela nieruchomości Zamawiającego”,

  - uzyskać i zaktualizować warunki przyłączeniowe dla podłączenia instalacji w wariancie zero eksport i dla rozbudowy o instalacji w przyszłości do łącznie 500 kW z magazynem energii,

  - złożyć projekt do uzgodnienia z OSD PGE Dystrybucja Łódź,

  - opracować projekt i harmonogram wykonawczy,

  - wykonać i zintegrować nową instalację z obecną instalacją PV 49,815 kW,

  - wykonać pomiary elektryczne,

  - przetestować uruchomienie instalacji,

  - uzyskać pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej,

  - przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie,

  - uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,

  - zapewnić odbiór techniczny przez OSD,

  - przekazać dokumentację powykonawczą oraz instrukcji obsługi,

  - zapewnić minimum jeden przegląd techniczny w ciągu 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji, wykonany przez serwis wykonawcy.

Oświadczenia:

- Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w  terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………..

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

- Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,

- Oświadczenie o posiadanych zasobach,

- Formularz deklaracji wykonawcy dot. specyfikacji technicznej zamówienia,

- Oświadczenie sankcyjne,

- Dodatkowa szczegółowa specyfikacja proponowanych urządzeń: paneli fotowoltaicznych, falowników, urządzenia blokującego, system montażu na dachu,

- Planowany harmonogram prac instalacyjnych z uwzględnieniem wymaganego terminu realizacji,

- Mapki przedstawiające wizualizację całego systemu.