## 1.Switch 24
Załacznik 1b
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; |  |  |  |  | ANO | NIE
| Przedmiot | Przełącznik 24 Porty |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Przełącznik (Switch) 24 Porty SFP+ i 4 porty SFP56, L3, wieżowy, 10 Gigabit Ethernet
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia; lub TAK/NIE | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | 24 Porty SFP+
2 | 4 porty SFP56
3 | VSF (Virtual Stacking Framework)
4 | 10 Gigabit Ethernet
5 | Rodzaj obudowy Przód i bok-tył montowany w szafie rack 1U
6 | RAM 8 GB DDR4 SDRAM
7 | Pamięć fleszowa 32 GB
8 | 1 x USB-C konsola
9 | 1 x zarządzanie
10 | 1 x USB Type A
11 | Zarządzany L3
Inna specyfikacja – specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji
1 | Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy
1 | Wykonanie zdolność przełączania: 880 Gb/s
2 | Przepustowość: 654 Mp/s
3 | Opóźnienie (1 Gbps): 1.99 µs
4 | Opóźnienie (10 Gbps): 1.49 µs
5 | Opóźnienie (25 Gb/s): 2.85 µs
6 | Opóźnienie (50 Gb/s): 2.82 µs
7 | Przepustowość zagregowana: 200 Gb/s
8 | Pojemność wirtualnego interfejsu: 1000
9 | Pojemność tabeli hosta IPv4: 32000
10 | Pojemność tabeli hosta IPv6: 32000
11 | Trasy IPv4 (Unicast): 64000
12 | Trasy IPv6 (Unicast): 32000
13 | Trasy IPv4 (Multicast): 8000
14 | Trasy IPv6 (Multicast): 8000
15 | Grupy IGMP: 8000
16 | Grupy MLD: 4000
17 | Liczba wpisów IPv4 ACL (ruch przychodzący): 5000
18 | Liczba wpisów IPv6 ACL (ruch przychodzący): 1250
19 | Liczba wpisów MAC ACL (ruch przychodzący): 5000
20 | Liczba wpisów IPv4 ACL (ruch wychodzący): 2000
21 | Liczba wpisów IPv6 ACL (ruch wychodzący): 500
22 | Liczba wpisów MAC ACL (ruch wychodzący): 2000
23 | Wielkość tablicy adresów MAC: 32000 wpisów
24 | Obsługiwane ramki Jumbo: 9198 bajtów
25 | Protokół routingu: EGP, BGP-4, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3,
26 | MSDP, routing statyczny IPv6, ECMP, MLD, Bidirectional, Forwarding Detection (BFD)
27 | Protokół zdalnego zarządzania: RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH, CLI,
28 | XRMON, SFTP
29 | Metoda identyfikacji: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
30 | Obsługa DHCP
31 | Obsługa ARP
32 | Obsługa VLAN
33 | Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X)
34 | Nasłuchiwanie IGMP
35 | Obsługa Syslog
36 | Wysoka niezawodność
37 | PVST
38 | Pbsługa MSTP
39 | Obsługa ACL
40 | QoS
41 | Obsługa Jumbo Frames
42 | Snooping MLD
43 | UDLD
44 | Rapid PVST+,
45 | DWRR
46 | Obsługa LLDP
47 | MIB
48 | ochrona DHCP
49 | podwójne obrazy oprogramowania
50 | MVRP
51 | Packet Storm Protection
52 | CoS
53 | SP
54 | Ochrona przed burzą rozgłoszeniową
55 | ToS
56 | BPDU
57 | VXLAN
58 | Multicast Storm Protection
59 | NTP
60 | Osłona RA
61 | ZTP
62 | PIM
63 | Tagging
64 | RSTPS
65 | tos podwójny IPv4 i IPv6
66 | Multicast IP
67 | Dynamiczna blokada IPv6
68 | Snooping ND
69 | Ochrona Unicast Storm,
70 | Microsoft NLB
71 | Zgodność z normami IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX
72 | Procesor 1 x ARM Cortex-A72: 1.78 GHz
73 | Zgodność z normami Certyfikat FCC Class A, CISPR 22 Klasa A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, FCC Part 15, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, VCCI Class A, EN 50581:2012, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55032:2012 Class A, CISPR 32, Class A, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), CISPR 35, EN 55024:2010, Class A, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
74 | Minimalna temperatura pracy 0 °C
75 | Maksymalna temperatura pracy 45 °C
76 | Dopuszczalna wilgotność 15 - 95% (bez skraplania)
77 | Zakres wilgotności pamięci 15 - 95% (bez skraplania)
78 | Zestaw do montowania
79 | Kabel zasilający
80 | Dwa redudantne zasilacze w przełączniku
81 | Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
82 | Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
83 | Maksymalne zużycie mocy 250 W
84 | Montaż urządzenia
Wymogi formalne
1 | Gwarancja obowiązująca przez cały okres życia produktu. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.
2 | Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem.
3 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
4 | Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy oraz nieużywany (przy czym Zamawiający dopuszcza, by sprzęt był rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).
5 | Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, w szczególności Zamawiającemu nie mogą być zaoferowane sprzęt i oprogramowanie, które jest zarejestrowane w bazach producentów jako przeznaczone do sprzedaży lub sprzedane do innego klienta końcowego.
6 | Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższego wymogu u przedstawiciela producenta oferowanego rozwiązania.
7 | Urządzenia, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu muszą spełniać wszelkie wymogi i normy zastrzeżone przez obowiązujące w Polsce przepisy.
8 | Wymagane jest, aby data produkcji dostarczonych urządzeń nie była wcześniejsza niż 2 miesiące od daty dostawy.
9 | Przełączniki muszą być natywnie wpierane przez narzędzie do ich zarządzania, z którego korzysta zamawiający - Aruba AirWave
10 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) | 0

## 2.Switch 48
Załacznik 1b
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; |  |  |  |  | ANO | NIE
| Przedmiot | Przełącznik 48 Portów PoE |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 5 |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Przełącznik 48 Portów PoE
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia; lub TAK/NIE | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Switch 48 Portów PoE
Inna specyfikacja – specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji
1 | Typ przełącznika Zarządzany
2 | Przełącznik wielowarstwowy L3
3 | Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48 PoE+ do 30W na port
4 | Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
5 | Ilość slotów Modułu SFP+ : 4 szt. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami 10 Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX
6 | Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
7 | Obsługa 10G
8 | Dublowanie portów
9 | Protokół drzewa rozpinającego
10 | Obsługa sieci VLAN
11 | Przepustowość rutowania/przełączania 176 Gbit/s
12 | Przepustowość 98,6 Mpps
13 | Wielkość tabeli adresów 8192 wejścia
14 | Latency (1 Gbps) 1,9 µs
15 | Latency (10 Gbps) 1,8 µs
16 | Zgodny z Jumbo Frames o wielkości co najmniej 9198 bajtów
17 | Pamięci bufora pakietów 12,38 MB
18 | Funkcje DHCP Funkcje DHCP
19 | Lista kontrolna dostępu (ACL)
20 | IGMP snooping
21 | Typ uwierzytelniania RADIUS, TACACS+
22 | Uwierzetylnianie Uwierzytelnianie oparte na MAC
23 | Obsługa Multicast
24 | Wirtualne układanie (w szt.) 16
25 | Model procesora ARM Cortex-A9
26 | Taktowanie procesora 1016 MHz
27 | Typ pamięci DDR3-SDRAM
28 | Pojemność pamięci wewnętrznej 4096 MB
29 | Wielkość pamięci flash 16 MB
30 | Port konsoli – USB typ C Minimum 1 port USB typu A
31 | obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad),
32 | obsługa protokołu NTP,
33 | wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree,
34 | musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash.
35 | musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli,
36 | musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN
37 | plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją.
38 | automatyczne przydzielanie klasy urządzenia PoE w oparciu o LLDP oraz LLDP-MED.
39 | wsparcie dla protokołu MVRP
40 | wsparcie dla protokołu ARP, możliwość statycznych wpisów do tablicy ARP
41 | statyczny routing IPv4 oraz IPv6
42 | obsługa testowana pętli zwrotnej oraz wykrywanie pętli zwrotnej (looback protection)
43 | autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL,
44 | możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,
45 | możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI
46 | obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP Snooping, BPDU protection
47 | Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne), realizowane na poziomie ASIC (bez wpływu na wydajność urządzenia).
48 | Zintegrowany sprzętowy układ trusted platform module (TPM) zabezpieczający proces bootowania systemu operacyjnego i zapewniający jego integralność
49 | możliwość AAA zarówno użytkowników jak i administratorów z wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+
50 | klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP,
51 | implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Strict priority lub podobnego dla obsługi tych kolejek,
52 | możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych
53 | możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi.
54 | Źródło zasilania Prąd przemienny
55 | Zasilacz dołączony
56 | Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
57 | Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
58 | Maksymalne zużycie mocy 480 W
59 | Obsługa PoE
60 | Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 370 W
61 | Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 45 °C
62 | Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 70 °C
63 | Zakres wilgotności względnej 15 - 95%
64 | Dopuszczalna wilgotność względna 15 - 90%
65 | Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3000 m
66 | Razem z przełącznikiem należy dostarczyć kabel zasilający
67 | Montaż urządzeń
Wymogi formalne
1 | Gwarancja 24 miesiące. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.
2 | Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem,
3 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
4 | Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy oraz nieużywany (przy czym Zamawiający dopuszcza, by sprzęt był rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).
5 | Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, w szczególności Zamawiającemu nie mogą być zaoferowane sprzęt i oprogramowanie, które jest zarejestrowane w bazach producentów jako przeznaczone do sprzedaży lub sprzedane do innego klienta końcowego.
6 | Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższego wymogu u przedstawiciela producenta oferowanego rozwiązania.
7 | Urządzenia, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu muszą spełniać wszelkie wymogi i normy zastrzeżone przez obowiązujące w Polsce przepisy.
8 | Wymagane jest, aby data produkcji dostarczonych urządzeń nie była wcześniejsza niż 2 miesiące od daty dostawy.
9 | Przełączniki muszą być natywnie wpierane przez narzędzie do ich zarządzania, z którego korzysta zamawiający - Aruba AirWave
10 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) | 0

## 3.UPS
Załącznik 1 a
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; |  |  |  |  | ANO | NIE
| Przedmiot | Zasilacz awaryjny |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 4 |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Zasilacz awaryjny 3000 VA, 2700 W, rack
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia; lub TAK/NIE | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Pojemność 3000 VA
2 | Moc 2700 W
3 | Obudowa rack
Inna specyfikacja – specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji
1 | Gniazdo 6 x c13
2 | Gniazdo 1x c19
3 | Wyjściowy współczynnik mocy 0,9
4 | Złącze wejściowe c14
5 | Napięcie znamionowe wejściowe domyślnie 230 v (220/230/240 v)
6 | Częstotliwość znamionowa 50 / 60 hz
7 | Współczynnik mocy wejściowej > 0,99
8 | Długość przewodu wejściowego 1,8 m
9 | Zakres częstotliwości wejściowych 40-70 h
10 | Zakres napięcia wyjściowego 220/230/240 v +/- 2%
11 | Kształt fali na wyjściu sinusoida
12 | Napięcie znamionowe wyjściowe domyślnie 230 v (220/230/240 v)
13 | Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. 3
14 | Typ zasilania 1
15 | Topologia online/podwójna konwersja
16 | Zakres temperatury od 0°c do 40°c
17 | Wilgotność względna 0-96%, bez kondensacji
18 | Port usb (hid)
19 | Port szeregowy (rs232)
20 | Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
21 | Karta sieciowa
22 | Bezpotencjałowy zestyk przełączający
23 | Jeden slot na kartę komunikacyjną
24 | Interfejs ethernet
25 | Interfejs użytkownika: wyświetlacz lcd w
26 | Przewody wyjściowe iec-iec
27 | Kabel usb
28 | Zestaw do montażu w szafie rack (szyny i uchwyty)
29 | Automatycznie wyłączane wewnętrzne obejście
30 | Sprawność przy maks.obciążeniu 91
31 | Faza (wejście) 1
32 | Akumulatory szczelne, kwasowo[1]ołowiowe
33 | Wykres czasu podtrzymywania działania $row.attributevalue.cdata
34 | Wymienne baterie
35 | Liczba akumulatorów 6
36 | Metoda ładowania z kompensacją temperaturową
37 | Automatyczny test baterii
38 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem
39 | Parametry znamionowe akumulatora 12 v / 9 ah
40 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem
41 | Parametry znamionowe akumulatora 12 v / 9 ah
42 | Rozmiar 2U
Wymogi formalne
1 | Gwarancja 24 miesiące. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.
2 | Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem,
3 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
4 | Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był nowy oraz nieużywany (przy czym Zamawiający dopuszcza, by sprzęt był rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).
5 | Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, w szczególności Zamawiającemu nie mogą być zaoferowane sprzęt i oprogramowanie, które jest zarejestrowane w bazach producentów jako przeznaczone do sprzedaży lub sprzedane do innego klienta końcowego.
6 | Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższego wymogu u przedstawiciela producenta oferowanego rozwiązania.
7 | Urządzenia, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu muszą spełniać wszelkie wymogi i normy zastrzeżone przez obowiązujące w Polsce przepisy.
8 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
9 | Kompatybilność z oprogramowaniem Eaton intelligent power manager, Eaton intelligent power protector.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) | 0