## Specyfikacja
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 3-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Macierz pamięci masowej |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Macierz pamięci masowej
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia; lub TAK/NIE | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Macierz Pamięci Dyskowej
Inna specyfikacja – specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji
1 | Typ urządzenia macierz dyskowa all-flash : Tak
2 | Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie 19 " : Tak
3 | Rozmiar macierz w rack max 2U: Tak
4 | Możliwość instalacji w obudowie min 24 dysków : Tak
5 | Liczba kontrolerów 2 : Tak
6 | Tryb pracy kontrolerów: active/active
7 | Oba kontrolery z min 2 porty SAS 12Gb/s - każdy : Tak
8 | Komunikacja kontrolerów z półkami dyskowymi 12Gb/s SAS : Tak
9 | Obsługa konfiguracji: RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, ADAPT : Tak
10 | Wspierane protokoły iSCSI : Tak
11 | Rozmiar System RAM: 8 GB dla kontrolera i 16 GB dla cache - razem 24GB per kontroler: Tak
12 | Procesor Intel Xeon: Tak
13 | Pamięć podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii : Tak
14 | Zainstalowane dyski SSD o pojemniości min. 7.68TB RI 2,5" - 24 sztuk : Tak
15 | Szybkość portu iSCSI: co najmniej 25Gbit/s
16 | Możliwość definiowania dysków SPARE: Tak
17 | Możliwość wykorzystania całej przestrzeni użytkowej: Tak
18 | Typ obsługiwanych dysków: SSD SAS
19 | ThinProvisioning dla VOLUMENÓW: Tak
20 | Space Reclamation: Tak
21 | Path Failover: Tak
22 | Multipathing: Tak
23 | Aktualizacja firmware w trybie online, bez przerywania dostępu do danych: Tak
24 | Możliwość rozbudowy o dodatkowych półki dyskowe : Tak
25 | Wsparcie dla VMWare ESXi: Tak
26 | Redundante Zasilacze : Tak
27 | Redundante wentylatory : Tak
28 | Redundante kontrolery : Tak
29 | Automatyczne informowanie o awariach: Tak
30 | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5 : Tak
31 | Macierz powinna umożliwiać utworzenie min. 512 snapshotów na całą macierz : Tak
32 | Wsparcie obsługi samo-szyfrujących się dysków : Tak
33 | Wszystkie licencje na wymienione funkcje są bezterminowe i dostarczone wraz z urządeniem: Tak
34 | Uszkodzone dyski po wymianie zostają własnością Zamawiającego: Tak
35 | Rozszerzona gwarancja onsite, 9x5 NBD, 3 lata: Tak
36 | Szyny montażowe w zestawie: Tak
37 | Osobne Porty do zarządzania 2x1GB BASE-T: Tak
38 | Zdalne zarządzanie: Tak
39 | Dodatkowo moduł SFP28 25Gbit/s: 8 sztuk
40 | Dodatkowo moduł SFP28 25Gbit/s do Dell PowerSwitch S5248F-ON: 8 sztuk
41 | Dodatkowo kable LC-LC min. OM4 3m: 16 sztuk
42 | Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu : Tak
43 | Przewody zasilające C13/C14 10A 3m: Tak
44 | Źródło zasilania Prąd przemienny
45 | Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
46 | Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
47 | Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 45 °C
48 | Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 70 °C
49 | Zakres wilgotności względnej 15 - 95%
50 | Dopuszczalna wilgotność względna 15 - 90%
51 | Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3000 m
52 | Montaż urządzeń
Wymogi formalne
1 | Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem,
2 | Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
3 | Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz nieużywany (przy czym Zamawiający dopuszcza, by sprzęt był rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
4 | Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, w szczególności Zamawiającemu nie mogą być zaoferowane sprzęt i oprogramowanie, które jest zarejestrowane w bazach producentów jako przeznaczone do sprzedaży lub sprzedane do innego klienta końcowego.
5 | Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższego wymogu u przedstawiciela producenta oferowanego rozwiązania.
6 | Urządzenia, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu muszą spełniać wszelkie wymogi i normy zastrzeżone przez obowiązujące w Polsce przepisy.
7 | Wymagane jest, aby data produkcji dostarczonych urządzeń nie była wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty dostawy.
8 | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważną.
9 | Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0