Załącznik Nr 4.2  do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: SZZ.251.27.2026.R)

      - DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski,

NIP: 921-16-45-721, REGON: 000304444,

Numer telefonu: (84) 664-44-11 do 19,

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-tomaszow.pl

Część 2 zamówienia – zamówienia – POZYCJONERY w skład, którego wchodzą:

- Poduszka pozycjonująca - wąż do pozycji bocznej pod kątem 30° –  10 szt.

- Poduszka pozycjonująca w kształcie cylindra  –  10 szt.

- Poduszka pozycjonująca w kształcie prostokąta  –  10 szt.

Nazwa / typ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia : …………………………………………………………………………………………………………………

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | Parametr graniczny/ warunek wymagany/punktowany |
| --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Rok produkcji minimum 2025 | TAK, podać |
| 2 | W ramach zamówienia należy dostarczyć: 1. Poduszka pozycjonująca - wąż do pozycji bocznej pod kątem 30° o wymiarach 180 x 55 x 15 cm (+/- 1 cm) – 10 szt. 2. Poduszka pozycjonująca w kształcie cylindra o wymiarach 60 x Ø 20 cm (+/- 1 cm) – 10 szt. 3. Poduszka pozycjonująca w kształcie prostokąta o wymiarach 45 x 20 x 8 cm (+/- 1 cm) – 10 szt. | TAK, podać wymiary |
| II. | Opis parametrów dla każdego z produktów |  |
|  | Wypełnienie: mikrokulki. | TAK |
|  | Pokrowiec z jonami srebra o właściwościach antybakteryjnych, zgrzewany ultradźwiękowo. | TAK |
|  | Technologia równomiernego dopasowania i rozkładu nacisku typu memory touch lub równoważna. | TAK |
|  | Materiały bezpieczne dla skóry, odpowiednie dla pacjentów o skórze wrażliwej. | TAK |
|  | Powierzchnia pokrowca odporna na czyszczenie i dezynfekcję przy użyciu detergentów oraz środków dezynfekujących przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, posiadających oznakowanie CE lub status produktu biobójczego zgodnie z rozporządzeniem (UE) numer 528/2012, w tym preparatów zawierających aktywny chlor w stężeniu do 8000 ppm. | TAK |
|  | Materiały posiadające certyfikat OEKO-TEX klasa 1 lub równoważny | TAK |
|  | Produkt spełniający wymagania rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |
|  | Wyrób zgodny z normami zharmonizowanymi: EN ISO 14971: 2012 EN ISO 10993-1: 2009 (AC: 2010) EN ISO 10993-5: 2009 EN ISO 15223-1: 2016 | TAK |
|  | Opakowania nadające się do recyklingu wykonane w minimum 20% z materiałów pochodzących z recyklingu. | TAK |
|  | Minimalny okres gwarancji 2 lata | TAK |

* Uzupełnia

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z dołączonym do oferty materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej pozycjonery  są zgodne z wymogami Zapytania ofertowego, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. .