……………………………………….

Miejscowość i data

Oferta do zapytania ofertowego nr 2026-97112-275279

Dotyczy: dostawy wyrobów sanitarnych do wykończenia łazienek w lokalach Spółdzielczej Agencji Najmu w Bielawie

- Nazwa (firma) oraz adres Dostawcy

......................................................................................................................................................

NIP: ...................................................;

REGON: ....................................;

KRS: …………………………….;

Osoba kontaktowa:………………………………………………….;

tel.…………………………………………………….;

e- mail:…………………………………………………………………………………………

- Parametry oferty:

(oferta dotyczy dostawy i wniesienia wskazanego zestawu (wskazanie konkretnych zestawów do konkretnych lokali w osobnym harmonogramie po podpisaniu umowy) do każdego z lokali wymienionych w punkcie II dokumentu „Zapytanie na dostawę urządzeń sanitarnych”).

- cena oferty netto……………………………..; cena oferty brutto……………………….

| L p. | Nazwa | jednostka mia ry | zamawiana ilość | Cena netto [pln] | Cena brutto [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa z rozdrabniaczem do pompowania wody ze ściekami organicznymi (wc, prysznic, zlew kuchenny). Do użytku w gospodarstwach domowych. Tłoczenie wody: - na wysokość: minimum do 9 metrów - w poziomie: minimum do 60 metrów Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 150 litrów/minutę, Moc silnika nie mniejsza niż 600W. | Szt. | 7,00 |  |  |
| 2. | Kabina natryskowa półokrągła 90x90x185 cm. Szkło transparentne, grubość minimum 5 mm. Profil ścienny regulowany, dolne rolki pozwalające na wypięcie drzwi, podwójne górne rolki stabilizujące, profil aluminiowy, wykończenie chromowane. | Szt. | 22 |  |  |
| 3. | Kabina natryskowa półokrągła 80x80x185 cm. Szkło transparentne, grubość minimum 5 mm. Profil ścienny regulowany, dolne rolki pozwalające na wypięcie drzwi, podwójne górne rolki stabilizujące, profil aluminiowy, wykończenie chromowane. | Szt. | 3 |  |  |
| 4. | Brodzik akrylowy półokrągły 90x90x16 cm. Brodzik musi pasować do kabiny 90x90x185 cm. | Szt. | 22 |  |  |
| 5. | Brodzik akrylowy półokrągły 80x80x16 cm. Brodzik musi pasować do kabiny 80x80x185 cm. | Szt. | 3 |  |  |
| 6. | Kompakt wc uniwersalny 3/6 z deską wolno opadającą wykonaną z materiału o wytrzymałości nie mniejszej niż duroplast. | Szt. | 24 |  |  |
| 7. | Kompakt wc uniwersalny narożny 3/6 z deską wolno opadającą wykonaną z materiału o wytrzymałości nie mniejszej niż duroplast. | Szt. | 1 |  |  |
| 8. | Zestaw szafka z umywalką (umywalka 50 cm), drzwi lakierowane, odporne na wilgoć. | Szt. | 25 |  |  |
| 9. | Elektryczny ogrzewacz wody 50 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min. 3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min. 2 lata Klasa elektryczna minimum B | Szt. | 21 |  |  |
| 10. | Elektryczny ogrzewacz wody 80 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min.3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min.2 lata Klasa elektryczna minimum C | Szt. | 3 |  |  |
| 11. | Elektryczny ogrzewacz wody 100 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min.3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min.2 lata Klasa elektryczna minimum C | Szt. | 1 |  |  |
| 12. | Syfon do brodzika czyszczony od góry, pasujący do oferowanych brodzików. | Szt. | 25 |  |  |
| 13. | Grzejnik elektryczny drabinka, biały, moc minimum 500W, z termostatem, szerokość max 50 cm, wysokość max. 120 cm. | Szt. | 25 |  |  |
| 14. | Mata grzewcza 2 m2 ze sterownikiem, do łazienki pod płytki. | Szt. | 24 |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |

- Oświadczenia Dostawcy i załączniki do oferty

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- skan podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

- skan podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z tytułu przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę (załącznik nr 3 zapytania ofertowego),

- zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników (jeśli dotyczy),

- karty wszystkich produktów przedstawianych w ofercie.

- Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych w ramach niniejszego postępowania konkurencyjnego tj. na stronie ogłoszenia nr 2026-97112-275279 w http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl;

- Deklaruję termin związania ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.

………………………………….

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Dostawcę

…………………………………….

Podpis