Bielawa, 27.04.2026.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyrobów sanitarnych do wykończenia łazienek w lokalach Spółdzielczej Agencji Najmu w Bielawie

- Zamawiający:

ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

ul. Nowobielawska 5, 58-260 Bielawa.

NIP: 8822117382

- Miejsce realizacji dostawy:

Zamawiający będzie przeprowadzał remonty w lokalach mieszkalnych pod następującymi adresami w Bielawie:

- Ul. Dzierżoniowska 26/11;

- Ul. Prosta 1/4;

- Ul. Tkacka 3/7;

- Ul. Tkacka 3/8;

- Ul. Wolności 12/2;

- Ul. Wolności 42/7;

- Ul. Wolności 55/2;

- Ul. Wolności 66b/1;

- Ul. Bohaterów Getta 1/1;

- Ul. Wolności 108/2;

- Ul. Wolności 108/7;

- Ul. Wolności 120/5;

- Ul. S. Żeromskiego 64/15;

- Ul. M. Kopernika 5/5;

- Ul. M. Kopernika 7/5;

- Ul. H. Sienkiewicza 10/1;

- Ul. Kasztanowa 6/3;

- Ul. Kasztanowa 6/6;

- Ul. S. Frankowskiego 5/6;

- Ul. L. Waryńskiego 33/7;

- Ul. L. Waryńskiego 39/16;

- Ul. L. Waryńskiego 7/5;

- Ul. Mała 1/12;

- Ul. Piastowska 60/1;

- Ul. Ludowa 4/7.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć komplet wyrobów sanitarnych do każdego z mieszkań. Szczegółowa informacja, które urządzenia będą dostarczane pod dany adres dostawca otrzyma w załączniku do podpisywanej umowy na dostawę.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,  44410000-7 – artykuły łazienkowe i kuchenne

- Zamówienie udzielane będzie w trybie konkurencyjności

- Termin realizacji zamówienia: maj 2026.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje dostawy, pod adresy wskazane w punkcie II, elementów wyposażenia łazienek, wyszczególnionych w tabeli numer 1. Dla udowodnienia Zamawiającemu zgodności oferowanych elementów wyposażenia z zamówieniem, Dostawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty (np. karty produktów) zawierające w opisach treść zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, lub wskazać, że oferowane rozwiązania są lepsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

Składana oferta obejmuje cenę zamawianych materiałów wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do wskazanych lokali.

Tabela numer 1.

| L p. | Nazwa | jednostka miary | zamawiana ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa z rozdrabniaczem do pompowania wody ze ściekami organicznymi (wc, prysznic, zlew kuchenny). Do użytku w gospodarstwach domowych. Tłoczenie wody: - na wysokość: minimum do 9 metrów - w poziomie: minimum do 60 metrów Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 150 litrów/minutę, Moc silnika nie mniejsza niż 600W. | Szt. | 7,00 |
| 2. | Kabina natryskowa półokrągła 90x90x185 cm. Szkło transparentne, grubość minimum 5 mm. Profil ścienny regulowany, dolne rolki pozwalające na wypięcie drzwi, podwójne górne rolki stabilizujące, profil aluminiowy, wykończenie chromowane. | Szt. | 22 |
| 3. | Kabina natryskowa półokrągła 80x80x185 cm. Szkło transparentne, grubość minimum 5 mm. Profil ścienny regulowany, dolne rolki pozwalające na wypięcie drzwi, podwójne górne rolki stabilizujące, profil aluminiowy, wykończenie chromowane. | Szt. | 3 |
| 4. | Brodzik akrylowy półokrągły 90x90x16 cm. Brodzik musi pasować do kabiny 90x90x185 cm. | Szt. | 22 |
| 5. | Brodzik akrylowy półokrągły 80x80x16 cm. Brodzik musi pasować do kabiny 80x80x185 cm. | Szt. | 3 |
| 6. | Kompakt wc uniwersalny 3/6 z deską wolno opadającą wykonaną z materiału o wytrzymałości nie mniejszej niż duroplast. | Szt. | 24 |
| 7. | Kompakt wc uniwersalny narożny 3/6 z deską wolno opadającą wykonaną z materiału o wytrzymałości nie mniejszej niż duroplast. | Szt. | 1 |
| 8. | Zestaw szafka z umywalką (umywalka 50 cm), drzwi lakierowane, odporne na wilgoć. | Szt. | 25 |
| 9. | Elektryczny ogrzewacz wody 50 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min. 3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min. 2 lata Klasa elektryczna minimum B | Szt. | 21 |
| 10. | Elektryczny ogrzewacz wody 80 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min.3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min.2 lata Klasa elektryczna minimum C | Szt. | 3 |
| 11. | Elektryczny ogrzewacz wody 100 litrów. Temperatura pracy minimum 25°C-75°C, moc znamionowa nie mniejsza niż 2000 W. Gwarancja na zbiornik wewnętrzny: min.3 lata Gwarancja na elementy elektryczne: min.2 lata Klasa elektryczna minimum C | Szt. | 1 |
| 12. | Syfon do brodzika czyszczony od góry, pasujący do oferowanych brodzików. | Szt. | 25 |
| 13. | Grzejnik elektryczny drabinka, biały, moc minimum 500W, z termostatem, szerokość max 50 cm, wysokość max. 120 cm. | Szt. | 25 |
| 14. | Mata grzewcza 2 m2 ze sterownikiem, do łazienki pod płytki. | Szt. | 24 |

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wymaga się aby oferta była ważna minimum 30 dni od dnia złożenia.

- Dostawca nie zalega z opłatami do US i ZUS, na dowód czego do oferty załączy zaświadczenia o niezaleganiu z obu tych instytucji.

- Wykluczenia:

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym . Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Wzór oświadczenia o braku zaistnienia takich przesłanek stanowią załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena

Cena netto (waga kryterium: 100%)

C=Cmin/Co x waga 100% x 100 pkt

Co – cena oferty

Cmin – cena najtańszej oferty

Każda z ofert niepodlegająca odrzuceniu zostanie poddana ocenie na podstawie powyższego kryterium. Oferta z najwyższą liczbą punktów będzie uznana za najkorzystniejszą.

- Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do warunków wynikających z kryteriów oceny ofert. W odniesieniu do pozostałych warunków umowy (np. termin realizacji zamówienia) możliwa jest zmiana warunków, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. Każdorazowo taka zmiana musi zostać ujęta w formie aneksu .

- Termin i miejsce składania ofert

Oferty mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2026 roku.

Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego. Podpisane załączniki numer 1, 2 i 3 należy obligatoryjnie załączyć na wskazanym portalu. Do oferty należy również załączyć:

- zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników (jeśli dotyczy),

- karty wszystkich produktów przedstawianych w ofercie.

- Forma kontaktu z Zamawiającym.

Na etapie postępowania dotyczącego:

- składania ofert – ofertę z załącznikami składa się wyłącznie za pomocą portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, wszelkie pytania na tym etapie również należy zadawać za pośrednictwem w.w. portalu,

- oceny ofert – zamawiający zastrzega możliwość kontaktu z Dostawcami za pośrednictwem poczty e-mail.