# Załącznik nr 1 do zapytania

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie” na działkach nr ewid. 199/1, 199/3, 199/4 i 199/6 obręb 4 miasto Sulejów, w ramach dofinansowania FELD.05.02-IZ.00-0019/25-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Założenia projektowe zostały zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (w załączeniu). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz na podstawie załączonej koncepcji architektonicznej. Załączone zestawienie kosztów jest jedynie dokumentem pomocniczym sporządzonym na potrzeby PFU, a wykonawca musi wycenić sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie własnych wyliczeń w oparciu o PFU i koncepcję architektoniczną.  Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej w stosunku do zapisów zawartych w PFU i wniosku aplikacyjnym, pod warunkiem koniecznym uzgodnienia ich z Zamawiającym oraz uzyskaniem przez niego zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian.

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu ogólnodostępnego obiektu użyteczności publicznej z wyodrębnioną częścią bojową na potrzeby działania Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Funkcja społeczna będzie zrealizowana jako świetlica miejska z salą wielofunkcyjną i zapleczem kuchennym, pom. socjalnymi, sanitarnymi, technicznymi. W ramach zamówienia należy zaprojektować m.in. pełne wyposażenie obiektu, w tym meble, sprzęt kuchenny, multimedialny, system nagłośnienia, pełen osprzęt sanitarny (suszarki do rąk, kosze na odpady), wyposażenie specjalistyczne dla OSP. W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć m.in. rozbiórkę istniejących garaży, miejsca postojowe, tereny utwardzone w tym chodniki, zjazdy, nasadzenia zieleni, małą architekturę ze stojakami na rowery i strefą odpoczynku.

W ramach infrastruktury technicznej należy zaprojektować budowę lub przebudowę infrastruktury w uzgodnieniu z zarządcami sieci oraz usunąć ewentualne kolizje.

Wymagania niezbędne do zastosowania w dokumentacji projektowej wynikające z dokumentacji aplikacyjnej:

Uniwersalne projektowanie

Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza eliminację barier architektonicznych i zapewnienie dostępności budynku oraz jego otoczenia dla wszystkich grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie elementy budynku zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić ich użytkowanie osobom z ograniczeniami ruchowymi, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przewidziano bezprogowe wejścia do budynku oraz szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiające swobodne poruszanie się. W dokumentacji uwzględniono toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w odpowiednie uchwyty i przestrzeń manewrową.

Dostępność przestrzeni zewnętrznej

Ciągi piesze i dojścia do budynku będą wyposażone w antypoślizgowe nawierzchnie oraz zaprojektowane z odpowiednimi spadkami. W projekcie uwzględniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku.

Oznaczenia i systemy wspierające

W kluczowych miejscach planowane jest zainstalowanie tablic informacyjnych dostosowanych do osób z różnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością sensoryczną. W wyniku realizacji projektu przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań eliminujących bariery informacyjne:

- napisy w alfabecie Braille’a, które umożliwią osobom niewidomym odczytywanie podstawowych informacji i oznaczeń, oznaczenia dotykowe na podłogach, wspierające samodzielne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku i ułatwiające orientację w przestrzeni,

- kontrastowe oznaczenia wizualne, poprawiające czytelność komunikatów i przestrzeni dla osób słabowidzących, uwzględnienie odpowiedniej kolorystyki, wzornictwa i faktury wykończeń z myślą o osobach z ograniczeniami wzroku – co zwiększa percepcję wizualną i bezpieczeństwo użytkowania.

W budynkach zastosowane będą systemy wizualno-dźwiękowe, ułatwiające orientację oraz korzystanie z obiektów osobom niesłyszącym i słabosłyszącym. Wszystkie obiekty będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą dostępne i funkcjonalne dla wszystkich użytkowników bez konieczności późniejszych adaptacji.

Wszystkie obiekty, ciągi piesze, tereny zielone oraz instalacje techniczne zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez budowę podjazdów, montaż wind, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz systemów dźwiękowych i wizualnych.

Zasada zrównoważonego rozwoju

Modernizacja infrastruktury w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju wspiera innowacyjne rozwiązania, takie jak instalacja paneli fotowoltaicznych oraz nowoczesnych systemów zarządzania wodą i energią. Zastosowanie energooszczędnych technologii, takich jak odnawialne źródła energii i systemy redukcji emisji gazów cieplarnianych, instalacja pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, energooszczędne instalacje oświetleniowe oraz systemy retencji wody a także wykorzystanie materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej.

Dodatkowo projekt przewiduje stosowanie odpowiednich procedur utylizacji odpadów budowlanych i modernizacyjnych, co minimalizuje wpływ inwestycji na środowisko.

Zielone zamówienia

W projekcie planuje się zastosowanie zielonych zamówień. Realizacja tego założenia polega na uwzględnieniu kryteriów ekologicznych na etapie przygotowania i przeprowadzania procedur przetargowych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i minimalizowania wpływu inwestycji na środowisko. W ramach zielonych zamówień w projekcie zastosowane zostaną następujące działania:

- Uwzględnienie całego cyklu życia produktów: Przy wyborze materiałów budowlanych, urządzeń i technologii priorytetowo traktowane będą rozwiązania charakteryzujące się niską emisyjnością, wysoką efektywnością energetyczną oraz możliwością recyklingu po zakończeniu cyklu ich użytkowania.

- Energooszczędność: W projektowanej infrastrukturze wykorzystane zostaną energooszczędne systemy oświetleniowe, np. lampy LED, oraz nowoczesne systemy zarządzania energią, co przyczyni się do ograniczenia zużycia energii.

- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii: Przewidziano instalację paneli fotowoltaicznych, które umożliwią wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, zmniejszając uzależnienie od tradycyjnych paliw kopalnych.

- Zrównoważone materiały budowlane: Kryteria zamówień obejmą preferencję dla materiałów niskoemisyjnych oraz produkowanych w sposób zrównoważony, co ograniczy ślad węglowy związany z realizacją projektu.

- Ochrona zasobów wodnych: W procesie budowy i eksploatacji obiektu zastosowane zostaną systemy retencji wody oraz rozwiązania minimalizujące jej zużycie, takie jak instalacje sanitarne z mechanizmami oszczędzania wody.

- Zarządzanie odpadami: Procedury zamówień uwzględnią wymagania dotyczące gospodarki odpadami, w tym obowiązek recyklingu odpadów budowlanych oraz ograniczenie ich ilości generowanej podczas realizacji projektu.

Zielona infrastruktura:

- kostka brukowa o dużej przepuszczalności lub inne systemy umożliwiające wsiąkanie wody opadowej do gruntu

- standardy ochrony drzew, obejmujące zabezpieczenie pni, koron i systemów korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- zaplanowano nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślinności niskiej, które będą dostosowane do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych.

Nowoczesne technologie i innowacje:

- Inteligentne systemy zarządzania budynkiem (BMS - Building Management System). Automatyczne oświetlenie LED dostosowujące się do warunków oświetleniowych, co zmniejszy zużycie energii. Inteligentne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją, zapewniające optymalne warunki pracy i oszczędność energii. Monitorowanie zużycia mediów, takich jak woda, energia elektryczna i gaz.

- Monitoring wizyjny (CCTV): Kamery (budynek i teren) z funkcją rozpoznawania ruchu i rejestrowania zdarzeń w wysokiej rozdzielczości, zdalny dostęp do nagrań.

- System alarmowy: Innowacyjny system powiadomień automatycznych, który łączy funkcje wykrywania dymu, wycieków gazu i innych zagrożeń.

- Powiadomienia wysyłane w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne strażaków. Budynek OSP zostanie podłączony do systemów miejskich, umożliwiając szybkie przesyłanie danych o zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie czy wypadki. Automatyczne aktualizacje dotyczące warunków atmosferycznych i potencjalnych zagrożeń naturalnych.

- W budynku przewidziano instalację nowoczesnych systemów UPS lub generatorów, które zapewnią nieprzerwaną pracę podczas awarii sieci energetycznej.

- Automatyczne otwieranie bram garażowych i włączanie oświetlenia w momencie wezwania alarmowego.

- Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu wyposażeniem - System monitorowania sprzętu:

Cyfrowe etykiety RFID na sprzęcie strażackim pozwolą na szybkie lokalizowanie i inwentaryzację wyposażenia. Automatyczne ładowarki akumulatorów: Stacje dokujące dla urządzeń przenośnych, takich jak radiotelefony i kamery osobiste, które automatycznie monitorują stan naładowania.

- Cyfryzacja i automatyzacja procesów - Aplikacje mobilne i systemy cyfrowe:

System zarządzania operacyjnego OSP umożliwi cyfrowe planowanie dyżurów, raportowanie akcji oraz zarządzanie wyposażeniem.

- Cyfrowe archiwum danych:

System przechowywania danych o akcjach ratunkowych, wyposażeniu i szkoleniach strażaków, dostępny w formie chmurowej.

Opracowała: Dominika Woźniak