## Arkusz1
Załącznik nr 13 WZ | [5 empty] | Oznaczenie sprawy: | RPUZ/G/0225/2024/OD/ZIR/RI
Tabela elementów scalonych | [5 empty] | Wykonawca:
|  | Jednostka | Ilość/ długość trasy ze schematu | Cena jednostkowa netto [PLN] [5]+[6]+[7]+[8] | Wartość netto [PLN] [2]x[3] | Materiały do wykonania zamówienia | Robocizna | Koszty zakupów materiałów | Praca sprzętu
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]
Lp |  | [5]: M; [6]: R; [7]: KZ; [8]: S
1 | Linia kablowa SN 15kV | [1]: m; [2]: 28; [3]: 0; [4]: 0
2 | Linia kablowa nn -0,4kV | [1]: m; [2]: 8; [3]: 0; [4]: 0
3 | Montaż i dostawa stacji transformatorowej 15/0,4kV | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
4 | szafa kablowo-pomiarowa ZK1x-8P/F | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
|  |  |  | Łącznie: | 0
Ogólnie
1. Poniższe zestawienie jest zestawieniem pomocniczym i nie należy go traktować jako zakres prac niezbędny do realizacji zamówiena. Zakres prac niezbędny do wykonania został opisany Warunkami Zamówienia (w szczególności dokumentacją projektową) oraz umową.
2. Ilości w kolumnie 2 zostały przypisane na podstawie dokumnetacji projektowej (schematu)
Uwaga: Suma watości komórek oznaczonych kolorem szarym musi być zgodna z łączną ceną potwierdzoną po aukcji.