## Arkusz1
Załącznik nr 13 WZ | [5 empty] | Oznaczenie sprawy: | RPUZ/G/0248/2024/OD/ZIR/RI
Tabela elementów scalonych | [5 empty] | Wykonawca:
|  | Jednostka | Ilość/ | Cena jednostkowa netto [PLN] [5]+[6]+[7]+[8] | Wartość netto [PLN] [2]x[3] | Materiały do wykonania zamówienia | Robocizna | Koszty zakupów materiałów | Praca sprzętu
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]
Lp |  | [5]: M; [6]: R; [7]: KZ; [8]: S
ZADANIE 1: Przebudowa sieci 15kV oraz 0,4kV wraz z budową stacji kontenerowej w m. Lipy
1 | Stacja transformatorowa kontenerowa | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
2 | linia kablowa 15kV o przekroju 150mm2 | [1]: m; [2]: 300; [3]: 0; [4]: 0
3 | Odtworzenie powiązań 0,4kV (NAY2Y-J 4x150) | [1]: m; [2]: 100; [3]: 0; [4]: 0
4 | Opracowanie dokumentacji projektowej | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
ZADANIE 2: Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV Łośno-Lubociesz
1 | stanowisko słupowe SN | [1]: kpl.; [2]: 2; [3]: 0; [4]: 0
2 | linia kablowa 15kV o przekroju 150mm2 | [1]: m; [2]: 2200; [3]: 0; [4]: 0
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
ZADANIE 3: Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV Mironice - Smolarki
1 | stanowisko słupowe SN | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
2 | linia kablowa 15kV o przekroju 150mm2 | [1]: m; [2]: 2700; [3]: 0; [4]: 0
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
ZADANIE 4: Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV Przyłęsko
1 | linia kablowa 15kV o przekroju 70mm2 | [1]: m; [2]: 2900; [3]: 0; [4]: 0
2 | stanowisko słupowe SN | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
ZADANIE 5: Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV Tuczenko
1 | stanowisko słupowe SN | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
2 | linia kablowa 15kV o przekroju 70mm2 | [1]: m; [2]: 1000; [3]: 0; [4]: 0
3 | linia kablowa 15kV o przekroju 150mm2 | [1]: m; [2]: 1600; [3]: 0; [4]: 0
4 | Opracowanie dokumentacji projektowej | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
|  |  |  | Łącznie: | 0
Ogólnie
1. Poniższe zestawienie jest zestawieniem pomocniczym i nie należy go traktować jako zakres prac niezbędny do realizacji zamówiena. Zakres prac niezbędny do wykonania został opisany Warunkami Zamówienia (w szczególności wytycznymi) oraz umową.
2. Ilości w kolumnie 2 zostały wpisane jako szacunkowe i należy je traktować jako orientacyjne. Zakres prac został opisany Wytycznymi
Uwaga: Suma watości komórek oznaczonych kolorem szarym musi być zgodna z łączną ceną potwierdzoną po aukcji.