## Arkusz1
Załącznik nr 10 WZ | [5 empty] | Oznaczenie sprawy: | RPUZ/G/0266/2024/OD/ZIR/RI
Tabela elementów scalonych | [5 empty] | Wykonawca:
|  | Jednostka | Ilość/ długość trasy | Cena jednostkowa netto [PLN] [5]+[6]+[7]+[8] | Wartość netto [PLN] [2]x[3] | Materiały do wykonania zamówienia | Robocizna | Koszty zakupów materiałów | Praca sprzętu
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]
Lp |  | [5]: M; [6]: R; [7]: KZ; [8]: S
A) Budowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-206/8 i L-114/21/1
1 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm | [1]: m; [2]: 2441; [3]: 0; [4]: 0
2 | Punkt sterowany radiowo | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
3 | słup SN 15kV | [1]: kpl.; [2]: 2; [3]: 0; [4]: 0
B) Budowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-105/72 i L-222/17
1 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm | [1]: m; [2]: 1956; [3]: 0; [4]: 0
2 | Słup SN-15kV | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
C) Budowa linii kablowej SN 15kV pomiędzy odejściami liniowymi na stację S-2344 Jastrzębiec i S-1133 Rębowo Gajówka
1 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm | [1]: m; [2]: 3325; [3]: 0; [4]: 0
D) Budowa sieci SN -15kV w m. Lutol Mokry gm. Trzciel , m. Dąbrówka Wielkopolska gm.Zbąszynek.
1 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm | [1]: m; [2]: 4778; [3]: 0; [4]: 0
2 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16mm | [1]: m; [2]: 823; [3]: 0; [4]: 0
3 | Słup SN-15kV | [1]: kpl.; [2]: 3; [3]: 0; [4]: 0
E) Budowa linii kablowych SN-15kV i nn -0,4kV wraz ze stacją transformatorową SN/nn kontenerową, słupami SN oraz nn i infrastrukturą towarzyszącą oraz demontaż wieżowej stacji transformatorowej, słupów SN i nn, linii napowietrznej SN i nn w m.Stoki – Etap II
1 | Stacja SN/nn kontenerowa | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
2 | Słup SN | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
3 | Słup nn | [1]: kpl.; [2]: 2; [3]: 0; [4]: 0
4 | Linia kablowa nn -0,4kV | [1]: m; [2]: 309; [3]: 0; [4]: 0
5 | Złącze kablowo pomiarowe | [1]: kpl.; [2]: 1; [3]: 0; [4]: 0
6 | Linia kablowa SN-15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm | [1]: m; [2]: 1985; [3]: 0; [4]: 0
|  |  |  | Łącznie: | 0
Ogólnie
1. Poniższe zestawienie jest zestawieniem pomocniczym i nie należy go traktować jako zakres prac niezbędny do realizacji zamówiena. Zakres prac niezbędny do wykonania został opisany Warunkami Zamówienia (w szczególności dokumentacją projektową) oraz umową.
2. Ilości w kolumnie 2 zostały przypisane na podstawie dokumnetacji projektowej (schematu)
Uwaga: Suma watości komórek oznaczonych kolorem szarym musi być zgodna z łączną ceną potwierdzoną po aukcji.