Załącznik nr 3

Harmonogram realizacji i finansowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |
| (pieczęć wykonawcy) | |  | | | | | |
| **L.p.** | **Element sieci elektroenergetycznej** | | **Przewidywany miesiąc realizacji** [%] | | **Nakłady finansowe  [PLN]** | | |
| ...2025 | …2025 | **jedn.** | **cena jedn.** | **SUMA** |
| 1 | S-2018-13456-02-001 kabel SN 3xNA2XS(F)2Y 1x150 | |  |  | 627 m |  |  |
| 2 | S-2018-13456-03-001 kabel SN 3xNA2XS(F)2Y 1x70 | |  |  | 321 m |  |  |
| 3 | S-2018-13456-04-001 kabel nN NAY2Y-J 4x150 | |  |  | 18 m |  |  |
| 4 | S-2018-13456-02-002 złącze ZKSN 4-polowe | |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5 | S-2018-13456-05-001 słup SN Kggrr-13,5/20 | |  |  | 2 szt. |  |  |
| 6 | S-2018-13456-05-002 rozłącznik napowietrzny SN 400A | |  |  | 3 szt. |  |  |
|  | demontaż: słup SN - 7 szt., przewód 3xAFL-6 50 - 601 m | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Zamawiającego |  | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Wykonawcy | |
|  |  | |  | |