|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 Harmonogram realizacji i finansowania | |  | |  | | |
| (pieczęć wykonawcy) | |  | |  | | |
| L.p. | Element sieci elektroenergetycznej | Przewidywany miesiąc realizacji [%] | | Nakłady finansowe  [PLN] | | |
| …2025 | …2025 | jedn. | cena jedn. | SUMA |
| 1. | Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P – 11 szt., |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafka kablowa SK3 – 2 szt., |  |  |  |  |  |
| 3. | Linia kablowa nn typu NAY2Y-J 4x150mm2 o łącznej długości 385+71 m,, |  |  |  |  |  |
| 4. | Linia kablowa nn typu NAY2Y-J 4x240mm2 o łącznej długości 210 m,, |  |  |  |  |  |
| 5. | Linia kablowa SN typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 o łącznej długości 350 m, |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko słupowe SN 15kV – 1 kpl., |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko słupowe nn0,4kV – 1 kpl., |  |  |  |  |  |
| 8. | Transformator 15/0,4kV o mocy 250 kVA – **Dostawa Inwestorska** |  |  |  | -- | -- |
| 9. | Małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nn, |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Zamawiającego |  | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Wykonawcy |