Załącznik Nr 2a

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

PŁYTA GIPSOWA – KARTONOWA, PAPA ASFALTOWA, MASA ASFALTOWA

| Nazwa materiału | wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę: wpisać odpowiednio TAK/NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| MASA OGNIOCHRONNA ENDOTERMICZNA PROMASTOP-CC PĘCZNIEJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY OCHRONA PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ DYMU OGNIA I CIEPŁA DO ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH KABLOWYCH RUROWYCH ORAZ KOMBINOWANYCH W ŚCIANACH STROPACH | Zastosowanie: zabezpieczenie przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach |  |
| Kolor | szary |  |
| Konsystencja | płynna |  |
| Gęstość | 1,5 ± 0,2 g/cm3 |  |
| Lepkość | 250 Pa*s |  |
| Zawartość substancji lotnych | 0 g/l |  |
| Klasa reakcji na ogień | B-s1, d0 |  |
| Rodzaj opakowania | o pojemności 12.5 kg |  |
| GWARANCJA | 12 miesięcy od daty produkcji |  |

- Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (wg załączonego wzoru)

.......................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)