01523 ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OPZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

# Określenie przedmiotu zamówienia :

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie 3 rejonów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. – III części

- Zasady realizacji robót budowlanych.

# 1.1. Na realizację zamówienia zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SIWZ.

# 1.2. Załącznikiem do w/w. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

# 1.3. Termin realizacji wykonania zamówienia może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

# 1.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie przedmiaru robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

# 2.1. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).

# 2.2. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy,

# 2.3. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wymagania techniczne i jakościowe dla każdej z części.

# 3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i normami państwowymi z materiałów własnych najwyższej jakości.

# 3.2 Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.).

# 3.3 Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

# 3.4 Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane.

# 3.5 Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

# 3.6 Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

# 3.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie będące odpadami zdemontowane materiały i urządzenia;

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część I.

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Łomża w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

- Opis ogÓlny

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją stacji SN/nN w rejonie energetycznym Łomża:

- przeprowadzenie prac zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Łomża w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zakres prac:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Wymiana drzwi wejściowych,

- Wykonanie nowej elewacji budynku,

- Malowanie pomieszczeń wewnętrznych,

- Wykonanie nowej opaski wokół budynku,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

Uwaga:

- Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane.

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

- W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta urządzeń pozostają po stronie Wykonawcy.

Pozostałe wymagania odnośnie urządzeń znajdują się w Wytycznych Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostępne na witrynie internetowej Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl – w zakładce „Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część II.

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Suwałki w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

- Opis ogÓlny

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją stacji SN/nN w rejonie energetycznym Suwałki:

- przeprowadzenie prac zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Suwałki w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zakres prac:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Wymiana drzwi wejściowych,

- Wykonanie nowej elewacji budynku,

- Malowanie pomieszczeń wewnętrznych,

- Wykonanie nowej opaski wokół budynku,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

Uwaga:

- Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane.

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

- W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta urządzeń pozostają po stronie Wykonawcy.

Pozostałe wymagania odnośnie urządzeń znajdują się w Wytycznych Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostępne na witrynie internetowej Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl – w zakładce „Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III.

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Białystok Teren w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

- Opis ogÓlny

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją stacji SN/nN w rejonie energetycznym Białystok Teren:

- przeprowadzenie prac zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji budowlanych stacji SN/nN na terenie rejonu energetycznego Białystok Teren w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zakres prac:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Wymiana drzwi wejściowych,

- Wykonanie nowej elewacji budynku,

- Malowanie pomieszczeń wewnętrznych,

- Wykonanie nowej opaski wokół budynku,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

Uwaga:

- Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane.

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

- W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta urządzeń pozostają po stronie Wykonawcy.

Pozostałe wymagania odnośnie urządzeń znajdują się w Wytycznych Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostępne na witrynie internetowej Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl – w zakładce „Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”.

Załączniki

Załącznik nr 1.1 (później załącznik nr 3 do Załączników 1.4 i 1.5) – Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 1.2 – Zestawienie tytułów prawnych – (oddzielny plik)

Załącznik nr 1.1

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

- W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:

- Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

- pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane poniżej:

| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok | ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok |
| --- | --- |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin | ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź | ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów | ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa | ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość | ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna |

- Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy ustanowienia służebności przesyłu, a także w celu realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- w celu podjęcia działań zmierzających do pozyskania na rzecz PGE Dystrybucja S.A. tytułów prawnych do nieruchomości pod infrastrukturę elektroenergetyczną Spółki w szczególności zawarcie aktu notarialnego, podpisanie stosownej umowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej (podstawa z art. 6 ust.1 lit f RODO),

- w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o ustanowienie służebności przesyłu - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,

- w zakresie podjęcia działań zmierzających do zawarcia aktu notarialnego, podpisania stosownej umowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie realizacji zawartego przez Panią/Pana aktu notarialnego, podpisania stosownej umowy lub pozyskania decyzji administracyjnej - przez okres obowiązywania umowy, decyzji do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów ustanowienia służebności przesyłu - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

- W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane organu nadzorczego można dodatkowo uzyskać wchodząc na stronę internetową: www.pgedystrybucja.pl

- Przetwarzamy następujące dane osobowe Pana/Pani:

imię i nazwisko, PESEL, imiona rodziców, NIP, seria i nr dokumentu tożsamości ze wskazaniem podmiotu, który go wydał,  adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, tytuł prawny do obiektu, numer księgi wieczystej.

- Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK,  lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, obsłudze korespondencji, obsłudze zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

- Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie