POST/DYS/OB/LZA/03235/2024

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIENIA WYMAGAŃ/NORM PRZEZ OFEROWANE WYROBY

***Zamawiający***

**PGE Dystrybucja S.A.**

w imieniu i na rzecz której działa:

**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok**

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

***Wykonawca***

*pieczęć Wykonawcy*

**„Oświadczenie dot. spełnienia wymagań norm przez oferowane wyroby”**

Składając ofertę do postępowania nr **POST/DYS/OB/LZA/03235/2024** w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawę przewodów różnych w izolacji na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok”,*** składając ofertę oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wymagania norm:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ przewodu: | Normy: |
| LgY (H07V-K) | PN-EN 50525-2-31:2011 |
| DY (H07V-U) | PN-E-90068:2016-10 lub  PN-EN 50525-1:2011 |
| YDY | PN-E-90068:2016-10 lub PN-EN 50525-1:2011 |
| OnPD (H07RN-F) | PN-EN 50525-2-21 |
| F/UTP (CAT 5e) drut | PN-EN 50173 |
| U/UTP (CAT 5e) linka | PN-EN 50173 |

Oferowane materiały winny posiadać Certyfikaty Zgodności a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je na wyraźne wezwanie Zamawiającego, podczas trwania postepowania lub w trakcie realizacji dostaw.

Oświadczamy, że wraz z dostawą dostarczone zostaną deklaracje zgodności z normami wymienionymi powyżej.

...................................., dn. ......................... …….………..…................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*