## RE-1
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTY
| Wykonawca |  |  | Zamawiający
PGE Dystrybucja S.A.
| ………………………………………………………………………………………………….. |  |  | w imieniu i na rzecz której działa:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
| ………………………………………………………………………………………………….. |  |  | ul. Garbarska 21
| ………………………………………………………………………………………………….. |  |  | 20-340 Lublin
Nazwa i adres
OFERTA
Dotyczy postępowania zakupowego nr POST/DYS/OL/GZ/04677/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia, RE Lublin - Miasto - gmina miasto Lublin Zamówienie będzie realizowane w okresie do 31.12.2027 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. 1 500 000,00 zł netto”. Zadanie nr 1
I. | Wykonawca składający ofertę
Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON
Wykonawca 1
II. | OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie niniejszej Oferty:
Imię i nazwisko
Firma i adres
Telefon
e-mail
III. | OSOBA UPRAWNIONA DO DO UDZIAŁU W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:
Imię i nazwisko
Firma i adres
Telefon
e-mail
IV. | OFERTA :
Oferowane ceny jednostkowe netto standardowych elementów przyłączy przedstawia tabela poniższej.
l.p. | Element sieci / składnik sieci |  | Jednostka miary | Stawka podatku [%] | Cena jednostkowa Maksymalna netto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wagi | Iloczyn kol: 6x8 [Pkt]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ułożenie kabla | bar: 4 to 9
1.1 | YAKXS 4 x 35 mm2 |  | zł/m | 23 | 60 |  | 0 | 7 | 0
1.2 | YAKXS 4 x 70 mm2 |  | zł/m | 23 | 70 |  | 0 | 14 | 0
1.3 | YAKXS 4 x 120 mm2 |  | zł/m | 23 | 85 |  | 0 | 14 | 0
1.4 | YAKXS 4 x 240 mm2 |  | zł/m | 23 | 135 |  | 0 | 35 | 0
2 | Prace montażowe | bar: 4 to 9
2.1 | rura osłonowa o śr. do 110mm wraz z ułożeniem |  | zł/m | 23 | 30 |  | 0 | 15 | 0
2.2 | rura osłonowa o śr. > 110mm wraz z ułożeniem |  | zł/m | 23 | 40 |  | 0 | 15 | 0
2.3 | rura osłonowa dwudzielna wraz z ułożeniem |  | zł/m | 23 | 75 |  | 0 | 5 | 0
2.4 | wykonanie przepychu wraz z rurą ochronną śr. do 110mm |  | zł/m | 23 | 125 |  | 0 | 8 | 0
2.5 | wykonanie przepychu z rurą ochronną śr. >= 160mm |  | zł/m | 23 | 170 |  | 0 | 8 | 0
2.6 | Montaż nowego przyłącza ze słupa do złącza licznikowego |  | zł/kpl | 23 | 1800 |  | 0 | 0.4 | 0
2.7 | Montaż nowego przyłącza od złącza do złącza licznikowego |  | zł/kpl | 23 | 1200 |  | 0 | 1 | 0
2.8 | Montaż przyłącza od mufy do złącza licznikowego |  | zł/kpl | 23 | 1400 |  | 0 | 0.8 | 0
2.9 | Montaż przyłącza od stacji SN/nn wnętrzowej do złącza licznikowego |  | zł/kpl | 23 | 1800 |  | 0 | 0.2 | 0
3 | Złącza kablowe ZK-L z montażem | bar: 4 to 9
3.1 | Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez łączników ) |  | zł/kpl | 23 | 400 |  | 0 | 0.1 | 0
3.2 | Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez łączników ) |  | zł/kpl | 23 | 600 |  | 0 | 0.2 | 0
3.3 | Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez łączników ) |  | zł/kpl | 23 | 900 |  | 0 | 0.8 | 0
3.4 | Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez łączników ) |  | zł/kpl | 23 | 1200 |  | 0 | 1 | 0
3.5 | Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez łączników ) |  | zł/kpl | 23 | 1400 |  | 0 | 0.6 | 0
3.6 | Montaż podstawy listwowej L00 |  | zł/szt | 23 | 250 |  | 0 | 1 | 0
3.7 | Montaż podstawy listwowej L2 |  | zł/szt | 23 | 350 |  | 0 | 2 | 0
3.8 | Montaż rozłącznika listwowego RL00 |  | zł/szt | 23 | 400 |  | 0 | 0.2 | 0
3.9 | Montaż rozłącznika listwowego RL2 |  | zł/szt | 23 | 600 |  | 0 | 0.2 | 0
3.10 | Części pomiarowa 1P w nowobudowanym złączu ZK-L (obudowa 250mm, wyposażenie, w tym S303 In<=63A) |  | zł/szt | 23 | 750 |  | 0 | 3 | 0
3.11 | Części pomiarowa 1P w nowobudowanym złączu ZK-L (obudowa 400mm, wyposażenie, w tym S303 In>63A) |  | zł/szt | 23 | 1200 |  | 0 | 0.5 | 0
3.12 | Aktualizacja schematów i opisów w sąsiednich obiektach |  | zł/kpl | 23 | 250 |  | 0 | 0.1 | 0
4 | Pozostałe elementy przyłącza | bar: 4 to 9
4.1 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - tłuczeń |  | zł/m2 | 23 | 200 |  | 0 | 0.7 | 0
4.2 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) |  | zł/m2 | 23 | 300 |  | 0 | 0.8 | 0
4.3 | Wymiana gruntu na piasek w całym wykopie |  | zł/mb | 23 | 50 |  | 0 | 10 | 0
4.4 | Wykopy w gruncie kat IV. |  | zł/mb | 23 | 200 |  | 0 | 5 | 0
4.5 | Przekopy kontrolne na trasie przewiertu |  | zł/szt | 23 | 200 |  | 0 | 0.8 | 0
4.6 | Odbiory zewnętrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia |  | zł/szt | 23 | 200 |  | 0 | 0.8 | 0
4.7 | Obsługę geodezyjną – wytyczenie, inwentaryzacja |  | zł/kpl | 23 | 1000 |  | 0 | 1 | 0
4.8 | Koszty projektu organizacji ruchu drogowego |  | zł/kpl | 23 | 1200 |  | 0 | 0.1 | 0
4.9 | Koszty zajęcie pasa drogowego |  | zł/kpl | 23 | 500 |  | 0 | 0.8 | 0
4.10 | Koszty dopuszczenia |  | zł/kpl | 23 | 500 |  | 0 | 0.6 | 0
4.11 | Koszty przejęcia gwarancji na pas drogowy |  | zł/kpl | 23 | 1500 |  | 0 | 0.4 | 0
5 | Opracowanie dokumentacji projektowych | bar: 4 to 9
5.1 | Wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza bez uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej |  | zł/kpl. | 23 | 2400 |  | 0 | 0.8 | 0
5.2 | Dodatkowo za każde rozpoczęte 20 m przyłącza bez uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej |  | zł/szt. | 23 | 400 |  | 0 | 0.8 | 0
5.3 | Wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej |  | zł/kpl. | 23 | 2800 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Dodatkowo za każde rozpoczęte 20 m przyłącza z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej |  | zł/szt. | 23 | 500 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ułożenie kabla | bar: 4 to 9
6.1 | YKXS 4 x 10 mm2 |  | zł/m | 23 | 70 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | YAKXS 4 x 16 mm2 |  | zł/m | 23 | 60 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 4 x YAKXS 1 x 300mm2 |  | zł/m | 23 | 350 |  | 0 | 0 | 0
7 | Prace montażowe | bar: 4 to 9
7.1 | Montaż nowego WLZ od złącza licznikowego do budynku odbiorcy. |  | zł/kpl | 23 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Montaż mufy przelotowej do 120mm2 |  | zł/kpl | 23 | 550 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Montaż mufy przelotowej powyżej 120mm2 |  | zł/kpl | 23 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
8 | Złącza kablowe z montażem | bar: 4 to 9
8.1 | Montaż układu półpośredniego (pole przekładnikowe + pole pomiarowe). |  | zł/kpl | 23 | 4100 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rozbudowa złącz lub rozdzielnic nn w stacjach. | bar: 4 to 9
9.1 | Dobudowa 1P na ZK1 |  | zł/kpl | 23 | 950 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Dobudowa 2P na ZK1 |  | zł/kpl | 23 | 1300 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Dobudowa 3P na ZK1 |  | zł/kpl | 23 | 1750 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Dobudowa 1P na ZK2 |  | zł/kpl | 23 | 1100 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Dobudowa 2P na ZK2 |  | zł/kpl | 23 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Dobudowa 3P na ZK2 |  | zł/kpl | 23 | 1900 |  | 0 | 0 | 0
9.7 | Dobudowa 1P na ZK3 |  | zł/kpl | 23 | 1250 |  | 0 | 0 | 0
9.8 | Dobudowa 2P na ZK3 |  | zł/kpl | 23 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
9.9 | Dobudowa 3P na ZK3 |  | zł/kpl | 23 | 2100 |  | 0 | 0 | 0
9.10 | Dobudowa rozłącznika XLP-00 |  | zł/szt | 23 | 600 |  | 0 | 0 | 0
9.11 | Dobudowa rozłącznika XLP-1 |  | zł/szt | 23 | 850 |  | 0 | 0 | 0
9.12 | Dobudowa podstawy 3xPBD-1 |  | zł/kpl | 23 | 600 |  | 0 | 0 | 0
9.13 | Dobudowa 3xPDB-2 |  | zł/kpl | 23 | 690 |  | 0 | 0 | 0
9.14 | Dobudowa podstawy listwowej L00 |  | zł/szt | 23 | 650 |  | 0 | 0 | 0
9.15 | Dobudowa podstawy listwowej L1 |  | zł/szt | 23 | 750 |  | 0 | 0 | 0
9.16 | Dobudowa podstawy listwowej L2 |  | zł/szt | 23 | 800 |  | 0 | 0 | 0
9.17 | Dobudowa rozłącznika listwowego RL00 |  | zł/szt | 23 | 800 |  | 0 | 0 | 0
9.18 | Dobudowa rozłącznika listwowego RL1 |  | zł/szt | 23 | 900 |  | 0 | 0 | 0
9.19 | Dobudowa rozłącznika listwowego RL2 |  | zł/szt | 23 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
9.20 | Dobudowa rozłącznika listwowego RL3 |  | zł/szt | 23 | 1250 |  | 0 | 0 | 0
9.21 | Dobudowa 1P do istn. złącza listwowego ZK-L (obudowa wraz z wyposażeniem) |  | zł/szt | 23 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
10 | Pozostałe elementy przyłącza | bar: 4 to 9
10.1 | Montaż rozłącznika RSA na słupie odporowym, krańcowym, st. słupowej (bez przewodów zasilających i odpływowych) |  | zł/kpl | 23 | 3200 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Przełożenie linii kablowej w gotowym wykopie |  | zł/mb | 23 | 60 |  | 0 | 0 | 0
10.3 | Demontaż istniejącego złącza |  | zł/kpl | 23 | 600 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego nN 0,4kV |  | zł/kpl | 23 | 500 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | Demontaż przęsła linii nn (przewody) |  | zł/kpl | 23 | 700 |  | 0 | 0 | 0
10.6 | Demontaż słupa linii nn |  | zł/kpl | 23 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
10.7 | Montaż złącza dostarczonego przez ZE |  | zł/szt | 23 | 800 |  | 0 | 0 | 0
10.8 | Montaż BNU na słupie |  | zł/kpl | 23 | 900 |  | 0 | 0 | 0
10.9 | Nadzór archeologiczny |  | zł/kpl | 23 | 1700 |  | 0 | 0 | 0
10.10 | Operat wodnoprawny |  | zł/kpl | 23 | 1700 |  | 0 | 0 | 0
11 | Elementy stacji transformatorowych napowietrznych | bar: 4 to 9
11.1 | Montaż zacisków TOGA-1/M12 wraz z osłonami |  | zł/kpl | 23 | 2200 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Montaż zacisków TOGA-1/M16 wraz z osłonami |  | zł/kpl | 23 | 2400 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Montaż na stacji mostu kablowego 4xYKXS 95 wraz z kablem |  | zł/mb | 23 | 600 |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Montaż na stacji mostu kablowego 4xYKXS 120 wraz z kablem |  | zł/mb | 23 | 800 |  | 0 | 0 | 0
11.5 | Montaż na stacji mostu kablowego 4xYKXS 150 wraz z kablem |  | zł/mb | 23 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
11.6 | Montaż na stacji mostu kablowego 4xYKXS 185 wraz z kablem |  | zł/mb | 23 | 1160 |  | 0 | 0 | 0
11.7 | Montaż ograniczników przepięć na zaciskach transformatora |  | zł/kpl | 23 | 540 |  | 0 | 0 | 0
11.8 | Wymiana transformatora SN/nN w stacji Pozycja obejmuje: zamianę istniejącego transformatora zgodnie z projektem przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE |  | zł/kpl | 23 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
11.9 | Demontaż rozdzielnicy nn lub mostu kablowego w stacji SN/nn słupowej |  | zł/kpl | 23 | 500 |  | 0 | 0 | 0
11.10 | Montaż złącza stacyjnego 5RL2 z wyposażeniem niezbędnym do szybkiego podłączenia agregatu prądotwórczego (7szt gniazd Power lock) |  | zł/kpl | 23 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
11.11 | Montaż złącza stacyjnego 9RL2 z wyposażeniem niezbędnym do szybkiego podłączenia agregatu prądotwórczego (7szt gniazd Power lock) |  | zł/kpl | 23 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
11.12 | Montaż rozdzielnicy nn w stacji SN/nn słupowej z wyposażeniem niezbędnym do szybkiego podłączenia agregatu prądotwórczego |  | zł/kpl | 23 | 6500 |  | 0 | 0 | 0
12 | Montaż słupa w linii nn | bar: 4 to 9
12.1 | Żerdź ŻN-10 |  | zł/kpl | 23 | 2350 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | Żerdź ŻN-12 |  | zł/kpl | 23 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | Żerdź E/EPV-10,5/4,3 |  | zł/kpl | 23 | 3050 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | Żerdź E/EPV-10,5/10 |  | zł/kpl | 23 | 3750 |  | 0 | 0 | 0
12.5 | Żerdź E/EPV-12/4,3 |  | zł/kpl | 23 | 3200 |  | 0 | 0 | 0
12.6 | Żerdź E/EPV-12/10 |  | zł/kpl | 23 | 3700 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dowieszenie przewodów na linii nn | bar: 4 to 9
13.1 | AsXSn 4x25 mm2 |  | zł/mb | 23 | 60 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | AsXSn 4x35 mm2 |  | zł/mb | 23 | 70 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | AsXSn 4x50 mm2 |  | zł/mb | 23 | 80 |  | 0 | 0 | 0
13.4 | AsXSn 4x70 mm2 |  | zł/mb | 23 | 100 |  | 0 | 0 | 0
13.5 | AsXSn 4x95 mm2 |  | zł/mb | 23 | 110 |  | 0 | 0 | 0
14 | Montaż przyłącza napowietrznego | bar: 4 to 9
14.1 | AsXSn 4x16 mm2 |  | zł/mb | 23 | 50 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | AsXSn 4x25 mm2 |  | zł/mb | 23 | 60 |  | 0 | 0 | 0
15 | Prace montażowe i demontażowe | bar: 4 to 9
15.1 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C16A |  | zł/szt. | 23 | 370 |  | 0 | 0 | 0
15.2 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C20A |  | zł/szt. | 23 | 380 |  | 0 | 0 | 0
15.3 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C25A |  | zł/szt. | 23 | 385 |  | 0 | 0 | 0
15.4 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C32A |  | zł/szt. | 23 | 390 |  | 0 | 0 | 0
15.5 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C40A |  | zł/szt. | 23 | 410 |  | 0 | 0 | 0
15.6 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C50A |  | zł/szt. | 23 | 440 |  | 0 | 0 | 0
15.7 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C63A |  | zł/szt. | 23 | 480 |  | 0 | 0 | 0
15.8 | Montaż zabezpieczeń p. licznikowych 3-faz. S-C100A |  | zł/szt. | 23 | 800 |  | 0 | 0 | 0
15.9 | Montaż przekładników prądowych 150/5 A/A; FS5,kl.0,2S, 5VA |  | zł/kpl | 23 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
15.10 | Montaż przekładników prądowych 200/5 A/A; FS5,kl.0,2S, 5VA |  | zł/kpl | 23 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
15.11 | Montaż przekładników prądowych 250/5 A/A; FS5,kl.0,2S, 5VA |  | zł/kpl | 23 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
15.12 | Montaż przekładników prądowych 300/5 A/A; FS5,kl.0,2S, 5VA |  | zł/kpl | 23 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
15.13 | Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana przekładników prądowych wnętrzowych na 600/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 5VA, wzorcowane |  | zł/kpl | 23 | 1900 |  | 0 | 0 | 0
15.14 | Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana przekładników prądowych wnętrzowych na 800/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 5VA, wzorcowane |  | zł/kpl | 23 | 1900 |  | 0 | 0 | 0
15.15 | Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana przekładników prądowych napowietrznych na 600/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane |  | zł/kpl | 23 | 1300 |  | 0 | 0 | 0
15.16 | Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana przekładników prądowych napowietrznych na 800/5 A/A; FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane |  | zł/kpl | 23 | 1300 |  | 0 | 0 | 0
| Suma punktów |  | pkt |  | 142905 | 0 |  | 155.7 | 0
Suma uzyskanych punktów (cena ważona oferty netto)2 wynosi ( suma elementów z kolumny 9): ……….….….…………………………………..
Słownie punktów :….………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………….………………………………………………..…………………..
UWAGA!
Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje tabeli „Wykaz standardowych elementów przyłączy”. Oferowane ceny jednostkowe muszą zawierać się w przedziale 60% - 100% wartości ceny maksymalnej określonej przez Zamawiającego w kolumnie 5 tabeli. Oferta niezgodna z powyższym zostanie odrzucona. Podanie ceny jednostkowej dla pozycji punktowanych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania cen jednostkowych dla pozycji niepunktowanych, zamawiający na etapie realizacji przyłączy, przyjmie wartość równą 60% wskazanej w kolumnie 5 wartości ceny maksymalnej.
Cena jednostkowa pozycji winna uwzględniać wszystkie koszty materiałów (podstawowych i dodatkowych), robocizny i sprzętu niezbędne do prawidłowego wykonania i podłączenia poszczególnych elementów przyłączy.
V. | OŚWIADCZENIA I INFORMACJE:
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1. | Spełniamy warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 1.2 Załącznika nr 2 do SWZ, jeśli Zamawiający wskazał takie warunki. W zakresie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej zamierzamy/nie zamierzamy3 polegać na potencjale następującego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………………. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów przekazujemy w załączeniu.
2. | Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenie/a o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. ppkt 1)-4) Załącznika nr 2 do SWZ (zgodnie z pkt. 9.4.3.1-9.4.3.4 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.) składamy w odrębnym oświadczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, które przekazujemy w załączeniu.
3. | Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.
4. | Podane elementy ceny obejmują przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
5. | Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych praktykach zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
7. | Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania Zakupu.
8. | Oświadczamy, że4 [jeśli dotyczy, w przypadku dopuszczenia podwykonawstwa]: ☐ Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi; ☐ Powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części:
| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | 3: Zakres zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy
9. | Wybór naszej Oferty5 [dotyczy wykonawców zagranicznych]: ☐ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. ☐ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:...................................................................
10. | Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w pkt 11.1. SWZ
11. | Oświadczamy, że załączone dokumenty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach złożonych w katalogu „Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”. Pliki te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 6
12. | Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego).
13. | Wadium o wartości ………….. zł zostało wniesione w formie …................................. [jeśli dotyczy].
14. | W przypadku, gdy realizowane przez Wykonawcę zamówienie będzie wymagało powierzenia przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla Przetwarzającego i zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
14.1 Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. 7
14.2 Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie oświadczamy, że: a. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO, które zobowiązujemy się wykonywać jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako administrator danych osobowych. b. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zamieszczoną na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe; c. wypełniliśmy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO), w tym obowiązki informacyjne, w stosunku do osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. Spełniliśmy w imieniu Zamawiającego wobec tych osób obowiązek informacyjny Zamawiającego z art. 14 RODO, zgodnie z klauzulą informacyjną Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe; d. w przypadku zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania, jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych (Zamawiającego), zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru obowiązującego u Zamawiającego.
15. | Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z niniejszym postępowaniem zakupowym.
16. | Do niniejszej Oferty są dołączone następujące załączniki:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –
Załącznik nr 5 –
…...…………………………..…….………….…………..……….
(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
(1) W przypadku Wykonawców wspólnie składających Ofertę należy wpisać wszystkich Wykonawców, w przypadku konsorcjum należy wskazać również Lidera.
(2) Cenę Oferty należy wpisać do formularza ceny w Systemie Zakupowym.
(3) Wskazać właściwe. Brak wskazania będzie rozumiane jako brak polegania na zasobach podmiotów udostepniających zasoby
(4) Zaznaczyć właściwe. Niewskazanie podwykonawcy będzie rozumiane, że zamówienie w całości realizowane jest samodzielnie przez Wykonawcę składającego oświadczenia.
(5) Właściwe zakreślić. Brak zakreślenia będzie rozumiany jako brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
(6) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane.
(7) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).