SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA PODSTAWIE PROC30031 PROCEDURY ZAKUPÓW PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Modernizacja/Naprawa dachów budynków

Numer Postępowania: POST/DYS/OL/LZA/02512/2025

Lublin, 4 lipca 2025 r.

z działalności Grupy Kapitałowej PGE
za okres 6 miesięcy

zakończony XX [miesiąc] 202X roku

z działalności Grupy Kapitałowej PGE
za okres 6 miesięcy

zakończony XX [miesiąc] 202X roku

Spis treści

1.	INFORMACJE WSTĘPNE	3

2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU	5

3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5

4.	WADIUM	5

5.	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	5

6.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	6

7.	WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAKUPIE I SWZ	7

8.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	7

9.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	8

10.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT	8

11.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	9

12.	INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT	9

13.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9

14.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY	9

15.	DODATKOWE INFORMACJE	9

16.	AUKCJA ELEKTRONICZNA/NEGOCJACJE HANDLOWE	10

17.	SYSTEM ZAKUPOWY	10

18.	ZAŁĄCZNIKI	11

# INFORMACJE WSTĘPNE

  - Zamawiający

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, wysokość kapitału zakładowego: 9 729 424 160,00 zł - w całości wpłacony; w imieniu której postępowanie zakupowe prowadzi: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,

Adres: ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, Telefon: (81) 445 10 00

https://www.pgedystrybucja.pl

  - Tryb postępowania zakupowego

    - Przedmiotowe postępowanie zakupowe o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A., zwanej dalej „Procedurą” oraz Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z  uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dostępnych na stronie: https://www.pgedystrybucja.pl/przetargi oraz https://swpp2.gkpge.pl - zakładka Baza Wiedzy), a także Kodeksie cywilnym.

    - Przetarg nieograniczony to tryb, w którym zaprasza się do udziału w Postępowaniu Wykonawców publikując Ogłoszenie o Zakupie lub Specyfikację Warunków Zamówienia w Systemie Zakupowym SWPP2 (dalej: System Zakupowy lub System).

    - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zachowania poufności danych dotyczących zamówienia uzyskanych w toku niniejszego Postępowania tj. dokumentacje projektowe do poszczególnych zadań

      - Informacje poufne, o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże Wykonawcy po otrzymaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ i przekazane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu Zakupowego z dopiskiem: „Oświadczenie o zachowaniu poufności, nr postępowania: „POST/DYS/OL/LZA/01971/2025”. Wykonawca powinien dostarczyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie o zachowaniu poufności jest/są upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

      - Plik z dokumentami o charakterze poufnym będzie dostarczony Wykonawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Zakupowego.

  - Istotne informacje

    - Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

    - Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia o zakupie i Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”).

    - Zamawiający może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia treści Ogłoszenia o zakupie oraz SWZ i jej załączników.

    - Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert i sprawdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy (na podstawie Załącznika nr 3 i 4 do SWZ), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym.

    - Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz dokona oceny zgodnie z określonymi w SWZ kryteriami.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej z Wykonawcami, których Oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej zostały podane w pkt 16 SWZ.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych na zasadach określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca potwierdza wynegocjowane warunki w Systemie Zakupowym lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

    - Zamawiający zamieści informację o sposobie zakończenia postępowania zakupowego w strefie publicznej Systemu Zakupowego oraz zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz zaoferowaną przez niego cenę za wykonanie zamówienia.

    - Zamawiający dopuszcza składania/e ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zakupu (Konsorcjum). Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zakupu.

      - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej oraz wykonanie umowy zakupowej. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zakupu musi szczegółowo wskazywać podział ról i zobowiązań związanych z wykonywaniem przedmiotu zakupu pomiędzy podmiotami składającymi wspólnie ofertę.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zakupu powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zakupu. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zakupu.

    - Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zakupu lub jego części podwykonawcom określa Załącznik nr 1 do SWZ.

    - W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej:

# https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe.

# Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią ww. klauzuli.

    - W przypadku przekazania przez Wykonawcę, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym, danych osobowych reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich wymogów wynikających z RODO, w stosunku do osób fizycznych, których dane podaje Zamawiającemu oraz za spełnienie wobec tych osób obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego w oparciu o wzór klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej:

# https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe

    - W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy zakupowej doszłoby do powierzenia danych osobowych zgodnie z RODO, Wykonawca zobowiązuje się podpisać na podstawie art. 28 RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, określającą warunki powierzenia, w szczególności cel oraz zakres przetwarzanych danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych będzie zawarta zgodnie ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego.

    - Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej:

# https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe

    - Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zakupu, w tym również treść i warunki Projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu przedmiotu zakupu, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

    - UWAGA: Zamawiający informuje, że postępowanie zakupowe będzie prowadzone z wykorzystaniem Systemu Zakupowego. Szczegóły dotyczące Systemu i elektronicznego składania Ofert wskazane zostały w pkt 17 SWZ.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

  - Przedmiotem zakupu jest: Modernizacja/naprawy dachów budynków w podziale na 3 zadania częściowe:

# Zadanie nr 1 – Naprawa dachów na budynku centrali ul. Garbarska 21

# Zadanie nr 2 – Napraw dachu na PE Łęczna

# Zadanie nr 3 – Naprawa dachu Magazynu Głównego

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za część uważa się każde zadanie częściowe.

  - Pozostałe warunki realizacji Zakupu zostały określone w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz Umowie, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 - do 31.10.2025 r.

Zadanie nr 2 – do 31.10.2025 r.

Zadanie nr 3 - do 31.10.2025 r.

# WADIUM

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie przesłanek dookreślonych w pkt 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ,

    - Spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:

      - Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu.

# Warunek dookreślono w Załączniku nr 2 do SWZ.

      - Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

# Warunek dookreślono w Załączniku nr 2 do SWZ.

      - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu.

# Warunek dookreślono w Załączniku nr 2 do SWZ.

  - Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określa Załącznik nr 2 do SWZ.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1, a dookreślonych w Załączniku nr 2 do SWZ, według formuły „spełnia”/„nie spełnia” warunku. Wykonawca niespełniający choćby jednego warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego Oferta zostanie odrzucona.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca składa Ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu Zakupowego. Oferta w Systemie Zakupowym musi być złożona z konta Wykonawcy, który składa Ofertę, na wzorach stanowiących Załączniki do SWZ.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę na każde zadanie. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę, tj. samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego Oferty zostaną odrzucone.

  - Przez Ofertę w postaci elektronicznej rozumie się dokument sporządzony zgodnie z wymaganiami SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (Formularz Oferty), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub innym niż kwalifikowany rodzajem podpisu cyfrowego opatrzonego stosownym certyfikatem umożliwiającym identyfikację osoby go składającej. Dopuszcza się również skan podpisanego własnoręcznie dokumentu Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ lub inne jego odwzorowanie.

  - Na kompletną Ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt 3 Załącznika nr 2 do SWZ.

  - Składając ofertę za pośrednictwem Systemu Zakupowego Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w Systemie formularz systemowy, w którym określi całkowitą wartość zamówienia w PLN (netto i brutto).

# UWAGA: wypełniony formularz systemowy w Systemie Zakupowym stanowi jedynie techniczne potwierdzenie Oferty złożonej na Formularzu Oferty wg Załącznika nr 3 do SWZ – w przypadku rozbieżności wartości Zakupu pomiędzy Ofertą złożoną na Formularzu Oferty wg Załącznika nr 3 do SWZ a formularzem systemowym Systemu Zakupowego wiążącą i podlegającą ocenie jest Oferta złożona na Formularzu Oferty wg Załącznika nr 3 do SWZ. Wypełnienie wyłącznie formularza systemowego Systemu Zakupowego nie stanowi skutecznego złożenia oferty. Wymaga się złożenia oferty zgodnie z pkt.6.3. SWZ.

  - W przypadku awarii Systemu Zakupowego, gdy złożenie oferty w dniu, w którym upływa termin składania ofert za pośrednictwem Systemu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy należy niezwłocznie skontaktować się z osobą wskazaną w pkt 9.2. SWZ. W takim przypadku dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert, na adres: maciej.bartnik@pgedystrybucja.pl , zgodnie z poniższymi wytycznymi:

    - Oferta składana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej musi być zaszyfrowana (dopuszczalny format to: *.zip lub *.7z) i zabezpieczona hasłem.

    - Hasło do otwarcia pliku Wykonawca przesyła pocztą elektroniczną, po upływie terminu na składanie ofert, na adres: maciej.bartnik@pgedystrybucja.pl

    - Wiadomość zawierająca hasło powinna posiadać następujący format: „WYK. ….., Nazwa wykonawcy, Hasło [hasło nie powinno się składać z więcej niż 8 znaków]”.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego zabezpieczenia Oferty przez Wykonawcę.

    - Nie dopuszcza się składania Ofert za pomocą linków do ftp.

  - Przekazanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku, gdy Zamawiający w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie stwierdzi awarii Systemu Zakupowego, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie pkt  9.5.1 lit. m Procedury.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Informacje przeznaczone tylko do użytku Zamawiającego, powinny zostać złożone w osobnym pliku, w Sekcji Systemu Zakupowego „Dokumenty” w katalogu „Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”, zgodnie z postanowieniami opisanymi w pkt. 4.3.4 „Szczegółowej instrukcji korzystania z Systemu Zakupowego dla Wykonawców”. Wykonawca powinien również zamieścić wyjaśnienie powodów ich zastrzeżenia.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert wycofać Ofertę.

  - Wycofanie oferty odbywa się w sposób opisany w pkt 5.9 „Szczegółowej instrukcji korzystania z Systemu Zakupowego dla Wykonawców”.

# WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAKUPIE I SWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o Zakupie i SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający może nie udzielić odpowiedzi na zapytanie w przypadku, gdy wpłynie ono na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Pytania należy zadawać za pośrednictwem Systemu Zakupowego.

  - Treść pytań i odpowiedzi przekazywana jest do wszystkich Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający może opublikować treść odpowiedzi za pośrednictwem Systemu Zakupowego bez konieczności dodatkowego, indywidualnego przesyłania Wykonawcom. Z uwagi na powyższe, Zamawiający wnosi o to, aby formułując treść pytania nie używać nazw własnych Wykonawcy lub danych personalnych osoby pozwalających na identyfikację składającego pytanie.

  - Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Systemu Zakupowego. Ewentualną korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną należy przesyłać na adres/-y osób wymienionych w punkcie 9 SWZ.

  - Zamawiający może dokonywać w toku postępowania modyfikacji treści SWZ. Informację o zmianie Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Systemu Zakupowego i będzie ona dla Wykonawców wiążąca.

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cena Oferty musi być podana w polskich złotych. Całość rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w złotych polskich.

  - Cena Oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie opłaty, podatki i świadczenia Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu Zakupu nawet, gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów Postępowania zakupowego lub innych dokumentów leżących u podstaw Umowy.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji (wykonania) Zakupu, z zastrzeżeniem warunków wynikających z Umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

  - Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu Zamówienia poprzez wskazanie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, całkowitej ceny netto za realizację przedmiotu Zakupu w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w ustrukturyzowanym formularzu ofertowym Systemu Zakupowego.

  - Całkowita cena netto podana przez Wykonawcę w ustrukturyzowanym formularzu ofertowym Systemu Zakupowego musi być zgodna z całkowitą ceną netto podaną w Formularzu Oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi w ustrukturyzowanym formularzu Systemu Zakupowego a Formularzu Oferty, wiążące są ceny podane w Formularzu Oferty sporządzonej wg Załącznika nr 3 do SWZ.

# Uwaga:

  - Cena (wartość) musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

  - Ceny (wartości) zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Jeżeli została złożona Oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie:

    - Za pośrednictwem Systemu Zakupowego (https://swpp2.gkpge.pl) lub

    - Drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt 9.2. SWZ wyłącznie w zakresie wskazanym w pkt. 7.3. SWZ.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

    - Maciej Bartnik, Wydział Zamówień Oddziału Lublin PGE Dystrybucja S.A., tel.: 81 445 10 99. (w godz. 7:00-14:00), e-mail: maciej.bartnik@pgedystrybucja.pl

dodatkowo: magdalena.kwietniewska@pgedystrybucja.pl tel. 81 445 10 81

W celu umówienia się na odbycie wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Dariuszem Misiurkiem tel. (81) 445-13-31, e-mail: dariusz.misiurek@pgedystrybucja.pl

    - Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.

  - Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zakupowego dostępnego pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

  - W dniu opublikowania postępowania termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.07.2025 do godz. 10:00

  - W przypadku dokonywania zmian terminu aktualny termin składania ofert będzie podany w Systemie Zakupowym.

  - UWAGA: Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będzie możliwe złożenie Oferty. Dlatego, mając w szczególności na uwadze możliwość wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych utrudnień technicznych po stronie Wykonawcy lub związanych z działaniem Systemu Zakupowego, Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  - Jeżeli termin związania ofertą okaże się niewystarczający, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli było ono wymagane, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT

  - Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.3.6. oraz 1.3.7 SWZ, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę - kryterium oceny ofert: cena netto (waga 100%).

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny Ofert. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

  - W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający podpisze Umowę według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.

  - Umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

  - Osoby, które będą podpisywać umowę w imieniu Wykonawcy, muszą przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy odpowiednie pełnomocnictwa do wyrażania woli w imieniu Wykonawcy, jeżeli umocowanie ich nie wynika z dokumentów załączonych do Oferty.

# DODATKOWE INFORMACJE

  - Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia Umowy z Wykonawcą.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym również po wyborze najkorzystniejszej Oferty, bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Wykonawcy, w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

  - W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

  - Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w  deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową umową.

  - W przypadku kiedy w związku z wykonaniem Umowy zakupowej Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 11 do SWZ).

  - Jeżeli Wykonawca będący podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w wyznaczonym do tego terminie nie złożył ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 11 do SWZ) lub kiedy Zamawiający po analizie ankiety uzna, że Wykonawca nie daje takich gwarancji, Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 9.5.1. lit. n. Procedury. W takiej sytuacji Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert.

# AUKCJA ELEKTRONICZNA/NEGOCJACJE HANDLOWE

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych, zgodnie z pkt. 9.6.3 – 9.6.6 Procedury Zakupów.

# SYSTEM ZAKUPOWY

  - Zamawiający informuje, że postępowanie zakupowe będzie prowadzone z wykorzystaniem Systemu Zakupowego.

  - Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym dostępnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. System Zakupowy jest zintegrowany z platformą OnePlace firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Zamawiający informuje, iż przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do Sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu zakupowym (w tym wszystkich Wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę wspólnie) prosimy o dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 3 dni.

  - Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do systemu znajdują się pod wyżej wskazanym adresem internetowym w zakładce Pytania i odpowiedzi/FAQ. Prosimy o zapoznanie się również z dokumentem regulującym zasady korzystania z Systemu Zakupowego obsługującego proces zakupowy pn. „Szczegółowa instrukcja korzystania z Systemu Zakupowego dla Wykonawców” dostępnym w Systemie Zakupowym w zakładce „Dokumenty” w pliku „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A.”

  - Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w postępowaniu. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia między innymi dokonywanie czynności złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zmiany oferty lub wniosku, wycofania oferty lub wniosku złożenia pytań do postępowania.

  - Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym do Zamawiającego. Moment złożenia oferty/wniosku/informacji następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę”, elektronicznym podpisaniu formularza wniosku/oferty (w przypadku postępowań publicznych) i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”. W sekcji „Podsumowanie” na formularzu ofertowym wyświetli się dokładna data i godzina złożenia wniosku/ oferty w polu „Data”.

  - Zamawiający informuje, że czas na serwerach, na których uruchomiony jest System Zakupowy, jest zsynchronizowany z wzorcem czasu określanym przez Główny Urząd Miar (GUM). Serwery czasu uruchomione przez GUM wyznaczają czas administracyjny w Polsce.

  - Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce Pytania i odpowiedzi/FAQ oraz w instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – instrukcja” a także w „Szczegółowej instrukcji korzystania z Systemu Zakupowego dla Wykonawców”.

  - Instrukcje dla Wykonawców dotyczące składania ofert / wniosków, składania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Systemu zostały opisane w „Szczegółowej instrukcji korzystania z Systemu Zakupowego dla Wykonawców” oraz instrukcji „Podpis elektroniczny - instrukcja-” dostępnych w zakładce  „Dokumenty” w pliku „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A.”.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych (zamieszczanych) za pośrednictwem Systemu wynosi 150 MB. Zamawiający określił dopuszczalny format plików zamieszczanych w Systemie jako: Xls, xlsx, doc, docx, pptx, pdf, xml, rar, zip, gif, jpg, dwg, tif, tiff, txt, rtf, jpeg, bmp, ath, kst, png, asic, cades, xades, pades, 7z, mp4, msg, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

  - Zamawiający informuje, że pliki dołączane do systemu przez Wykonawców są sprawdzane oprogramowaniem antywirusowym.

  - Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym do Zamawiającego.

  - System po upływie terminu składania ofert nie dopuści możliwości złożenia oferty, tym samym zaleca się przygotowanie i złożenie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - Za wsparcie techniczne dla Wykonawców w zakresie obsługi Systemu odpowiada firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Pomoc techniczna jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) za pomocą następujących kanałów kontaktu:

tel.: +48 22 576 87 87

e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl

Zakres wsparcia dostępny na: https://pgedystrybucja.pl/przetargi

# ZAŁĄCZNIKI

# 18.1. 	Integralną częścią niniejszej SWZ są następujące Załączniki:

# Załączniki nr 1a,b,c,d – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zakupu.

# Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia, opis sposobu oceny, elementy składowe oferty

# Załącznik nr 3 – Formularz Oferty

# Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 5 – Projekt Umowy zakupowej

Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej

# ZAŁĄCZNIK NR 1a  DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ZADANIE NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Zakres robót na dachach budynków PGE Dystrybucja O/Lublin ul. Garbarskiej 21

- Dach na poziomie II piętra po stronie wewnętrznej budynku

- Międzydach na poziomie II piętra

- Dach centralny na poziomie IV piętra

- Uwagi techniczne i inne wytyczne do zakresu robót

- Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Obecne ponad dwudziestoletnie pokrycie dachowe jest pokryte termozgrzewalna papą nawierzchniową (miejscami zmarszczoną i pofalowaną z widocznymi ubytkami wierzchniej posypki)) ułożoną na płytach styropapowych gr.10cm, na krawędzi pasa nadrynnowego zamocowana została belka drewniana

- Dach na poziomie II piętra po stronie wewnętrznej budynku (235m²)

- Demontaż istniejących obróbek blacharskich (pasa nadrynnowego wraz z rynną, czapki na ścianach attykowych).

- Demontaż istniejących obróbek papowych przy ścianach attykowych wraz uzupełnieniem ubytków styropianu bezpośrednio przy ściankach attykowych

- Mechaniczny montaż wzdłuż pasa nadrynnowego (10,8mb), drewnianych, zaimpregnowanych (z dodatkiem barwnika do impregnatu) wcześniej krawędziaków o wym.60x10x12cm. Montaż powyższych elementów powinien odbyć się bezpośrednio do stropu na głębokość min.50mm

- Zamontowanie płyt termoizolacyjnych PIR np. „Bauder PIR FA” (z obustronną powłoką aluminiową z frezem) gr.10cm , po wcześniejszym przygotowaniu i niezbędnym wyrównaniu podłoża papowego.

- Przyklejenie bezpośrednio do płyt PIR podkładowej papy samoklejącej gr. 2mm.

- Zamontowanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego (10,9x0,25mb).

Widok zamontowanej obróbki pasa nadrynnowego

- Montaż nawierzchniowej papy termozgrzewalnej.

- Modernizacja ogniomurów (44mb) :

- Ocieplenie od strony wewnętrznej oraz wierzchu muru z zastosowaniem z płyt PIR j.w. z tym że gr.4cm z mechanicznym montażem do podłoża (wierzch muru) oraz 
z zastosowaniem kleju w przypadku powierzchni pionowych (łączna szer. do docieplenia75cm)

- Przyklejenie bezpośrednio do płyt PIR podkładowej papy samoklejącej gr. 2mm.

- Wykonanie obróbek z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej z wyłożeniem papy na ich wierzch (łączna szer. 90cm)

- Montaż obróbek blacharskich na wierzchu ścian (szer.45cm). Pod nowe obróbki (zamontowane z lekkim spadkiem w kierunku dachu), na wierzchu muru należy zamontować mechanicznie płyty OSB gr.20mm.

- Modernizacja gzymsu (11x0,70m):

Istniejący gzyms		    Widok wykonania wykończenia gzymsu

- demontaż obróbki blacharskiej (szer. 60cm)

- dokonanie niezbędnych, ewentualnych napraw uszkodzonych fragmentów gzymsu wynikły po rozbiórce obróbki blacharskiej, z zastosowaniem zaprawy naprawczej do betonów np. „Geolite”.

- wykonanie warstwy spadkowej

- montaż na części pionowej styropianu o grubości 5cm wraz z płytą OSB gr.20mm zamocowaną mechanicznie

- montaż podkładowej papy termozgrzewalną po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem gruntującym (papa podkładowa musi być połączona z papą nawierzchniową z pionowej obróbki płyty OSB zabudowującej wnękę pod gzymsem)

- montaż na krawędzi gzymsu pasa obróbki blacharskiej szer.25cm która musi wystawać 5cm
po za krawędź gzymsu

- wykonanie całości obróbki gzymsu z zastosowaniem nawierzchniowej papy termozgrzewalnej

- Komin dachowy połączony ze ścianą attykową:

Istniejący komin			Wymagany wygląd komina Po wykonaniu prac

      - pokrycie ścian komina w całości termozgrzewalną papą nawierzchniową wyłożoną na powierzchnie poziome

      - wymiana istniejących kratek wentylacyjnych po obu stronach, na osłony z siatki w ramce 
z płaskownika, ocynkowanych, malowanych proszkowo

- Montaż obróbek (10x0,3mb) na ścianach budynku z zastosowaniem nawierzchniowej papy termozgrzewalnej z dodatkowym, mechanicznym montażem (bezpośrednio do ściany na głębokość min 50mm) dociskowej obróbki blacharskiej uszczelnionej dodatkowo kitem poliuretanowym. Wymiary obróbki 15x15cm

- Uzupełnienie brakującego kolanka przy rurze spustowej z wyższego dachu (widok
 na powyższej fotce).

- Wymiana istniejącej rynny (11mb) oraz rury spustowej (1mb) wraz z uchwytami 
z zachowaniem istniejących średnic.

- Wymiana instalacji odgromowej (ok.100mb naciągu). .

- istniejące podpory pod instalacje usytuowane na ścianach attykowych mogą być wykorzystane, po wcześniejszym ich kompleksowym pomalowaniu

- wymiana całości instalacji odgromowej z zastosowaniem obowiązujących przewodów ocynkowanych Fe-Zn 8 zgodnie z obowiązującą normą 62305

- istniejące zwody pionowe winny być dopasowane do obowiązujących przepisów

- po wykonaniu całości prac muszą być wykonane obowiązujące pomiary całości nowej instalacji potwierdzone końcowymi protokołami

- MIĘDZYDACH NA POZIOMIE II PIĘTRA (61m²)

- Mechaniczny montaż wzdłuż pasa nadrynnowego (5mb), drewnianych, zaimpregnowanych 
(z dodatkiem barwnika do impregnatu) wcześniej krawędziaków o wym.60x10x12cm. Montaż powyższych elementów powinien odbyć się bezpośrednio do stropu na głębokość min.50mm

- Dokonanie zabudowy powierzchni dachu bezpośrednio pod dwoma gzymsami:

Widok przestrzeni do zabudowy pod gzymsami

- do zabudowy obydwu wnęk (0,3x0,4x10,8mb) winien być zastosowany styropian lub alternatywnie wełna mineralna który/ra powinie/na wypełnić je w całości

- po dokonaniu wypełnienia powyższych wnęk należy zamontować płyty OSB gr.20mm (0,4x10,8mbx2 mocowane mechanicznie po obu stronach (do czoła gzymsów i stropu)

- montaż obróbki z nawierzchniowej papy termozgrzewalne (przy lewostronnym gzymsie obróbka winna być wyłożona bezpośrednio na gzyms natomiast przy prawostronnym pod istniejącą obróbkę blacharską z dodatkowym zamontowaniem dociskowej listwy).

- Zamontowanie płyt termoizolacyjnych PIR np. „Bauder PIR FA” (z obustronną powłoką aluminiową z frezem) gr.10cm, po wcześniejszym przygotowaniu i niezbędnym wyrównaniu podłoża papowego.

- Przyklejenie bezpośrednio do płyt PIR podkładowej papy samoklejącej gr. 2mm.

- Zamontowanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego (5,60x0,25mb).

- Modernizacja gzymsu (0,7x6,0mb): zakres robót jak przy dachu głównym

- Montaż nawierzchniowej papy termozgrzewalnej.

- Montaż obróbki na ścianie budynku z zastosowaniem nawierzchniowej papy termozgrzewalnej z dodatkowym, mechanicznym montażem (bezpośrednio do ściany na głębokość min 50mm) dociskowej obróbki blacharskiej uszczelnionej dodatkowo kitem poliuretanowym. Pod istniejącym oknem papę należy wyłożyć bezpośrednio pod parapet zaokienny który musi być wcześniej zdemontowany. Wymiary obróbki 15x15cm

- Wymiana istniejącej rynny (6,20mb) oraz rur spustowych (8,5mbx2) wraz z uchwytami 
z zachowaniem istniejących średnic.

- Wymiana instalacji odgromowej (uwagi jak na dachu głównym).

- Dach usytuowany po prawej stronie międzydachu :

- po zdemontowaniu parapetu okiennego należy wyłożyć bezpośrednio pod niego, nową nawierzchniową papę termozgrzewalną która musi być wyłożona również na pokrycie dachowe

- wymiana istniejących kratek wentylacyjnych po obu stronach, na osłony z siatki w ramce 
z płaskownika, ocynkowanych, malowanych proszkowo

- DACH CENTRALNY NAD IV PIĘTREM

- Kompletny demontaż wraz z utylizacją istniejących trzech stalowych masztów :

dwa maszty radiowe			maszt antenowy

Komin b

- Komin, będący podstawą jednego z masztów, który winien być poddany niezbędnym naprawom po zdemontowaniu podstawy masztu

Po zdemontowaniu wszystkich uchwytów naciągowych na pozostały po nich

miejscach należy wykonać łaty z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej

- Uszczelnienie połączeń i innych nieszczelności :

- Wyrównanie zagłębień (zastoisk wody opadowej) na pokryciu z zastosowaniem „łat” 
z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej, pamiętając iż wokół nich powinien być widoczny równomierny wyciek masy bitumicznej.

- Zamocowanie odstającej papy przy obróbkach ścian attykowych wraz z uszczelnieniem:

- Malowanie kompletne wszystkich stalowych wentylatorów dachowych :

- Uzupełnienie ubytków w ścianach kominów :

- Uszczelnienie spodu wywiewnych rur żeliwnych :

- Wymiana fragmentu obróbki z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej przy ściance attykowej :

- Uwagi techniczne i inne wytyczne do powyższego zakresu robót

- Płyty termomodernizacyjne PIR winny być zamontowane do podłoża z zastosowaniem kleju montażowego, piankowego  „Soudal Therm Roof 300” oraz dodatkowo mechanicznie w strefie pasa nadrynnowego tj. krawędziowej (6szt/m²), oraz wzdłuż ścian attykowych (9szt/m²) dachu do powierzchni stropu za pomocą kołków montażowych (min. nośność 0,6 kN) z podkładką.

- Nowe obróbki blacharskie winny być wykonane z blach stalowych, ocynkowanych, obustronnie powlekanych.

- Obróbki gzymsu i pasa nadrynnowego według poglądowego szczegółu a)

- Zakończenie obróbek blacharskich jak na poniższym obrazie.

- Rynny i rury spustowe winny być wykonane j.w. w rozwiązaniu systemowym.

- Wszystkie podłoża przed układaniem papy winny być gruntowane z zastosowaniem środka gruntującego „Icoopal Primer Szybki Grunt”.

- Do wykonania pokrycia dachowego wraz z obróbkami winna być zastosowana podkładowa papa termozgrzewalna typu „Bikutop 200 PYE PV 200 S4) gr. 4mm, oraz nawierzchniowa „Bikutop 300 PYE PV 300 S56 gr. 5,6mm.

Ściany attykowe :

Przy wykonywaniu montażu/zgrzaniu papy na powierzchniach pionowych należy dołożyć wszelkiej dokładności i staranności (zaleca się dodatkowo zastosowanie wałka dociskowego) bowiem niedopuszczalne jest marszczenie papy po jej docelowym zgrzaniu.

Widok prawidłowo wykonanej obróbki papowej na ściance

Czapka blacharska na wierzchu muru

Połączenie blachy na czapkach w rąbek stojący

- Na połączeniach nawierzchniowej papy, oraz wokół wykonanych „łat” winny być widoczne równomierne wycieki masy asfaltowej gwarantujące prawidłowe wykonanie pokrycia. Wykonanie prawidłowych wycieków zagwarantuje zastosowanie wałka dociskowego przy wygrzewaniu zakładów papy.

- Zakład poprzeczny papy winien wynosić 12cm.

- Dla uniknięcia zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy pod katem 45°.

- Do wykonania wszelkich uszczelnień oraz połączeń obróbek blacharskich, winien być zastosowany uszczelniacz poliuretanowy.

- Do malowania elementów metalowych po wcześniejszym oczyszczeniu z nalotów korozji, oraz dokładnym odtłuszczeniu, należy zastosować podkładową, dwuskładnikową farbę epoksydową, oraz nawierzchniową farbę poliuretanową.

- Wskazane orientacyjne przedmiary robót nie mogą być w żaden sposób wiążące przy przygotowaniu oferty przez Wykonawcę.

- Ze względu na przewidziane w zakresie ewentualne częściowe odkrywanie starego pokrycia dachowego oraz wymiana obróbek blacharskich, Wykonawca robót podczas prowadzenia prac ma obowiązek całkowitego, skutecznego zabezpieczenia tych miejsc ponosząc pełną odpowiedzialność i konsekwencje z tym związane.

- Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbycia wizji w postepowaniu Modernizacja/Naprawy dachów o numerze POST/DYS/OL/LZA/01971/2025 wizja nie jest obowiązkowa. W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument z wizji z tego postepowania.

- Materiały, dostawa i wykonawstwo w całości po stronie Wykonawcy

- Prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP

- Budynki nie będą wyłączone z użytkowania na czas prowadzonych prac

- Teren prowadzonych robót należy zabezpieczać na bieżąco a odpady i materiały składować w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu

- Utylizacja powstałych odpadów w całości po stronie Wykonawcy

- Gwarancja na zrealizowaną usługę: nie krócej niż 36 miesięcy

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców

# ZAŁĄCZNIK NR 1b  DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ZADANIE NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

- Określenie przedmiotu zakupu

# Naprawa dachu na budynku PE Łęczna

- Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku) / świadczenia usługi:

W zakres naprawy wchodzi:

1.	Demontaż i montaż części pokrycia dachowego z blachy

2.	Wymiana uszkodzonego kosza na dachu budynku.

3.	Wymiana uszkodzonych łat dachowych

4.	Na części dachu w obrębie uszkodzonego kosza wymiana wkrętów mocujących.

5.	Wykonanie nowej obróbki komina.

- Termin realizacji zakupu

# Usługa powinna się zakończyć najpóźniej 31.10.2025 r.

- Minimum logistyczne

# Dostawa, materiały i wykonawstwo po stronie wykonawcy

- Miejsce dostawy / świadczenia usługi

# PE Łęczna 21-010 Łęczna ul. Księży Wrześniewskich 6

- Gwarancja

  - Wymagana gwarancja zrealizowanej usługi - nie krócej niż 36 miesięcy.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza  wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 1c  DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Naprawa dachu budynku Magazynu Głównego, zakres robót:

- Kominy dachowe

- Roboty malarskie

- Naprawa ogniomuru

- Likwidacja pęcherzy na istniejącym pokryciu dachowym

- Instalacja odgromowa

- Uwagi techniczne i inne wytyczne do zakresu robót

- Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Obecne ponad dwudziestoletnie pokrycie dachowe jest pokryte termozgrzewalna papą nawierzchniową (miejscami zmarszczoną i pofalowaną z widocznymi ubytkami wierzchniej posypki)) ułożoną na płytach styropapowych gr.10 cm, na krawędzi pasa nadrynnowego zamocowana została belka drewniana

- Kominy dachowe :

- Czapki :

- demontaż instalacji odgromowej

- pokrycie betonowych czapek kominowych termozgrzewalną papą podkładową gr. min. 4mm po wcześniejszym dokonaniu niezbędnych reperacji oraz zagruntowaniu podłoża środkiem gruntującym

- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej z wysunięciem ich po za krawędź czapki na min.5cm

- ułożenie jednej warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr. min 5,2mm

- zamontowanie ponowne, nowej instalacji odgromowej z zastosowaniem podpórek mocowanych do podłoża z zastosowaniem kleju montażowego

Wymagane podpory pod instalację

- Ściany :

- montaż nawierzchniowej papy termozgrzewalnej gr. min. 5,2mm po wcześniejszym dokonaniu niezbędnej reperacji podłoża (spękany i odstający tynk musi być usunięty) i zagruntowaniu środkiem gruntującym

Widok komina wykończonego na ścianach z zastosowaniem papy

- Roboty malarskie :

- Malowanie obróbek blacharskich na czapkach ogniomurów

- Malowanie rynien (również wewnątrz) po wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu 
z pozostałych liści i innych zanieczyszczeń

- Kompleksowa naprawy strony czołowej jednej ze ścian ogniomuru

- Likwidacja istniejącego pęcherza na istniejącej papie asfaltowej wraz z wykonaniem łaty 
z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej z dokładnym wyciekiem masy bitumicznej ze wszystkich stron, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża środkiem gruntującym.

Widoczny pęcherz na podłożu z papy

- Instalacja odgromowa:

Widok dachu

- wymiana całości instalacji odgromowej z zastosowaniem obowiązujących przewodów ocynkowanych Fe-Zn 8 zgodnie z obowiązującą normą 62305 (obecne przewody posiadają średnicę niedopuszczalną ø6mm)

- istniejące zwody pionowe winny być dopasowane do obowiązujących przepisów

- demontaż istniejących (4szt) podpór instalacji odgromowej, oraz wykonanie w tych miejscach nowych „łat” z zastosowaniem nawierzchniowej papy termozgrzewalnej z dokładnym, ciągłym wyciekiem masy bitumicznej wokół papy

Istniejące podstawy instalacji odgromowej do likwidacji		Wymagane podstawy betonowe

- po wykonaniu całości prac muszą być wykonane obowiązujące pomiary całości nowej instalacji potwierdzone końcowymi protokołami

Orientacyjne przedmiary :

- Powierzchnia dachu : 21,5x45,5m = 978m²

- Malowanie:

- rynny : 45,5mbx2

- obróbki blacharskie : 17m²

- Kominy dachowe, czapki :

- 1,55x0,66m

- 1,44x0,66m

- 0,95x0,66m

- Uwagi techniczne do powyższego zakresu robót

- Do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną należy zastosować środek gruntujący „Icoopal Primer Szybki Grunt”.

- Na połączeniach nawierzchniowej papy winny być widoczne równomierne wycieki masy asfaltowej gwarantujące prawidłowe wykonanie pokrycia. Wykonanie prawidłowych wycieków zagwarantuje zastosowanie wałka dociskowego przy wygrzewaniu zakładów papy. Na powierzchniach pionowych kominów papa powinna być zgrzana w sposób staranny bez możliwości powstania sfalowań (zaleca się zastosowanie wałka dociskowego)

- Do malowania obróbek blacharskich, oraz rynien winna być zastosowana gruntoemalia poliwinylowa np. Telkyd S220 POLIVINYL – grunt i farba nawierzchniowa w jednym. Malowanie dwukrotne po wcześniejszym wymaganym przygotowaniu podłoża, oraz dokładnym odtłuszczeniu powierzchni.

- Wskazane orientacyjne przedmiary robót nie mogą być w żaden sposób wiążące przy przygotowaniu oferty przez Wykonawcę.

- Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbycia wizji w postepowaniu Modernizacja/Naprawy dachów o numerze POST/DYS/OL/LZA/01971/2025 wizja nie jest obowiązkowa. W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument z wizji z tego postepowania.

- Materiały, dostawa i wykonawstwo w całości po stronie Wykonawcy

- Prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP

- Budynki nie będą wyłączone z użytkowania na czas prowadzonych prac

- Teren prowadzonych robót należy zabezpieczać na bieżąco a odpady i materiały składować w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu

- Utylizacja powstałych odpadów w całości po stronie Wykonawcy

- Gwarancja na zrealizowaną usługę: nie krócej niż 36 miesięcy

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, OPIS SPOSOBU OCENY, ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY

- Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt. 9.4.2 oraz 9.4.3 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. [pkt. 9.4.3 Procedury wskazuje obligatoryjne przesłanki wykluczenia], tj. z Postępowania zakupowego wyklucza się:

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.1 Procedury Zakupów) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji)

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.2 Procedury Zakupów) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji,

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.3 Procedury Zakupów) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji.

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.4 Procedury Zakupów) Wykonawcę z udziałem:

  - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

  - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Zamówienia.

Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę, jeżeli:

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.2 Procedury Zakupów) Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.3 Procedury Zakupów) Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.4 Procedury Zakupów) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.5 Procedury Zakupów) Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.6 Procedury Zakupów) Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.7 Procedury Zakupów) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.8 Procedury Zakupów) Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zakupowej zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami.

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.9 Procedury Zakupów) Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.10 Procedury Zakupów) Wykonawca nie wykonał Umowy zakupowej zawartej przez danego Zamawiającego lub wykonał ją nienależycie,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.11 Procedury Zakupów) Wykonawca odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.12 Procedury Zakupów) Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.13 Procedury Zakupów) Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.14 Procedury Zakupów) Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, jak niżej:

    - Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu.

- Dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu.

    - Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy winni wykazać, iż posiadają:

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zakupu na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

UWAGA: Wartości pieniężne wskazane w dokumentach i oświadczeniach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o zakupie. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. Ogłoszenia o zakupie, zostanie ona przeliczona na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych wskazanych w pkt.1.2.1 powyżej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wskazanej w pkt. 1.2.3 powyżej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ  nazwy podmiotów udostępniających zasoby oraz zakres i sposób wykorzystania ich zasobów. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w którym określony zostanie zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji Zakupu, sposób ich udostępnienia oraz wykorzystania przez Wykonawcę tych zasobów, informację, czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby będzie uczestniczył w realizacji Zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr .. do SWZ. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli uprawnienie osoby/osób podpisującej/podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny podmiotu udostępniającego zasoby, to należy dołączyć pełnomocnictwo.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz innych wymagań dotyczących Wykonawcy

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem Oferty przygotowanym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie przesłanek w pkt 1.1 ppkt 5)-17) powyżej - w formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ);

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców lub Wykonawca upoważniony do ich reprezentowania. W przypadku gdy wykonawca polega w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu na podmiotach udostępniających zasobny, na które przypada ponad 10% wartości zamówienia, oświadczenie składają również te podmioty.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

  - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 9.4.2 Procedury (w przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów). (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich);

Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów, jeżeli dokumenty są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobierze te dokumenty z tych baz danych, o ile posiada do nich dostęp.

  - Wykaz doświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr .. do SWZ), o którym mowa w pkt 1.2.1.a powyżej, wraz z dowodami określającymi, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane;

Uwaga: Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac wykonywanych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. W takim wypadku Wykonawca winien wskazać numer umowy na podstawie której realizował zamówienie.

  - Wykaz osób (zgodnie ze wzorem Załącznika nr .. do SWZ), o których mowa w pkt 1.2.1.b powyżej, zawierający informację na temat wykształcenia / kwalifikacji / doświadczenia /uprawnień tych osób wraz z kserokopiami tych uprawnień i legitymacji;

  - Wykaz potencjału technicznego, o którym mowa w pkt … powyżej (zgodnie ze wzorem Załącznika nr … do SWZ) powyżej;

  - Aktualne zezwolenie / licencja / koncesja / wpis do rejestru działalności regulowanej / ……..,  których mowa w pkt ….. powyżej;

  - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt.1.2.3.a powyżej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej;

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie ze wzorem Załącznika nr .. do SWZ;

  - Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SWZ.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawcy najwyżej ocenionego dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1 powyżej w zakresie pkt 9.4.3.1-9.4.3.4 Procedury, również w oparciu o dokumenty dotyczące statusu własnościowego wykonawcy (oraz odpowiednio członka Konsorcjum, podmiotu udostepniającego zasoby, podwykonawcy), które uzna za niezbędne w konkretnym przypadku. W szczególności na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może żądać złożenia od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień/dokumentów, w szczególności - dokumentów rejestrowych poszczególnych podmiotów, którym przysługują bezpośrednio lub pośrednio prawa własności do Wykonawcy (odpowiednio członka konsorcjum, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy), w tym CEIDG, KRS lub ich odpowiedników, oraz informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, o ile nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

W przypadku podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, na żądanie Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia informacji z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

  - W przypadku kiedy w związku z wykonaniem Umowy zakupowej Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr … do SWZ. Jeżeli Wykonawca będący podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w wyznaczonym do tego terminie nie złoży ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych lub kiedy Zamawiający po analizie ankiety uzna, że Wykonawca nie daje takich gwarancji Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

- Na kompletną Ofertę składają się dokumenty, jak niżej:

  - Formularz Oferty (przygotowany wg Załącznika nr 3 do SWZ) przygotowany zgodnie z wymogami pkt 6.3. SWZ oraz 6.5. SWZ.

  - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej ( przygotowany wg Załącznika nr 6 do SWZ)

    - Podpisany formularz cenowy/Arkusz kalkulacyjny wg Załącznika nr … do SWZ.

    - Dokumenty składane w celu oceny spełniania parametrów /cech ocenianych przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1 SWZ.

# Uwaga: Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 3.1. powyżej nie podlegają uzupełnieniu - brak ich złożenia skutkował będzie odrzuceniem oferty.

  - Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 2 powyżej.

  - Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 2.3. powyżej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi oraz zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik. W przypadku, gdy Oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń w zakresie podstaw do wykluczenia.

  - Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie zawartej umowy,  Wykonawca powinien załączyć umowę spółki cywilnej.

  - W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do Oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:

- oznaczenie Stron umowy,

- wskazanie sposobu reprezentacji konsorcjantów,

- jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- odpowiedzialność solidarną konsorcjantów za wykonanie umowy zakupowej wobec Zamawiającego,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.

  - O ile nic innego nie wynika z umowy, o której mowa w pkt 3.4. i 3.5. powyżej, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni złożyć i załączyć udzielone na rzecz podmiotu będącego liderem konsorcjum / spółki cywilnej pełnomocnictwo do podpisania w ich imieniu Oferty, niezależnie od pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. W przypadku podpisania Oferty przez osobę/y nie będącą/e uprawnioną/ymi do reprezentowania lidera konsorcjum / spółki cywilnej, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum / spółki cywilnej. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego ze wspólników umowy spółki cywilnej / konsorcjum / innej podobnej umowy dla jednego wspólnego pełnomocnika.

  - Potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty powyżej.

  - Karty katalogowe, w języku polskim, oferowanych ………... Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego powyżej. [jeśli dotyczy]

  - Certyfikaty zgodności potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z normami określonymi przez Zamawiającego i które zostały wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie danej normy lub przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w zakresie danej normy udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA [jeśli dotyczy]

# [lub]

# Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z daną przedmiotową normą (…………….) i które zostały wydane przez jednostkę posiadającą odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w zakresie danej normy udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA powyżej. [jeśli dotyczy]

  - Dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 7.4 Załącznika nr 1 do SWZ, tj.: Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

  - Oświadczenie w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie ze wzorem Załącznika nr … do SWZ.

- Dokumenty wymagane w pkt. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.11, 3.4., należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie. Dokument wskazany w pkt 3.3. i 3.6. (pełnomocnictwa) należy załączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym udzielającego pełnomocnictwa lub w formie skanu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia na podstawie zawartej umowy, każdy z Wykonawców dołącza do oferty dokumenty wymienione w pkt 2.2., 2.3., 3.3., 3.4., 3.5. i 3.6., zaś podane w pkt 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.7., 3.8. - 3.10. mogą dołączyć wspólnie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania (ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w szczególności:

  - projekt gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy spełniający zapisy §13 umowy – jeżeli dotyczy

  - kosztorys ofertowy szczegółowy,

  - szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzględniający terminy realizacji zadania),

  - w/w dokumenty podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru/koordynatora umowy wyznaczonego przez Zamawiającego.

  - Wskazanie danych osobowych dla osoby upoważnionej/umocowanej przez Wykonawcę w trybie §5 projektu umowy.

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ -  FORMULARZ OFERTY

| Wykonawca ………………………………………………… ………………………………………………. Nazwa i adres |  | Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. w imieniu i na rzecz której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21 - blin |
| --- | --- | --- |

## OFERTA

Dotyczy postępowania zakupowego nr POST/DYS/OL/LZA/02512/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja/naprawy dachów budynków”,

dla zadania nr …………………………………………………………………………………………..….

          - WYKONAWCA składający Ofertę:

|  | Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON |
| --- | --- |
| Wykonawca |  |

          - OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie niniejszej Oferty:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Firma i adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

          - CENA OFERTY:

Cena netto ..................................... zł (słownie .......................................................)

Wartość podatku VAT .................. zł,   według stawki ……..…. %

Cena brutto ................................. zł (słownie ..........................................................)

## OŚWIADCZENIA I INFORMACJE:

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:

      - Spełniamy warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 1.2 Załącznika nr 2 do SWZ, jeśli Zamawiający wskazał takie warunki. W zakresie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej zamierzamy/nie zamierzamy  polegać na potencjale następującego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………………. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów przekazujemy w załączeniu.

      - Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenie/a o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. ppkt 1)-4) Załącznika nr 2 do SWZ (zgodnie z pkt. 9.4.3.1-9.4.3.4 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.) składamy w odrębnym oświadczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, które przekazujemy w załączeniu.

      - Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.

      - Podane elementy ceny obejmują przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.

      - Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych praktykach zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub  osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

      - Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania Zakupu.

      - Oświadczamy, że [jeśli dotyczy, w przypadku dopuszczenia podwykonawstwa]:

☐	Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

☐	Powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

      - Wybór naszej Oferty [dotyczy wykonawców zagranicznych]:

☐  	nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

☐  	będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:...................................................................

      - Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w pkt 11.1. SWZ.

      - Oświadczamy, że załączone dokumenty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach złożonych w katalogu „Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”. Pliki te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

      - Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego).

      - Wadium o wartości ………….. zł zostało wniesione w formie …................................. [jeśli dotyczy]

      - W przypadku, gdy realizowane przez Wykonawcę zamówienie będzie wymagało powierzenia przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla Przetwarzającego i zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

14.1.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu.

14.2.	Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie oświadczamy, że:

  - Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO, które zobowiązujemy się wykonywać jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako administrator danych osobowych.

  - Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zamieszczoną na stronie internetowej:

https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe;

  - wypełniliśmy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO), w tym obowiązki informacyjne, w stosunku do osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. Spełniliśmy w imieniu Zamawiającego wobec tych osób obowiązek informacyjny Zamawiającego z art. 14 RODO, zgodnie z klauzulą informacyjną Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej:

https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe;

  - w przypadku zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania, jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych (Zamawiającego), zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru obowiązującego u Zamawiającego.

      - Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych z niniejszym postępowaniem zakupowym.

      - Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - …………

Załącznik nr 2 - …………

............................................................

Data i podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WSKAZANYCH W PRZEPISACH USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 Z DNIA 8 KWIETNIA 2022 R. (WZÓR)

| Wykonawca ………………………………………………… ………………………………………………. Nazwa i adres |  | Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. w imieniu i na rzecz której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WSKAZANYCH W PRZEPISACH USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 Z DNIA 8 KWIETNIA 2022 R.

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego pn. „Modernizacja/naprawy dachów budynków” nr POST/DYS/OL/LZA/02512/2025, prowadzonego przez PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH DOKUMENTÓW REJESTROWYCH/DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH WYKONAWCY:

Wskazuję następujące dokumenty rejestrowe/dokumenty określające beneficjentów rzeczywistych podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków dokumentów:

1) .................................................................................................................................... - wymagane

(wskazać dokumenty rejestrowe podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .................................................................................................................................... - wymagane

(wskazać dokumenty określające beneficjentów rzeczywistych podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

........................................................

Data i podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ –  UMOWA

UMOWA NR ………………………….

zawarta w dniu …………………… w Lublinie pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w całości opłacony,

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna – Oddział Lublin z siedzibą w 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, którą  reprezentuje:

…………………………… – Pan …………………………..

a:

……………………………………………………………………………………………………………, posiadającym NIP ……………………………., REGON …………………………….., zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

a łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”

Adres do korespondencji strony określają:

Zamawiający : 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, Tel. 81 445 10 00

Wykonawca :

Umowa zawarta w wyniku postępowania nr …………………………………………….. o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych o następującej treści:

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:

- zrealizować roboty budowlane dla zadania:

Naprawa/modernizacja dachu ………………….. zgodnie z wszelkimi zapisami Umowy, treścią „Oferty Wykonawcy z dnia ……………..” (Załącznik nr 1 do umowy), zapisami „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” (Załącznik nr 2 do Umowy), oraz treścią „Specyfikacji technicznej” ( Załącznik nr 3 do Umowy).

Termin realizacji Umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym (Załącznik nr 3 do Umowy), przy czym:

- udostępnienie Wykonawcy miejsca przy ścianach elewacyjnych budynku nastąpi w terminie 5 dni roboczych od podpisania Umowy,

- wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy, do:  31 października 2025 r.

- Za termin realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku niemożności realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac może zostać zmieniony 
z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być udokumentowane. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu Umowy lub nie dotrzyma terminów ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 2 do Umowy), Zamawiający może odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nałożyć na Wykonawcę kary umowne.

§3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z Umowy, w tym za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z „Ofertą wykonawcy z dnia …………” (Załącznik nr 1 do Umowy), wynosi:

- wartość umowy (bez podatku VAT): …………………………………………..zł

(słownie: ………………………………………………….. złotych)

- podatek VAT wg stawki 23 %, wynosi: …………………………………….zł

(słownie: ………………………………………………….. złotych)

- wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): …………………………………zł

(słownie: ………………………………………………….. złotych)

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu ulegnie zmianie, w przypadku zmiany stawki VAT. Powyższe nie stanowi zmiany Umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym między innymi:

- koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot Umowy, narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, , należny podatek VAT i pozostałe składniki cenotwórcze,

- koszty realizacji robót budowlanych, w tym między innymi:

- koszty związane z odbiorami wykonywanych robót (przy powtórnych odbiorach), zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.,

- koszty związane z naruszeniem przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych osobowych, których Zamawiający jest Administratorem.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, nastąpi 
w drodze płatności jednorazowej.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac oraz po wywiązaniu się Wykonawcy z Umowy. Zapłata nastąpi w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura musi zawierać numer zamówienia SAP (zamówienia realizacyjnego utworzonego w systemie SAP Zamawiającego) lub numer kontraktu SAP (umowy utworzonej w systemie SAP Zamawiającego) – w przypadku, gdy taki numer (numery) zostały podane Wykonawcy przed wystawieniem faktury, oraz następujące dane: 
1) Nabywca: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, 2) Odbiorca: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21.

Faktura może być przekazana Zamawiającemu:

- w formie papierowej na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10

41-506 Chorzów

dot. PGE

albo

- w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: efaktura.pgedystrybucja@archidoc.pl – pod warunkiem uzyskania uprzedniej i odrębnej zgody Zamawiającego dla stosowania faktur w formie elektronicznej. Zamawiający w każdej chwili może wycofać akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wymogu uzyskania zgody Zamawiającego nie stosuje się wobec faktur elektronicznych, których przyjęcie przez Zamawiającego jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, albo

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020, poz. 1666) – na konto Zamawiającego na w/w platformie – rodzaj adresu PEF: NIP, numer adresu PEF: 9462593855.

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie.

- W każdej fakturze VAT zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w Umowie albo w wezwaniu, nie dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Za dzień zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP ………………….. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie w statusie podatnika.

- Wynagrodzenie może być zapłacone przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106, z późn. zm.). W przypadku, gdy rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany na fakturze przez Wykonawcę, nie jest rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnego oświadczenia na co najmniej 7 dni przed terminem płatności danej faktury. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w płatności, które zostało wywołane naruszeniem przez Wykonawcę wymogu określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w ramach którego został aktywowany rachunek VAT przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106, z późn. zm.).

- Zapłata należności przez Zamawiającego za wykonanie Usługi będzie dokonana przelewem bankowym na rachunek podany przez Wykonawcę na fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 2020, poz. 170).

- Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionej faktury objętej przedmiotową Umową.

§4

Odbiory robót budowlanych

- 1. Strony Umowy ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, na którym Zamawiający nie naniósł uwag. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- 2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz etapowe wynikające z uwarunkowań zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót z tym, 
że odbiór tych robót przez Zamawiającego, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę.

3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie zakończenia całości robót w zakresie określonym w § 1 Umowy, dołączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

4. Zamawiający po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powoła komisję, która dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi 
w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w 10 dni roboczych, licząc od dnia ich zgłoszenia. W tym terminie powinien zostać sporządzony protokół odbioru końcowego.

- W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
to Zamawiający odmówi odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

- nienadające się do usunięcia, jednak ujawnione wady nie utrudniają prawidłowego użytkowania obiektu, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- nienadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych robót.

- W przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, za kolejny odbiór robót Wykonawca zostanie obciążony kosztami ponownego odbioru, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Dodatkowych  PGE Dystrybucja S.A.

§5

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

__________________________________________________________________________________

- po stronie Wykonawcy:

- Każda ze Stron oświadcza, iż wskazane osoby są upoważnione przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 11 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany 
w Umowie.

- W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu po stronie Zamawiającego do dokonania czynności określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać każdej z osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy 
i w Załączniku nr 4 do Umowy klauzulę informacyjną, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, oraz przesłać Zamawiającemu, w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy, potwierdzenie wykonania tego obowiązku, tj. odrębnie klauzulę informacyjną podpisaną przez każdą z osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy i w Załączniku nr 4 do Umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych

- Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z:

- Umową, harmonogramem wykonania robót, SWZ, warunkami technicznymi,

- aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w przedmiocie zamówienia,

- przepisami bhp i ppoż., zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej” obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. .

- Powiadomienie przed przystąpieniem do robót, użytkowników, właścicieli działek i użytkowników innych urządzeń o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.

- Dostarczenie niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy materiałów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

- Zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu (jeżeli występują), a nieprzewidzianych 
do powtórnego montażu, z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania placu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć do Magazynu Głównego Oddziału Lublin. Materiały niezwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obciąży Wykonawcę fakturą VAT według kalkulacji własnych.

- Pisemne zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru, wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym oświadczeniami Kierownika Budowy.

- Wykonanie prac w terminach określonych w § 2 Umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są roboty oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 1 dzień roboczy  od daty dokonania odbioru cząstkowego lub końcowego.

- Wykonanie obowiązku informacyjnego w sposób i w zakresie opisanym w § 5 ust. 4 Umowy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zapłata wynagrodzenia za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Udostępnienia lub dostarczenie na wniosek Wykonawcy danych niezbędnych do wykonania prac projektowych, jak również dodatkowych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Przekazanie Wykonawcy informacji o okolicznościach skutkujących koniecznością dostosowania, zmian lub aktualizacji dokumentacji.

- Przyjmowanie wspólnych ustaleń szczegółowych rozwiązań projektowych oraz innych ustaleń istotnych dla prowadzenia prac projektowych.

- Udzielanie upoważnień/pełnomocnictw dla Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji państwowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 Umowy.

§ 8

Prace dodatkowe

- W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może w formie pisemnej wyrazić zgodę 
na wykonanie tych prac lub dokonać stosownej korekty zakresu tych prac.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność wykonania prac dodatkowych w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych, rozliczenie należności za ich wykonanie nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wyceny.

- Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotwórcze zastosowane w zatwierdzonym, szczegółowym kosztorysie inwestorskim.

- Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego wyceny i zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego regulacjami, na podstawie odrębnie udzielonego zamówienia lub podpisania stosownego aneksu do Umowy.

- W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

- Zamawiający ma  prawo do określenia prac dodatkowych. Rozliczenie prac nastąpi zgodnie z ust. 36 – 38 niniejszego paragrafu.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W razie zwłoki w wykonaniu Umowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego 
(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 pkt 2  i  3 Umowy, jednak nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,

- W razie rozwiązania Umowy albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT), określonego w §3 ust. 1 pkt 3),

- Za zwłokę w usunięciu wad: ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad w terminie – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w §3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów, z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych ograniczona jest do 40% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w §3 ust. 1 pkt 3) Umowy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 5 dni roboczych od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy  w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

§ 10

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. 	Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 30-dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy i żądać kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 41 Umowy.

3. 	Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych.

4. 	Zamawiający może odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy.

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie.

- Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, że Zamawiający uprzednio zażądał 
od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony termin.

- Wady przedmiotu Umowy są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie.

- 5. 	Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

6.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części lub rozwiązania Umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych prac 
na dzień odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, jak i nie leżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac stanowiących przedmiot Umowy.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, odbiór prac, 
do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie 
za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony 
w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Dobrych praktyk zakupowych 
PGE Dystrybucja S.A.” i „Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.”, o których mowa w § 10  ust. 4 Umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w związku z wystąpieniem przesłanek Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022) w zakresie  Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, a także w zakresie pochodzenia towarów użytych przy realizacji umowy.

§10a

Klauzula sankcyjna

Celem postanowień zawartych w Załączniku nr 7 do Umowy jest niedopuszczenie, by                                         w wykonywaniu Umowy brały udział podmioty objęte sankcjami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 129) oraz rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), a także z innych aktów prawnych dotyczących wprowadzenia środków ograniczających w związku z sytuacją w Ukrainie. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać klauzuli sankcyjnej, której treść stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

§ 11

Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w przedmiocie Umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z przeznaczenia.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

3. W przypadku, gdy przedmiot Umowy został wykonany niezgodnie z Umową, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów,

- nie żądając usunięcia wad obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- odstąpić od Umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, lub zawiera wady.

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5.  Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu Umowy w ciągu 
14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

7. W przypadku zaistnienia wady przedmiotu Umowy usunięcie wady nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, wysłanego w terminie 10 dni roboczych od dnia wykrycia wady.

8. Po usunięciu wady przedmiot Umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót budowlanych wolnych od wad, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane zawierające wady, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

9. Wykonawca usunie wady stwierdzone w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w §3 Umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

§ 13

Klauzula poufności

- Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że wszelkie dotyczące Zamawiającego informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Zamawiającego, stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy Zamawiającego („Informacje Poufne”), zaś Wykonawca zobowiązuje się do jej dochowania, w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego - w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

- Wykonawca jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia że te osoby i podmioty dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

- Wykonawca jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

- W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca  zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji Umowy.

- Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez Wykonawcę lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w tym zakresie. Ujawnienie przez Wykonawcę Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszym ustępie może dotyczyć wyłącznie tego zakresu informacji, którego bezpośrednio dotyczy prawny wymóg ujawnienia. Strony zobowiązują informować się wzajemnie o ujawnieniu informacji lub danych.

- Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Zamawiający jest uprawniony do przekazania treści Umowy (w tym oferty Wykonawcy) oraz informacji dotyczących jej realizacji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie lub innego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej PGE w związku z wymogami nałożonymi przepisami prawa.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

- Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

- Dane osobowe osób, o których mowa w § 5 Umowy, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

- Klauzula nformacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy stanowi Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonania Umowy będzie stanowiła załącznik nr 6 Umowy.

- Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust.5 w terminie nie dłuższym iż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

- Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze wzorem obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A., w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Postanowienia Umowy nie mogą być zmienione, ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie, której został wybrany Wykonawca, chyba, że konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym podwykonawcę, praw, a w tym wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Faktury VAT wystawiane w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym podwykonawcę, praw, a w tym wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Faktury VAT wystawiane w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego przysługujących Zamawiającemu praw i obowiązków (w tym praw i obowiązków przyszłych) wynikających z niniejszej Umowy – w całości lub w części - na spółkę należącą do Grupy Kapitałowej PGE. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi w przedmiotowym zakresie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na przejęcie wynikających z Umowy zobowiązań Zamawiającego - w rozumieniu art. 519 k.c. Na potrzeby Umowy Strony ustalają, że przez „Grupę Kapitałową PGE” rozumieją PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000059307) oraz spółki w stosunku do niej dominujące, zależne lub powiązane – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020, poz. 1526).

- Wykonawca oświadcza, że

- zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
PGE Dystrybucja S.A. dostępnego na https://pgedystrybucja.pl/przetargi i jako Partner Biznesowy Zamawiającego, w rozumieniu tego kodeksu, w swojej działalności przestrzega określonych w Kodeksie standardów prawnych i etycznych oraz wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich podwykonawców i dostawców w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Zamawiającym,

- prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności stosuje się 
do obowiązujących go zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji, procederom prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich podwykonawców w powyższym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja spoczywających na Wykonawcy obowiązków umownych nie będzie zlecona lub powierzona pracownikom Zamawiającego, bądź przez nich współwykonywana.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przestrzegania przez Wykonawcę, w tym jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć Usługę, zasad określonych w ust. 6-7 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia oraz podejmie działania naprawcze mające na celu usunięcie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku nieprzedstawienia wyjaśnień lub nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie 7 dni, Zamawiający – w okresie następujących 30 dni - jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

- Powierzenie przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy do wykonania podwykonawcom jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego – wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie lub poprzez e-mail. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób lub podmiotów trzecich, którymi się posługuje w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy, posiada w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie naruszy praw osób trzecich, w przypadku, gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- – Oferta Wykonawcy

- – Harmonogramu rzeczowo-finansowego

- –  Specyfikacja techniczna

- – Wykaz osób ze strony Wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa  w § 13 Umowy

- – Klauzula informacyjna

- – Klauzula Wykonawcy

- – Klauzula sankcyjna

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy

Klauzula informacyjna Wykonawcy

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.	Administratorem danych osobowych jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.	Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dalej „dane osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO;

3.	Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani, mogą nam zostać przekazana przez Pana/Pani pracodawcę lub pochodzić z publicznie dostępnych stron internetowych. W szczególności są to dane w postaci: Imię i Nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail i telefon służbowy itp.).

4.	Podanie lub/i przetwarzanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO, w zakresie m.in. obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp.

5.	Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa np.: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Sądu, z którymi Sąd zawarł stosowne umowy powierzenia.

6.	Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).

7.	Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane, przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

8.	Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.	Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

10.	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy

| KLAUZULA SANKCYJNA Podmiot Objęty Sankcjami | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| --- | --- |
| Rozporządzenie 269/2014 | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| Rozporządzenie 765/2006 | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| Rozporządzenie 833/2014 | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| Ustawa o przeciwdziałaniu | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); |

1. Celem postanowień niniejszego załącznika jest niedopuszczenie, aby w realizacji umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.

2. Kontrahent niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.

3. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.

4. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania umowy ani Kontrahent, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z PGE oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Kontrahenta i jego podwykonawców.

5. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi PGE, w sposób określony w ust. 6 niniejszego załącznika, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Kontrahent złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi PGE, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

6. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

7. PGE może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:

1) oświadczenia Kontrahenta zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,

2) Kontrahent naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, lub

3) Kontrahent nie złoży PGE oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Kontrahenta do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

PGE może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy.

8. Odstępując od umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu PGE może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej umowy. PGE oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

9. Złożenie przez PGE oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta.

10. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy.

11. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Kontrahent odpowiada względem PGE za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Kontrahenta zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Kontrahenta wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ

Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej

# Imię/imiona) ……………………………………………………………………………………

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba Oferenta ……………………………………………………………………….............……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

- Uczestniczyłem w wizji lokalnej w dniu …………. o godz. ……………… w ..............................................

- Zapoznałem się z zakresem i sposobem realizacji prac w .................................................................................................................................

# …............................., dnia ...................... r.

...........................................

(pieczątka i podpis Oferenta)

Potwierdzenie przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin

....................................... dnia ................................. r.

...............................................

(podpis)

W przypadku Wykonawców wspólnie składających Ofertę należy wpisać wszystkich Wykonawców, w przypadku konsorcjum należy wskazać również Lidera

Cenę Oferty należy wpisać do formularza ceny w Systemie Zakupowym.

Wskazać właściwe. Brak wskazania będzie rozumiane jako brak polegania na zasobach podmiotów udostepniających zasoby

Zaznaczyć właściwe. Niewskazanie podwykonawcy będzie rozumiane, że zamówienie w całości realizowane jest samodzielnie przez Wykonawcę składającego oświadczenia.

Właściwe zakreślić. Brak zakreślenia będzie rozumiany jako brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy PZP wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.