## Slide 1
PN
ŻN 10
ŻN 10
w(3)
4x50 Al. trady.
SP
Unicka 6
w(3)
PM
l. nap ul .Sanocka
PN
PN
Sygnalizacja świetlna
Tuszyńska / Paderewskiego
4x10 YKY
w(3)
34 (16m)
32 (30m)
32A
26 (20m)
35
(14m)
39
(18m)
43
(22m)
w(3)
w(1)
w(3)
w(1)
w(3)
w1)
1x25Al ośw. ulic
1x25Al ośw. ulic
l. nap Tuszyńska
l. nap Tuszyńska
ul. Paderewskiego
st.50230
Paderewskiego 28/30
37
39
41
43
st.50355
Zakopiańska 8A
26 bl. 2 kl. 1
26 bl. 2 kl. 3
Kabel odpięty w zk
Tuszyńska 41,
a 43 bez napięcia
LN Tuszyńska do
ul.Sanocka
31
st.51041
Lokatorska 17
st.50610
Wójtowska 25a
4
wlz
w(3)
w(3)
6 (23m)
10 (30m)
w(3)
w(1)
17 (24m)
f(1)
15 (8m)
18 Kiosk (20m)
w(1)
Łączna 2 (25m)
w(1)
ZK+ POMIAR
ul. Tuszyńska 8
(zasilenie garaży)
BM
63A
Skrzynka
na słupie
WLZ 4x25Cu
ŻN 10
YAKY 4x50 l=18mb
zk Tuszyńska 2
zk Tuszyńska 1 bl.13 kl. 1
ŻN 12
ŻN 12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
pole 3
pole 9
12
13
13
14
15
16
17
16
17
18
19
21
pole 7
Pole 9
20
ŻN 12
ŻN 10
ŻN 12
ŻN 12
48 mb
50 mb
63 mb
50 mb
52 mb
48 mb
49 mb
45 mb
51 mb
46 mb
Unicka 4
Przedszkole
w(3)
ŻN 10
52 mb
35 mb
ŻN 12
Al. 3 x 50
Al. 1 x 35
PB 12
RK 12
31 mb
ŻN 12
33 mb
29 mb
ŻN 12
ŻN 12
21 mb
Al. 3 x 50
Al. 1 x 35
RSA
18 mb
1
ŻN 12
ŻN 12