## Slide 1
ul.Wólczańska
ul.Piękna
LN Piękna
RSA
ul. Obywatelska
RSA
LN Politechniki
do Cieszyńskiej
Ul.Politechniki
ul. Obywatelska
p. 9
st.50578
Piękna 18a
4x95 YAKY
21 (30m)
19 (10m)
15 (15m)
11 (15m)
9 (21m)
7 (20m)
5 (23m)
3 (13m)
(20m) 54
w(3)
E 10
E 10
ŻN10
E 10
ŻN10
ŻN10
E-10
25+16Al OU
ASXSN 4x50mm +
2x25mm ośw
Słupy do
demontażu
w(1)
w(3)
w (3)
W (4x25)
g (1) 25Al
f(1) 6Cu
f(1) 6Cu
w(3)
st.50005
Wólczańska 265/567
p. 4 4x35 Cu trad.
4x50+25AL
4x50+25AL
46m
44m
45m
40m
38m
38m
35m
UZ
UZ
4(S115)
1(S80)
4(S115)
1(S80)
5(N80)
4(N95)
1(N80)
5(S115)
4(N80)
4(N95)
1(N80)
5(S115)
4(N95)
1(N80)
E-12/12
E-12
1
2
3
4
5
6
7
8
Zakres opracowania