## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 17 części

Zamówienie obejmuje następujące części:

Część 1 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 69,41 km

Część 2 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 191,83 km

Część 3 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 103,69 km

Część 4 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 109,32 km

Część 5 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 141,39 km

Część 6 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 2,7 km

Część 7 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE3 o łącznej długości około 143,82 km

Część 8 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE3 o łącznej długości około 153,88 km

Część 9 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE4 o łącznej długości około 188,16 km

Część 10 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE4 o łącznej długości około 268,98 km

Część 11 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE5 o łącznej długości około 135,76 km

Część 12 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE5 o łącznej długości około 204,73 km

Część 13 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE6 o łącznej długości około 192,17 km

Część 14 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE7 o łącznej długości około 27,96 km

Część 15 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE8 o łącznej długości około 79,98 km

Część 16 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE8 o łącznej długości około 154,72 km

Część 17 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Oddziału Łódź: CENTRALA o łącznej długości około 117,67 km

Szczegółowy opis zakresu linii dla poszczególnych części, został ujęty w Załączniku nr 1 do OPZ.

- Zakres prac przedmiotu zamówienia

  - Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN/SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w każdej części obejmuje niżej wymienione prace i dotyczy prac prowadzonych na całej długości linii WN/SN objętych zamówieniem. Celem ww. prac jest zapobieganie awariom sieci poprzez odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu linii elektroenergetycznych  WN/SN, polegające na wycince drzew tworząc pod i nad przewodami czysty pas technologiczny.

  - Po dokonaniu wycinki pas technologiczny powinien być całkowicie pozbawiony drzew, krzewów, podrostów, gałęzi i pni, stanowiska słupów wykarczowane. Oczyszczenie pasa technologicznego do stanu „0” może zostać wykonane przy użyciu narzędzi ręcznych bądź poprzez mulczowanie lub frezowanie.

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapoznał się z przedmiotem Umowy i jego otoczeniem, w zakresie niezbędnym do przygotowania przez niego oferty, np. poprzez wykonanie wizji lokalnej w terenie, pozyskanie informacji i dokumentów lub  w oparciu o ogólnodostępne źródła danych (np. geoportal). Wskazane w Załączniku nr 1 do OPZ szacunkowe zadrzewienie oraz szacowana powierzchnia wycinki mają jedynie charakter orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę. Dane te nie powinny stanowić jedynej podstawy kalkulacji oferty.

  - Do kalkulacji oferty Oferent może korzystać z ogólnodostępnych źródeł danych oraz informacji i dokumentów dotyczących przebiegu linii, będących w posiadaniu Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji i dokumentów, dotyczących przebiegu linii, ze strony Zamawiającego oraz sposób ich udostępnienia wskazane zostały w SWZ.

Podczas wizji lokalnej, czy udostępnienia informacji i dokumentów wskazanych powyżej,  nie będą udzielane przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia lub SWZ. Pytania takie należy kierować za pośrednictwem Systemu Zakupowego w zakładce „Pytania/Odpowiedzi”.

Informacje i dokumenty o charakterze poufnym będą przekazane tylko Wykonawcom, którzy złożyli stosowne „Oświadczenia o zachowaniu poufności”.

  - Dopuszcza się odstąpienie od ww. standardu wykonania wycinki zgodnie z zapisami p. 3.3.

- Warunki i sposób wykonania prac wycinkowych, obowiązki Wykonawcy.

  - Wykonanie prac przygotowawczych i organizacyjnych, obejmujące m.in.:

  - rozpoznanie terenu i oględziny stanu zadrzewienia całości powierzonych prac w danej części,

  - uzyskanie pisemnych zgód na wycinkę od właścicieli terenów prywatnych, potwierdzonych oświadczeniem Wykonawcy  o pozyskaniu zgód na wejście na teren nieruchomości, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.1 do OPZ, a w przypadku braku takich zgód – uzyskanie decyzji w trybie art. 124b lub 126 u.g.n. (oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa zgodnie z zał. 4.2 do OPZ) oraz archiwizowanie zgód/odmów i dokumentacji dotyczącej postępowań o wydanie decyzji  przez czas nie krótszy niż 6 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu lub zniszczyć/usunąć (według wyboru Zamawiającego) zgody i odmowy właścicieli działek i dokumentację dot. postępowań o wydanie decyzji pozyskane w ramach realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę przed upływem wyżej wskazanych 6 lat, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu zgody oraz odmowy właścicieli działek pozyskane w ramach realizacji niniejszej Umowy

  - uzyskanie pisemnych zezwoleń, wymaganych przez obowiązujące prawo na wycinkę drzew, krzewów, odrostów i gałęzi (np. w przypadku konieczności przycinki drzew będących pomnikiem przyrody lub znajdującymi się na terenie rezerwatu przyrody) od właściwych organów administracji publicznej (nadleśnictwa, starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy gmin itp.) oraz archiwizowanie ich przez czas nie krótszy niż 6 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  Po upływie okresu wskazanego w zdaniu powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu lub zniszczyć/usunąć (według wyboru Zamawiającego) dokumenty o których mowa w zdaniu powyżej, a w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę przed upływem wyżej wskazanych 6 lat, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu te dokumenty pozyskane w ramach realizacji niniejszej Umowy.

  - powiadomienie właścicieli działek o terminie prac, oraz uzgodnienie zakresu planowanej pracy,

  - przedstawienie - w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy - uzgodnionego z Zamawiającym, Harmonogramu Realizacji Umowy dla każdego zlecenia w formie pisemnej przy czym uzgodnienie Harmonogramu będzie między innymi obejmować wskazanie przez Zamawiającego miejsc, od których należy rozpocząć realizację prac wycinkowych. Harmonogram Realizacji Umowy należy sporządzić według wzoru ujętego w Załączniku nr 6 do OPZ ). Harmonogram Realizacji Umowy powinien uwzględniać procentowy podział prac wycinkowych na poszczególne miesiące obowiązywania Umowy zgodnie z założeniem realizacji wymagań opisanych w § 5 ust. 3.

Przygotowany przez Wykonawcę Harmonogram Realizacji Umowy winien gwarantować możliwie najkrótsze czasy wyłączeń, przy czym sumaryczny czas wyłączenia w okresie jednego roku kalendarzowego, dla poszczególnych ciągów linii WN i SN, nie może być dłuższy niż 10 godzin, a liczba wyłączeń nie może w ciągu roku być większa od 3 (w przypadku konieczności, wyjątkowo Zamawiający może wydłużyć wyżej wymieniony czas i liczbę wyłączeń). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody lub odwołania wyłączenia zaplanowanego lub ustalonego w zatwierdzonym Zgłoszeniu Wyłączeń, jeżeli  będzie to uzasadnione z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji zadań spoczywających na operatorze systemu dystrybucyjnego.  Zgłoszenie Wyłączeń  będzie podlegał uzgodnieniu i akceptacji  Zamawiającego, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wyłączenia linii, zgodnie z pkt. 4.5.

  - Harmonogram Realizacji Umowy oraz Zgłoszenia Wyłączeń opisane w lit. e mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie braku zgód właścicieli nieruchomości, o ile wystąpiono o decyzje administracyjne w terminie zapisanym w Umowie §2 ust. 2.2 lub innych okoliczności uznanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu miejsc dla których nie uzyskał zgody właściciela terenu na wykonanie prac wycinkowych. Dla ww. miejsc Wykonawca zobowiązany jest do procedowania w trybie postępowania administracyjnego w stosownym organie administracji publicznej w celu pozyskania zgody na wykonanie prac wycinkowych.

Oświadczenie Wykonawcy z wykazem takich miejsc stanowi Załącznik nr 4.2 do OPZ. Rekomendowany wzór wniosku do organu administracyjnego stanowi Załącznik nr 10 do OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania konkretnych odcinków linii – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OPZ, w których były realizowane prace wycinkowe przy zgłoszeniu prac do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na adres e-mail wskazany w Umowie §13 ust. 4  co najmniej raz na miesiąc raportów z postępu realizacji prac wycinkowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do OPZ.

Raporty służą m.in. do potwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji prac. 
Raport należy przekazać Zamawiającemu do 5 dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca realizacji Umowy.

  - Wykonanie prac zasadniczych, obejmuje:

  - Wycinkę drzew, krzewów, podrostów i gałęzi rosnących bezpośrednio pod lub nad linią niezależnie od odległości od przewodów roboczych, a także z boku linii (rys.1), zachowując bezpieczne odległości w linii prostej koron drzew od skrajnych przewodów fazowych linii, tworząc pod i nad przewodami pas technologiczny całkowicie pozbawiony drzew, krzewów, podrostów, gałęzi.

  - Całkowite usunięcie pozostałych po wycince pni drzew do poziomu gruntu przez mulczowanie, sfrezowanie lub użycie techniki równoważnej (za wyjątkiem opisanym w pkt. 3.3.) na obszarze pasa wycinki.

  - Utworzony w wyniku wykonanych prac wycinkowych pas wycinki będzie miał całkowitą szerokość nie mniejszą niż (rys.1):

w terenach leśnych:

- Linie SN					Po = 8m

w tym dla linii 30 kV				Po = 9m

- Linie 110 kV 					Po = 18m

- Linie 220 kV					Po = 22m

na pozostałym terenie:

- Linie SN

Płaski układ przewodów			Po = 10m

Trójkątny lub pionowy układ przewodów 	Po = 8m

- Linie 110 kV 					Po = 15m

- Linie 220 kV					Po = 18m

  - Uprzątnięcie terenu i zagospodarowania urobku w sposób uzgodniony z właścicielem terenu (pisemna zgoda), przy czym Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia pozostałości po wycince bezpośrednio w miejscu cięcia.

  - Wycinkę lub usunięcie drzew i krzewów w obrębie słupów w tym wewnątrz konstrukcji słupów. Jako stanowisko słupa rozumie się obrys po zewnętrznych nadziemnych częściach słupa lub fundamentów poszczególnych nóg słupa.

  - Wykonawca będzie wytwórcą odpadów rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy i jest odpowiedzialny za należyte zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami prawa.

  - Oczyszczenie stanowisk słupowych z porastającej roślinności i zarośli (np. krzewy, drzewa, dzika winorośl, bluszcze).

Rys.1

Legenda:

Po – pas technologiczny

Lv – odległość w linii prostej przewodów od gałęzi

  - Dopuszcza się zredukowanie rozmiarów rosnących drzew, krzewów i podrostów:

  - chronionych prawem (pomniki przyrody, roślinność na terenach objętych ścisłym rezerwatem przyrody, itp.)

  - na terenach obejmujących sady owocowe, plantacje krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne, ogródki działkowe oraz inne uzasadnione przypadki,

do wysokości nie zagrażającej normalnej pracy linii, tzn. aby odległość gałęzi - w linii prostej - do najbliższych przewodów fazowych linii była nie mniejsza niż :

- Linie SN		Lv = 3m

- Linie 110 kV		Lv = 6m

- Linie 220 kV 		Lv = 6m

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Wykazu miejsc odstępstw od standardu (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do OPZ) z informacją opisującą każdy z przypadków wraz z podaniem powodu zastosowania zapisów p.3.3. Każdy przypadek odstępstwa powinien być uzgodniony i pisemnie potwierdzony przez pracowników Zamawiającego przed przystąpieniem do prac wycinkowych. Wzór Wykazu zestawienia miejsc odstępstw od wycinki stanowi Załącznik nr 5 do OPZ. Kopia ww. wykazu odstępstw stanowi integralną część dokumentacji odbiorowej.

- Ogólne zasady organizacji pracy związane z wycinką w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

  - Wszelkie prace związane z realizacją umowy powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, zapisami Umowy, w tym §2 ust. 11 Umowy, a w szczególności organizowane zgodnie z instrukcjami dot. organizacji pracy (zamieszczonymi na stronie:  https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty ).

  - Wszystkie linie w trakcie prowadzenia prac będą pod napięciem, z wyjątkiem prac wcześniej zgłoszonych i uzgodnionych z Zamawiającym, które w rozumieniu Instrukcji (pkt. powyżej) przy wykonywaniu prac związanych z wycinką drzew w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych będą wymagały wyłączenia.

  - Osoby pełniące funkcje kierującego zespołem pracowników muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z zapisami „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

  - Wykonawca zewnętrzny realizujący prace wycinkowe (będące pracami pomocniczymi), 
w przypadku wyznaczenia osoby pełniącej funkcję kierującego zespołem posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy, ale nieposiadającej świadectwa kwalifikacyjnego, wówczas do prac takiego zespołu konieczne jest wyznaczenie osoby nadzorującej prace (Nadzorującego), który posiada właściwe i ważne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z zapisami „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

  - Wycinka drzew i gałęzi może odbywać się bez wyłączenia linii spod napięcia 
(przy uwzględnieniu pkt 4.2), pod warunkiem, że osoby, narzędzia, padające gałęzie i drzewa nie zbliżają się do przewodów na odległość mniejszą niż bezpieczna, to jest :

- linie SN		- 2 m

- linie WN		- 2,5 m

- linie NN		- 4 m

Wyżej wymienione odległości zawierają odstęp ergonomiczny

Jeśli wyżej wymienione odległości bezpieczne mogą zostać przekroczone podczas wykonywania prac wycinkowych to obowiązuje zakaz samodzielnego podejmowania pracy (bez uzgodnień i wyłączenia). Jeżeli podczas wycinki odległości te nie będą zachowane, to prace należy wykonywać przy linii wyłączonej zgodnie z wymogami „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

Wykonawcę obowiązuje pisemne zgłoszenie prac ( w tym Zgłoszenie Wyłączeń) z zachowaniem niżej podanych terminów:

- trzech dni roboczych dla prac realizowanych bez wyłączenia linii elektroenergetycznych,

- czternastu dni roboczych dla prac realizowanych na liniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia.

Zgłoszenia prac (w tym Zgłoszenie Wyłączeń) w formie pisemnej należy dokonać na adres e-mail:

CENTRALA (WN) części: 17 – Wycinka_CE.old@pgedystrybucja.pl

RE 1 części: 1-5 – Wycinka_RE1.old@pgedystrybucja.pl

RE 2 części: 6 – Wycinka_RE2.old@pgedystrybucja.pl

RE 3 części: 7-8 – Wycinka_RE3.old@pgedystrybucja.pl

RE 4 części: 9-10 – Wycinka_RE4.old@pgedystrybucja.pl

RE 5 części: 11-12 – Wycinka_RE5.old@pgedystrybucja.pl

RE 6 części: 13 – Wycinka_RE6.old@pgedystrybucja.pl

RE 7 część: 14– Wycinka_RE7.old@pgedystrybucja.pl

RE 8 części: 15-16 - Wycinka_RE8.old@pgedystrybucja.pl

Zgłoszenie pracy nie jest równoznaczne z ustaleniem terminu prac (wyłączenia linii lub prac w pobliżu napięcia), ostateczne określenie terminu nastąpi po zaakceptowaniu zgłoszenia prac (w tym Zgłoszenia Wyłączeń) przez osobę umocowaną przez Zamawiającego. Termin prac (w tym Zgłoszenie Wyłączeń) strony ustalają między sobą w trybie pozwalającym powiadomić odbiorców energii elektrycznej oraz pozwalającym 
na ewentualną organizację wspólnego wykonania prac Wykonawcy i Zamawiającego, 
w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń z pod napięcia. Za wyłączenie napięcia 
w przypadku wspólnego organizowania i wykonywania prac nie będzie pobierana opłata za wyłączenie linii.

- Wykonawca ponosi koszty wskazane w Umowie, w tym m.in.:

  - Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe za spowodowanie zakłócenia lub awarii powstałej na skutek nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Podstawą wystąpienia Zamawiającego z roszczeniem finansowym będzie wniosek Komisji powołanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź badającej przyczynę i skutek powstania zakłócenia lub awarii.

  - Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wszelkie koszty uzgodnień z właścicielami terenów, na których prowadzone będą prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty i roszczenia właścicieli gruntów związane z nieprawidłowo przeprowadzoną wycinką przez Wykonawcę. Zamawiający nie wypłaca odszkodowań za wycięte drzewa i gałęzie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach opisanych w Umowie, w szczególności za:

  - Właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu pracy.

  - Właściwe magazynowanie, transport zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów, 
w tym niebezpiecznych, powstałych w wyniku wykonywania prac na podstawie niniejszej Umowy.

  - Skutki ewentualnych wypadków przy pracy mających miejsce podczas wykonywania prac oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania prac.

  - Bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne szkody spowodowane w związku z wykonywaniem prac.

  - Uzyskanie od Zamawiającego niezbędnych wyłączeń linii w przypadku gdy będzie zachodziła konieczność wyłączenia linii spod napięcia podczas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Wykaz załączników do OPZ:

- Wykaz Linii podlegających wycince

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody

- Oświadczenie o odmowie

  - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zgód na wejście na teren dla Części nr…..

  - Oświadczenie Wykonawcy o złożeniu wniosków o wydanie decyzji z art. 124b i art. 126 ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami

- Wykaz miejsc odstępstw od standardu

- Wzór Harmonogramu Realizacji Umowy

- Raport z postępu prac

- Wykaz miejsc prowadzonych prac przy zgłoszeniu prac do odbioru

- Wykaz odmów wejścia

- Wzory wniosków o decyzje administracyjne art. 124b u.g.n. i art. 126 u.g.n.

Załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz Linii podlegających wycince

| Część 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE1/SN | Radomsko Komuna Paryska-Zapolice | 17,00% | 57,671 | 78 432 |
| 2 | RE1/SN | Radomsko Komuna Paryska-Wodociągi | 61,00% | 3,84 | 18 736 |
| 3 | RE1/SN | Stobiecko-Ścieki | 59,00% | 2,17 | 10 240 |
| 4 | RE1/SN | Radomsko Południe - Os.Folwarki | 35,00% | 1,929 | 5 400 |
| 5 | RE1/SN | Radomsko Południe- Ścieki | 55,00% | 2,17 | 9 552 |
| 6 | RE1/SN | Stobiecko- Młodzowy 2 | 69,00% | 1,629 | 8 992 |
| Część 2 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE1/SN | Przedbórz-Południe | 14,00% | 25,953 | 29 064 |
| 2 | RE1/SN | Przedbórz-Żytno | 5,00% | 42,074 | 16 832 |
| 3 | RE1/SN | Przedbórz-Sulejów | 10,00% | 49,937 | 39 952 |
| 4 | RE1/SN | Szreniawa-Przedbórz | 16,00% | 71,24 | 91 184 |
| 5 | RE1/SN | Przedbórz-Internat | 49,00% | 0,975 | 3 824 |
| 6 | RE1/SN | Przedbórz-Oś. Częstochowska | 56,00% | 1,648 | 7 384 |
| Część 3 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE1/SN | Bełchatów-Piotrków | 15,50% | 9,74 | 12 080 |
| 2 | RE1/SN | Piotrków-RG1 | 70,00% | 0,805 | 4 512 |
| 3 | RE1/SN | Kalinko-Tuszyn Las | 65,00% | 6,205 | 32 264 |
| 4 | RE1/SN | Radomsko Południe-Szczepocice | 30,00% | 45,731 | 109 752 |
| 5 | RE1/SN | Piotrków-Moszczenica Nowa 2 | 13,00% | 41,207 | 42 856 |
| Część 4 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE1/SN | Gorzkowice-Przedbórz | 12,00% | 75,809 | 72 776 |
| 2 | RE1/SN | Przedbórz-Gorzkowice | 27,00% | 33,508 | 72 376 |
| Część 5 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE1/SN | Oleszno-Kluczewsko | 37,00% | 19,432 | 57 520 |
| 2 | RE1/SN | Przedbórz-Oleszno | 17,00% | 76,04 | 103 416 |
| 3 | RE1/SN | Radomsko Południe-Przedbórz | 5,00% | 45,914 | 15630 |
| Część 6 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE2/SN | RAWA MAZOWIECKA - SZPITAL | 25,00% | 2,7 | 5 400 |
| Część 7 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE3/SN | PODDĘBICE II - TV ZYGRY | 8,00% | 12,045 | 8 896 |
| 2 | RE3/SN | PODDĘBICE II - UNIEJÓW | 4,00% | 86,517 | 28 304 |
| 3 | RE3/SN | PODDĘBICE I - GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA | 17,00% | 36,214 | 54 048 |
| 4 | RE3/SN | PODDĘBICE I - MIASTO 3 | 25,00% | 3,071 | 6 144 |
| 5 | RE3/SN | PODDĘBICE I - PODDĘBICE II | 3,00% | 3,802 | 1 000 |
| 6 | RE3/SN | PODDĘBICE II - MIASTO 1 | 15,00% | 0,955 | 1 144 |
| 7 | RE3/SN | PODDĘBICE II - MIASTO 3 | 35,00% | 1,217 | 3 904 |
| Część 8 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE3/SN | SIERADZ - KLICZKÓW | 5,00% | 27,757 | 11 160 |
| 2 | RE3/SN | SIERADZ - KOBIERZYCKO | 9,00% | 18,909 | 13 616 |
| 3 | RE3/SN | SIERADZ - PRZEMYSŁ TERENOWY | 13,00% | 4,989 | 5 192 |
| 4 | RE3/SN | BŁASZKI - KALINOWA | 4,00% | 55,864 | 16 504 |
| 5 | RE3/SN | JAWOR - WSCHÓD | 12,00% | 0,82 | 2 152 |
| 6 | RE3/SN | SIERADZ - 15-GO GRUDNIA | 20,00% | 0,776 | 3 112 |
| 7 | RE3/SN | SIERADZ - BŁASZKI | 4,00% | 44,767 | 14 368 |
| Część 9 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - BIELAWY | 1,20% | 99,175 | 9 520 |
| 2 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - PSS | 14,30% | 3,503 | 4 008 |
| 3 | RE4/SN | SOCHACZEW - BIELICE | 6,50% | 5,099 | 2 648 |
| 4 | RE4/SN | SOCHACZEW - ŁASICA | 14,00% | 11,725 | 13 136 |
| 5 | RE4/SN | SOCHACZEW - LISICE | 6,70% | 6,944 | 3 720 |
| 6 | RE4/SN | TERESIN - ŻYRARDÓW | 10,50% | 17,005 | 14 288 |
| 7 | RE4/SN | SOCHACZEW - ŻELAZOWA WOLA | 3,60% | 16,57 | 4 776 |
| 8 | RE4/SN | SOCHACZEW - SOCHACZEW 2 | 27,30% | 3,635 | 7 936 |
| 9 | RE4/SN | TERESIN - TERESIN 2 | 10,20% | 7,234 | 5 904 |
| 10 | RE4/SN | TERESIN - SOCHACZEW | 11,00% | 16,263 | 14 312 |
| 11 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - TKACZEW | 35,00% | 1,003 | 2 808 |
| Część 10 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE4/SN | BRZEZINY - KOLUSZKI | 3,10% | 7,049 | 1 752 |
| 2 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - ŻYCHLIN | 5,10% | 70,123 | 28 608 |
| 3 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - BEDNARY | 4,50% | 47,266 | 17 016 |
| 4 | RE4/SN | ŁOWICZ 1 - KOCIERZEW | 5,10% | 78,405 | 31 992 |
| 5 | RE4/SN | BRZEZINY - ŻEROMSKIEGO | 2,80% | 8,292 | 1 856 |
| 6 | RE4/SN | BRZEZINY - GŁOWACKIEGO | 29,20% | 0,343 | 800 |
| 7 | RE4/SN | KOLUSZKI - BRZEZINY 3 | 16,90% | 1,488 | 2 008 |
| 8 | RE4/SN | BRZEZINY - HENRYKÓW | 5,30% | 49,601 | 21 032 |
| 9 | RE4/SN | SOCHACZEW - BORYSZEW 2 | 27,50% | 6,412 | 14 104 |
| Część 11 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE5/SN | WIELUŃ - SZYNKIELÓW - odl. skablowanie | 10,30% | 49,338 | 40 744 |
| 2 | RE5/SN | JAWOR - DĄBRÓWKA | 20,60% | 4,603 | 7 600 |
| 3 | RE5/SN | JAWOR - DĘBOŁĘKA | 16,30% | 27,307 | 35 600 |
| 4 | RE5/SN | DZIAŁOSZYN - TRĘBACZEW 1 | 3,80% | 3,938 | 1 184 |
| 5 | RE5/SN | DZIAŁOSZYN - TRĘBACZEW 2 | 2,80% | 3,691 | 840 |
| 6 | RE5/SN | KOZUBY - WIDAWA | 7,90% | 46,883 | 30 480 |
| Część 12 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE5/SN | ZŁOCZEW - LUTUTÓW odl. Skablowanie | 6,80% | 106,394 | 58 424 |
| 2 | RE5/SN | BEŁCHATÓW - WADLEW - odl. skablowanie | 13,90% | 91,331 | 101 256 |
| 3 | RE5/SN | KOZUBY - ZELÓW | 23,10% | 7 | 12 960 |
| Część 13 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE6/SN | WOLBÓRZ - MODRZEWSKIEGO | 11,00% | 7,316 | 6 440 |
| 2 | RE6/SN | OPOCZNO - PIERŚCIEŃ POŁUDNIOWY | 7,90% | 9,526 | 6 024,00 |
| 3 | RE6/SN | TOMASZÓW 1 - BRZUSTÓW | 17,20% | 41,118 | 56 576,00 |
| 4 | RE6/SN | TOMASZÓW 1 - SMARDZEWICE | 12,80% | 34,433 | 35 256,00 |
| 5 | RE6/SN | WISTOM - PIASKOWA | 5,90% | 3,507 | 1 656,00 |
| 6 | RE6/SN | ŁAZNÓW - ZAMOŚĆ | 30,00% | 2,298 | 5 512,00 |
| 7 | RE6/SN | OPOCZNO - PARADYŻ | 4,20% | 93,973 | 31 576,00 |
| Część 14 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE7/SN | RPZ-BRZ p.47-15 kV Wilanów | 40,00% | 19,077 | 61 048 |
| 3 | RE7/SN | RPZ-CHO p.25-15 kV Starowa Góra | 50,00% | 0,906 | 3 624 |
| 4 | RE7/SN | RPZ-BRZ p.45-15 kV Chałubińskiego | 60,00% | 2,75 | 13 200 |
| 5 | RE7/SN | RPZ-BRZ p.3-15 kV Śnieżna | 30,00% | 3,257 | 7 816 |
| 6 | RE7/SN | GPZ-ZGI p.16-15 kV SIANOKOSY | 50,00% | 1,965 | 11 832 |
| Część 15 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE8/SN | BRZE_p.44 _Brzezińska 24a | 20,00% | 15,397 | 24 632 |
| 2 | RE8/SN | BRZE_p.47 _Beskidzka 39 | 20,00% | 2 | 3 200 |
| 3 | RE8/SN | CHOJ_p.25 _Starowa Góra | 18,00% | 3,98 | 5 728 |
| 4 | RE8/SN | CHOJ_p.8 _ZK Graniczna 62a | 22,00% | 1,83 | 3 224 |
| 5 | RE8/SN | PABI_p.3 _Wspólna | 18,00% | 1,978 | 2 848 |
| 6 | RE8/SN | PABI_p.5 _Klimkowizna | 11,00% | 23,56 | 20 736 |
| 7 | RE8/SN | PABI_p.21 _Partyzancka | 10,00% | 1,575 | 1 264 |
| 8 | RE8/SN | PZPB_p.26 _Pawlikowice | 29,00% | 29,662 | 70 536 |
| Część 16 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | RE8/SN | OZOR_p.27 _Wróblew | 3,10% | 17,6 | 4 368 |
| 2 | RE8/SN | OZOR_p.6 _Różyce | 1,00% | 25,8 | 2 064 |
| 3 | RE8/SN | PZPB_p.12 _Wodna 8 | 15,00% | 5,245 | 6 296 |
| 4 | RE8/SN | RPZ-ALE p.23-15 kV Brużyca | 12,00% | 6,2 | 5 952 |
| 5 | RE8/SN | RPZ-GŁO p.27-15 kV Andersa 37 | 80,00% | 0,61 | 3 904 |
| 6 | RE8/SN | RPZ-OZO p.16-15 kV Leśmierz | 20,00% | 12,6 | 20 160 |
| 7 | RE8/SN | RPZ-SOS p.13-15 kV ZK Sosnowiec | 5,30% | 1,82 | 768 |
| 8 | RE8/SN | RUDU_p.14 _Dąbrówka | 12,20% | 28,04 | 12 800 |
| 9 | RE8/SN | STRY_p.21 _Rudunki | 2,60% | 20 | 4 160 |
| 10 | RE8/SN | STRY_p.27 _Tymianka | 9,70% | 32,4 | 25 144 |
| 11 | RE8/SN | ZGIE_p.10 _Chełmy | 52,10% | 4,4 | 18 336 |
| Część 17 |  |  |  |  |  |
| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Szacowane/orientacyjne zadrzewienie | Całkowita długość linii napowietrznej WN/SN | Szacowana/orientacyjna powierzchnia wycinki |
|  |  |  |  |  | (długość linii |
|  |  |  |  |  | x % zadrzewienia |
|  |  |  |  |  | x szerokość pasa) |
|  |  |  | % | [km] | m2 |
| 1 | CENTRALA | Pabianice-Ruda (przesła 1 - 25) | 26,00% | 6,187 | 24 135,00 |
| 2 | CENTRALA | Zgierz-Radogoszcz | 24,00% | 4,822 | 17 355,00 |
| 3 | CENTRALA | Zgierz-Rudunki | 21,00% | 7,205 | 22 695,00 |
| 4 | CENTRALA | EC3-Zgierz 2 tory (przęsła 1-7) i 1 tor (przęsła 7-22) | 21,00% | 5,161 | 16 260,00 |
| 5 | CENTRALA | EC3-Teofilów | 24,00% | 4,552 | 16 380,00 |
| 6 | CENTRALA | Dąbrowska-Lodowa-EC4 | 24,00% | 4,723 | 17 010,00 |
| 7 | CENTRALA | Jawor - Sieradz | 15,20% | 11,382 | 25 950,00 |
| 8 | CENTRALA | Łask 1 - Łask 2 | 40,00% | 2,391 | 14 340,00 |
| 9 | CENTRALA | Złota - Zduńska Wola (stan. 16-39) | 10,60% | 11,82 | 18 795,00 |
| 10 | CENTRALA | Zduńska Wola - Łask 1 | 17,90% | 13,676 | 36 720,00 |
| 11 | CENTRALA | Jawor - Wróblew (52A-103) | 5,90% | 17,2 | 15 225,00 |
| 12 | CENTRALA | Poddębice1 - Adamów | 13,00% | 12,456 | 24 285,00 |
| 13 | CENTRALA | Sieradz - Złota | 19,10% | 16,092 | 46 110,00 |

Załącznik nr 2 do OPZ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

……………………………..							Miejscowość, dn.

Imię i nazwisko

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(adres, e-mail, telefon)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości (wskazanej poniżej) i na wykonanie prac związanych z realizacją prac wycinkowych i odtworzeniem pasa technologicznego, w tym usunięcie drzew i gałęzi wzdłuż linii elektroenergetycznej, przebiegającej przez teren pozostający moją własnością, oznaczony nr ewidencyjnym ……….., zgodnie wymaganiami Polskich Norm i obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi odległości drzew i gałęzi od napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz stwarzających zagrożenie dla pracy linii oraz zdrowia i życia ludzi.

Powyższa Nieruchomość znajduje się w przęśle nr ………………… linii ……… kV relacji ………………………

Oświadczam, że zostałem powiadomiony o terminie i zakresie prac na mojej nieruchomości, a po przeprowadzonej wycince uzyskany urobek*:

- Uprzątnę i zagospodaruję własnym kosztem i staraniem w terminie do …………………….

- Uprzątnie i zagospodaruje Wykonawca przeprowadzający przedmiotowe prace w terminie do …………………….

Załącznikiem do oświadczenia jest  klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych PGE Dystrybucja S.A.

……………………………………………………………………….

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*Zaznaczyć krzyżykiem właściwy dla oświadczenia wariant.

…………………………………….……………………………………

Imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

…………………………………….

Podpis

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A,  20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

- W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:

- Inspektorem Ochrony Danych na adres email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

- pisemnie na adresy siedzib Spółki ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

- Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- W celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych   z realizacją usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzeniem pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych będących własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego i  prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

- W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzeniem ewidencji właścicieli nieruchomości na których znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością PGE Dystrybucja S.A. , w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan /pełnomocnikiem/reprezentantem właściciela nieruchomości, Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce, przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.1, III.2, III.3, powyżej, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie czynności wskazanych w pkt III - przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z realizacją wycinki w tym do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

- W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemów dystrybucyjnych, sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sądy, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie wycinki drzew i krzewów, w zakresie utrzymania infrastruktury elektronergetycznej, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym kontrole, obsługę korespondencji, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

- Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

- Wymóg podania danych.

- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji obowiązków prawnych Spółki określonych w pkt III jakim jest wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych znajdujących się na Pani/Pana nieruchomości.

- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

- w zakresie danych pełnomocnika/reprezentanta właściciela nieruchomości – podanie takich danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia do realizacji usługi wycinki drzew i krzewów

- Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Załącznik nr 3 do OPZ

Oświadczenie o odmowie

……………………………..

Imię i nazwisko

………………………………

……………………………….

……………………………….

(adres, e-mail, telefon)

Oświadczenie o odmowie

Oświadczam, że pomimo poinformowania mnie o konieczności wejścia na teren mojej nieruchomości (opisanej poniżej) w celu wykonanie prac związanych z realizacją prac wycinkowych (w tym wycinki drzew i gałęzi) i odtworzeniem pasa technologicznego, pod linią elektroenergetyczną………kV , relacji …………………………………, przebiegającą przez teren pozostający moją własnością, oznaczony nr ewidencyjnym ……….. , nie wyrażam zgody 
na wejście na teren mojej nieruchomości i przeprowadzenie ww. prac.

Powyższa Nieruchomość znajduje się w przęśle nr ………………… linii ……… kV relacji ………………………

Jednocześnie jestem świadomy zagrożeń porażeniowych i pożarowych wynikających z uniemożliwienia pracownikom ………………………………………………………………….. realizacji ww. prac i zachowania wymagań dotyczących odległości drzew i gałęzi od czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz potencjalnych zagrożeń od rosnących w pobliżu linii niebezpiecznych drzew będących w złym stanie zdrowotnym.

Załącznikiem do oświadczenia jest  klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych PGE Dystrybucja S.A.

……………………………………………………………………….

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

W przypadku odmowy podpisu oświadczenia pracownik przedstawiający niniejsze oświadczenie zobowiązany jest do sporządzenia notatki opisującej okoliczności odmowy podpisania oświadczenia.

…………………………………….……………………………………

Imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

……………………………………. Podpis

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A,  20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

- W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:

- Inspektorem Ochrony Danych na adres email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

- pisemnie na adresy siedzib Spółki ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

- Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- W celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych   z realizacją usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzeniem pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych będących własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego i  prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

- W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzeniem ewidencji właścicieli nieruchomości na których znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością PGE Dystrybucja S.A. , w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan /pełnomocnikiem/reprezentantem właściciela nieruchomości, Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce, przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.1, III.2, III.3, powyżej, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie czynności wskazanych w pkt III - przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z realizacją wycinki w tym do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

- W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemów dystrybucyjnych, sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sądy, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie wycinki drzew i krzewów, w zakresie utrzymania infrastruktury elektronergetycznej, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym kontrole, obsługę korespondencji, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

- Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

- Wymóg podania danych.

- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji obowiązków prawnych Spółki określonych w pkt III jakim jest wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych znajdujących się na Pani/Pana nieruchomości.

- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

- w zakresie danych pełnomocnika/reprezentanta właściciela nieruchomości – podanie takich danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia do realizacji usługi wycinki drzew i krzewów

- Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Załącznik nr 4.1 do OPZ

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zgód na wejście na teren dla Części nr…..

_____________, _____________ r.

_____________

ul. _____________ ,

reprezentowana przez _____________

tel.  ____________, adres e-mail ____________

adres do doręczeń:

_____________

_____________

PGE Dystrybucja spółka akcyjna

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Oddział_____________

Oświadczenie o pozyskaniu zgód na wejściE na teren nieruchomości

Realizując zapisy §  2  ust. 2 pkt 2.1 Umowy, na podstawie udzielonego przez PGE Dystrybucja spółka akcyjna Oddział _____________ pełnomocnictwa nr _____________,  niniejszym oświadczam o pozyskaniu niezbędnych zgód na wejście na teren nieruchomości oraz w zakresie wskazanym poniżej w pkt 1-3, udzielonych przez właścicieli w zakresie realizacji przedmiotu Umowy nr _____________, zgodnie z załączonym wykazem.

Oświadczam, iż niniejsze zgody pozyskano w formie pisemnej, dotyczą one zakresu prac określonych zapisami Umowy tj.:

- Zgoda na wejście  na teren nieruchomości,

- Zgoda na wykonanie prac związanych z realizacją prac wycinkowych i odtworzeniem pasa technologicznego,

- Powiadomienie właścicieli nieruchomości o terminie i zakresie prac.

Zał. Wykaz nieruchomości, co do których pozyskano zgody na wejście na teren nieruchomości i wykonanie prac wycinkowych

__________________________

Data i podpis

Zał. nr 4.2 OPZ

Oświadczenie Wykonawcy o złożeniu wniosków o wydanie decyzji z art. 124b i art. 126 ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami

_____________						     		   ____________,___________r.

ul. _____________ ,

reprezentowana przez _____________

tel. ____________,

adres e-mail ____________

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział____________

ul. ________________

____________________

Oświadczenie o złożeniu wniosków o wydanie decyzji z art. 124b i art. 126 ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (dalej u.g.n.)

Realizując zapisy Umowy nr ______________ w zakresie §2 ust. 2 pkt 2.2, zawartej pomiędzy __________________, a PGE Dystrybucja S.A. na podstawie udzielonego przez PGE Dystrybucja spółka akcyjna Oddział _____________ pełnomocnictwa nr _____________, niniejszym oświadczam o wystąpieniu do właściwych organów z  wnioskami o wydanie decyzji w trybie art. 124b lub 126 u.g.n. (wraz z wymaganymi dokumentami), w zakresie nieruchomości, dla których nie uzyskano zgód właścicieli nieruchomości na: wejście na teren nieruchomości, na wykonanie prac związanych z realizacją prac wycinkowych i odtworzeniem pasa technologicznego, w zakresie realizacji przedmiotu Umowy nr _____________, zgodnie z załączonym wykazem.

Kopie kompletnych wniosków przekazano Zamawiającemu.

Zał. wykaz nieruchomości, co do których wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji w trybie art. 124b lub 126 z U.G.N

________________________

(data,  podpis)

Wykaz nieruchomości, co do których pozyskano zgody na wejście na teren nieruchomości i wykonanie prac wycinkowych / złożono wnioski o wydanie decyzji z art. 124b i art. 126 ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (dalej u.g.n.

przy realizacji umowy……………………………………../Zlecenia……………………………..

| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Telefon, email | Numer działki gruntu | Obręb | Gmina | Linia SN/WN* | Nr przęseł linii przebiegającej przez działkę / nieruchomość | Zgoda [data zgody] | Wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 124b lub 126 z u.g.n.[data złożenia wniosku] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykaz sporządził:

____________________________________________

Data i podpis

Załącznik nr 5 do OPZ

Wykaz miejsc odstępstw od standardu

| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN / SN | Identyfikacja miejsca odstępstwa | Powód odstępstwa | Zakres odstępstwa | Akceptacja ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział ………………… / RE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlecenie nr 1 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 2 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 3 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 4 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 5 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 6 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |

_______________________

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6  do OPZ

Wzór Harmonogramu Realizacji Umowy

Załącznik nr 7 do OPZ

Raport z postępu prac – stan na dzień…………………

Załącznik nr 8 do OPZ

Wykaz miejsc prowadzonych prac przy zgłoszeniu prac do odbioru

| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN / SN | Miejsca prowadzenia pracy (słupy graniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlecenie nr 1 | RE1 |  |  |
| Zlecenie nr 2 | RE1 |  |  |
| Zlecenie nr 3 | RE1 |  |  |
| Zlecenie nr 4 | RE1 |  |  |
| Zlecenie nr 5 | RE1 |  |  |
| Zlecenie nr 6 | RE1 |  |  |

Załącznik nr 9 do OPZ

Wykaz odmów wejścia

| Nr zlecenia | Jednostka Organizacyjna | Nazwa linii napowietrznej WN/SN | Imię i nazwisko, adres Właściciela/Pełnomocnika | Nr działki/Lokalizacja miejsca odmowy | Przyczyna Odmowy | Decyzja z art. 124b lub art. 126 u.g.n. [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlecenie nr 1 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 2 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 3 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 4 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 5 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |
| Zlecenie nr 6 | RE …/SWN |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 10 do OPZ

Wzory wniosków o decyzje administracyjne art. 124b i art. 126

Wzór wniosku dla prac planowych

_________, ______________ r.

Starosta ________________

___________________________

___________________________

Wnioskodawca:		PGE Dystrybucja spółka akcyjna

KRS nr 0000343124

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

reprezentowana przez

___________________________

adres dla doręczeń:

___________________________

Właściciel nieruchomości:		___________________________

PESEL: __________________

___________________________

___________________________

WNIOSEK

o wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 124b ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

W imieniu Wnioskodawcy, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, wnoszę o:

- wydanie na podstawie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (dalej jako u.g.n.) decyzji administracyjnej zobowiązującej ____________ do udostępnienia części nieruchomości obejmującej działkę nr ______,             w obrębie ewidencyjnym ________, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ___________________________ (dalej jako Nieruchomość), zgodnie z zakresem terenowym przedstawionym na załączonej do wniosku mapie, na okres _____ dni liczony od dnia jej zajęcia, przy czym zajęcie Nieruchomości nastąpi nie później niż do __________________ r., w celu wykonania prac dotyczących obiektu liniowego w postaci kablowej / napowietrznej linii elektroenergetycznej ________ napięcia ______ kV, stanowiącej własność Wnioskodawcy (dalej jako Linia), polegających na jej remoncie, z zachowaniem charakterystycznych parametrów technicznych Linii oraz dotychczasowej trasy przebiegu przez Nieruchomość, a to na rzecz Wnioskodawcy,

- nadanie decyzji, wskazanej w punkcie 1 powyżej, rygoru natychmiastowej wykonalności, stosownie do przepisu art. 124b ust. 2a u.g.n.,

- przeprowadzenie dowodu z załączonych do wniosku dokumentów oraz wydruków:

- decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 7 marca 2022 (znak DRE.WOSE.4111.2.2.3.2022.DSł) w sprawie zmiany decyzji tego organu z dnia 30 maja 2007 r. nr DEE/42/13844/W/2/2007/BT (zastąpioną numerem DEE/42/19029/W/2/2007/BT) ze zm., w sprawie udzielenia Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, opublikowanej w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, o którym mowa w przepisie art. 43b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na okoliczności: treści tego dowodu, przysługiwania Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz zakresu terytorialnego przedmiotowej koncesji, przysługiwania Wnioskodawcy własności Linii stanowiącej odcinek sieci dystrybucyjnej,

- informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy, na okoliczności: treści tego dowodu oraz przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy,

- wydruk z ewidencji środków trwałych na okoliczność: przysługiwania Wnioskodawcy prawa własności Linii,

- wydruku aktualnej treści elektronicznej księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości nr _______________ na okoliczności: treści tego dowodu, przysługiwania __________________________ prawa własności Nieruchomości,,

- dokumentów dotyczących warunków udostępnienia Nieruchomości w postaci:

- ____________________,

- ____________________,

na okoliczności: braku zgody właściciela Nieruchomości na udostępnienie nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy dla potrzeb wykonania prac wskazanych we wniosku,

- mapy przedstawiającej zakres niezbędnego zajęcia Nieruchomości na okoliczność: obszaru Nieruchomości niezbędnego do wykonania wnioskowanych prac,

- zdjęć przedstawiających urządzenia Wnioskodawcy, których dotyczy wniosek na okoliczność: konieczności uzyskania dostępu do Nieruchomości i wykonania prac objętych wnioskiem.

Uzasadnienie

- Status prawny Wnioskodawcy, opis prac oraz ich celu

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej jako P.e.) i dysponuje koncesją       nr DEE/42/19029/W/2/2007/BT, na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku na obszarze wskazanym szczegółowo w treści koncesji, na którym położona jest m.in. nieruchomość objęta niniejszym wnioskiem. Wnioskodawca pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze objętym wskazaną koncesją.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 P.e.:

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych”.

Linia kablowa / napowietrzna ________ napięcia ____kV znajdująca się na Nieruchomości stanowi własność Wnioskodawcy i jest wykorzystywana do wskazanej działalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Linia została wybudowana przez Wnioskodawcę / poprzednika prawnego Wnioskodawcy w ______ roku / latach __________, a jej stan techniczny i stopień zużycia wykorzystanych materiałów nakazuje przeprowadzić remont obiektu. Linia ma istotne znaczenie w kontekście zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla __________________ .

Prawo własności Linii zostało nabyte jako składnik praw do przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 551 K.c. Przekształcenia własnościowe w sektorze energetyki odbywały się w sposób globalny i dotyczyły przedsiębiorstw państwowych, a następnie spółek prawa handlowego, jako całości – transfer praw obejmował wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, nie zawierano umów, których przedmiotem były poszczególne linie energetyczne. Linia widnieje w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, co wykazano za pomocą stosownych dokumentów.

Prace objęte wnioskiem wymagają zajęcia Nieruchomości na okres _____ dni i będą obejmowały następujące czynności:

- ___________________,

- ___________________,

- ___________________.

Do wykonania prac zostaną wykorzystane następujące pojazdy: ________________________________.

Opisane prace mają na celu zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania Linii, a tym samym zminimalizowanie ryzyka występowania awarii powstałych wskutek zużycia materiałów. Prace pozwolą odtworzyć stan pierwotny obiektu liniowego, przy uwzględnieniu postępu technicznego i zmiany na przestrzeni kilkudziesięciu lat technologii w zakresie materiałów wykorzystywanych w liniach elektroenergetycznych.

Kwalifikacja opisanych prac jako remontu jest zgodna z jednolitym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który określił w sposób jednoznaczny warunki pozwalające odróżnić remont obiektu liniowego od jego przebudowy.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że definicje remontu na gruncie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 124b u.g.n.) i na gruncie przepisów Prawa budowlanego (art. 3 pkt 8 p.b.) nie są tożsame, pierwsza z nich ma szerszą treść, określoną przy uwzględnieniu ustawowych obowiązków operatora sieci dystrybucyjnej.

Jako reprezentatywny dla tego stanowiska można wskazać wyrok wydany przez NSA        13 kwietnia 2021 r. w sprawie I OSK 3989/18:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego definicji przyjętych na gruncie ustawy – Prawo budowlane nie można przenosić na grunt art. 124b ugn z pominięciem obowiązków operatora systemu przesyłowego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (obecnie Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), dalej: pe. Uwzględniając te uregulowania, a w szczególności ciążące na ich podstawie obowiązki operatorów takie jak obowiązek zagwarantowania niezawodności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (art. 4 ust. 1 pe) i ciążącą na operatorze systemu przesyłowego odpowiedzialność za remonty sieci w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (art. 9c ust. 2 pkt 3 pe), wskazać należy, że możliwość przewidziana w art. 124b ugn stanowi jedynie narzędzie do ich wypełniania. Tym samym przeprowadzenie działań mających na celu remont sieci w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego może być uznane za remont w rozumieniu art. 124b ugn (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2020 r., sygn. akt I OSK 2198/18).

W dalszej części uzasadnienia wyroku NSA wskazał w sposób praktyczny na kryteria pozwalające odróżnić remont od przebudowy, ewentualnie budowy obiektu liniowego:

(…) Zauważyć bowiem należy, że cechą charakterystyczną obiektów liniowych jest ich długość. Determinuje to pewną specyfikę rozumienia remontu w stosunku do takich obiektów. Otóż obiekt liniowy jest obiektem budowlanym, którego zgodnie z art. 3 pkt 3a pb, charakterystycznym parametrem jest długość.

Tym samym roboty budowlane polegające na wymianie słupów czy linii elektroenergetycznej będą spełniać definicję remontu, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów użytkowych i technicznych takich jak: długość linii (parametr charakterystyczny), jej przebieg, miejsce posadowienia poszczególnych słupów, zwiększenia mocy, napięcia lub zwiększenia pola elektromagnetycznego. Dopiero zmiana wspomnianych parametrów oznaczać będzie, że planowane prace nie spełniają definicji remontu, lecz w istocie stanowią budowę lub przebudowę istniejącego obiektu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2020 r., sygn. akt I OSK 2198/18 i przytoczone w nim orzecznictwo).

Należy przywołać jeszcze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku wydanym 22 lutego 2021 r. w sprawie I OSK 2419/20, w którym Sąd ten odniósł się do kwestii wykorzystania materiałów budowlanych wykonanych w obecnie stosownej (innej, nowej technologii):

Podkreślić trzeba, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż wymiana słupa elektroenergetycznego, stanowiącego element składowy linii elektroenergetycznej, prowadząca do posadowienia w miejscu dotychczasowym nowego słupa (m.in. wykonanego z nowego materiału, w nowej technologii) może być kwalifikowana jako remont pod warunkiem, że zostaną zachowane dotychczasowe parametry techniczne i użytkowe obiektu, a także związanych z nim przewodów i zachowany zostanie ten sam przebieg samej trasy linii elektroenergetycznej (wyroki NSA z 6 grudnia 2016 r., I OSK 1509/16, z 8 grudnia 2015 r., I OSK 604/14, z 16 kwietnia 2019 r., I OSK 1680/17, z 27 listopada 2019 r., I OSK 871/19).

Wskazuje się też, że użycie nowych materiałów nie pozostaje w sprzeczności z definicją remontu, w której to wprost dopuszczono zastosowanie innych materiałów niż wykorzystane w stanie pierwotnym. Wydaje się bowiem racjonalne, że zamiast przestarzałych technologii przy remoncie stosuje się nowsze technologie. Skoro zaś nie dochodzi do zmiany parametrów technicznych, takich jak zmiana napięcia, długości linii napowietrznej, zmiana jej przebiegu, miejsca lub sposobu posadowienia poszczególnych słupów, zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego, to trudno zaprzeczyć ustaleniom, że planowane roboty odpowiadają remontowi.

Wnioski płynące z przytoczonych orzeczeń wspierają stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji prac jako remontu. W wyniku wykonania robót, nie ulegnie zmianie długość ani przebieg Linii przez Nieruchomość, a jedynie zostaną zastąpione zużyte części sieci nowymi elementami o tych samych parametrach, wykonanymi w nowej technologii.

W wyniku wykonania prac stan Nieruchomości nie ulegnie zmianie, a w istocie ulegnie poprawie, albowiem w miejsce wysłużonych elementów Linii, zostaną zamontowane nowe, które nie będą generowały potrzeby uzyskiwania częstego dostępu do Nieruchomości w perspektywie wieloletniej.

II. Zakres i termin udostępnienia Nieruchomości

Udostępnienie Nieruchomości dotyczyć będzie jej części, zobrazowanej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku, o powierzchni wynoszącej _______ m2. Wnioskowany okres ________ dni udostępnienia Nieruchomości uzasadniony jest zakresem prac niezbędnych do wykonania, szczegółowo opisanych powyżej.

Wnioskodawca wnosi o określenie czasu udostępnienia Nieruchomości od dnia jej zajęcia. Taki sposób określenia terminu, w ocenie Wnioskodawcy, realizuje w pełni konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności i nieograniczania go ponad potrzebę. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie szczegółowych rozwiązań, wprowadzając jedynie ogólny, maksymalny okres korzystania z nieruchomości wynoszący 6 miesięcy.

Wydaje się nie budzić wątpliwości, iż każda czynność wymaga innego okresu zajęcia nieruchomości, a okres wskazany w decyzji powinien być adekwatny dla charakteru i zakresu planowanych prac – z tym zastrzeżeniem, że prace nie mogą trwać dłużej niż wzmiankowane 6 miesięcy. Należy jeszcze zwrócić uwagę, iż prace mogą wymagać uzyskania dostępu do wielu nieruchomości, zatem tytuły prawne będą pozyskiwane w innych okresach, ponadto wykonawstwo prac może zostać zlecone w formie odrębnych przetargów, po uzyskaniu kompletu tytułów prawnych.

Z uwagi na powyższe, termin obliczany dla każdej z nieruchomości od dnia jej zajęcia w pełni chroni interesy obu stron: Wnioskodawcy i właściciela Nieruchomości. Wnioskodawca uzyska efektywny, a jednocześnie elastyczny w wykorzystaniu tytuł prawny (będzie mógł skorelować prace na różnych nieruchomościach i przeprowadzić w razie potrzeby dodatkowe procedury przetargowe), właściciel Nieruchomości zaś będzie chroniony przed zbyt długim, nieadekwatnym dla zakresu prac, czasowym ograniczeniem prawa własności. Jednocześnie celem zakreślenia granic czasowych udostępnienia Nieruchomości we wniosku wskazano graniczny termin, do którego zajęcie na pewno nastąpi.

Powyższe jest w pełni zgodne ze stanowiskiem sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym 13 kwietnia 2021 r. w sprawie I OSK 3989/18 wskazał w tym zakresie, co następuje:

Odnosząc się z kolei do zarzutu braku wskazania w decyzji administracyjnej maksymalnego terminu zajęcia nieruchomości, należy wskazać, że zgodnie z art. 124b ust. 3 ugn obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis ten nie nakazuje zatem wskazania konkretnej daty, w której ustaje obowiązek nałożony decyzją zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości. Przewiduje jedynie, że udostępnienie nie może przekraczać 6 miesięcy, przy czym należy wskazać, że analizowany przepis nie określa początkowego terminu, od kiedy liczony ma być okres udostępnienia. Ustawodawca wprost nie uregulował, od kiedy powinien być liczony okres udostępnienia nieruchomości, przez co stwierdzić należy, że organ dysponuje w tym względzie uznaniem administracyjnym, a zatem może być on liczony zarówno od dnia wydania decyzji, od dnia uprawomocnienia się decyzji, ale także od dnia zajęcia nieruchomości (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 2865/18, i z 23 września 2020 r., sygn. akt I OSK 468/20).

Należy również zwrócić uwagę, iż w przywołanym wyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r. wskazano dodatkowo, iż „określenie momentu, od którego winien biec okres udostępnienia nieruchomości powinno być dokonane z uwzględnieniem interesu obu stron postępowania”. W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na okoliczności opisane powyżej, okres korzystania obliczany od dnia zajęcia Nieruchomości najpełniej realizuje wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

III. Dane Nieruchomości i brak zgody jej właściciela na wykonanie prac

Linia, której dotyczy wniosek, posadowiona jest na nieruchomości obejmującej działkę nr _______, w obrębie ewidencyjnym _______, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ____________. Właścicielem nieruchomości jest _________.

Wnioskodawca podjął starania mające na celu uzyskanie zgody właściciela na udostępnienie Nieruchomości, informując go o konieczności przeprowadzenia prac polegających na remoncie Linii. Szczegółowy opis czynności podjętych przez Wnioskodawcę i stanowisko właściciela nieruchomości przedstawiono poniżej.

_______________ opis procesu pozyskiwania zgody  i przyczyn jej braku ________________________

Pomimo podjętych czynności, Wnioskodawca nie uzyskał od właściciela Nieruchomości zgody na jej udostępnienie w niezbędnym zakresie.

Stosownie do przepisu art. 124b ust. 1 u.g.n., wydanie decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia może nastąpić, jeśli nie wyraża on na to zgody. W kontekście tej przesłanki, należy zwrócić uwagę, iż przepis art. 124b ust. 1 u.g.n. nie wymaga przeprowadzenia rokowań, jak w przypadku trwałego ograniczenia własności, lecz wprowadza jedynie wymóg braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie wnioskowanych prac.

Powyższe zostało szczegółowo rozważone w orzecznictwie sądów administracyjnych,     z którego wypływają wnioski, iż brak zgody oznacza stan, w którym:

- właściciel nieruchomości stawia dodatkowe warunki wobec zaproponowanych przez właściciela urządzeń, na które on się nie godzi,

- właściciel nieruchomości żąda opłatności za udostępnienie, w sytuacji gdy właściciel urządzeń wnioskuje o udostępnienie nieodpłatne,

- właściciel nieruchomości nie odpowiada na wnioski właściciela urządzeń przesyłowych o udostępnienie nieruchomości.

Poniżej przykładowe orzeczenia korespondujące z zaprezentowanymi wnioskami.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie I OSK 3989/18:

Przechodząc do rozpoznawania kolejnych zarzutów autora skargi kasacyjnej związanych z naruszeniem art. 124b ust. 1 GospNierU, należy wskazać, że przepis art. 124b w odróżnieniu od art. 124 ust. 3 tej ustawy nie przewiduje prowadzenia negocjacji czy rokowań w zakresie uzyskania zgody na udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia remontu linii elektroenergetycznej. Przepis art. 124b ust. 1 wskazuje jedynie, że przesłanką wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości jest brak zgody właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości na takie udostępnienie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 19 marca 2014 r. w sprawie II SA/Rz 1308/13:

„Brak zgody będzie oznaczać milczenie lub stawianie warunków, których przedsiębiorca nie będzie chciał spełnić (np. wyrażenie zgody pod warunkiem zapłaty określonej kwoty stanowi w tym przypadku brak zgody) (por. ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Kalus Stanisława, Matusik Grzegorz, Gdesz Mirosław, Mzyk Eugeniusz, Bieniek Gerard Autor komentarza do dz. III roz. 4 art. 124: Matusik Grzegorz)”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 3 lutego 2016 r. w sprawie II SA/Bd 1127/15:

Zgoda nie zostanie wydana w przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi na propozycję, ale także w przypadku braku porozumienia odnośnie do warunków udostępnienia nieruchomości (np. wyrażenie zgody pod warunkiem zapłaty określonej kwoty stanowi w tym przypadku brak zgody).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 8 lutego 2017 r. w sprawie II SA/Bk 818/17:

„Niemożność uzyskania zgody zachodzi natomiast wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie odpowiedział na zaproszenie do rokowań, sprzeciwił się wyrażeniu zgody albo też strony postawiły sobie wzajemnie warunki nieakceptowalne.

Mając na uwadze okoliczności opisane w treści wniosku, w ocenie Wnioskodawcy zaktualizowały się ustawowe przesłanki dla zobowiązania właściciela nieruchomości do jej czasowego udostępnienia, określone w przepisie art. 124b ust. 1 u.g.n.

Załączniki:

- pełnomocnictwo,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Wnioskodawcy,

- decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 7.03.2022 (znak DRE.WOSE.4111.2.2.3.2022.DSł)

- karta środka trwałego ___________________ ,

- dowód przyjęcia środka trwałego nr _______ z dnia _______ r.

- wydruk aktualnej treści elektronicznej księgi wieczystej nr _____________,

- mapa przedstawiająca zakres zajęcia Nieruchomości,

- zdjęcie przedstawiające miejsce lokalizacji Linii na Nieruchomości _______,

- _________________

Wzór wniosku dla awarii

_________, _______________ r.

Starosta/Prezydent ________________

___________________________

___________________________

Wnioskodawca:		PGE Dystrybucja spółka akcyjna

KRS nr 0000343124

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

reprezentowana przez

___________________________

adres dla doręczeń:

___________________________

Właściciel nieruchomości:		___________________________

PESEL: __________________

___________________________

___________________________

WNIOSEK

o wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 124b ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

W imieniu Wnioskodawcy, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, wnoszę o:

- wydanie na podstawie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (dalej jako u.g.n.) decyzji administracyjnej zobowiązującej ____________ do udostępnienia części nieruchomości obejmującej działkę nr ______,             w obrębie ewidencyjnym ________, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ___________________________ (dalej jako Nieruchomość), zgodnie z zakresem terenowym przedstawionym na załączonej do wniosku mapie, na okres _____ dni liczony od dnia jej zajęcia, przy czym zajęcie Nieruchomości nastąpi nie później niż do __________________ r., w celu wykonania prac dotyczących obiektu liniowego w postaci kablowej / napowietrznej linii elektroenergetycznej ________ napięcia ______ kV, stanowiącej własność Wnioskodawcy (dalej jako Linia), polegających na wymianie urządzeń Linii, które uległy awarii, na sprawne, z zachowaniem charakterystycznych parametrów technicznych Linii oraz dotychczasowej trasy jej przebiegu przez Nieruchomość, a to na rzecz Wnioskodawcy,

- nadanie decyzji, wskazanej w punkcie 1 powyżej, rygoru natychmiastowej wykonalności, stosownie do przepisu art. 124b ust. 2a u.g.n.,

- przeprowadzenie dowodu z załączonych do wniosku dokumentów oraz wydruków:

- decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 7 marca 2022 (znak DRE.WOSE.4111.2.2.3.2022.DSł) w sprawie zmiany decyzji tego organu z dnia 30 maja 2007 r. nr DEE/42/13844/W/2/2007/BT (zastąpioną numerem DEE/42/19029/W/2/2007/BT) ze zm., w sprawie udzielenia Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, opublikowanej w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, o którym mowa w przepisie art. 43b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na okoliczności: treści tego dowodu, przysługiwania Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz zakresu terytorialnego przedmiotowej koncesji, przysługiwania Wnioskodawcy własności Linii stanowiącej odcinek sieci dystrybucyjnej,

- informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy, na okoliczności: treści tego dowodu oraz przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy,

- wydruk z ewidencji środków trwałych na okoliczność: przysługiwania Wnioskodawcy prawa własności Linii,

- wydruku aktualnej treści elektronicznej księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości nr _______________ na okoliczności: treści tego dowodu, przysługiwania __________________________ prawa własności Nieruchomości,,

- dokumentów dotyczących warunków udostępnienia Nieruchomości w postaci:

- ____________________,

- ____________________,

na okoliczności: braku zgody właściciela Nieruchomości na udostępnienie nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy dla potrzeb wykonania prac wskazanych we wniosku,

- mapy przedstawiającej zakres niezbędnego zajęcia Nieruchomości na okoliczność: obszaru Nieruchomości niezbędnego do wykonania wnioskowanych prac,

- zdjęć przedstawiających urządzenia Wnioskodawcy, których dotyczy wniosek na okoliczność: konieczności uzyskania dostępu do Nieruchomości i wykonania prac objętych wnioskiem.

Uzasadnienie

- Status prawny Wnioskodawcy, opis prac oraz ich celu

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej jako P.e.) i dysponuje koncesją       nr DEE/42/19029/W/2/2007/BT, na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku na obszarze wskazanym szczegółowo w treści koncesji, na którym położona jest m.in. nieruchomość objęta niniejszym wnioskiem. Wnioskodawca pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze objętym wskazaną koncesją.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 P.e.:

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych”.

Linia kablowa / napowietrzna ________ napięcia ____kV znajdująca się na Nieruchomości stanowi własność Wnioskodawcy i jest wykorzystywana do wskazanej działalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Linia została wybudowana przez Wnioskodawcę / poprzednika prawnego Wnioskodawcy w ______ roku/latach ………., a ________ 2022 r. uległa awarii. Linia ma istotne znaczenie w kontekście zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla __________________ .

Prawo własności Linii zostało nabyte jako składnik praw do przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 551 K.c. Przekształcenia własnościowe w sektorze energetyki odbywały się w sposób globalny i dotyczyły przedsiębiorstw państwowych, a następnie spółek prawa handlowego, jako całości – transfer praw obejmował wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, nie zawierano umów, których przedmiotem były poszczególne linie energetyczne. Linia widnieje w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, co wykazano za pomocą stosownych dokumentów.

Prace objęte wnioskiem wymagają zajęcia Nieruchomości na okres _____ dni i będą obejmowały następujące czynności:

- ___________________,

- ___________________,

- ___________________.

Do wykonania prac zostaną wykorzystane następujące pojazdy: ________________________________.

W wyniku wykonania prac stan Nieruchomości nie ulegnie pogorszeniu, a w istocie ulegnie poprawie, albowiem zostaną zamontowane nowe i sprawne urządzenia, które będą funkcjonowały przez wiele lat bez konieczności uzyskiwania przez Wnioskodawcę dostępu do Nieruchomości.

II. Zakres i termin udostępnienia Nieruchomości

Udostępnienie Nieruchomości dotyczyć będzie jej części, zobrazowanej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku, o powierzchni wynoszącej _______ m2. Wnioskowany okres ________ dni udostępnienia Nieruchomości uzasadniony jest zakresem prac niezbędnych do wykonania, szczegółowo opisanych powyżej.

Wnioskodawca wnosi o określenie czasu udostępnienia Nieruchomości od dnia jej zajęcia. Taki sposób określenia terminu, w ocenie Wnioskodawcy, realizuje w pełni konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności i nieograniczania go ponad potrzebę. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie szczegółowych rozwiązań, wprowadzając jedynie ogólny, maksymalny okres korzystania z nieruchomości wynoszący 6 miesięcy.

Wydaje się nie budzić wątpliwości, iż każda czynność wymaga innego okresu zajęcia nieruchomości, a okres wskazany w decyzji powinien być adekwatny dla charakteru i zakresu planowanych prac – z tym zastrzeżeniem, że prace nie mogą trwać dłużej niż wzmiankowane 6 miesięcy. Należy jeszcze zwrócić uwagę, iż prace mogą wymagać uzyskania dostępu do wielu nieruchomości, zatem tytuły prawne będą pozyskiwane w innych okresach, ponadto wykonawstwo prac może zostać zlecone w formie odrębnych przetargów, po uzyskaniu kompletu tytułów prawnych.

Z uwagi na powyższe, termin obliczany dla każdej z nieruchomości od dnia jej zajęcia w pełni chroni interesy obu stron: Wnioskodawcy i właściciela Nieruchomości. Wnioskodawca uzyska efektywny, a jednocześnie elastyczny w wykorzystaniu tytuł prawny (będzie mógł skorelować prace na różnych nieruchomościach i przeprowadzić w razie potrzeby dodatkowe procedury przetargowe), właściciel Nieruchomości zaś będzie chroniony przed zbyt długim, nieadekwatnym dla zakresu prac, czasowym ograniczeniem prawa własności. Jednocześnie celem zakreślenia granic czasowych udostępnienia Nieruchomości we wniosku wskazano graniczny termin, do którego zajęcie na pewno nastąpi.

Powyższe jest w pełni zgodne ze stanowiskiem sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym 13 kwietnia 2021 r. w sprawie I OSK 3989/18 wskazał w tym zakresie, co następuje:

Odnosząc się z kolei do zarzutu braku wskazania w decyzji administracyjnej maksymalnego terminu zajęcia nieruchomości, należy wskazać, że zgodnie z art. 124b ust. 3 ugn obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis ten nie nakazuje zatem wskazania konkretnej daty, w której ustaje obowiązek nałożony decyzją zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości. Przewiduje jedynie, że udostępnienie nie może przekraczać 6 miesięcy, przy czym należy wskazać, że analizowany przepis nie określa początkowego terminu, od kiedy liczony ma być okres udostępnienia. Ustawodawca wprost nie uregulował, od kiedy powinien być liczony okres udostępnienia nieruchomości, przez co stwierdzić należy, że organ dysponuje w tym względzie uznaniem administracyjnym, a zatem może być on liczony zarówno od dnia wydania decyzji, od dnia uprawomocnienia się decyzji, ale także od dnia zajęcia nieruchomości (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 2865/18, i z 23 września 2020 r., sygn. akt I OSK 468/20).

Należy również zwrócić uwagę, iż w przywołanym wyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r. wskazano dodatkowo, iż „określenie momentu, od którego winien biec okres udostępnienia nieruchomości powinno być dokonane z uwzględnieniem interesu obu stron postępowania”. W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na okoliczności opisane powyżej, okres korzystania obliczany od dnia zajęcia Nieruchomości najpełniej realizuje wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

III. Dane Nieruchomości i brak zgody jej właściciela na wykonanie prac

Linia, której dotyczy wniosek, posadowiona jest na nieruchomości obejmującej działkę nr _______, w obrębie ewidencyjnym _______, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ____________. Właścicielem nieruchomości jest _________.

Wnioskodawca podjął starania mające na celu uzyskanie zgody właściciela na udostępnienie Nieruchomości, informując go o konieczności przeprowadzenia prac polegających na usunięciu awarii Linii. Szczegółowy opis czynności podjętych przez Wnioskodawcę i stanowisko właściciela nieruchomości przedstawiono poniżej.

_______________ opis procesu pozyskiwania zgody  i przyczyn jej braku ________________________

Pomimo podjętych czynności Wnioskodawca nie uzyskał od właściciela Nieruchomości zgody na jej udostępnienie w niezbędnym zakresie.

Stosownie do przepisu art. 124b ust. 1 u.g.n., wydanie decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia może nastąpić, jeśli nie wyraża on na to zgody. W kontekście tej przesłanki, należy zwrócić uwagę, iż przepis art. 124b ust. 1 u.g.n. nie wymaga przeprowadzenia rokowań, jak w przypadku trwałego ograniczenia własności, lecz wprowadza jedynie wymóg braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie wnioskowanych prac.

Powyższe zostało szczegółowo rozważone w orzecznictwie sądów administracyjnych,     z którego wypływają wnioski, iż brak zgody oznacza stan, w którym:

- właściciel nieruchomości stawia dodatkowe warunki wobec zaproponowanych przez właściciela urządzeń, na które on się nie godzi,

- właściciel nieruchomości żąda opłatności za udostępnienie, w sytuacji gdy właściciel urządzeń wnioskuje o udostępnienie nieodpłatne,

- właściciel nieruchomości nie odpowiada na wnioski właściciela urządzeń przesyłowych o udostępnienie nieruchomości.

Poniżej przykładowe orzeczenia korespondujące z zaprezentowanymi wnioskami.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie I OSK 3989/18:

Przechodząc do rozpoznawania kolejnych zarzutów autora skargi kasacyjnej związanych z naruszeniem art. 124b ust. 1 GospNierU, należy wskazać, że przepis art. 124b w odróżnieniu od art. 124 ust. 3 tej ustawy nie przewiduje prowadzenia negocjacji czy rokowań w zakresie uzyskania zgody na udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia remontu linii elektroenergetycznej. Przepis art. 124b ust. 1 wskazuje jedynie, że przesłanką wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości jest brak zgody właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości na takie udostępnienie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 19 marca 2014 r. w sprawie II SA/Rz 1308/13:

„Brak zgody będzie oznaczać milczenie lub stawianie warunków, których przedsiębiorca nie będzie chciał spełnić (np. wyrażenie zgody pod warunkiem zapłaty określonej kwoty stanowi w tym przypadku brak zgody) (por. ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Kalus Stanisława, Matusik Grzegorz, Gdesz Mirosław, Mzyk Eugeniusz, Bieniek Gerard Autor komentarza do dz. III roz. 4 art. 124: Matusik Grzegorz)”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 3 lutego 2016 r. w sprawie II SA/Bd 1127/15:

Zgoda nie zostanie wydana w przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi na propozycję, ale także w przypadku braku porozumienia odnośnie do warunków udostępnienia nieruchomości (np. wyrażenie zgody pod warunkiem zapłaty określonej kwoty stanowi w tym przypadku brak zgody).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 8 lutego 2017 r. w sprawie II SA/Bk 818/17:

„Niemożność uzyskania zgody zachodzi natomiast wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie odpowiedział na zaproszenie do rokowań, sprzeciwił się wyrażeniu zgody albo też strony postawiły sobie wzajemnie warunki nieakceptowalne.

Mając na uwadze okoliczności opisane w treści wniosku, w ocenie Wnioskodawcy zaktualizowały się ustawowe przesłanki dla zobowiązania właściciela nieruchomości do jej czasowego udostępnienia, określone w przepisie art. 124b ust. 1 u.g.n.

Załączniki:

- pełnomocnictwo,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Wnioskodawcy,

- decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 7.03.2022 (znak DRE.WOSE.4111.2.2.3.2022.DSł)

- karta środka trwałego ___________________ ,

- dowód przyjęcia środka trwałego nr _______ z dnia _______ r.

- wydruk aktualnej treści elektronicznej księgi wieczystej nr _____________,

- mapa przedstawiająca zakres zajęcia Nieruchomości,

- zdjęcie przedstawiające miejsce awarii _______,

- _________________

Wniosek o art. 126 UGN

_____________, _____________ r.

PGE Dystrybucja spółka akcyjna

z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000343124)

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

reprezentowana przez _____________

tel.  ____________, adres e-mail ____________

adres do doręczeń:

_____________

_____________

Starosta ___________ /

Prezydent Miasta ________________*

_____________

_____________

Wniosek o wydanie decyzji z art. 126 ust. 1 u.g.n.

Działając w imieniu spółki pod firmą PGE Dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: PGE Dystrybucja S.A., Wnioskodawca lub Spółka), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, na podstawie przepisów art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), wnoszę o:

- udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości położonej w _____________, zewidencjonowanej jako działka nr ____ w obrębie ____, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ____ (dalej:  Nieruchomość), stanowiącej przedmiot własności / użytkowania wieczystego* ____________, na okres _________ dni licząc od dnia zajęcia nieruchomości, w celu wykonania prac polegających na usunięciu/przycięciu gałęzi __________________ oraz zapewnienia dojścia lub dojazdu do obszaru, w którym będą wykonywane powyższe prace – w zakresie całej powyższej nieruchomości / w zakresie części powyższej nieruchomości o powierzchni ____ m2, zgodnie z załączoną mapą, która powinna stanowić integralną część zawnioskowanej decyzji;

- nadanie zawnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, stosownie do obowiązku przewidzianego przepisem art. 126 ust. 2 u.g.n.;

- dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów, odpisów i wydruków, jakimi są:

  - informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy, na okoliczności: treści tego dowodu oraz przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy,

  - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 7 marca 2022 r. (DRE.WOSE.4111.2.2.3.2022.DSł) w sprawie zmiany decyzji tego organu z dnia 30 maja 2007 r. nr DEE/42/13844/W/2/2007/BT (zastąpioną numerem DEE/42/19029/W/2/2007/BT) ze zm., w sprawie udzielenia Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, opublikowanej w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, o którym mowa w przepisie art. 43b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na okoliczności: treści tego dowodu, przysługiwania Wnioskodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz zakresu terytorialnego przedmiotowej koncesji, przysługiwania Wnioskodawcy własności Linii stanowiącej odcinek sieci dystrybucyjnej,

  - karta środka trwałego __________ / dowód przyjęcia środka trwałego nr ________ z dnia _________ celem wykazania: treści tego dowodu, przysługiwania PGE Dystrybucja S.A. prawa własności __________ (dalej: Urządzenia) oraz wchodzenia Urządzeń w skład sieci dystrybucyjnej Spółki,

  - wydruk aktualnej treści elektronicznej księgi wieczystej nr _______________ prowadzonej dla Nieruchomości celem wykazania: treści tego dowodu, przysługiwania ______________________ prawa własności / prawa użytkowania wieczystego* Nieruchomości,

  - ____________ celem wykazania: treści tego dowodu, wyglądu Urządzeń i ich otoczenia, roślinności występującej w pobliżu Urządzeń, występowania nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

  - ____________ celem wykazania: treści tego dowodu, powzięcia dnia  ______ r. przez Spółkę wiedzy o występowaniu na Nieruchomości stanu zagrożenia powstaniem znacznej szkody, związanego z nadmiernym zbliżeniem roślinności do Urządzeń,

  - ____________ celem wykazania: treści tego dowodu, obszaru Nieruchomości niezbędnego do zajęcia w celu wykonania prac polegających na ________________, zakresu czynności niezbędnych do podjęcia na Nieruchomości w celu wykonania prac polegających na ________________ i wymaganego w tym celu czasu,

  - ____________ celem wykazania: treści tego dowodu, występowania nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.

Uzasadnienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o koncesję udzieloną jej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki m.in. na obszarze, gdzie położona jest Nieruchomości i jest ona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – ciążą na niej obowiązki wynikające z przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz z art. 9c ust. 3 pkt 2 tej ustawy.

Spółka jest właścicielem Urządzeń, które wchodzą w skład jej sieci dystrybucyjnej. Urządzenia nie stanowią części składowych Nieruchomości – stosownie do przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Właścicielem / użytkownikiem wieczystym* Nieruchomości jest ________________. Na Nieruchomości znajdują się Urządzenia, zaś w ich pobliżu rosną drzewa / krzewy* ____________. Urządzenia zasilają w energię elektryczną ______________.

Dnia ______________  r. pracownicy Spółki ______________ powzięli wiadomość o tym, że w przypadku Urządzeń na Nieruchomości występuje nadmierne zbliżenie elementów roślinności do Urządzeń. Tego dnia pracownicy Spółki zaobserwowali ______________.

Stan ten został udokumentowany poprzez ______________ .

Odległość elementów roślinności od elementów Urządzeń powinna wynosić minimalnie ______________. Z obserwacji pracowników Spółki i sporządzonej przez nich dnia ______________ r. dokumentacji wynika, że odległości te zostały przekroczone. Opisany stan wskazuje na istotne, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz dla mienia. Zagrożenie to wiąże się z:

- ryzykiem awarii Urządzeń w przypadku zerwania przewodów linii lub jej awaryjnego wyłączenia co skutkowałoby ograniczeniem lub przerwaniem zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną,

- ryzykiem porażenia prądem elektrycznym osób przebywających w pobliżu wskazanej roślinności,

- ryzykiem pożaru.

Powyższe ryzyka odnoszą się przede wszystkim do następujących obiektów na Nieruchomości:  ________.

Niezależnie od powyższego zagrożenia, w przypadku uszkodzenia Urządzeń, nastąpiły poważne zakłócenia w dostawie energii elektrycznej dla obszaru ____________.

Stosownie do stanowiska wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 2016 r. (I OSK 1274/14):

„Nagła potrzeba nie jest równoznaczna z nagłością mającego nastąpić zdarzenia, lecz, jak prawidłowo stwierdził Sąd, wskazuje na sytuację nadzwyczajną jako przyczynę zagrożenia, a mianowicie katastrofy, awarie urządzeń lub sieci itp. Istotą tej przesłanki jest taka nieprzewidywalna sytuacja lub stan, które nakazują szybkie, natychmiastowe działanie w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, przy czym podstawą wydania decyzji powinny być także wiarygodne informacje, z których wynika potrzeba niezwłocznego działania. Owa nagłość wymaga powiązania zatem z przeciwdziałaniem zdarzeniom, które miałyby w przyszłości wpływ na powstanie znacznej szkody. Chodzi zatem o możliwość wystąpienia zdarzenia, które może zaistnieć bez wpływu człowieka, jak i jego zaniechań, ponieważ szkoda może zaistnieć w każdym momencie, co wymaga odpowiedniej reakcji (…) Oznacza to, że takie zagrożenia mogą nastąpić w sposób niekontrolowany i nagły. Nie można im przeciwdziałać w inny sposób jak odpowiednia wycinka/przycinka zadrzewienia około elektroenergetycznej linii napowietrznej. Wreszcie nagłość (niespodziewanie się) nie oznacza, że wszyscy mają czekać aż nastąpi zagrożenie w postaci awarii, pożaru lub porażenia. Z art. 126 ust. 1 u.g.n. wynika bowiem, że działanie organu polegające na udzieleniu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości ma służyć zapobieżeniu powstania szkody, której wielkość w przypadku awarii, pożaru lub porażenia jest trudna do przewidzenia. W tych przypadkach może prowadzić nie tylko do powstania szkody, ale również utraty życia i zdrowia ludzkiego. To zatem w interesie publicznym jest to aby nie doszło do takich zdarzeń.”

W niniejszej sprawie, Spółka uzyskała informację o stanie zagrożenia dnia ________________. W konsekwencji, złożenie niniejszego wniosku dnia ___________ r. nastąpiło z zachowaniem wymaganej łączności czasowej.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 18 września 2019 r. (II SA/Gd 146/19):

„Istotą przesłanki "nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody", o której mowa w tym przepisie, jest taka nieprzewidywalna sytuacja lub stan, które nakazują szybkie działanie w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. "Nagłość" powinna pozostawać w związku z koniecznością przeciwdziałania zdarzeniom, które miałyby w przyszłości wpływ na powstanie znacznej szkody. Chodzi zatem o możliwość wystąpienia zdarzenia, które może zaistnieć bez wpływu człowieka, jak i w wyniku popełnionych przez niego zaniechań, ponieważ szkoda może zaistnieć w każdym momencie, co wymaga odpowiedniej reakcji. Poza klasycznymi przykładami zdarzeń o charakterze "siły wyższej", w tym działania sił przyrody, występować będą szczególne sytuacje, które dla prowadzonego postępowania administracyjnego będą zdarzeniami nagłymi i nie do przewidzenia lub zapobieżenia. Kluczowe znaczenie dla zaistnienia tej przesłanki ma to, że potrzeba zapobieżenia znacznej szkodzie musi być nagła. W orzecznictwie akcentuje się, że istotą tej przesłanki jest nieprzewidywalna sytuacja lub stan, które nakazują szybkie, niezwłoczne działanie w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, przy czym podstawą wydania decyzji powinny być także wiarygodne informacje, z których wynika potrzeba niezwłocznego działania (zob. wyrok NSA z 5 lutego 2009 r., I OSK 301/08; wyrok WSA we Wrocławiu z 9 grudnia 2010 r., II SA/Wr 555/10; wyrok NSA z dnia 4 marca 2016 r., I OSK 1274/14)”.

Równocześnie, nie ma możliwości usunięcia stanu zagrożenia w sposób inny niż poprzez wycięcie / przycięcie* drzew / krzewów* na Nieruchomości.

Wykonanie wskazanych prac wymaga podjęcia następujących czynności: ______________, które realizacja zajmie ______ dni. Stosownie do przepisu art. 126 ust. 1 u.g.n., okres na który zezwolono na zajęcie nieruchomości jest liczony od dnia zajęcia nieruchomości.

Wykonanie wskazanych prac wymaga zajęcia terenu ______________ m2, jak pokazano na załączonej mapie, przy czym teren wykonywania niezbędnych prac ma powierzchnię ______________ m2 (zaznaczono go na mapie ______________), pas niezbędny dla potrzeb dojścia lub dojazdu do terenu wykonywania prac ma powierzchnię ______________ m2 (zaznaczono go na mapie ______________). Obszar zajęcia Nieruchomości przedstawiono na mapie, która powinna być stanowić integralną część zawnioskowanej decyzji i powinna zostać do niej załączona.

Równocześnie, przedstawione zagrożenia uzasadniają zakwalifikowanie sytuacji jako uzasadniającej podjęcie działań dla zapobieżenia powstaniu znacznej szkody – to jest usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla mienia. Przy ocenie spełnienia przesłanki „znacznej szkody” wystarczające jest, aby jeden odbiorca zaopatrywany z sieci mógłby ponieść szkodę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 26 listopada 2015 r. II SA/Sz 561/15) np. z uwagi na wyłączenie ogrzewania w budynku (zasilanego lub sterowanego energią elektryczną) czy wyłączenia niezbędnej aparatury medycznej (np. używane w domach aparaty CPAP czy koncentratory tlenu).

W pkt 2 osnowy wniosku wskazano na powinność nadania zawnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Opatrzenie decyzji z art. 126 ust. 1 u.g.n. rygorem natychmiastowej wykonalności przewiduje obligatoryjnie przepis art. 126 ust. 2 u.g.n.

Celem przyspieszenia otrzymania przez Spółkę zawnioskowanej decyzji, uprzejmie proszę o poinformowanie telefonicznie o jej wydaniu ______________ pod numerem ______________.

Załączniki:

- pełnomocnictwo,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Wnioskodawcy,

- ______________