# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane dla zadania:

# „Modernizacja części dróg wewnętrznych w RE Sieradz”

# Zasady realizacji robót budowlanych

## Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko 
w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej.

# Wymagania szczegółowe

## Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie prac remontowych.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- Uczestniczenie w pracach odbiorowych.

## Zakres robót

Zamówienie w zakresie pkt. 3.1 obejmuje między innymi niżej wymieniony zakres robót budowlanych:

- Frezowanie (ok. 50% całości), wyrównanie i poziomowanie istniejącej powierzchni asfaltowej jak na załączonym poniżej rysunku.

- Położenie nowej warstwy ścieralnej grubości nie mniejszej niż 4 cm na powierzchni ok. 1360 m2.

- Demontaż istniejących krawężników szerokości 15 cm i położenie w ich miejsce nowych na podbudowie z betonu cementowego na odcinkach łącznie 226 m.b.

- Wypoziomowanie i ponowne obsadzenie 4 włazów do studzienek i 2 kratek do studzienek ściekowych.

- Utylizacja powstałego podczas remontu destruktu, gruzu, krawężników i innych odpadów.

3.3  Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- 1. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadań określa umowa.

- 2. Wykonawca robót zostanie zobowiązany do prowadzenia podczas prac dziennika realizacji robót.

## 3.4  Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Świadectwa jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności na użyte materiały i wyroby.

- Dziennik realizacji robót.

Rys. nr 1 – Szkic sytuacyjny remontowanej nawierzchni