Załącznik nr 1.1 do SWZ do postępowania nr POST/DYS/OLD/GZ/01347/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się realizacji usługi pomiaru pół elektromagnetycznych dla radiowych stacji bazowych, terminali radiowych stałych, mobilnych oraz radiolinii, dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.

- Zamówienie obejmuje:

1.1 Wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy przy stacjach bazowych i terminalach stałych pod kątem badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A.

1.2 Na realizację usługi zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest Załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia.

- Po podpisaniu  umowy Wykonawca przedstawia harmonogram pomiarów w celu udostępnienia Wykonawcy obiektów podlegających pomiarom.

- Każdorazowo Wykonawca przystępuje do prac według wstępnie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu prac. Pomiary należy wykonywać w godzinach 8.00-14.00.

- Usługa obejmuje:

  - Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku pracy zgodnie z wymaganiami określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1995);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. poz. 2662).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 950), z późniejszymi zmianami.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

  - Wykonanie analizy z pomiarów i opracowanie sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych.

  - Wyznaczenie dla obiektów strefy ochronnej oraz dopuszczalnego czasy pracy.

  - Wyznaczenie dla obszarów ograniczonego użytkowania.

- Sprawozdanie ma być wykonane wspólnie dla wszystkich urządzeń znajdujących się w danej lokalizacji. Sprawozdanie należy wykonać w 3 egzeplarzach  w wersji papierowej i  elektronicznej.

- Czas na pełne wykonanie usługi to 4 miesiące robocze od zawarcia umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (TABELA 1 z Lokalizacjami), które zostaną udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę (razem z Ofertą) podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

- Wszelkie niezbędne materiały do wykonania zadania dostarcza Wykonawcę.

TABELA 1. Ilość obiektów do badań w podziale na części

|  |  | ILOŚĆ OBIEKTÓW |
| --- | --- | --- |
| Część 1 | OB | 16 |
| Część 2 | OL | 19 |
| Część 3 | OLD | 8 |
| Część 4 | OR | 6 |
| Część 5 | OS | 22 |
| Część 6 | OW | 28 |
| Część 7 | OZ | 118 |