Protokół Nr ………………………

z odbiorczego testowania układu SCO

- Informacje ogólne dotyczące przeprowadzenia przeglądu

  - Informacje o obiekcie

| Nazwa firmy: |  | Data przeglądu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu/kod: |  | Napięcie: |  |
| Rozdzielnia/Pole: |  | Sekcja: |  |

  - Informacje o przedmiocie przeglądu

| Typ terminala: (realizującego funkcję SCO) |  | Typ przyrządu testowego: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer fabryczny: |  | Numer fabryczny: |  |
| Osoby dokonujące przeglądu: (imię i nazwisko) |  |  |  |

  - Zakresy nastawcze i blokady.

| Zakresy nastawcze przekaźnika SCO |  |  | Blokady nastawione*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość | Zakres | Krok | df/dt |  |
| Częstotliwość [Hz] |  |  | dU/dt |  |
| Czas [s] |  |  | Od kierunku mocy czynnej |  |

*)Odpowiednie zaznaczyć znakiem ‘X’

Uwaga! 	W przypadku zastosowania innych blokad niż wymienione w tabeli, należy je wymienić poniżej.

- Przebieg przeglądu

  - Pomiar wielkości rozruchowych przy napięciu U=Un

| Pomiary |  |  | Człony częstotliwościowe |  |  |  |  | Człony czasowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastawienia [Hz] |  |  | 1 | 2 | 3 | fśr | kp | tc1 | tc2 | tc3 | tcśr |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  | tz | ts | tw |  |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Pomiar wielkości rozruchowych przy napięciu U=1,1Un

| Pomiary |  |  | Człony częstotliwościowe |  |  |  |  | Człony czasowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastawienia [Hz] |  |  | 1 | 2 | 3 | fśr | kp | tc1 | tc2 | tc3 | tcśr |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  | tz | ts | tw |  |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Pomiar wielkości rozruchowych przy napięciu U=0,5Un

| Pomiary |  |  | Człony częstotliwościowe |  |  |  |  | Człony czasowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastawienia [Hz] |  |  | 1 | 2 | 3 | fśr | kp | tc1 | tc2 | tc3 | tcśr |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  | tz | ts | tw |  |
| … stopień |  | rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | powrót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenia: 	fśr – średnia z pomiarów częstotliwości,

kp – współczynnik powrotu, liczony wg zależności: kp=fpfr≤1,1

fp – częstotliwość powrotu, fr – częstotliwość rozruchu

tcśr – średnia z pomiarów całkowitych czasów działania układu SCO, wg zależności: tcśr=t1+t2+t33

tc – całkowity czas działania układu SCO, liczony wg zależności: tc=tz+ts+tw

tz – czas działania przekaźnika realizującego funkcję SCO

ts – czas dystrybucji sygnału sterującego wyłącznikiem w polu,

tw – czas wyłączenia wyłącznika

  - Sprawdzenie blokowanie funkcji podczęstotliwościowej przy U≤0,5Un

| Blokowanie funkcji podczęstotliwościowej przy U≤0,5Un | TAK**) | NIE**) |
| --- | --- | --- |

**) Niepotrzebne skreślić

  - Sprawdzenie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych

| Izolacja względem ziemi |  |  | Izolacja wzajemna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [M] | Obwody sterownicze prądu stałego |  | [M] | Obwody sterownicze prądu stałego |
|  | [M] | Obwody sygnalizacyjne prądu stałego |  | [M] | Obwody sygnalizacyjne prądu stałego |

  - Próby funkcjonalne

- Próby funkcjonalne i pomiary wykonane, w tym poprawności działania nastawionych blokad*):

| z wyłącznikiem |  |
| --- | --- |
| bez wyłącznika |  |

*)Odpowiednie zaznaczyć znakiem ‘X’

Uwaga!	Próby funkcjonalne mogą być realizowane ‘bez wyłącznika’ jedynie w przypadku przeciwskazań 	ruchowych.

- Próby funkcjonalne zaimplementowanych blokad

| Blokada | Wartość nastawiona | Jednostka | Wartość, przy której nastąpiło blokowanie |
| --- | --- | --- | --- |

- Stan ogólny obwodów układu SCO:

| Element sprawdzenia | Poprawne*) | Usunięto usterki*) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zabezpieczenia obwodów wtórnych |  |  |  |
| Przewody i kable |  |  |  |
| Zaciski i wyprowadzenia |  |  |  |
| Sygnalizacja |  |  |  |

*)Odpowiednie zaznaczyć znakiem ‘X’

- Orzeczenie końcowe

| Układ SCO nadaje się do eksploatacji | TAK**) | NIE**) |
| --- | --- | --- |

**) Niepotrzebne skreślić

Uwagi: