ZAŁĄCZNIK NR 1.7 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 2

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Modernizacja ogrodzenia RPZ Brzezińska”

Nazwa zadania

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie kosztorysu nakładczego.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w RPZ Brzezińska w Łodzi.

- Zapoznanie się z warunkami, wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych w tym niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych.

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

Nadzór nad robotami przez osoby z uprawnieniami do pracy w sieci WN.

Uczestnictwo  w pracach odbiorowych

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

- Zakres robót

## Zakres robót budowlanych

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- Modernizacja ogrodzenia (ogrodzenie tymczasowe, demontaż starego ogrodzenia, wykonanie fundamentu - cokołu żelbetowego, montaż ogrodzenia, montaż drutu ostrzowego, montaż nowej bramy i furtek)

- Instalacja uziemiająca

- Wycinka drzew kolidujących z przebiegiem ogrodzenia (z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń)

- Nadzory i dopuszczenia,

- Badania i sprawdzenia

## Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia i uzyskać pisemną akceptację kompleksowego harmonogramu realizacji prac (w tym wyłączenia sieci i dopuszczenia brygad do pracy). Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są płatne zgodnie z taryfą  DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. .

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

  - Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne

- Dostarczane  urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poźn. zm., art. 10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 września 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z późno zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. o wyrobach, które podlegają obowiązkowi certyfikacji oraz o wyrobach, które podlegają obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występuje

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

### Szczegółowe wymagania:

Pomiary końcowe

Wykonawca powinien przedstawić następujące protokoły z przeprowadzonych

badań i pomiarów:

- Protokół z badań ciągłości uziomu otokowego i ciągłości połączeń ekwipotencjalnych poszczególnych elementów ogrodzenia wykonanych dla ogrodzenia zewnętrznego,

- Protokół z badania rezystancji uziemienia ogrodzenia zewnętrznego,

Pozostałe wymagania zgodnie z kosztorysem nakładczym.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu (jeżeli występują), a nie przewidzianych do powtórnego montażu,

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA ODBIORÓW I SPRAWDZEŃ W PGE DYSTRYBUCJA S.A. na stronie  https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 1 egzemplarz

- Protokół przekazania-przyjęcia placu budowy

- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu (jeśli występują)

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane parametry techniczne oraz aprobaty techniczne i krajowe deklaracje własności użytkowych zgodnie z Ustawą z dn.16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz.U. Nr 92 z 2004r  z późniejszymi zmianami)

- „Oświadczenie” Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także sąsiedniej nieruchomości (w przypadku korzystania  z tego terenu) - stosownie do wymogów art.57.1.pkt.2 i 3 Ustawy „Prawo Budowlane”

- „Dziennik Realizacji Robót” – zgodnie z  „Procedurą dokumentowania prac remontowych i modernizacyjnych obiektów kubaturowych i powiązanych z nimi elementów zagospodarowania terenu  w PGE Dystrybucja S.A.”    – wg Zarządzenia Nr 3/14   marzec-2014r

- Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego robót

##### Załączniki:

##### Kosztorys Nakładczy Ogrodzenie RPZ Brzezińska

##### Rysunek – Przęsło ogrodzeniowe