# ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU / Specyfikacja techniczna

1. **Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty**
   1. Zapoznanie się z opisem technicznym zamówienia.
   2. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy na sukcesywną dostawę złączek i końcówek do przewodów i kabli nN/SN.
   3. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.
2. **Opis techniczny zamówienia**

Zamawiany asortyment winien być zgodny z poniższymi normami:

**Cu-ETP wg.PN-EN 13600/PN-EN 13601,   
PN-EN IEC 61238-1-1:2020**

***Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych, które odpowiadają parametrom asortymentu uwzględnionego w opisie technicznym zamówienia***

**Zakres zamówienia**

Dostawa fabrycznie nowego asortymentu złączek i końcówek do przewodów i kabli nN/SN., ilości według poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J. m.** | **Ilość szacowana na 12 miesięcy** |
| 1 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 150 | SZT | 1,00 |
| 2 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 185 | SZT | 22,00 |
| 3 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 240 | SZT | 119,00 |
| 4 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 120 | SZT | 230,00 |
| 5 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 95 | SZT | 1,00 |
| 6 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 70 | SZT | 24,00 |
| 7 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 50 | SZT | 24,00 |
| 8 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 35 | SZT | 40,00 |
| 9 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 50 | SZT | 8,00 |
| 10 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 70 | SZT | 32,00 |
| 11 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOAP 95 | SZT | 1,00 |
| 12 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 150/120 | SZT | 1,00 |
| 13 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 185/120 | SZT | 1,00 |
| 14 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 185/150 | SZT | 1,00 |
| 15 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 240/120 | SZT | 1,00 |
| 16 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 35 | SZT | 12,00 |
| 17 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 25 | SZT | 25,00 |
| 18 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 240 | SZT | 1,00 |
| 19 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 185 | SZT | 1,00 |
| 20 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 16 | SZT | 1,00 |
| 21 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 150 | SZT | 3,00 |
| 22 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZOA 120 | SZT | 12,00 |
| 23 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 95/70 | SZT | 1,00 |
| 24 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 95/50 | SZT | 1,00 |
| 25 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 95/35 | SZT | 1,00 |
| 26 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 95/25 | SZT | 1,00 |
| 27 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 70/50 | SZT | 1,00 |
| 28 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 70/35 | SZT | 1,00 |
| 29 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 70/25 | SZT | 1,00 |
| 30 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 70/16 | SZT | 1,00 |
| 31 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 240/150 | SZT | 1,00 |
| 32 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 95/35 | SZT | 1,00 |
| 33 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 95/25 | SZT | 1,00 |
| 34 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 70/50 | SZT | 1,00 |
| 35 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 70/35 | SZT | 1,00 |
| 36 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 70/25 | SZT | 1,00 |
| 37 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 50/35 | SZT | 1,00 |
| 38 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 50/25 | SZT | 1,00 |
| 39 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 35/25 | SZT | 1,00 |
| 40 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 240/95 | SZT | 1,00 |
| 41 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 240/70 | SZT | 1,00 |
| 42 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 240/50 | SZT | 1,00 |
| 43 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 240/35 | SZT | 1,00 |
| 44 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 240/25 | SZT | 1,00 |
| 45 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 185/95 | SZT | 1,00 |
| 46 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 185/70 | SZT | 1,00 |
| 47 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 185/50 | SZT | 1,00 |
| 48 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 185/35 | SZT | 1,00 |
| 49 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 185/25 | SZT | 1,00 |
| 50 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/95 | SZT | 1,00 |
| 51 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/70 | SZT | 1,00 |
| 52 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/50 | SZT | 1,00 |
| 53 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/35 | SZT | 1,00 |
| 54 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/25 | SZT | 1,00 |
| 55 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 150/120 | SZT | 1,00 |
| 56 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 120/95 | SZT | 1,00 |
| 57 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 120/70 | SZT | 1,00 |
| 58 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 120/50 | SZT | 1,00 |
| 59 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 120/35 | SZT | 1,00 |
| 60 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 120/25 | SZT | 1,00 |
| 61 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZRAP 240/185 | SZT | 1,00 |
| 62 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 50/35 | SZT | 1,00 |
| 63 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 70/25 | SZT | 1,00 |
| 64 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 70/16 | SZT | 1,00 |
| 65 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 50/35 | SZT | 1,00 |
| 66 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 50/25 | SZT | 1,00 |
| 67 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 50/16 | SZT | 1,00 |
| 68 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 35/25 | SZT | 1,00 |
| 69 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 35/16 | SZT | 1,00 |
| 70 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 35/10 | SZT | 1,00 |
| 71 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 25/16 | SZT | 1,00 |
| 72 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 25/10 | SZT | 1,00 |
| 73 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/95 | SZT | 1,00 |
| 74 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/70 | SZT | 1,00 |
| 75 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/50 | SZT | 1,00 |
| 76 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/35 | SZT | 1,00 |
| 77 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/185 | SZT | 1,00 |
| 78 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/150 | SZT | 1,00 |
| 79 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 240/120 | SZT | 1,00 |
| 80 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/95 | SZT | 1,00 |
| 81 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/70 | SZT | 1,00 |
| 82 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/50 | SZT | 1,00 |
| 83 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/35 | SZT | 1,00 |
| 84 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/150 | SZT | 1,00 |
| 85 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 185/120 | SZT | 1,00 |
| 86 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 16/10 | SZT | 1,00 |
| 87 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 150/95 | SZT | 1,00 |
| 88 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 150/70 | SZT | 1,00 |
| 89 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 150/50 | SZT | 1,00 |
| 90 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 150/35 | SZT | 1,00 |
| 91 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 150/120 | SZT | 1,00 |
| 92 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 120/95 | SZT | 1,00 |
| 93 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 70/35 | SZT | 1,00 |
| 94 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 50/25 | SZT | 1,00 |
| 95 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 50/16 | SZT | 1,00 |
| 96 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 35/25 | SZT | 1,00 |
| 97 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 35/16 | SZT | 1,00 |
| 98 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 35/10 | SZT | 1,00 |
| 99 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 25/16 | SZT | 1,00 |
| 100 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 25/10 | SZT | 1,00 |
| 101 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 240/95 | SZT | 1,00 |
| 102 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 240/70 | SZT | 1,00 |
| 103 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 240/50 | SZT | 1,00 |
| 104 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 240/35 | SZT | 1,00 |
| 105 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 185/95 | SZT | 1,00 |
| 106 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 185/70 | SZT | 1,00 |
| 107 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 185/50 | SZT | 1,00 |
| 108 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 185/35 | SZT | 1,00 |
| 109 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 16/10 | SZT | 1,00 |
| 110 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 150/95 | SZT | 1,00 |
| 111 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 150/70 | SZT | 1,00 |
| 112 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 150/50 | SZT | 1,00 |
| 113 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 150/35 | SZT | 1,00 |
| 114 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 120/95 | SZT | 1,00 |
| 115 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 120/70 | SZT | 1,00 |
| 116 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 120/50 | SZT | 1,00 |
| 117 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 120/35 | SZT | 1,00 |
| 118 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRAP 120/25 | SZT | 1,00 |
| 119 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 95/70 | SZT | 1,00 |
| 120 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 95/50 | SZT | 1,00 |
| 121 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 95/35 | SZT | 1,00 |
| 122 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 95/25 | SZT | 1,00 |
| 123 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 70/50 | SZT | 1,00 |
| 124 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 95/50 | SZT | 1,00 |
| 125 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 70 | SZT | 32,00 |
| 126 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 50 | SZT | 116,00 |
| 127 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 35 | SZT | 128,00 |
| 128 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 25 | SZT | 112,00 |
| 129 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 240 | SZT | 3,00 |
| 130 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 185 | SZT | 1,00 |
| 131 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 16 | SZT | 112,00 |
| 132 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 150 | SZT | 1,00 |
| 133 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 120 | SZT | 3,00 |
| 134 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 10 | SZT | 112,00 |
| 135 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 240/95 | SZT | 1,00 |
| 136 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 240/70 | SZT | 1,00 |
| 137 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 240/50 | SZT | 1,00 |
| 138 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 185/95 | SZT | 1,00 |
| 139 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 185/70 | SZT | 1,00 |
| 140 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 185/50 | SZT | 1,00 |
| 141 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/95 | SZT | 1,00 |
| 142 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/70 | SZT | 1,00 |
| 143 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/50 | SZT | 1,00 |
| 144 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/35 | SZT | 1,00 |
| 145 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/25 | SZT | 1,00 |
| 146 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 150/16 | SZT | 1,00 |
| 147 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/95 | SZT | 1,00 |
| 148 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/70 | SZT | 56,00 |
| 149 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/50 | SZT | 40,00 |
| 150 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/35 | SZT | 24,00 |
| 151 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/25 | SZT | 24,00 |
| 152 | ZŁĄCZKA AL-CU WG DIN DZAM 120/16 | SZT | 1,00 |
| 153 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/95 | SZT | 1,00 |
| 154 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/70 | SZT | 1,00 |
| 155 | ZŁĄCZKA CU CYNOWANA ZS 95 | SZT | 1,00 |
| 156 | KOŃC.CU CYN.WG DIN KBI 2,5 | OPK 100szt | 1,00 |
| 157 | KOŃC.CU CYN.WG DIN KBI 1,5 | OPK 100szt | 1,00 |
| 158 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 16/8 | SZT | 19,00 |
| 159 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 35/12 | SZT | 24,00 |
| 160 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 25/10 | SZT | 1,00 |
| 161 | ZŁĄCZKA KRÓTKA DO AFL ZLF 70 | SZT | 1,00 |
| 162 | ZŁĄCZKA KRÓTKA DO AFL ZLF 50 | SZT | 1,00 |
| 163 | ZŁĄCZKA KRÓTKA DO AFL ZLF 35 | SZT | 344,00 |
| 164 | ZŁĄCZKA KRÓTKA DO AFL ZLF 25 | SZT | 1,00 |
| 165 | ZŁĄCZKA KRÓTKA DO AFL ZLF 16 | SZT | 1,00 |
| 166 | Złączka kablowa ZL 70 | SZT | 56,00 |
| 167 | Złączka kablowa ZL 50 | SZT | 16,00 |
| 168 | Złączka kablowa ZL 35 | SZT | 520,00 |
| 169 | Złączka kablowa ZL 25 | SZT | 424,00 |
| 170 | Złączka kablowa ZL 16 | SZT | 1,00 |
| 171 | ZŁĄCZKA DŁUGA DO AFL ZLFD 70 | SZT | 416,00 |
| 172 | ZŁĄCZKA DŁUGA DO AFL ZLFD 50 | SZT | 696,00 |
| 173 | ZŁĄCZKA DŁUGA DO AFL ZLFD 35 | SZT | 2168,00 |
| 174 | ZŁĄCZKA ZLFD 25 | SZT | 32,00 |
| 175 | ZŁĄCZKA DŁUGA DO AFL ZLFD 16 | SZT | 1,00 |
| 176 | ZŁĄCZKA CU Z 95 | SZT | 1,00 |
| 177 | ZŁĄCZKA CU Z 70 | SZT | 48,00 |
| 178 | ZŁĄCZKA CU Z 50 | SZT | 80,00 |
| 179 | ZŁĄCZKA CU Z 35 | SZT | 80,00 |
| 180 | ZŁĄCZKA CU Z 25 | SZT | 40,00 |
| 181 | ZŁĄCZKA CU Z 240 | SZT | 1,00 |
| 182 | ZŁĄCZKA CU Z 185 | SZT | 1,00 |
| 183 | ZŁĄCZKA CU Z 16 | SZT | 1,00 |
| 184 | ZŁĄCZKA CU Z 150 | SZT | 1,00 |
| 185 | ZŁĄCZKA CU Z 120 | SZT | 1,00 |
| 186 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/50 | SZT | 1,00 |
| 187 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 120/120 | SZT | 26,00 |
| 188 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 95/95 | SZT | 1,00 |
| 189 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 95/70 | SZT | 1,00 |
| 190 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 95/50 | SZT | 1,00 |
| 191 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 95/35 | SZT | 1,00 |
| 192 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 70/70 | SZT | 1,00 |
| 193 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 70/50 | SZT | 1,00 |
| 194 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 70/35 | SZT | 1,00 |
| 195 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 150/95 | SZT | 1,00 |
| 196 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 150/70 | SZT | 1,00 |
| 197 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 120/95 | SZT | 1,00 |
| 198 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 120/70 | SZT | 32,00 |
| 199 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 120/50 | SZT | 72,00 |
| 200 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 120/35 | SZT | 1,00 |
| 201 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 240/240 | SZT | 1,00 |
| 202 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 240/185 | SZT | 1,00 |
| 203 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 240/150 | SZT | 1,00 |
| 204 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 240/120 | SZT | 1,00 |
| 205 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 185/185 | SZT | 1,00 |
| 206 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 185/150 | SZT | 1,00 |
| 207 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 185/120 | SZT | 1,00 |
| 208 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 150/150 | SZT | 1,00 |
| 209 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 150/120 | SZT | 1,00 |
| 210 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZAM 120/120 | SZT | 9,00 |
| 211 | ZŁĄCZKA AL.WG DIN DZROAP 240/185 | SZT | 1,00 |
| 212 | ZŁĄCZKA AL.WG DIN DZROAP 240/150 | SZT | 1,00 |
| 213 | ZŁĄCZKA AL.WG DIN DZROAP 240/120 | SZT | 12,00 |
| 214 | ZŁĄCZKA AL.WG DIN DZROAP 185/150 | SZT | 1,00 |
| 215 | ZŁĄCZKA AL.WG DIN DZROAP 185/120 | SZT | 1,00 |
| 216 | ZŁĄCZKA AL.W/G DIN DZROAP 95/70 | SZT | 1,00 |
| 217 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 150/120 | SZT | 1,00 |
| 218 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/35 | SZT | 1,00 |
| 219 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/25 | SZT | 1,00 |
| 220 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 95/16 | SZT | 1,00 |
| 221 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 70/70 | SZT | 1,00 |
| 222 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 70/50 | SZT | 1,00 |
| 223 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 70/35 | SZT | 1,00 |
| 224 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 70/25 | SZT | 1,00 |
| 225 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 70/16 | SZT | 1,00 |
| 226 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 50/50 | SZT | 1,00 |
| 227 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 50/35 | SZT | 1,00 |
| 228 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 50/25 | SZT | 1,00 |
| 229 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 50/16 | SZT | 1,00 |
| 230 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 35/35 | SZT | 1,00 |
| 231 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 35/25 | SZT | 1,00 |
| 232 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 35/16 | SZT | 1,00 |
| 233 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 25/25 | SZT | 1,00 |
| 234 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 25/16 | SZT | 1,00 |
| 235 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 25/10 | SZT | 1,00 |
| 236 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 16/16 | SZT | 1,00 |
| 237 | ZŁĄCZKA AL-CU W/G DIN DZAM 16/10 | SZT | 1,00 |
| 238 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 240/240 | SZT | 1,00 |
| 239 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 240/185 | SZT | 1,00 |
| 240 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 240/150 | SZT | 1,00 |
| 241 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 240/120 | SZT | 1,00 |
| 242 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 185/95 | SZT | 1,00 |
| 243 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 185/70 | SZT | 1,00 |
| 244 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 185/185 | SZT | 1,00 |
| 245 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 185/150 | SZT | 1,00 |
| 246 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 185/120 | SZT | 1,00 |
| 247 | ZŁĄCZKA AL-CU DIN DZROAM 150/150 | SZT | 1,00 |
| 248 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 35/12 | SZT | 104,00 |
| 249 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 35/10 | SZT | 232,00 |
| 250 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 25/8 | SZT | 48,00 |
| 251 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 25/6 | SZT | 16,00 |
| 252 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 25/12 | SZT | 88,00 |
| 253 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 25/10 | SZT | 320,00 |
| 254 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 240/20 | SZT | 1,00 |
| 255 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 240/16 | SZT | 16,00 |
| 256 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 240/14 | SZT | 1,00 |
| 257 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 240/12 | SZT | 16,00 |
| 258 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 240/10 | SZT | 24,00 |
| 259 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 185/8 | SZT | 1,00 |
| 260 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 185/20 | SZT | 1,00 |
| 261 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 185/16 | SZT | 1,00 |
| 262 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 185/14 | SZT | 1,00 |
| 263 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 185/12 | SZT | 1,00 |
| 264 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 185/10 | SZT | 16,00 |
| 265 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 16/8 | SZT | 1,00 |
| 266 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 16/6 | SZT | 1,00 |
| 267 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 16/5 | SZT | 1,00 |
| 268 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 16/12 | SZT | 1,00 |
| 269 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 16/10 | SZT | 1,00 |
| 270 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 150/8 | SZT | 1,00 |
| 271 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 150/20 | SZT | 1,00 |
| 272 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 150/16 | SZT | 1,00 |
| 273 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 150/14 | SZT | 1,00 |
| 274 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 150/12 | SZT | 1,00 |
| 275 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 150/10 | SZT | 1,00 |
| 276 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 120/8 | SZT | 1,00 |
| 277 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 120/20 | SZT | 1,00 |
| 278 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 35/6 | SZT | 1,00 |
| 279 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 50/10 | SZT | 124,00 |
| 280 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 4/5 | SZT | 1,00 |
| 281 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 35/8 | SZT | 116,00 |
| 282 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 25/8 | SZT | 40,00 |
| 283 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 240/16 | SZT | 19,00 |
| 284 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 2,5/4 | SZT | 1,00 |
| 285 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 185/16 | SZT | 1,00 |
| 286 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 16/6 | SZT | 24,00 |
| 287 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 150/12 | SZT | 1,00 |
| 288 | KOŃCÓWKA KABLOWA KS 120/12 | SZT | 64,00 |
| 289 | KOŃCÓWKA KABLOWA KS 10/6 | SZT | 1,00 |
| 290 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 95/8 | SZT | 1,00 |
| 291 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 95/6 | SZT | 1,00 |
| 292 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 95/16 | SZT | 1,00 |
| 293 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 95/14 | SZT | 1,00 |
| 294 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 95/12 | SZT | 1,00 |
| 295 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 95/10 | SZT | 1,00 |
| 296 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 70/8 | SZT | 1,00 |
| 297 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 70/6 | SZT | 1,00 |
| 298 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 70/16 | SZT | 1,00 |
| 299 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 70/14 | SZT | 1,00 |
| 300 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 70/12 | SZT | 76,00 |
| 301 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 70/10 | SZT | 341,00 |
| 302 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 50/8 | SZT | 1,00 |
| 303 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 50/6 | SZT | 1,00 |
| 304 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 50/16 | SZT | 1,00 |
| 305 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 50/14 | SZT | 1,00 |
| 306 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 50/12 | SZT | 272,00 |
| 307 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 50/10 | SZT | 352,00 |
| 308 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 35/8 | SZT | 1,00 |
| 309 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 120/16 | SZT | 80,00 |
| 310 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 35/10 | SZT | 112,00 |
| 311 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 25/8 | SZT | 1,00 |
| 312 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 25/6 | SZT | 1,00 |
| 313 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 25/12 | SZT | 1,00 |
| 314 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 25/10 | SZT | 16,00 |
| 315 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 240/20 | SZT | 16,00 |
| 316 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 240/16 | SZT | 1,00 |
| 317 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 240/14 | SZT | 1,00 |
| 318 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 240/12 | SZT | 3,00 |
| 319 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 240/10 | SZT | 1,00 |
| 320 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 185/20 | SZT | 1,00 |
| 321 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 185/16 | SZT | 1,00 |
| 322 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 185/14 | SZT | 1,00 |
| 323 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 185/12 | SZT | 1,00 |
| 324 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 185/10 | SZT | 1,00 |
| 325 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 16/8 | SZT | 1,00 |
| 326 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 16/6 | SZT | 1,00 |
| 327 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 16/5 | SZT | 1,00 |
| 328 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 16/12 | SZT | 1,00 |
| 329 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 16/10 | SZT | 1,00 |
| 330 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 150/20 | SZT | 1,00 |
| 331 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 150/16 | SZT | 1,00 |
| 332 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 150/14 | SZT | 1,00 |
| 333 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 150/12 | SZT | 1,00 |
| 334 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 150/10 | SZT | 1,00 |
| 335 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 120/20 | SZT | 1,00 |
| 336 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 120/16 | SZT | 1,00 |
| 337 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 120/14 | SZT | 1,00 |
| 338 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 120/12 | SZT | 132,00 |
| 339 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 120/10 | SZT | 192,00 |
| 340 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 35/12 | SZT | 1,00 |
| 341 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2KAM 120/14 | SZT | 1,00 |
| 342 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 120/12 | SZT | 144,00 |
| 343 | KOŃCÓWKA AL.CIENKOŚC. 2 KAM 120/10 | SZT | 128,00 |
| 344 | KOŃCÓWKA AL. WG DIN DKAP 240/16 | SZT | 1,00 |
| 345 | KOŃCÓWKA AL. WG DIN DKAP 185/16 | SZT | 1,00 |
| 346 | KOŃCÓWKA AL. WG DIN DKAP 150/16 | SZT | 1,00 |
| 347 | KOŃCÓWKA DKAP AL 120/12 | SZT | 1,00 |
| 348 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKAP 95/12 | SZT | 1,00 |
| 349 | KOŃCÓWKA DKAP AL 70/12 | SZT | 1,00 |
| 350 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKAP 50/10 | SZT | 136,00 |
| 351 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKAP 35/10 | SZT | 40,00 |
| 352 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKAP 25/8 | SZT | 1,00 |
| 353 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKAP 16/6 | SZT | 1,00 |
| 354 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 95/8 | SZT | 1,00 |
| 355 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 95/16 | SZT | 1,00 |
| 356 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 95/14 | SZT | 1,00 |
| 357 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 95/12 | SZT | 1,00 |
| 358 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 95/10 | SZT | 16,00 |
| 359 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 70/8 | SZT | 1,00 |
| 360 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 70/16 | SZT | 1,00 |
| 361 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 70/14 | SZT | 1,00 |
| 362 | KOŃCÓWKA KABL.AL.DKA 70/12 GRUBOŚCIENNA | SZT | 1,00 |
| 363 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 70/10 | SZT | 288,00 |
| 364 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 50/8 | SZT | 1,00 |
| 365 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 50/16 | SZT | 1,00 |
| 366 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 50/14 | SZT | 1,00 |
| 367 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 50/12 | SZT | 1,00 |
| 368 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 50/10 | SZT | 200,00 |
| 369 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 35/8 | SZT | 72,00 |
| 370 | KOŃCÓWKA AL. W/G DIN DKA 35/6 | SZT | 1,00 |
| 371 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 6/5 | SZT | 1,00 |
| 372 | ZŁĄCZKA ZACISK 2ZA 16 MM2 TULEJ.KABL.> | SZT | 56,00 |
| 373 | ZŁĄCZKA ZACISK 2ZA 240 MM2 TULEJ.KABL.> | SZT | 80,00 |
| 374 | ZŁĄCZKA ZACISK 2ZA 185 MM2 TULEJ.KABL.> | SZT | 1,00 |
| 375 | ZŁĄCZKA AL. CIENKOŚCIEN. 2 ZA 150 | SZT | 1,00 |
| 376 | TULEJKA KABLOWA 2ZA 120 MM2 AL > | SZT | 464,00 |
| 377 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 95 | SZT | 1,00 |
| 378 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 70 | SZT | 1,00 |
| 379 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 50 | SZT | 1,00 |
| 380 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 35 | SZT | 1,00 |
| 381 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 25 | SZT | 1,00 |
| 382 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 240 | SZT | 1,00 |
| 383 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 185 | SZT | 1,00 |
| 384 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 16 | SZT | 1,00 |
| 385 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 150 | SZT | 1,00 |
| 386 | SWORZNIE DO GŁOWIC OLEJO. SG 120 | SZT | 1,00 |
| 387 | PODKŁADKI AL-CU PC 8,5 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 388 | PODKŁADKI AL-CU PC 21 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 389 | PODKŁADKI AL-CU PC 17 (100szt.) | OPK | 2,00 |
| 390 | PODKŁADKI AL-CU PC 13 (100szt.) | OPK | 2,00 |
| 391 | PODKŁADKI AL-CU PC 11 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 392 | Końcówka kablowa AI 16-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 393 | Końcówka kablowa AI 16-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 394 | Końcówka kablowa AI 10-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 395 | Końcówka kablowa AS 95-25 (25szt.) | OPK | 1,00 |
| 396 | Końcówka kablowa AS 70-22 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 397 | Końcówka kablowa AS 6-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 398 | Końcówka kablowa AS 6-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 399 | Końcówka kablowa AS 50-25 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 400 | Końcówka kablowa AS 50-20 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 401 | Końcówka kablowa AS 4-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 402 | ZŁĄCZKA ZACISK 2ZA 25 MM2 TULEJ.KABL.> | SZT | 896,00 |
| 403 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 120/70 | SZT | 27,00 |
| 404 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 120/50 | SZT | 12,00 |
| 405 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 120/35 | SZT | 1,00 |
| 406 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZRA 120/25 | SZT | 1,00 |
| 407 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 95 | SZT | 1,00 |
| 408 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 70 | SZT | 1,00 |
| 409 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 50 | SZT | 1,00 |
| 410 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 35 | SZT | 1,00 |
| 411 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 300 | SZT | 1,00 |
| 412 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 25 | SZT | 1,00 |
| 413 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 240 | SZT | 1,00 |
| 414 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 185 | SZT | 1,00 |
| 415 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 16 | SZT | 1,00 |
| 416 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 150 | SZT | 1,00 |
| 417 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZAP 120 | SZT | 12,00 |
| 418 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 95 | SZT | 1,00 |
| 419 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 70 | SZT | 1,00 |
| 420 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 50 | SZT | 144,00 |
| 421 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 35 | SZT | 88,00 |
| 422 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 300 | SZT | 1,00 |
| 423 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 25 | SZT | 80,00 |
| 424 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 240 | SZT | 1,00 |
| 425 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 185 | SZT | 1,00 |
| 426 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 16 | SZT | 80,00 |
| 427 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 150 | SZT | 1,00 |
| 428 | ZŁĄCZKA AL. W/G DIN DZA 120 | SZT | 168,00 |
| 429 | ZŁĄCZKA AL. CIENKOŚCIENNA 2 ZA 95 | SZT | 1,00 |
| 430 | ZŁĄCZKA AL. CIENKOŚCIENNA 2 ZA 70 | SZT | 136,00 |
| 431 | ZŁĄCZKA AL. CIENKOŚCIENNA 2 ZA 50 | SZT | 256,00 |
| 432 | ZŁĄCZKA AL. CIENKOŚCIENNA 2 ZA 35 | SZT | 1368,00 |
| 433 | Końcówka kablowa AS 4-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 434 | Końcówka kablowa LI 16/10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 435 | Końcówka kablowa LI 1/5 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 436 | Końcówka K-EPCU-N 95/12 | SZT | 1,00 |
| 437 | Końcówka K-EPCU-N 70/12 | SZT | 1,00 |
| 438 | Końcówka K-EPCU-N 6/5 | SZT | 1,00 |
| 439 | Końcówka K-EPCU-N 50/12 | SZT | 1,00 |
| 440 | Końcówka K-EPCU-N 35/10 | SZT | 1,00 |
| 441 | Końcówka K-EPCU-N 25/10 | SZT | 1,00 |
| 442 | Końcówka K-EPCU-N 16/8 | SZT | 1,00 |
| 443 | Końcówka K-EPCU-N 150/16 | SZT | 1,00 |
| 444 | Końcówka K-EPCU-N 120/16 | SZT | 1,00 |
| 445 | Końcówka K-EPCU-N 10/6 | SZT | 1,00 |
| 446 | Końcówka kablowa LI 16/8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 447 | Końcówka kablowa AS 4-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 448 | Końcówka kablowa AS 35-25 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 449 | Końcówka kablowa AS 35-18 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 450 | Końcówka kablowa AS 35-16 (50szt.) | OPK | 1,00 |
| 451 | Końcówka kablowa AS 25-22 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 452 | Końcówka kablowa AS 25-16 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 453 | Końcówka kablowa AS 2.5-8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 454 | Końcówka kablowa AS 2.5-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 455 | Końcówka kablowa AS 2.5-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 456 | Końcówka kablowa AS 1-8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 457 | Końcówka kablowa AS 16-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 458 | Końcówka kablowa AS 16-15 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 459 | Końcówka kablowa AS 16-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 460 | Końcówka kablowa AS 1-6 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 461 | Końcówka kablowa AS 150-32 (25szt.) | OPK | 1,00 |
| 462 | Końcówka kablowa AS 120-30 (25szt.) | OPK | 1,00 |
| 463 | Końcówka kablowa AS 1-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 464 | Końcówka kablowa AS 10-18 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 465 | Końcówka kablowa AS 10-15 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 466 | Końcówka kablowa AS 10-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 467 | Końcówka kablowa AS 1.5-8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 468 | Końcówka kablowa AS 1.5-12 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 469 | Końcówka kablowa AS 1.5-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 470 | Końcówka kablowa AS 0.75-8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 471 | Końcówka kablowa AS 0.75-6 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 472 | Końcówka kablowa AS 0.75-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 473 | Końcówka kablowa AS 0.5-8 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 474 | Końcówka kablowa AS 0.5-6 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 475 | Końcówka kablowa AS 0.5-10 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 476 | Końcówka kablowa LI 2.5/6 (100szt.) | OPK | 1,00 |
| 477 | Zacisk AL/CU 6-35 | SZT | 688,00 |
| 478 | ZŁĄCZKA ZLA 16 MM2 PŁASKO-OWALNA D/> | SZT | 6800,00 |
| 479 | ZŁĄCZKA ZLA 25 MM2 PŁASKO-OWALNA D/> | SZT | 7832,00 |
| 480 | ZŁĄCZKA ZLA 35 MM2 PŁASKO-OWALNA D/> | SZT | 6168,00 |
| 481 | ZŁĄCZKA ZLA 50 MM2 PŁASKO-OWALNA D/> | SZT | 3840,00 |
| 482 | ZŁĄCZKA ZLA 70 MM2 PŁASKO-OWALNA D/> | SZT | 696,00 |
| 483 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 50/8 | SZT | 24,00 |
| 484 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 95/8 | SZT | 1,00 |
| 485 | KOŃCÓWKA KABLOWA KS-35/10 | SZT | 1,00 |
| 486 | KOŃCÓWKA CU CYNOWANA KS 50/12 | SZT | 40,00 |
| 487 | KOŃCÓWKA KABLOWA LI 2,5/4 | OPK 100 szt | 1,00 |
| 488 | KOŃCÓWKA KABLOWA LI 2,5/8 | OPK 100 szt | 1,00 |