# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

Jednorazowa dostawa tabliczek informacyjnych dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

1. **Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku)**

Tabliczki winny być wykonane zgodnie z poniższymi zasadami:

**- Wzór 6d**

Wielkość tabliczki [mm] : w320xsz305



Wykonanie – blacha aluminiowa z wytłoczonym obramowaniem i informacją (wszystkie napisy tłoczone)

Kolorystyka: niebieskie tło RAL 5026 i biały napis

**- Wzór 7b**

Wielkość tabliczki [mm] : w120xsz305

Wykonanie – blacha aluminiowa z wytłoczonym obramowaniem

Kolorystyka: niebieskie tło RAL 5026 i biały napis

**- Wzór 9 jeden wiersz**

Wielkość tabliczki [mm] : w105xsz500

Wykonanie – blacha aluminiowa z wytłoczonym obramowaniem

Kolorystyka: białe tło i czarny napis

**- Wzór 9 dwa wiersze**

Wielkość tabliczki [mm] : w148xsz210

Wykonanie – blacha aluminiowa z wytłoczonym obramowaniem

Kolorystyka: białe tło i czarny napis

Wszystkie tabliczki winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie czynników zewnętrznych. Grubość blachy aluminiowej min. 0,8 mm.

Łączna ilość zamawiana:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Typ tabliczki | Ilość |
| 1 | 6d | 727 |
| 2 | 7b | 65 |
| 3 | 9 dwa wiersze | 7 |
| 4 | 9 jeden wiersz | 247 |

1. **Termin realizacji zakupu**

**3 miesiące** od daty podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**,

1. **Minimum logistyczne**

BRAK

1. **Miejsce realizacji zakupu**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

* *Magazyn Główny – ul. Rokicińska 148, 92-412 Łódź,*

Tabliczki powinny być spakowane oddzielnie w paczki oznaczone numerem danego Rejonu Energetycznego, dla którego będą wykonane. Wykaz tabliczek do wykonania stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

1. **Gwarancja** 
   1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krócej niż 12 miesięcy oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.