Załącznik nr 1.1 do OPZ

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lokalizacja** | **Waga (Nazwa-Producent)** | **Typ wagi - oznaczenia** | **Data legalizacji (rok)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Rejon Energetyczny  Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 35 | Chongzhou Newton Forte, wózek paletowy z wagą | CWB 7 max 2000 kg | 2024 |
| Rejon Energetyczny  Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 35 | Chongzhou Newton Forte, waga elektroniczna | CWB 7 max 20 kg | 2024 |
| Rejon Energetyczny  Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 35 | WHESS, waga dziesiętna | WHESS  max 500 kg | 2024 |
| Posterunek Energetyczny  Radomsko ul. Joselewicza 6 | Axis | G klasa | 2024 |
| Posterunek Energetyczny  Radomsko ul. Joselewicza 6 | Chongzhou Newton Forte, wózek paletowy z wagą | CWB 7  max 2000 kg | 2024 |
| Posterunek Energetyczny  Radomsko ul. Joselewicza 6 | Lubelska Fabryka Wag | 500 max | 2024 |
| Posterunek Energetyczny  Przedbórz ul. Cegielniana 22 | Chongzhou Newton Forte | CWB 7 max 150 kg | 2024 |
| RE Sieradz | Waga zegarowa LFW | ZUK 200/40 | 2025 |
| RE Sieradz PE Poddębice | Waga platformowa Changzbou Newton Force Weighing System Co, Ltd | CWB7 max 150 kg | 2025 |
| RE Sieradz PE Łask | Waga platformowa Changzbou Newton Force Weighing System Co, Ltd | CWB7 max 150 kg | 2025 |
| RE Sieradz | Waga LWF | TP 3/1 | 2025 |
| RE Sieradz | Waga szalkowa TFW Tarczyn | Brak danych | 2025 |
| PE Skierniewice | Waga podłogowa ( Changzhou Newton Force Weighing System Co., Ltd.) | CWB7 max 150 kg | 2024 |
| PE Rawa Maz. | Waga podłogowa ( Changzhou Newton Force Weighing System Co., Ltd.) | CWB7 max 150 kg | 2024 |
| Mag. Główny RE Żyrardów | Waga podłogowa ( Changzhou Newton Force Weighing System Co., Ltd.) | CWB7 max 150 kg | 2024 |
| Mag. Główny RE Żyrardów | Wózek paletowy z wagą ( Changzhou Newton Force Weighing System Co., Ltd.) | CWB7 max 2000 kg | 2024 |
| Łódź, ul. Ratajska 5/7 | Waga szalkowa odważnikowa „Gwarancja Olsztyn MSI 20 kg” | 20 kg | 2024 |
| Łódź, ul. Komunalna 1/11 | Waga uchylna szalkowa sklepowa „LFW Promer” 15 kg | 15 kg | 2024 |
| Pabianice | WAGA ELEKTRONICZNA CAS | model SW MAX 5 KG NR. FABR. 040130077 | 2024 |
| Pabianice | Waga pełnouchylna (LUBELSKA FABRYKA WAG) | MAX 200 KG NR. 5817/67r | 2024 |
| Zgierz | Waga pełnouchylna 600 kg  Lubelskie Fabryki Wag | Brak danych | 2024 |
| Zgierz | Waga elektroniczna kalkulacyjna T5734 | DS 682 YAKUDO DIGI 15 kg | 2024 |
| Łódź, ul. Rokicińska 148 | Waga samochodowa 20 t – Łęczyckie Zakłady Górnicze | WS2 nr fabryczny 2923 | 2025 |
| Łódź, ul. Rokicińska 148 | Waga do 500 kg Lubelska Fabryka Wag | ZUK 8 numer fabryczny 12994/75 | 2025 |
| Łódź, ul. Rokicińska 148 | Waga do 500 kg Lubelska Fabryka Wag | ZUK 8 numer fabryczny 2463/68 | 2025 |
| Łódź, ul. Rokicińska 148 | Waga do 15kg Wagosprzęt | WH10 nr fabryczny 0448/92 | 2025 |
| Łódź, ul. Rokicińska 148 | Waga do 15kg Lubelska fabryka Wag | WH-10 nr fabryczny 9196/89 | 2025 |

Miejsce realizacji usługi:

1. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 35;
2. Posterunek Energetyczny Radomsko ul. Joselewicza 6
3. Posterunek Energetyczny Przedbórz ul. Cegielniana 22
4. Posterunek Energetyczny Łask, ul. Przemysłowa 8
5. Posterunek Energetyczny Poddębice, ul. Łódzka 44
6. Rejon Energetyczny Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
7. Posterunek Energetyczny Skierniewice, ul. Sobieskiego 12
8. Posterunek Energetyczny Rawa Maz., ul. Skierniewicka 35a
9. Rejon Energetyczny Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
10. Rejon Energetyczny Łódź, ul. Ratajska 5/7
11. Rejon Energetyczny Łódź, ul. Komunalna 1/11
12. Rejon Energetyczny Zgierz – Pabianice, Pabianice, ul. Piłsudskiego 19
13. Rejon Energetyczny Zgierz – Pabianice, Zgierz, ul. Wschodnia 1/3
14. Centrala Oddziału, Łódź, ul. Rokicińska 148.