# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

Usługa legalizacji wag w PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź.

**Zakres usługi:**

- przegląd konstrukcji, układów mechanicznych oraz elektronicznych,

- wymiana drobnych elementów (śruby, podkładki, kable...),

- czyszczenie wag,

- regulacja centryczności, punktów podparcia,

- dostawa wzorców masy,

- kalibracja, regulacja wagi wzorcami masy,

- opłaty urzędowe,

- przygotowanie, przeprowadzenie procesu legalizacji,

- uzyskanie świadectwa legalizacji wraz z kopią elektroniczną.

1. **Zasady realizacji zakupu**

Zgodnie załącznikiem nr 1 do OPZ oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1. **Termin realizacji zakupu**

5 miesięcy od daty podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1. **Minimum logistyczne**

Nie dotyczy.

1. **Miejsce realizacji zakupu**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do OPZ.

1. **Gwarancja** 
   1. 12 miesięcy na wymienione elementy.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.